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Lista cu cantităţile de lucrări № 2-2-1
 Iluminat Electric Interior/Echipament Electric de Forta (071 / 23 - IEI / EEF)

Intocmit in preţuri  curente 20.02.2026

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Conform cantitatilor din proiect


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de constructie 



	1
	RpEJ08C
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp

	m
	
	733,00



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,2000
	146,60

	2
	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp

	m
	
	733,00



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,3000
	219,90

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,7000
	1 246,10

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0005
	0,367

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0100
	7,33

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0150
	10,995

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0200
	14,66

	3
	RCsB29D k=2.25
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 50 mm, L=250 mm
Coeficient la manoperei=2,2500

Coeficient la pentru materiale=2,2500

Coeficient la utilajului=2,2500


	buc
	
	72,00



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,2800
	45,36

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1200
	19,44

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0063
	1,021

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0117
	1,895

	
	2952260003903
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm
	h-ut
	0,1900
	30,78

	4
	RCsB29D k=4.05
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 50 mm, L=450 mm
Coeficient la manoperei=4,0500

Coeficient la pentru materiale=4,0500

Coeficient la utilajului=4,0500


	buc
	
	15,00



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,2800
	17,01

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1200
	7,29

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0063
	0,383

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0117
	0,711

	
	2952260003903
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm
	h-ut
	0,1900
	11,543

	5
	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	87,00



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0700
	6,09

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	6,96

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,2200
	19,14

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010
	0,087

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0050
	0,435

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	0,87

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	1,305

	6
	TsA02B
	Impamintare. Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la canale, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu

	m3
	
	17,00



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,1900
	20,23

	7
	TsD18B
	Impamintare. Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu

	m3
	
	17,00



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9700
	16,49

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,1000
	1,70

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Cheltueli de transport
	
	
	

	
	
	Cheltueli de aprovizionare-depozitare
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltueli de regie
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de constructie 
	

	2. Lucrari de montare 



	8
	08-03-572-8
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850

	buc
	
	19,00



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,3200
	44,08

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1700
	3,23

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0300
	0,57

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,1000
	1,90

	9
	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (TI1; TD1)

	buc
	
	2,00



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,3200
	4,64

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,1500
	0,30

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1700
	0,34

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0300
	0,06

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0150
	0,03

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,1000
	0,20

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,7700
	1,54

	10
	08-03-572-4
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (TPD; TEv; TCSR)

	buc
	
	3,00



	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,4900
	10,47

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1700
	0,51

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0300
	0,09

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,2900
	0,87

	11
	08-03-575-1
	Dispozitiv - Bara de conexiune a firului de N, PE, PEN

	buc
	
	53,00



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	59,36

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200
	1,06

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0020
	0,106

	12
	08-03-575-1
	Dispozitiv - separatoare de sarcina modular

	buc
	
	21,00



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	23,52

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200
	0,42

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0020
	0,042

	13
	08-03-575-1
	Dispozitiv - intrerupatoare automate modulare

	buc
	
	180,00



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	201,60

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200
	3,60

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0020
	0,36

	14
	08-01-080-3
	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la:12 - Limitator de supratensiune

	buc
	
	5,00



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,2500
	11,25

	
	5009807
	Formari de capuri de marcare
	100 buc
	0,1200
	0,60

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0800
	0,40

	15
	08-01-080-3
	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la:12 - Descarcator de joasa tensiune

	buc
	
	1,00



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,2500
	2,25

	
	5009807
	Formari de capuri de marcare
	100 buc
	0,1200
	0,12

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0800
	0,08

	16
	08-03-526-3
	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 - Intreruptor automat tripolar, cu reglaj electronic

	buc
	
	4,00



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,7600
	11,04

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0160
	0,064

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,1000
	24,40

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,0000
	4,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,08

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0420
	0,168

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0060
	0,024

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,0400
	0,16

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,2300
	0,92

	17
	08-01-080-3
	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la:12 - Declansator independent

	buc
	
	2,00



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,2500
	4,50

	
	5009807
	Formari de capuri de marcare
	100 buc
	0,1200
	0,24

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0800
	0,16

	18
	08-03-529-2
	Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 400 A

	buc
	
	1,00



	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,9000
	4,90

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,4180
	0,418

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0220
	0,022

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	4,1000
	4,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,0000
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,02

	
	5009502
	Fise de extremitate
	100 buc
	0,0310
	0,031

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0350
	0,035

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0520
	0,052

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0100
	0,01

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,1400
	0,14

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,2500
	0,25

	19
	08-03-575-1
	Dispozitiv - intrerupatoare automate modulare

	buc
	
	18,00



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	20,16

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200
	0,36

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0020
	0,036

	20
	08-03-521-15
	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A

	buc
	
	2,00



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,8100
	5,62

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0300
	0,06

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,1000
	12,20

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,04

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0720
	0,144

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0040
	0,008

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,0600
	0,12

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,3800
	0,76

	21
	08-03-521-15
	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A - Separator de sarcina industrial

	buc
	
	2,00



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,8100
	5,62

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0300
	0,06

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,1000
	12,20

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,04

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0720
	0,144

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0040
	0,008

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,0600
	0,12

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,3800
	0,76

	22
	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze

	buc
	
	1,00



	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,8700
	0,87

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0100
	0,01

	23
	08-01-053-1
	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV

	buc
	
	3,00



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,4300
	7,29

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,3900
	1,17

	
	5009807
	Formari de capuri de marcare
	100 buc
	0,0410
	0,123

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0390
	0,117

	24
	M1H05B
	Generator electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de 0,7-4 tone

	t
	
	1,507



	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	26,5000
	39,936

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	3,5900
	5,41

	
	2710703500624
	Otel cornier laminat cald 50x50x5 mm 
	kg
	1,0000
	1,507

	
	2710403603798
	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000
	kg
	1,6000
	2,411

	
	2874115817100
	Surub cap hexagonal M 20x60 
	buc
	6,0000
	9,042

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	6,0000
	9,042

	
	2874125882312
	Saiba gros. plata pt. met M24
	kg
	0,1000
	0,151

	
	2873155901194
	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit  R1.2
	kg
	0,6000
	0,904

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos 
	m3
	0,7000
	1,055

	
	2320116200535
	Benzina extractie tip 80/120
	l
	0,5200
	0,784

	
	2320146200755
	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767
	l
	1,0000
	1,507

	
	2320186201486
	Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30  
	kg
	0,2000
	0,301

	
	2320186202613
	Unsoare consistenta U 100
	kg
	0,1600
	0,241

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	3,4000
	5,124

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,2500
	0,377

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) 
	kg
	0,5000
	0,754

	
	3410520006730
	Macara pe pneuri 15-19,9 TF, cu brat cu zabrele
	h-ut
	0,0200
	0,03

	
	2922140006901
	Pod rulant 15-20 tf
	h-ut
	0,0700
	0,105

	25
	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm

	100 m
	
	131,80



	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,8000
	3 136,84

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,277

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,2000
	26,36

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,0000
	131,80

	
	50090311
	Scoabe fixare tevi cu diblu 
	10 buc
	6,7000
	883,06

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,0000
	2 372,40

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,8000
	237,24

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,1100
	14,498

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,8400
	637,912

	26
	pret furnizor
	Teava PVC p/u electromontaj d=20 mm

	m.l.
	
	7 530,00



	
	5309032
	Tevi PVC pentru electromontaj d=20 mm
	m
	1,0250
	7 718,25

	27
	pret furnizor
	Teava PVC p/u electromontaj d=25 mm

	m.l.
	
	5 650,00



	
	5309033
	Tevi PVC pentru electromontaj d=25 mm
	m
	1,0250
	5 791,25

	28
	08-02-409-2
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm

	100 m
	
	1,10



	
	1
	Muncitor
	h-om
	34,4000
	37,84

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,002

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,4000
	0,44

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,0000
	1,10

	
	50090311
	Scoabe fixare tevi cu diblu 
	10 buc
	6,7000
	7,37

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,0000
	19,80

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,8000
	1,98

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,3300
	0,363

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	6,9600
	7,656

	29
	pret furnizor
	Teava PVC p/u electromontaj d=32 mm

	m.l.
	
	110,00



	
	5309034
	Tevi PVC pentru electromontaj d=32 mm
	m
	1,0250
	112,75

	30
	08-02-396-6
	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m

	100 m
	
	2,64



	
	1
	Muncitor
	h-om
	29,4000
	77,616

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,4000
	1,056

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	1,0900
	2,878

	31
	pret furnizor
	Jgheab metalic din otel zincat galvanizat, neperforat, sectiune 300x100(h) mm cu capac

	m.l.
	
	144,00



	
	100503001003
	Jgheab metalic din otel zincat galvanizat, neperforat, sectiune 300x100(h) mm cu capac
	m.l.
	1,0000
	144,00

	32
	pret furnizor
	Consola pentru sustinerea jgheaburilor, L=350 mm

	buc
	
	130,00



	
	2875276312367
	Consola pentru sustinerea jgheaburilor, L=350 mm
	buc
	1,0250
	133,25

	33
	pret furnizor
	Scoaba pentru fixarea jgheabului pe verticala (h)36x(Lat)50x(Lung)396 mm

	buc
	
	24,00



	
	2875276312368
	Scoaba pentru fixarea jgheabului pe verticala (h)36x(Lat)50x(Lung)396 mm
	buc
	1,0250
	24,60

	34
	pret furnizor
	Jgheab metalic din otel zincat galvanizat, neperforat, sectiune 300x100(h) mm cu capac

	m.l.
	
	120,00



	
	100501001003
	Jgheab metalic din otel zincat galvanizat, neperforat, sectiune 100x100(h) mm cu capac
	m.l.
	1,0000
	120,00

	35
	pret furnizor
	Consola pentru sustinerea jgheaburilor, L=150 mm

	buc
	
	110,00



	
	2875276312363
	Consola pentru sustinerea jgheaburilor, L=150 mm
	buc
	1,0250
	112,75

	36
	pret furnizor
	Scoaba pentru fixarea jgheabului pe verticala (h)36x(Lat)50x(Lung)196 mm

	buc
	
	24,00



	
	2875276312365
	Scoaba pentru fixarea jgheabului pe verticala (h)36x(Lat)50x(Lung)196 mm
	buc
	1,0250
	24,60

	37
	pret furnizor
	Accesoriu de Imbinare T orizontala, (h)100x(Lat)400 mm, otel zincat galvanic cu capac

	buc
	
	16,00



	
	2875276305259
	Accesoriu de Imbinare T orizontala, (h)100x(Lat)400 mm, otel zincat galvanic cu capac
	buc
	1,0000
	16,00

	38
	pret furnizor
	Band a adeziva pentru IP44 instalata pe sina de fixarea a jgheabului metalic

	m
	
	200,00



	
	2873114717939
	Band a adeziva pentru IP44 instalata pe sina de fixarea a jgheabului metalic
	m
	1,0000
	200,00

	39
	08-02-152-3
	Constructii metalice de cablu: constructie sudata

	t
	
	0,50



	
	1
	Muncitor
	h-om
	45,0000
	22,50

	
	1011305
	Ciment portland pentru constructii, marca "400"
	t
	0,00009
	0,00

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,0078
	0,004

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	1,5200
	0,76

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	37,4000
	18,70

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	37,4000
	18,70

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	1,0000
	0,50

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	2,0400
	1,02

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	15,3000
	7,65

	40
	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	
	78,20



	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,7400
	527,068

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	1,564

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,3100
	24,242

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,8000
	62,56

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,2000
	954,04

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0500
	3,91

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	1,564

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,1600
	12,512

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0200
	1,564

	41
	pret furnizor
	Cablu de tip VVGng(A)-HF LTx 3x1.5 mm2

	m.l.
	
	3 150,00



	
	3130134818061
	Cablu de tip VVGng(A)-HF LTx 3x1.5 mm2
	m
	1,0250
	3 228,75

	42
	pret furnizor
	Cablu de tip VVGng(A)-HF LTx 4x1.5 mm2

	m.l.
	
	1 340,00



	
	3130134818070
	Cablu de tip VVGng(A)-HF LTx 4x1.5 mm2
	m
	1,0250
	1 373,50

	43
	pret furnizor
	Cablu de tip VVGng(A)-HF LTx 1x4.0 mm2

	m.l.
	
	600,00



	
	3130134817705
	Cablu de tip VVGng(A)-HF LTx 1x4.0 mm2
	m
	1,0250
	615,00

	44
	pret furnizor
	Cablu de tip VVGng(A)-HF LTx 1x6.0 mm2

	m.l.
	
	350,00



	
	3130134817706
	Cablu de tip VVGng(A)-HF LTx 1x6.0 mm2
	m
	1,0250
	358,75

	45
	pret furnizor
	Cablu de tip VVGng(A)-FRHF LTx 3x1.5 mm2

	m.l.
	
	1 930,00



	
	3130134817205
	Cablu de tip VVGng(A)-FRHF LTx 3x1.5 mm2
	m
	1,0250
	1 978,25

	46
	pret furnizor
	Cablu de tip VVGng(A)-FRHF LTx 4x1.5 mm2

	m.l.
	
	450,00



	
	3130134817210
	Cablu de tip VVGng(A)-FRHF LTx 4x1.5 mm2
	m
	1,0250
	461,25

	47
	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2

	100 m
	
	54,70



	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,8600
	429,942

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	1,094

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,3100
	16,957

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,8000
	43,76

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,2000
	667,34

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0500
	2,735

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	1,094

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,3200
	17,504

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0400
	2,188

	48
	08-02-398-2
	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 35 mm2

	100 m
	
	8,70



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,6700
	23,229

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0500
	0,435

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,0200
	0,174

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0500
	0,435

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,0550
	0,479

	
	5009719
	Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor
	100 buc
	0,3000
	2,61

	
	5009826
	Dispozitiv de stringere cuplare
	100 buc
	0,1000
	0,87

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,1600
	1,392

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0300
	0,261

	49
	pret furnizor
	Cablu de tip VVGng(A)-HF LTx 5x1.5 mm2

	m.l.
	
	220,00



	
	3130134818074
	Cablu de tip VVGng(A)-HF LTx 5x1.5 mm2
	m
	1,0250
	225,50

	50
	pret furnizor
	Cablu de tip VVGng(A)-FRHF LTx 5x1.5 mm2

	m.l.
	
	480,00



	
	3130134817220
	Cablu de tip VVGng(A)-FRHF LTx 5x1.5 mm2
	m
	1,0250
	492,00

	51
	pret furnizor
	Cablu de tip VVGng(A)-HF LTx 3x2.5 mm2

	m.l.
	
	5 140,00



	
	3130134818062
	Cablu de tip VVGng(A)-HF LTx 3x2.5 mm2
	m
	1,0250
	5 268,50

	52
	pret furnizor
	Cablu de tip VVGng(A)-FRHF LTx 3x2.5 mm2

	m.l.
	
	60,00



	
	3130134817206
	Cablu de tip VVGng(A)-FRHF LTx 3x2.5 mm2
	m
	1,0250
	61,50

	53
	pret furnizor
	Cablu de tip VVGng(A)-FRHF LTx 5x2.5 mm2

	m.l.
	
	110,00



	
	3130134817221
	Cablu de tip VVGng(A)-FRHF LTx 5x2.5 mm2
	m
	1,0250
	112,75

	54
	pret furnizor
	Cablu de tip VVGng(A)-HF LTx 5x2.5 mm2

	m.l.
	
	30,00



	
	3130134818075
	Cablu de tip VVGng(A)-HF LTx 5x2.5 mm2
	m
	1,0250
	30,75

	55
	pret furnizor
	Cablu de tip KVVGng(A)-FRHF LTx 10x1.0 mm2

	m.l.
	
	20,00



	
	3130134818142
	Cablu de tip KVVGng(A)-FRHF LTx 10x1.0 mm2
	m
	1,0250
	20,50

	56
	pret furnizor
	Cablu de tip VVGng(A)-HF LTx 5x4.0 mm2

	m.l.
	
	250,00



	
	3130134818083
	Cablu de tip VVGng(A)-HF LTx 5x4.0 mm2
	m
	1,0250
	256,25

	57
	pret furnizor
	Cablu de tip VVGng(A)-HF LTx 5x6.0 mm2

	m.l.
	
	30,00



	
	3130134818084
	Cablu de tip VVGng(A)-HF LTx 5x6.0 mm2
	m
	1,0250
	30,75

	58
	08-02-398-3
	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 70 mm2

	100 m
	
	1,10



	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,5200
	3,872

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0500
	0,055

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,0200
	0,022

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0500
	0,055

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,0600
	0,066

	
	5009719
	Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor
	100 buc
	0,3200
	0,352

	
	5009826
	Dispozitiv de stringere cuplare
	100 buc
	0,1000
	0,11

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,1600
	0,176

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,1100
	0,121

	59
	pret furnizor
	Cablu de tip VVGng(A)-HF LTx 5x10 mm2

	m.l.
	
	110,00



	
	3130134818085
	Cablu de tip VVGng(A)-HF LTx 5x10 mm2
	m
	1,0250
	112,75

	60
	08-02-398-5
	Conductor in jgheaburi, sectiune peste 120 mm2

	100 m
	
	0,45



	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,0500
	3,173

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0500
	0,023

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,0200
	0,009

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0500
	0,023

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,1300
	0,059

	
	5009719
	Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor
	100 buc
	0,3800
	0,171

	
	5009826
	Dispozitiv de stringere cuplare
	100 buc
	0,1000
	0,045

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,1600
	0,072

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,3300
	0,149

	61
	pret furnizor
	Cablu de tip VVGng(A)-HF LTx 5x70 mm2

	m.l.
	
	45,00



	
	3130134818110
	Cablu de tip VVGng(A)-HF LTx 5x70 mm2
	m
	1,0250
	46,125

	62
	pret furnizor
	Cutie de distributie pentru instalatie inchisa cu capac, IP20

	buc
	
	280,00



	
	5001000100536
	Cutie de distributie pentru instalatie inchisa cu capac, IP20
	buc
	1,0000
	280,00

	63
	pret furnizor
	Cutie de distributie pentru instalatie inchisa cu capac, IP44

	buc
	
	50,00



	
	5001000100520
	Cutie de distributie pentru instalatie inchisa cu capac, IP44
	buc
	1,0000
	50,00

	64
	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate

	100 buc
	
	0,95



	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,2000
	30,59

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	102,0000
	96,90

	
	1010219
	Liant de ipsos "Г-3"
	t
	0,00315
	0,003

	65
	pret furnizor
	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 230V

	buc
	
	56,00



	
	3120255519101
	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 230V
	buc
	1,0000
	56,00

	66
	pret furnizor
	Intreruptor intermediar, instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clape, IP20, 10A, 230V

	buc
	
	24,00



	
	3120255519109
	Intreruptor intermediar, instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clape, IP20, 10A, 230V
	buc
	1,0000
	24,00

	67
	pret furnizor
	Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP44, 10A, 230V

	buc
	
	13,00



	
	3120255519100
	Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP44, 10A, 230V
	buc
	1,0000
	13,00

	68
	pret furnizor
	Intreruptor intermediar, pentru montare incorporata, IP44, 10A, 230V

	buc
	
	2,00



	
	3120255519110
	Intreruptor intermediar, pentru montare incorporata, IP44, 10A, 230V
	buc
	1,0000
	2,00

	69
	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza antivandal pentru montare aparate

	100 buc
	
	0,03



	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,2000
	0,966

	
	2811236311012
	Doze pentru aparate antivandal IK10, IP55
	buc
	102,0000
	3,06

	
	1010219
	Liant de ipsos "Г-3"
	t
	0,00315
	0,00

	70
	pret furnizor
	Intreruptor antivandal cu o clapa, pentru montare incorporata, IP55, IK10, 230V

	buc
	
	1,00



	
	3120255519114
	Intreruptor antivandal cu o clapa, pentru montare incorporata, IP55, IK10, 230V
	buc
	1,0000
	1,00

	71
	pret furnizor
	Intreruptor antivandal intermediar, pentru montare incorporata, IP55, IK10, 230V

	buc
	
	2,00



	
	3120255519116
	Intreruptor antivandal intermediar, pentru montare incorporata, IP55, IK10, 230V
	buc
	1,0000
	2,00

	72
	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate

	100 buc
	
	0,99



	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,8000
	32,472

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	102,0000
	100,98

	
	1010219
	Liant de ipsos "Г-3"
	t
	0,00315
	0,003

	73
	pret furnizor
	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 230V

	buc
	
	74,00



	
	3120255519102
	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 230V
	buc
	1,0000
	74,00

	74
	pret furnizor
	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP44, 10A, 230V

	buc
	
	25,00



	
	HG 16000702
	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP44, 10A, 230V
	buc
	1,0000
	25,00

	75
	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate

	100 buc
	
	0,03



	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,8000
	0,984

	
	2811236311012
	Doze pentru aparate antivandal IK10, IP55
	buc
	102,0000
	3,06

	
	1010219
	Liant de ipsos "Г-3"
	t
	0,00315
	0,00

	76
	pret furnizor
	Intreruptor antivandal cu 2 clape, pentru montare incorporata, IP55, IK10, 230V

	buc
	
	3,00



	
	3120255519115
	Intreruptor antivandal cu 2 clape, pentru montare incorporata, IP55, IK10, 230V
	buc
	1,0000
	3,00

	77
	08-03-591-1
	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, montare aparenta

	100 buc
	
	0,04



	
	1
	Muncitor
	h-om
	39,5000
	1,58

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	1,0200
	0,041

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0300
	0,001

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	6,4000
	0,256

	78
	pret furnizor
	Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP54, 10A, 230V

	buc
	
	4,00



	
	3120255519105
	Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP54, 10A, 230V
	buc
	1,0000
	4,00

	79
	08-03-591-9
	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate

	100 buc
	
	3,66



	
	1
	Muncitor
	h-om
	38,1000
	139,446

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	102,0000
	373,32

	
	1010219
	Liant de ipsos "Г-3"
	t
	0,00315
	0,012

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,4200
	1,537

	80
	pret furnizor
	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 230V

	buc
	
	330,00



	
	3120275536102
	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 230V
	buc
	1,0000
	330,00

	81
	pret furnizor
	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP44, 16A, 230V

	buc
	
	36,00



	
	3120275536103
	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP44, 16A, 230V
	buc
	1,0000
	36,00

	82
	08-03-591-8
	Priza de fisa tip neingropat, montare aparenta

	100 buc
	
	0,06



	
	1
	Muncitor
	h-om
	43,2000
	2,592

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	1,0200
	0,061

	
	5009126
	Placa de rozeta
	100 buc
	1,0300
	0,062

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,1100
	0,007

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0400
	0,002

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	6,4000
	0,384

	83
	pret furnizor
	Priza instalatie deschisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 230V

	buc
	
	4,00



	
	3120275536104
	Priza instalatie deschisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 230V
	buc
	1,0000
	4,00

	84
	pret furnizor
	Priza instalatie deschisa cu legare la pamint, IP44, 16A, 230V

	buc
	
	2,00



	
	3120275536197
	Priza instalatie deschisa cu legare la pamint, IP44, 16A, 230V
	buc
	1,0000
	2,00

	85
	08-03-591-9
	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate

	100 buc
	
	0,08



	
	1
	Muncitor
	h-om
	38,1000
	3,048

	
	2811236311012
	Doze pentru aparate antivandal IK10, IP55
	buc
	102,0000
	8,16

	
	1010219
	Liant de ipsos "Г-3"
	t
	0,00315
	0,00

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,4200
	0,034

	86
	pret furnizor
	Priza antivandala pentru montare incorporata, cu impamintare de protectie, IP55, IK10, 16A, 230V

	buc
	
	8,00



	
	3120275536123
	Priza antivandala pentru montare incorporata, cu impamintare de protectie, IP55, IK10, 16A, 230V
	buc
	1,0000
	8,00

	87
	08-03-591-11
	Priza de fisa tripolara, montare aparenta

	100 buc
	
	0,01



	
	1
	Muncitor
	h-om
	73,4000
	0,734

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	20,4000
	0,204

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	20,4000
	0,204

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,1200
	0,001

	88
	pret furnizor
	Priza industriala trifazata pentru montare aparenta, cu impamintare de protectie, IP65, In=16A, U=230V

	set
	
	1,00



	
	2661126417197
	Priza industriala trifazata pentru montare aparenta, cu impamintare de protectie, IP65, In=16A, U=230V
	buc
	1,0000
	1,00

	89
	08-03-603-1
	Cutie cu transformatori coboritori

	buc
	
	2,00



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,4300
	2,86

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,0400
	0,08

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0200
	0,04

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,2600
	0,52

	90
	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund din cupru, diametru 20 mm L=5 m (numai manopera K=1.67)
Coeficient la manoperei=1,6700

Coeficient la pentru materiale=1,6700

Coeficient la utilajului=1,6700


	10 buc
	
	0,80



	
	1
	Muncitor
	h-om
	8,2900
	11,075

	91
	pret furnizor
	Tija impamintare din otel inox L=5,0m (5 x 1.0 m), D=20mm cu virf de penetrare, cap de batut si clema speciala de imbineare cu platbanda cu umplutura de gudron si mufa de legatura din otel inox

	set
	
	8,00



	
	2873114717902
	Tija impamintare din otel inox L=5,0m (5 x 1.0 m), D=20mm cu virf de penetrare, cap de batut si clema speciala de imbineare cu platbanda cu umplutura de gudron si mufa de legatura din otel inox
	buc
	1,0000
	8,00

	92
	08-02-472-7
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2  (numai manopera)

	100 m
	
	0,95



	
	1
	Muncitor
	h-om
	21,3000
	20,235

	93
	pret furnizor
	Platbanda din otel zincat 40х4 mm

	m.l.
	
	95,00



	
	2873114717992
	Platbanda din otel zincat 40х4 mm
	m.l.
	1,0000
	95,00

	94
	08-02-472-6
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie zincat, sectiune 100 mm2  (numai manopera)

	100 m
	
	0,45



	
	1
	Muncitor
	h-om
	19,0000
	8,55

	95
	pret furnizor
	Platbanda din otel zincat 25х4 mm

	m.l.
	
	45,00



	
	2873114717994
	Platbanda din otel zincat 25х4 mm
	m.l.
	1,0000
	45,00

	96
	pret furnizor
	Banda de protectie impotriva coroziunii 50mmx10m

	set
	
	9,50



	
	2873114717939
	Banda de protectie impotriva coroziunii 50mmx10m
	buc
	1,0000
	9,50

	97
	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu Module LED

	100 buc
	
	4,78



	
	1
	Muncitor
	h-om
	88,0000
	420,64

	
	1010219
	Liant de ipsos "Г-3"
	t
	0,00315
	0,015

	
	5009113
	Prezoane
	buc
	204,0000
	975,12

	
	21101
	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t
	h-ut
	1,5500
	7,409

	98
	pret furnizor
	Abtibild-uri pentru corpuri de iluminat de avarie cu inscriptia "A"

	buc
	
	120,00



	
	2875274401158
	Abtibild-uri pentru corpuri de iluminat de avarie cu inscriptia "A"
	buc
	1,0000
	120,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Cheltueli de transport
	
	
	

	
	
	Cheltueli de aprovizionare-depozitare
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltueli de regie
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare 
	

	3. Utilaj



	99
	pret furnizor
	Tablou de distributie cu montare incorporata in nisa, cu carcasa si usa din metal, IP31, pentru 54 module completat cu bare de tip DIN si pictograma (TD3)

	buc
	
	1,00



	
	3120355537726
	Tablou de distributie cu montare incorporata in nisa, cu carcasa si usa din metal, IP31, pentru 54 module completat cu bare de tip DIN si pictograma
	buc
	1,0000
	1,00

	100
	pret furnizor
	Tablou de distributie cu montare incorporata in nisa, cu carcasa si usa din metal, IP31, pentru 48 module completat cu bare de tip DIN si pictograma (TD2)

	buc
	
	1,00



	
	3120355537724
	Tablou de distributie cu montare incorporata in nisa, cu carcasa si usa din metal, IP31, pentru 48 module completat cu bare de tip DIN si pictograma
	buc
	1,0000
	1,00

	101
	pret furnizor
	Tablou de distributie cu montare incorporata in nisa, cu carcasa si usa din metal, IP31, pentru 36 module completat cu bare de tip DIN si pictograma (TDss, TD4, TD5, TDc3, TDc4)

	buc
	
	5,00



	
	3120355537723
	Tablou de distributie cu montare incorporata in nisa, cu carcasa si usa din metal, IP31, pentru 36 module completat cu bare de tip DIN si pictograma
	buc
	1,0000
	5,00

	102
	pret furnizor
	Tablou de distributie cu montare incorporata in nisa, cu carcasa si usa din metal, IP31, pentru 24 module completat cu bare de tip DIN si pictograma (TIA1, TDc1, TDc2, TDsi)

	buc
	
	4,00



	
	3120355537722
	Tablou de distributie cu montare incorporata in nisa, cu carcasa si usa din metal, IP31, pentru 24 module completat cu bare de tip DIN si pictograma
	buc
	1,0000
	4,00

	103
	pret furnizor
	Tablou de distributie cu montare incorporata in nisa, cu carcasa si usa din metal, IP31, pentru 18 module completat cu bare de tip DIN si pictograma (TI2, TI3, TI4, TI5)

	buc
	
	4,00



	
	3120355537721
	Tablou de distributie cu montare incorporata in nisa, cu carcasa si usa din metal, IP31, pentru 18 module completat cu bare de tip DIN si pictograma
	buc
	1,0000
	4,00

	104
	pret furnizor
	Tablou de distributie cu montare incorporata in nisa, cu carcasa si usa din metal, IP31, pentru 12 module completat cu bare de tip DIN si pictograma (TIA2, TIA3, TIA4, TIss)

	buc
	
	4,00



	
	3120355537719
	Tablou de distributie cu montare incorporata in nisa, cu carcasa si usa din metal, IP31, pentru 12 module completat cu bare de tip DIN si pictograma
	buc
	1,0000
	4,00

	105
	pret furnizor
	Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 24 module completat completat cu bare de tip DIN si pictograma (TI1)

	buc
	
	1,00



	
	3120355537718
	Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 24 module completat completat cu bare de tip DIN si pictograma
	buc
	1,0000
	1,00

	106
	pret furnizor
	Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 18 module completat completat cu bare de tip DIN si pictograma (TD1)

	buc
	
	1,00



	
	3120355537706
	Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 18 module completat completat cu bare de tip DIN si pictograma
	buc
	1,0000
	1,00

	107
	pret furnizor
	Tablou de evidenta, tip AAR, Iadm=160A, In=160A, 2 intrari 380V, 17 iesiri 380V, 2 iesiri 230V completat completat cu bare de tip DIN si pictograma (TPD)

	buc
	
	1,00



	
	3120355537810
	Tablou de evidenta, tip AAR, Iadm=160A, In=160A, 2 intrari 380V, 17 iesiri 380V, 2 iesiri 230V completat completat cu bare de tip DIN si pictograma
	buc
	1,0000
	1,00

	108
	pret furnizor
	Panou din metal, pentru montare exterioara, IP54, pentru 1 contor electronic multitarifar destinat pentru evidenta energiei electrice active si reactive pentru 2 directii conectat prin transformator de curent, completat completat cu bare de tip DIN si pictograma (TEv)

	buc
	
	1,00



	
	3120355537812
	Panou din metal, pentru montare exterioara, IP54, pentru 1 contor electronic multitarifar destinat pentru evidenta energiei electrice active si reactive pentru 2 directii conectat prin transformator de curent
	buc
	1,0000
	1,00

	109
	pret furnizor
	Tablou de comutare la sursa de rezerva cu montare aparenta pe perete, cu carcasa si usa din metal, IP54, dimensiuni 650 x 500 x 220 mm completat completat cu bare de tip DIN si pictograma (TCSR)

	buc
	
	1,00



	
	3120355537811
	Tablou de comutare la sursa de rezerva cu montare aparenta pe perete, cu carcasa si usa din metal, IP54, dimensiuni 650 x 500 x 220 mm completat completat cu bare de tip DIN si pictograma
	buc
	1,0000
	1,00

	110
	pret furnizor
	Bara de conexiune a firului de N pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A

	buc
	
	7,00



	
	2913204502116
	Bara de conexiune a firului de N pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A
	buc
	1,0000
	7,00

	111
	pret furnizor
	Bara de conexiune a firului de PE pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A

	buc
	
	7,00



	
	2913204502216
	Bara de conexiune a firului de PE pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A
	buc
	1,0000
	7,00

	112
	pret furnizor
	Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A

	buc
	
	17,00



	
	2913204502112
	Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A
	buc
	1,0000
	17,00

	113
	pret furnizor
	Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A

	buc
	
	17,00



	
	2913204502212
	Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A
	buc
	1,0000
	17,00

	114
	pret furnizor
	Bara de conexiune a firului de PEN pentru 12 conexiuni, In=160A

	buc
	
	1,00



	
	2913204502312
	Bara de conexiune a firului de PEN pentru 12 conexiuni, In=160A
	buc
	1,0000
	1,00

	115
	pret furnizor
	Bara de conexiune a firului de N pentru 8 conexiuni, 75 mm, In=100A

	buc
	
	2,00



	
	2913204502108
	Bara de conexiune a firului de N pentru 8 conexiuni, 75 mm, In=100A
	buc
	1,0000
	2,00

	116
	pret furnizor
	Bara de conexiune a firului de PE pentru 8 conexiuni, 75 mm, In=100A

	buc
	
	2,00



	
	2913204502208
	Bara de conexiune a firului de PE pentru 8 conexiuni, 75 mm, In=100A
	buc
	1,0000
	2,00

	117
	pret furnizor
	Separator de sarcina modular, tripolar, In=20А, Un=400V

	buc
	
	17,00



	
	2924127326168
	Separator de sarcina modular, tripolar, In=20А, Un=400V
	buc
	1,0000
	17,00

	118
	pret furnizor
	Separator de sarcina modular, tripolar, In=25А, Un=400V

	buc
	
	3,00



	
	2924127326167
	Separator de sarcina modular, tripolar, In=25А, Un=400V
	buc
	1,0000
	3,00

	119
	pret furnizor
	Separator de sarcina modular, tripolar, In=32А, Un=400V

	buc
	
	1,00



	
	2924127326166
	Separator de sarcina modular, tripolar, In=32А, Un=400V
	buc
	1,0000
	1,00

	120
	pret furnizor
	Intrerupator automat modular, monopolar, cu caracteristica "B", In=4А, Un=230V

	buc
	
	89,00



	
	2924127326424
	Intrerupator automat modular, monopolar, cu caracteristica "B", In=4А, Un=230V
	buc
	1,0000
	89,00

	121
	pret furnizor
	Intrerupator automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, Ins=30mA, Un=230V

	buc
	
	86,00



	
	29241273265087
	Intrerupator automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, Ins=30mA, Un=230V
	buc
	1,0000
	86,00

	122
	pret furnizor
	Intrerupator automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, Ins=10mA, Un=230V

	buc
	
	5,00



	
	29241273265082
	Intrerupator automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, Ins=10mA, Un=230V
	buc
	1,0000
	5,00

	123
	pret furnizor
	Limitator de supratensiune, clasa II (C), cu 4 poli

	buc
	
	5,00



	
	3320634627101
	Limitator de supratensiune, clasa II (C), cu 4 poli
	buc
	1,0000
	5,00

	124
	pret furnizor
	Descarcator de joasa tensiune, clasa I (B), cu 4 poli

	buc
	
	1,00



	
	3320634627121
	Descarcator de joasa tensiune, clasa I (B), cu 4 poli
	buc
	1,0000
	1,00

	125
	pret furnizor
	Intreruptor automat tripolar, In=160A, Un=400V, cu reglaj electronic, setarea declansatorului termic 0,4...1A, setarea declansatorului electromagnectic 1,25...11A

	buc
	
	3,00



	
	2924127310172
	Intreruptor automat tripolar, In=160A, Un=400V, cu reglaj electronic, setarea declansatorului termic 0,4...1A, setarea declansatorului electromagnectic 1,25...11A
	buc
	1,0000
	3,00

	126
	pret furnizor
	Declansator independent pentru deconectarea energiei electrice

	buc
	
	2,00



	
	2924127326199
	Declansator independent pentru deconectarea energiei electrice
	buc
	1,0000
	2,00

	127
	pret furnizor
	Contactor de forta industrial, tripolar, 3 contacte normal deschise, Un=400V, Ub=230V, In=185А

	buc
	
	1,00



	
	29241273265571
	Contactor de forta industrial, tripolar, 3 contacte normal deschise, Un=400V, Ub=230V, In=185А
	buc
	1,0000
	1,00

	128
	pret furnizor
	Intrerupator automat modular, monopolar, cu caracteristica "B", In=10А, Un=230V

	buc
	
	2,00



	
	2924127326428
	Intrerupator automat modular, monopolar, cu caracteristica "B", In=10А, Un=230V
	buc
	1,0000
	2,00

	129
	pret furnizor
	Intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "B", In=10А, Un=400V

	buc
	
	4,00



	
	2924127326472
	Intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "B", In=10А, Un=400V
	buc
	1,0000
	4,00

	130
	pret furnizor
	Intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "C", In=16А, Un=400V

	buc
	
	1,00



	
	2924127326455
	Intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "C", In=16А, Un=400V
	buc
	1,0000
	1,00

	131
	pret furnizor
	Intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "C", In=20А, Un=400V

	buc
	
	7,00



	
	2924127326456
	Intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "C", In=20А, Un=400V
	buc
	1,0000
	7,00

	132
	pret furnizor
	Intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "C", In=25А, Un=400V

	buc
	
	3,00



	
	2924127326457
	Intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "C", In=25А, Un=400V
	buc
	1,0000
	3,00

	133
	pret furnizor
	Intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "C", In=40А, Un=400V

	buc
	
	1,00



	
	2924127326459
	Intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "C", In=40А, Un=400V
	buc
	1,0000
	1,00

	134
	pret furnizor
	Separator de sarcina industrial, tripolar, sub conductori cu sectiunea pina 35mm2, In=160A, Un=400V

	buc
	
	2,00



	
	3120355537660
	Separator de sarcina industrial, tripolar, sub conductori cu sectiunea pina 35mm2, In=160A, Un=400V
	buc
	1,0000
	2,00

	135
	pret furnizor
	Contor electronic multitarifar (6 tarife) de tip ZMG410CR cu conectare in circuit prin transformatoare de curent, destinat pentru evidenta energiei electrice, cu urmatoaree caracteristici: clasa de precizie - 0.5s, Unom=3x240/415 V, I= 5(10) A, 50/60 Hz

	buc
	
	1,00



	
	3320634549605
	Contor electronic multitarifar (6 tarife) de tip ZMG410CR cu conectare in circuit prin transformatoare de curent, destinat pentru evidenta energiei electrice, cu urmatoaree caracteristici: clasa de precizie - 0.5s, Unom=3x240/415 V, I= 5(10) A, 50/60 Hz 
	buc
	1,0000
	1,00

	136
	pert furnizor
	Transformator de curent, In=200A, Ins=5A, Un=660V

	buc
	
	3,00



	
	3110501002114
	Transformator de curent, In=200A, Ins=5A, Un=660V
	buc
	1,0000
	3,00

	137
	pret furnizor
	Generator mobil, 400/230 V - 50Hz, Pnom=80kW, greutatea 1507 kg, dimensiuni 2770 x 1080 x 1250(h) mm in urmatoarea componenta:

-Grup Electrogen Diesel inchis, racire cu apa, trifazat, capacitatea rezervor 260l, carcasa realizata din otel galvanizat, vopsita in camp electrostatic, insonorizata acustic, capacitatea rezervorului de combustibil reiese din autonomia de 24 ore , nivel zgomot nu mai mare de 47 db;

-motor diesel;

- alternator;

- panou comanda: realizat in cutie metalica, IP54, dotat cu sistem de pornire-oprire automatizata, cu interfata de monitorizare de la distanta;

- filtru suplimentar pentru deminuarea poluarii aerului;

- rezervorul motorina plin (260 l) si rezervorul ulei plin, rezervor solutie antiger plin;

- Remorca auto omologata RAR, (bara tractiune fixa sau reglabila pe inaltime), capacitate maxima 2700kg.

	set
	
	1,00



	
	2971265710156
	Generator mobil, 400/230 V - 50Hz, Pnom=80kW, greutatea 1507 kg, dimensiuni 2770 x 1080 x 1250(h) mm 
	buc
	1,0000
	1,00

	138
	pret furnizor
	Intrerupator automat industrial 3 poli, caracteristica "C", In=160A, U=400V

	buc
	
	1,00



	
	2924127326201
	Intrerupator automat industrial 3 poli, caracteristica "C", In=160A, U=400V
	buc
	1,0000
	1,00

	139
	pret furnizor
	Tablou cu transformator de coborire IP54, tensiunea primara 230V, tensiunea secundara 12V, puterea 250VA

	buc
	
	2,00



	
	3120355537603
	Tablou cu transformator de coborire IP54, tensiunea primara 230V, tensiunea secundara 12V, puterea 250VA
	buc
	1,0000
	2,00

	140
	pret furnizor
	CI-1. Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP40, IK02, cu montare incorporata, modul LED 40W, reflector PS polistirol, flux luminos 4000Lm, 4000K, 230V

	buc
	
	84,00



	
	2875274409001
	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP40, IK02, cu montare incorporata, modul LED 40W, reflector PS polistirol, flux luminos 4000Lm, 4000K, 230V
	buc
	1,0000
	84,00

	141
	pret furnizor
	CI-1a. Corp de iluminat de avarie pentru iluminatul general de interior, IP40, IK02, cu montare incorporata, modul LED 40W, reflector PS polistirol, flux luminos 4000 Lm, 4000K, CRI (Ra) >90, tensiunea de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore

	buc
	
	42,00



	
	2875274401554
	Corp de iluminat de avarie pentru iluminatul general de interior, IP40, IK02, cu montare incorporata, modul LED 40W, reflector PS polistirol, flux luminos 4000 Lm, 4000K, CRI (Ra) >90, tensiunea de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore
	buc
	1,0000
	42,00

	142
	pret furnizor
	CI-2. Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP65, IK02, cu montare aparenta pe perete, modul LED 22W, reflector opal, flux luminos 2500Lm, 4000K, 230V

	buc
	
	14,00



	
	2875274409002
	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP65, IK02, cu montare aparenta pe perete, modul LED 22W, reflector opal, flux luminos 2500Lm, 4000K, 230V
	buc
	1,0000
	14,00

	143
	pret furnizor
	CI-3. Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare, incorporata, modul LED 32W, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K, 230V

	buc
	
	61,00



	
	2875274409003
	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare, incorporata, modul LED 32W, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K, 230V
	buc
	1,0000
	61,00

	144
	pret furnizor
	CI-4. Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare incorporata, modul LED 18W, reflector opal, flux luminos 1800Lm, 4000K, 230V

	buc
	
	84,00



	
	2875274409004
	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare incorporata, modul LED 18W, reflector opal, flux luminos 1800Lm, 4000K, 230V
	buc
	1,0000
	84,00

	145
	pret furnizor
	CI-5. Corp de iluminat pentru iluminat optional (deasupra tablii/whitwboard-ului), cu montare aparenta pe perete, fixare pe perete cu ajutorul consolei , IP20, IK02, modul LED 18W, reflector oglinda asimetrica din aluminiu anodizat, flux luminos 1600Lm, 4000K, 230V

	buc
	
	21,00



	
	2875274409005
	Corp de iluminat pentru iluminat optional (deasupra tablii/whitwboard-ului), cu montare aparenta pe perete, fixare pe perete cu ajutorul consolei , IP20, IK02, modul LED 18W, reflector oglinda asimetrica din aluminiu anodizat, flux luminos 1600Lm, 4000K, 230V
	buc
	1,0000
	21,00

	146
	pret furnizor
	CI-6. Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia ,"Iesire'', de tip permanent, IP40, cu montare suspendata/aparenta pe perete/incorporata in tavan, LED 4W, luminozitate 220 cd/m2, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore

	buc
	
	46,00



	
	2875274401555
	Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia ,"Iesire'', de tip permanent, IP40, cu montare suspendata/aparenta pe perete/incorporata in tavan, LED 4W, luminozitate 220 cd/m2, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore
	buc
	1,0000
	46,00

	147
	pret furnizor
	CI-7. Corp de iluminat pentru iluminat general cu senzor incorporat ( luminozitate, miscare, infrarosu si timpul de actionare), IP54, IK10, cu montare aparenta pe tavan, modul LED 13W, reflector mat, flux luminos 1200Lm, 4200K, 230V

	buc
	
	16,00



	
	2875274409007
	Corp de iluminat pentru iluminat general cu senzor incorporat ( luminozitate, miscare, infrarosu si timpul de actionare), IP54, IK10, cu montare aparenta pe tavan, modul LED 13W, reflector mat, flux luminos 1200Lm, 4200K, 230V
	buc
	1,0000
	16,00

	148
	pret furnizor
	CI-8. Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP54/IP20, IK02, cu montare incorporata, modul LED 22W, reflector opal, flux luminos 2100Lm, 4000K, 230V

	buc
	
	41,00



	
	2875274409008
	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP54/IP20, IK02, cu montare incorporata, modul LED 22W, reflector opal, flux luminos 2100Lm, 4000K, 230V
	buc
	1,0000
	41,00

	149
	pret furnizor
	CI-9. Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior a incaperilor pentru competitii sportive, IP20, IK08, cu montare aparenta, modul LED 72W, pentru protejarea lampii se foloseste grila, reflector mat, flux luminos 7600Lm, 4000K, 230V

	buc
	
	15,00



	
	2875274409009
	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior a incaperilor pentru competitii sportive, IP20, IK08, cu montare aparenta, modul LED 72W, pentru protejarea lampii se foloseste grila, reflector mat, flux luminos 7600Lm, 4000K, 230V
	buc
	1,0000
	15,00

	150
	pret furnizor
	CI-10. Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP65, IK08, cu montare aparenta, modul LED 25W, reflector opal, flux luminos 3000Lm, 5000K, 230V

	buc
	
	54,00



	
	2875274409010
	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP65, IK08, cu montare aparenta, modul LED 25W, reflector opal, flux luminos 3000Lm, 5000K, 230V
	buc
	1,0000
	54,00

	151
	pret furnizor
	Scara rabatabila

	buc
	
	1,00



	
	2875274400010
	Scara rabatabila
	buc
	1,0000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltueli de aprovizionare-depozitare
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


