# INVITAȚIE DE PARTICIPARE - la procedura de achiziție a bunurilor.

- Denumirea autorităţii contractante: IMSP Clinica Universitară de Asistență Medicală Primară a USMF "Nicolae Testemițanu" - IDNO: 1003600162881 - Tip procedură achiziție: Achiziție de valoare mică - Obiectul achiziției: Articole parafarmaceutice și consumabile de uz medical - Cod CPV: 33140000-3 Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării Articole parafarmaceutice și consumabilelor de uz medical conform necesităţilor IMSP Clinica Universitară de Asistență Medicală Primară a USMF "Nicolae Testemițanu" pentru perioada bugetară 2020. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri: Nr. d/o; Cod CPV; Denumirea bunurilor; Unitatea de măsură; Cantitatea; Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă. 1; 3314000-3; Ulei pentru masaj; buc; 100; Fără miros, în ambalaj de 200 ml. 2; 3314000-3; Prezervative din latex, nr.1; buc; 1500. 3; 3314000-3; Mască de examinare simplă; buc; 6000; Material: polipropilenă - nețesut, 3 straturi, 3 pliuri, fixare: cu elastic, culoare: alb, albastru sau verde, fixator din plastic pentru nas. 4; 3314000-3; Mască-respirator; buc; 1000; De tip 95. 5; 3314000-3; Halate de unică folosință; buc; 2000; Mărime: M, L, din material neţesut, densitatea 40 g/m.p.. 6; 3314000-3; Bonete medicale bufante; buc; 2000; De unică folosință din material nețesut. 7; 3314000-3; Ecran de protecție (vizieră); buc; 20. 8; 3314000-3; Teste pentru glucometru (N50); cutii; 20; Compatibile cu glucometrul Bionime GM 300. 9; 3314000-3; Lancete pentru glucometru (N50); cutii; 20; Compatibile cu glucometrul Bionime GM 300. 10; 3314000-3; Hârtie pentru ECG; buc; 60; Compatibilă cu ECG MAC 600. 11; 3314000-3; Fir cu electrozi pentru ECG; set; 1; Compatibil cu ECG MAC 600. 12; 3314000-3; Hârtie pentru USG; buc; 10; UPP-110S, tipe I, normal, 110mm x20m BP A6 PC. 13; 3314000-3; Ansă getabilă; buc; 2000; Sterilă, 1mkl. 14; 3314000-3; Citoperiuță (Cervical brush/cytobrush SB-3s); buc; 2000; Getabilă, sterilă. 15; 3314000-3; Citoperiuță (Cervical brush/cytobrush SB-1); buc; 1000; Getabilă, sterilă. 16; 3314000-3; Pungi de sterilizare instrumentar, sub forma de rolă, pentru autoclav; buc; 2; Fabricate din hârtie specială de uz medical și un strat de poliester/polipropilenă Dimensiuni solicitate 200mmx200m. 17; 3314000-3; Teste control sterilizare cu aburi în autoclav (N1000); set; 4; 134°C /5min. 18; 3314000-3; Container transportare eprubete (40 unități); buc; 1; Fabricat din materiale rezistente la impact, rezistente chimic, non-toxice; compus dintr-un palet pentru corp, suporturi pentru eprubete, corp cu garnituri, cleme și un capac cu mâner și cârlige. 19; 3314000-3; Container transportare eprubete (80 unități); buc; 1; Fabricat din materiale rezistente la impact, rezistente chimic, non-toxice; compus dintr-un palet pentru corp, suporturi pentru eprubete, corp cu garnituri, cleme și un capac cu mâner și cârlige. 20; 3314000-3; Container transportare analize (44 locuri); buc; 1; Destinat pentru amplasarea și transferarea ușoară a băncuțelor pentru colectarea de biomateriale; fabricat din materiale rezistente la impact, rezistente chimic, non-toxice; alcătuit din două cutii de paleți, două elemente de lojă și un mâner.

- Termenul de livrare solicitat și locul destinației finale: Livrarea se va efectua la sediul autorității contractante, în termen de 15 zile de la comanda beneficiarului.

- Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: Nr. d/o; Denumirea documentului; Cerințe suplimentare față de document; Obligativitatea. 1; Oferta (F 4.1, 4.2); Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului; Obligatoriu. 2; Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.; Obligatoriu. 3; Informații generale despre ofertant; Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.; Obligatoriu. 4; Certificat de atribuire a contului bancar; Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.; Obligatoriu. 5; Prezentare mostre; La solicitare. - Criteriul de atribuire este: Cel mai mic preț și corespunderea cerințelor înaintate. - Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 198850 lei.

Conducătorul

grupului de lucru:   ____________________     Tomacinschii Angela

L.Ș.