INVITAȚIE DE PARTICIPARE la procedura de achiziție a bunurilor

Denumirea autorităţii contractante: IMSP Clinica Universitară de Asistență Medicală Primară a USMF "Nicolae Testemițanu" IDNO: 1003600162881 Tip procedură achiziție: Achiziție de valoare mică Obiectul achiziției: Articole parafarmaceutice și consumabile de uz medical Cod CPV: 33140000-3 Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării Articole parafarmaceutice și consumabilelor de uz medical conform necesităţilor IMSP Clinica Universitară de Asistență Medicală Primară a USMF "Nicolae Testemițanu" pentru perioada bugetară 2020. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri: Nr. d/o Cod CPV Denumirea bunurilor Unitatea de măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă 1 3314000-3 Ulei pentru masaj buc 100 Fără miros, în ambalaj de 200 ml 2 3314000-3 Prezervative din latex, nr.1 buc 1500 3 3314000-3 Mască de examinare simplă buc 6000 Material: polipropilenă - nețesut, 3 straturi, 3 pliuri, fixare: cu elastic, culoare: alb, albastru sau verde, fixator din plastic pentru nas 4 3314000-3 Mască-respirator buc 1000 De tip 95 5 3314000-3 Halate de unică folosință buc 2000 Mărime: M, L, din material neţesut, densitatea 40 g/m.p. 6 3314000-3 Bonete medicale bufante buc 2000 De unică folosință din material nețesut 7 3314000-3 Ecran de protecție (vizieră) buc 20 8 3314000-3 Teste pentru glucometru (N50) cutii 20 Compatibile cu glucometrul Bionime GM 300 9 3314000-3 Lancete pentru glucometru (N50) cutii 20 Compatibile cu glucometrul Bionime GM 300 10 3314000-3 Hârtie pentru ECG buc 60 Compatibilă cu ECG MAC 600 11 3314000-3 Fir cu electrozi pentru ECG set 1 Compatibil cu ECG MAC 600 12 3314000-3 Hârtie pentru USG buc 10 UPP-110S, tipe I, normal, 110mm x20m BP A6 PC 13 3314000-3 Ansă getabilă buc 2000 Sterilă, 1mkl 14 3314000-3 Citoperiuță (Cervical brush/cytobrush SB-3s) buc 2000 Getabilă, sterilă 15 3314000-3 Citoperiuță (Cervical brush/cytobrush SB-1) buc 1000 Getabilă, sterilă 16 3314000-3 Pungi de sterilizare instrumentar, sub forma de rolă, pentru autoclav buc 2 Fabricate din hârtie specială de uz medical și un strat de poliester/polipropilenă Dimensiuni solicitate 200mmx200m 17 3314000-3 Teste control sterilizare cu aburi în autoclav (N1000) set 4 134°C /5min 18 3314000-3 Container transportare eprubete (40 unități) buc 1 Fabricat din materiale rezistente la impact, rezistente chimic, non-toxice; compus dintr-un palet pentru corp, suporturi pentru eprubete, corp cu garnituri, cleme și un capac cu mâner și cârlige 19 3314000-3 Container transportare eprubete (80 unități) buc 1 Fabricat din materiale rezistente la impact, rezistente chimic, non-toxice; compus dintr-un palet pentru corp, suporturi pentru eprubete, corp cu garnituri, cleme și un capac cu mâner și cârlige 20 3314000-3 Container transportare analize (44 locuri) buc 1 Destinat pentru amplasarea și transferarea ușoară a băncuțelor pentru colectarea de biomateriale; fabricat din materiale rezistente la impact, rezistente chimic, non-toxice; alcătuit din două cutii de paleți, două elemente de lojă și un mâner

- Termenul de livrare solicitat și locul destinației finale: Livrarea se va efectua la sediul autorității contractante, în termen de 15 zile de la comanda beneficiarului.

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: Nr. d/o Denumirea documentului Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea 1 Oferta (F 4.1, 4.2) Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului Obligatoriu 2 Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. Obligatoriu 3 Informații generale despre ofertant Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. Obligatoriu 4 Certificat de atribuire a contului bancar Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. Obligatoriu 5 Prezentare mostre La solicitare Criteriul de atribuire este: Cel mai mic preț și corespunderea cerințelor înaintate. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 198850 lei.

Conducătorul

grupului de lucru:   ____________________     Tomacinschii Angela

L.Ș.