## Anexa 22
Anexa nr.22
la Documentația standard nr._____ din _____20__
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul procedurii de achiziție: _21450783_ din 23.07.2025, conform SIA RSAP / M-Tender
Denumirea procedurii de achiziție: _Reactive - 2025 (2)_
Denumire bunuri | Descriere bunuri | Model articol | Țara de origine | Producător | Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. HiCrome Acinetobacter Agar Base | 1. HiCrome Acinetobacter Agar Base |  |  |  | Agar cromogen p/u detectarea Acinetobacter spp. multidrog-rezistent (MDR) Împreună cu două tipuri de suplimente (factori de creștere și mix selectiv MDR).
2. HiCrome ESBL Agar Base | 2. HiCrome ESBL Agar Base |  |  |  | Agar cromogen p/u detectarea bacteriilor Gram-negative producătoare de BLSE (Beta-lactamază cu spectru extins), împreună cu suplimentul selectiv.
3. HiCrome Rapid MRSA Agar Base | 3. HiCrome Rapid MRSA Agar Base |  |  |  | Agar cromogen p/u detectarea Staphylococcus aureus meticilin-rezistent (MRSA), împreună cu supliment.
4. HiCrome CarbaRezist Agar Base | 4. HiCrome CarbaRezist Agar Base |  |  |  | Agar cromogenn p/u detectarea Enterobacteriaceae carbapenem-rezistente (CRE), împreună cu două tipuri de suplimente (factori de creștere și mix selectiv).
5. HiCrome VRE Agar Base | 5. HiCrome VRE Agar Base |  |  |  | Agar cromogen p/u detectarea Enterococcus faecalis și Entertococcus faecium vancomicin-rezistenți (VRE), împreună cu suplimentul selectiv.
18. Analiza generală de URINI (oferta alternativa) | 18. Analiza generală de URINI (oferta alternativa) |  |  |  | 18. Analiza generală de URINI (oferta alternativa) - Analiza generală de URINI (lot deschis p/u oferte alternative). Procedura de achiziție publică de reagenți și consumabile specifice cu Contractare comodată a echipamentului (perioada 2 ani). Cerințe tehnice: I. Cerințe tehnice p/u analizator automat de urini: (1) Analizator de urina complet automat nou, nerecondiționat. Data producerii analizatorului să nu fie mai vechi de anul 2023. Oferirea sistemului analitic automat și accesoriilor acestuia - în baza «Contractului de comodare» p/u perioada de 2 ani din data semnării contractului; (2) Echipamentul să combine analiza proprietăților fizice, analiza biochimică a urinei, analiza morfologică a sedimentului organizat și neorganizat a urinei; (3) Încărcarea probelor pe linie automată, în ștativi p/u eprubete de 10 mL; (4) Acces de Admin p/u editarea datelor personale ale pacienților, controale, calibrări și acces la registru; (5) Software instalat, funcțional, vigilent și robust, cu navigare a funcțiilor de măsurare prin aplicația instalată și acces nivel Admin; posibilitatea de conectare a aparatului la LIS local la baza de date electronică SIAAMS; (6) Ассеsоrii obligatorii р/u perioada de comodare а analizatorului automat: UPS, Monitor + Tastatura de masa + Maus; (7) Scaner de barcoduri pe bordul analizatorului și unul extern; (8) Investigarea proprietăților fizice conform Formularului Nr. 210/e aprobat de MS al RM prin Ordinul nr. 828 din 31.10.2011, minim obligatori: aprecierea automată a culorii, densitatea relativă, turbiditatea (transparența); (9) Investigarea biochimică a parametrilor prin reacții calitative conform listei minime de parametri din Formularul Nr. 210/e aprobat de MS al RM prin Ordinul nr. 828 din 31.10.2011, minim obligatori: pH, proteină totală urinară, glucoză, corpuri cetonice, nitriți, reacția la esteraze granulocitare (metoda specificată - optională, la chimia leucicitelor se admit și alte metode), bilirubină, urobilinogen, reacția la hemoglobină (eritrocite); (10) Investigarea sedimentului urinar a structurilor morfologice identificate automat, atât tisulare (sediment organizat), cât și non-tisulare (sediment neorganizat) conform Formularului Nr. 210/e aprobat de MS al RM prin Ordinul nr. 828 din 31.10.2011; (11) Tehnologia investigației sedimentului: microscopie planară nativă sau scanoscopie nativă pe bordul analizatorului; tehnologia de identificare a elimentelor morfologice și calcularea numărului acestora. II: Cerințe p/u reagenți: (1) Reagenți originali, absolut compatibile cu analizator automat, oferit comodat; (2) În bugetul ofertei p/u lotul dat obligator să se includă seturi de reagenți în exces (mai ales p/u reagenți consumați în regim de pauză) luând în considerare proceduri de spălări frecvente din contul reagenților intrând în regim de hibernare. Insuficiența oricăror seturi de reagenți și consumabile să fie acoperit și livrat din contul Operatorului Economic; (3) Seturile de reagenți să fie insoțite de volumul corespunzator de soluții de spălare p/u mentenanță zilnică; (4) Facturarea și livrarea reagenților să se execute conform împachetărilor de la productor și prețul acestora, dar suplimentar la factura să se anexeze aviz de specificare p/u care număr estimativ de investigații (nr. de teste) va fi suficient volumul livrat; (5) Pentru toate tipurile de reagenți și soluții de spălare din Oferta Comercială să fie specificate REF-urile împachetărilor din Catalogul Produselor de la producător p/u echipamentul automat oferit comodat. III. Calibrare și control de calitate intern: (1) În bugetul ofertei p/u lotul dat obligator să includă material de control p/u control intern de calitate zilnic în minim 2 nivele (Norma și Patologic), de la producătorul echipamentului automat (oferit în comodat) și absolut compatibil cu acesta. Volumul QC (precum și calibratorilor dacă sunt vizați de producător) să se calculeze după formula propusă: [Volumul mort nedetectabil de acul de pipetare al analizatorului + Volumul dublu de material de control necesar pentru una analiză de control la zi + Volumul de material de control necesar pentru una analiză repetată zilnic la necesitate în caz de neconformitate a valorilor primar analizați] x 260 zile de lucru. În caz de insuficiență a volumului materialului de control să fie acoperită și livrată din contul Operatorului Economic. IV. Alte consumabile specifice sistemului analitic oferi în comodat: (1) Costul consumabilelor specifice să fie inclus în bugetul lotului dat; (2) Numărul de seturi cu soluții de spălare p/u mentenanțele zilnice de rutină în volum suficient; Insuficiența oricaror seturi de consumabile de cleaning și mentenanță de rutina să fie acoperită și livrată din contul Operatorului Economic; (3) Seturi de oricare tip de mentenant, filtre, camere de flow-citometrie (dacă sunt prevazute de productor), camera de microscopie sau scanoscopie și recunoaștere a elimentelor morfologice sau oricare alte piese consumabile sau non-consumabile necesare pentru funcționare fără perturbarea continuității procesului de analize să fie incluse în bugetul lotului dat; (4) Numărul kiturilor de mentenanță generală: minim unu (să fie inclus in Bugetul Ofertei). V. Alte cerințe obligatorii generale: (1) CE; IVD; Certificate de Conformitate/Calitate de la producător pentru reagenți, calibratori, material de control și alte consumabile specifice sistemului analitic oferit comodat; (2) Declarație sau Certificat de deținere a echipei de ingineri specializați în deservirea tehnică a analizatorului oferit în comodat; (2) Ре раrсursul termenului de valabilitate а Contractului de comodare, ореrаtоrul есоnоmiс să asigure deservirea și oricare tip de mentenanțe și oferirea serviciilor de suport tehnic din partea echipei de ingineri specializați în instalarea și aplicațiile aparatului oferit, costul căror să fie inclus în bugetul Ofertei pentru lotul dat. (3) Să se ofere garanție. Costul serviciilor tehnice a inginerilor din partea Operatorului economic, precum și costul oricăror seturi de mentenanțe, costul pieselor necesare p/u asigurarea funcționării a analizatorului sau p/u repararea defecțiunelor interne survenite în proces de lucru să fie incluse în bugetul Ofertei p/u lotul dat. (4) IMSP IMU nu poartă răspundere materială p/u oricare tip de defecțiune «internă» a analizatorului oferit în comodat pe durata Contractului de comodare. (5) Oricare tip de suport tehnic din partea echipei de ingineri și piese necesare să fie acoperite în baza garanției sau incluse în bugetul Ofertei p/u lotul dat. (6) Operatorul Economic câștigător prin declarație este obligat post-factum să subcontracteze «Servicii de conectare a echipamentului automat la SIAAMS». Subcontractarea serviciilor de conectare la «SIAAMS» si costul lor să fie incluse in Bugetul Ofertei p/u lotul dat.
39. Markeri cardiaci_triplu test (oferta alternativa) | 39. Markeri cardiaci_triplu test (oferta alternativa) |  |  |  | 39. Markeri cardiaci (oferta alternativa) - Triplu test Troponina/CK-MB/Myoglobina, test rapid, metoda cantitativă. Cerințe p/u kit diagnostic: Determinarea Troponinei/CK-MB/Myoglobinei prin triplu test în ”one step” din ser, plasma sau sânge integral cu anticoagulant. Metoda: FIA sau imunofluoriscență laterală (sau oricare altă metodă analitică ceriticată cu CE și IVD) - test rapid cantitativ. Componența setului: card-teste de unica folosință compatibile cu reader semiautomat oferit în comodat p/u un an compatibil cu teste rapide. Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare - digitală, individuală lotului, programată în chip sau card. Condiții de exploatare a reader-ului: Funcționare non-stop în 24/24 și 7/7. Reader semiautomat să fie instalat și dat în expluatare în baza Procesului verbal de instalare în baza Contractului de comodare p/u 12 luni de exploatare din data semnării contractului. Returnarea reader-ului - în baza PV de Predare-Primire. Instruirea și suport tehnic inclus în bugetul Ofertei p/u lotul dat. Beneficiarul nu duce răspundere materială p/u oricare tip de defecțiuni tehnice interne. Să se ofere garanție p/u seturi diagnostice și analizatorul de citire a testelor rapide. CE, IVD. În bugetul Ofertei Comerciale p/u lotul dat să se includă 20 buc de hârtie termică de înaltă calitate compatibilă cu dimensiunile cutiei imprimantei analizatorului de citire a testelor rapide. În bugetul Ofertei Comerciale p/u lotul dat să se includă 2 seturi de control de calitate cu 2-3 nivele de material de control.
Semnat:________________________________________________
Numele, Prenumele:______________________________________
În calitate de: ______________________________
Ofertantul: ______________________________
Adresa: ____________________________

## Anexa 23
Anexa nr.23
la Documentația standard nr._____ din _____20__
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]
Numărul procedurii de achiziție: _21450783_ din 23.07.2025, conform SIA RSAP / M-Tender
Denumirea procedurii de achiziție: _Reactive - 2025 (2)_
CPV | Denumire lot | Denumire obiectului lotului | Cant. | U/M | Preț unitar fără TVA | Preț unitar cu TVA | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termen livrare | Clasificare bugetară (IBAN)
1 | 2 |  | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
33696000-5 | 1. HiCrome Acinetobacter Agar Base | 1. HiCrome Acinetobacter Agar Base | 4: 0,5; 3: Kg; 9: la comandă în 48 ore; 10: MD87TRPCCC518430A00172AA
33696000-5 | 2. HiCrome ESBL Agar Base | 2. HiCrome ESBL Agar Base | 4: 0,5; 3: Kg; 9: la comandă în 48 ore; 10: MD87TRPCCC518430A00172AA
33696000-5 | 3. HiCrome Rapid MRSA Agar Base | 3. HiCrome Rapid MRSA Agar Base | 4: 0,5; 3: Kg; 9: la comandă în 48 ore; 10: MD87TRPCCC518430A00172AA
33696000-5 | 4. HiCrome CarbaRezist Agar Base | 4. HiCrome CarbaRezist Agar Base | 4: 0,5; 3: Kg; 9: la comandă în 48 ore; 10: MD87TRPCCC518430A00172AA
33696000-5 | 5. HiCrome VRE Agar Base | 5. HiCrome VRE Agar Base | 4: 0,5; 3: Kg; 9: la comandă în 48 ore; 10: MD87TRPCCC518430A00172AA
33696000-5 | 18. Analiza generală de URINI (oferta alternativa) | 18. Analiza generală de URINI (oferta alternativa) | 4: 20000; 3: analize; 9: la comandă în 48 ore; 10: MD87TRPCCC518430A00172AA
33696000-5 | 39. Markeri cardiaci_triplu test (oferta alternativa) | 39. Markeri cardiaci_triplu test (oferta alternativa) | 4: 320; 3: Buc; 9: la comandă în 48 ore; 10: MD87TRPCCC518430A00172AA
Semnat:________________________________________________
Numele, Prenumele:______________________________________
În calitate de: ______________________________
Ofertantul: ______________________________
Adresa: ____________________________