- ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea consumabilelor pentru laboratorul bacteriologic anul 2023,

prin procedura de achiziție COP

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi”

- IDNO: 1003600152673

- Adresa: mun.Chișinău, str.Melestiu, 20

- Numărul de telefon/fax: 022 354 790

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitiiscm1@gmail.com

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): instituție publică municipală

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV |  | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate |  | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot I Consumabile pentru laboratorul bacteriologic |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 33600000-6 |  | Nutrient Agar | kg | 6 | Pentru diagnostica in Vitro, dehidratat, ambalaj 0,5 kg cu termen de valabilitate | 287 107 |
| 2 |  | 33600000-6 |  | Mueller Hinton Agar | kg | 4,5 | Pentru diagnostica in Vitro, dehidratat, ambalaj 0,5 kg cu termen de valabilitate |  |
| 3 |  | 33600000-6 |  | Mannitol Salt Agar Base | kg | 5 | Pentru diagnostica in Vitro, dehidratat, ambalaj 0,5 kg cu termen de valabilitate |  |
| 4 |  | 33600000-6 |  | Sabouraud Dextrose Agar | kg | 2 | Pentru diagnostica in Vitro, dehidratat, ambalaj 0,5 kg cu termen de valabilitate |  |
| 5 |  | 33600000-6 |  | Endo Agar | kg | 3 | Pentru diagnostica in Vitro, dehidratat, ambalaj 0,5 kg cu termen de valabilitate |  |
| 6 |  | 33600000-6 |  | SS Agar | kg | 1 | Pentru diagnostica in Vitro, dehidratat, ambalaj 0,5 kg cu termen de valabilitate |  |
| 7 |  | 33600000-6 |  | Bismut Sulphite Agar | kg | 0,5 | Pentru diagnostica in Vitro, dehidratat, ambalaj 0,5 kg cu termen de valabilitate |  |
| 8 |  | 33600000-6 |  | Kligler Iron Agar | kg | 2 | Pentru diagnostica in Vitro, dehidratat, ambalaj 0,5 kg cu termen de valabilitate |  |
| 9 |  | 33600000-6 |  | Simmons Citrate Agar | kg | 0,5 | Pentru diagnostica in Vitro, dehidratat, ambalaj 0,5 kg cu termen de valabilitate |  |
| 10 |  | 33600000-6 |  | Phenylalaninine agar | kg | 0,250 | Pentru diagnostica in Vitro, dehidratat, ambalaj 0,5 kg cu termen de valabilitate |  |
| 11 |  | 33600000-6 |  | Acetat diferencial agar | kg | 0,250 | Pentru diagnostica in Vitro, dehidratat, ambalaj 0,5 kg cu termen de valabilitate |  |
| 12 |  | 33600000-6 |  | Malonat broht | kg | 0,250 | Pentru diagnostica in Vitro, dehidratat, ambalaj 0,5 kg cu termen de valabilitate |  |
| 13 |  | 33600000-6 |  | Lactobacagar | kg | 0,5 | Pentru diagnostica in Vitro, dehidratat, ambalaj 0,5 kg cu termen de valabilitate |  |
| 14 |  | 33600000-6 |  | Nutrient Broth | kg | 2 | Pentru diagnostica in Vitro, dehidratat, ambalaj 0,5 kg cu termen de valabilitate |  |
| 15 |  | 33600000-6 |  | Thioglycolate Medium | kg | 1,5 | Pentru diagnostica in Vitro, dehidratat, ambalaj 0,5 kg cu termen de valabilitate |  |
| 16 |  | 33600000-6 |  | Fermentativ Pepton | kg | 0,5 | Pentru diagnostica in Vitro, dehidratat, ambalaj 0,5 kg cu termen de valabilitate |  |
| 17 |  | 33600000-6 |  | Enterococcus Agar cu supliment | kg | 0,5 | Pentru diagnostica in Vitro, dehidratat, ambalaj 0,5 kg cu termen de valabilitate |  |
| 18 |  | 33600000-6 |  | Candida Cromogen Agar | kg | 0,5 | Marcaj CE. Tipul reagenților dehidratant.Ambalaj solicitat 0,5 kg |  |
| 19 |  | 33600000-6 |  | UTI- agar cromogen | Kg | 4 | Marcaj CE. Tipul reagenților dehidratant.Ambalaj solicitat 0,5 kg |  |
| 20 |  | 33600000-6 |  | Rappaport Vassiliadis Soy (RVS)Broth | Kg | 0,5 | Pentru diagnostica in Vitro, dehidratat, ambalaj 0,5 kg cu termen de valabilitate |  |
| 21 |  | 33600000-6 |  | Rondele cu bacitracină 10 iu | Cartușe | 20 | Test p/u identifica Pentru diagnostica in Vitro Test p/u efectuarea antibioticogramei rea streptococcus |  |
| 22 |  | 33600000-6 |  | Rondele cu antibiotice | Cartușe | 1200 | Pentru diagnostica in Vitro Test p/u efectuarea antibioticogramei |  |
| 23 |  | 33600000-6 |  | Rondele cu optohina | Cartușe | 15 | Test p/u identificarea streptococcus |  |
| 24 |  | 33600000-6 |  | Eprubete cu mediu de transport Amies | Buc | 3500 | Pentru diagnostica in Vitro. Pentru colectarea analizelor Ambalaj steril cu termen de valabilitate |  |
| 25 |  | 33600000-6 |  | Eprubete cu mediu de transport Cary Blair | Buc | 700 | Pentru diagnostica in Vitro Pentru colectarea analizelor Ambalaj steril cu termen de valabilitate |  |
| 26 |  | 33600000-6 |  | Cutii Petri sterile (plastic 90 cm) | Buc | 15000 | Pentru diagnostica in Vitro Pentru colectarea analizelor. Ambalaj steril cu termen de valabilitate |  |
| 27 |  | 33600000-6 |  | Eprubete cu tampoane sterile de o singură folosinţă cu beţişor de plastic | Buc | 2500 | Pentru diagnostica in Vitro Pentru colectarea analizelor Ambalaj steril cu termen de valabilitate |  |
| 28 |  | 33600000-6 |  | Oxidaze Strips impregnat cu reagent diagnostic in totalitate (fîșii) | set | 3 | MB026A -50 STRIPS |  |
| 29 |  | 33600000-6 |  | Sistem universal SIGNAL pentru hemoculturi (maturi/copii) 80 ml +sistem indicator | flacon | 1500 | Pentru diagnostica in Vitro, lichid,, ambalaj 100 ml ,cu termen de valabilitate |  |
| 30 |  | 33600000-6 |  | Plasmă de iepure | ml | 50 | Pentru diagnostica in Vitro, dehidratat, ambalaj 1,0 ml cu termen de valabilitate |  |
| 31 |  | 33600000-6 |  | Container p/u urină | Buc | 2500 | Volum 100-150 ml,gradaţie 10ml până la 100 ml.Steril ,ambalat individual,capac filetat |  |
| 32 |  | 33600000-6 |  | Ser Polivalent Salmonella ABCDE | fiola | 1 | Volum 1 ml, Ambalat individual |  |
| 33 |  | 33600000-6 |  | Set colorație GRAM | Set | 2 | Ambalat individual |  |
| 34 |  | 33600000-6 |  | 6V,20W Halogen (bec) | buc | 4 | Pentru microscop |  |
| 35 |  | 33600000-6 |  | Ph 7 | ml | 30 | Volum 10 ml, Ambalat individual |  |
| 36 |  | 33600000-6 |  | Ph 4 | ml | 30 | Volum 10 ml, Ambalat individual |  |
| 37 |  | 33600000-6 |  | Biotest p/u controlul sterilizării la căldură(bacillus stero-termophicus 25 fîșii)+ supliment | buc | 1 | Biotest p/u controlul sterilizării la căldură(bacillus stero-termophicus 25 fîșii)+ supliment |  |
| 38 |  | 33600000-6 |  | Tulpini de referință E.coli ATSS 25922 | buc | 1 | Marcaj CE Eh.coli ATSS 25922.Substanță liofilizată împregnată pe rondele pentru carduri AST GN |  |
| 39 |  | 33600000-6 |  | Tulpini de referință Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 | buc | 1 | Marcaj CE.Klebsiella pneumoniae ATCC 700603.Substanță liofilizată împregnată pe rondele,ESBL |  |
| 40 |  | 33600000-6 |  | Tulpini de referință Ps.aeruginosaATCC 27853 | buc | 1 | Marcaj CE.Ps.aeruginosa ATCC 27853.Substanță liofilizată împregnată pe rondele pentru carduri AST GN. |  |
| 41 |  | 33600000-6 |  | Tulpini de referință Staphylococcus aureus ATCC 29213 | buc | 1 | Marcaj CE. Staphylococcus aureus ATCC 29213.Substanță liofilizată împregnată pe rondele pentru carduri AST GP. |  |
| 42 |  | 33600000-6 |  | Tulpini de referință Enterococcus casseliflavus ATCC 700327 | buc | 1 | Marcaj CE. Enterococcus casseliflavus ATCC700327.Substanță liofilizată împregnată pe rondele . |  |
| 43 |  | 33600000-6 |  | Tulpini de referiță Candida albicans ATCC 14053 | buc | 1 | Marcaj CE. ATCC700327. Candida albicans ATCC 14053.Substanță liofilizată împregnată pe rondele . |  |
| 44 |  | 33600000-6 |  | Eprubete sticlă P14 | buc | 500 | Eprubete sticlă P 14 |  |
| 45 |  | 33600000-6 |  | Eprubete sticlă P16 | buc | 500 | Eprubete sticlă P 16 |  |
| 46 |  | 33600000-6 |  | Glucoză farm.C6H1206 | kg | 2 | Glucoză farm.C6H1206 |  |
| 47 |  | 33600000-6 |  | Staph.Latex Kit | set | 1 | Pentru confirmarea Staphilococcus aureus |  |
| 48 |  | 33600000-6 |  | Kit latex streptococi ABCDF si G (50) | Set | 1 | Pentru confirmarea Streptococcus Grupei ABCDF şi G DR0585A ambalaj 50 probe |  |
| 49 |  | 33600000-6 |  | Kit latex p/u identificarea streptococc pneumoniae | Set | 1 | Pentru confirmarea Streptococcus pneumoniae DR0420M ambalaj 60 probe |  |
| 50 |  | 33600000-6 |  | Stripuri cu reagent Covaci | flac | 5 | Pentru determinarea indolului (fîșii) |  |
| 51 |  | 33600000-6 |  | Eritrocite de berbec defibrinate SR0051B | flac | 30 | Pentru diagnostic în vitro. Lichid. |  |
| 52 |  | 33600000-6 |  | EGG YOLK EMULSION(emulsie de gălbenuș de ou ) | flac | 30 | Pentru diagnostic în vitro. Lichid. Ambalaj steril 100 ml . |  |
| 53 |  | 33600000-6 |  | Corynebacagar | kg | 0,5 | Pentru diagnostica in Vitro, dehidratat, ambalaj 0,5 kg cu termen de valabilitate |  |
| 54 |  | 33600000-6 |  | Supliment p/u haemophylus | fl | 10 | Pentru diagnostica in Vitro, dehidratat, ambalaj 1,0 ml cu termen de valabilitate |  |
| 55 |  | 33600000-6 |  | Teste la clostridium | Set | 1 | Teste la clostridium |  |
| 56 |  | 33600000-6 |  | PHmetru | buc | 1 | Pentru determinarea PH în mediile nutritive |  |
| 57 |  | 33600000-6 |  | Termostat CO2 | buc | 1 | Pentru determinarea microorganismelor anaerobe |  |
| 58 |  | 33600000-6 |  | Vîrfuri sterile 1000 ml(1ml) | buc | 1000 | Vîrfuri sterile 1000 ml(1ml) |  |
| 59 |  | 33600000-6 |  | Ser de cal | Flac | 1 | Pentru diagnostic în vitro. Lichid. Ambalaj steril 100 ml . |  |
| 60 |  | 33600000-6 |  | Densitometru | Buc | 1 | Den-18 |  |
| 61 |  | 33600000-6 |  | Bifidumagar | kg | 0,5 | Pentru diagnostica in Vitro, dehidratat, ambalaj 0,5 kg cu termen de valabilitate |  |
| 62 |  | 33600000-6 |  | Mueller-Hinton agar cu 2% glucoză și albastru de metilen 0,5mg/ml | Kg | 1 | Pentru diagnostica in Vitro, dehidratat, ambalaj 0,5 kg cu termen de valabilitate |  |
| 63 |  | 33600000-6 |  | MacConkey agar (MAC) | kg | 0,5 | Pentru diagnostica in Vitro, dehidratat, ambalaj 0,5 kg cu termen de valabilitate |  |
| 64 |  | 33600000-6 |  | Lupă | buc | 2 | Lupă |  |
| 65 |  | 33600000-6 |  | Marcher | buc | 100 | Culoarea neagră, albastru |  |
| 66 |  | 33600000-6 |  | Microscop | buc | 3 | Microscop |  |
| 67 |  | 33600000-6 |  | Pipetă mecanică | buc | 1 | Pipetă mecanică |  |
| Total lot I: 287107 lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lista consumabilelor compatibile cu aparatul microbiologic VITEC 2 Compact |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 33600000-6 |  | Card pentru identificarea germenilor Gram-negativ (GN) | Buc. | 300 | Compatibil cu aparatul microbiologic Vitek 2 Compact | 78 010,00 |
| 2 |  | 33600000-6 |  | Card pentru testarea sensibilității bacililor Gram negativ,test AST- N204 | Buc. | 80 | Compatibil cu aparatul microbiologic Vitek 2 Compact |  |
| 3 |  | 33600000-6 |  | Card pentru testarea sensibilității bacililor Gram negativ,test AST- N222 | Buc. | 80 | Compatibil cu aparatul microbiologic Vitek 2 Compact |  |
| 4 |  | 33600000-6 |  | Card pentru testarea sensibilității bacililor Gram negativ,test AST-GN75 | Buc. | 140 | Compatibil cu aparatul microbiologic Vitek 2 Compact |  |
| 5 |  | 33600000-6 |  | Card pentru identificarea germenilor Gram pozitiv (GP) | Buc. | 160 | Compatibil cu aparatul microbiologic Vitek 2 Compact |  |
| 6 |  | 33600000-6 |  | Card pentru testarea sensibilității bacteriilor Gram pozitive (Stafilococ, Enterococ și S.agalactaie ) AST-P592 | Buc. | 40 | Compatibil cu aparatul microbiologic Vitek 2 Compact |  |
| 7 |  | 33600000-6 |  | Card pentru testarea sensibilității bacteriilor Gram pozitive (Stafilococ, Enterococ și S.agalactaie ) AST-P659 | Buc. | 20 | Compatibil cu aparatul microbiologic Vitek 2 Compact |  |
| 8 |  | 33600000-6 |  | Card pentru testarea sensibilității Streptococcus AST-ST03 | Buc. | 40 | Compatibil cu aparatul microbiologic Vitek 2 Compact |  |
| 9 |  | 33600000-6 |  | Densichec Plus Standart Kit | set | 1 | Compatibil cu aparatul microbiologic Vitek 2 Compact |  |
| 10 |  | 33600000-6 |  | Soluție salină | fl | 6 | Compatibil cu aparatul microbiologic Vitek 2 Compact |  |
| Total lot II: 78 010,00 lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  |  |  | 365 117.00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.- nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant________________

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: la necesitate, în decurs de 2 zile din data solictării Autorității Contractante

- Termenul de valabilitate a contractului:31.12.2023

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică.

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oferta | Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 2. | Garanția pentru ofertă 1 % | Conform Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii anexa nr. 9 ,emisă de o bancă comercială | Obligatoriu |
| 3. | Specificații tehnice | Conform Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii anexa nr. 22, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 4. | Specificații de preț | Conform Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii anexa nr. 23, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 5. | DUAE | Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 6. | Certificat /decizie de înregistrare a întreprinderii sau extras | Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 7 | Cerere de participare | Conform Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii anexa nr. 7, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 8 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Conform Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii anexa nr. 8, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 9 | Garanție de bună execuție a contractului 5 % | Se va prezenta la semnarea contractului | Obligatoriu |
| 10 | Mostre | În decurs de 3 zile, la solicitarea Autorității Contractante Operatorul Economic v-a prezenta mostre care vor fi supuse testării | Obligatoriu |
| 11 | Certificat de atribuire a contului bancar | Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 12 | Certificat de conformitate sau alt document ce confirm calitatea și proviniența bunurilor | Copia certificatului sau a documentului eliberat de un organ abilitat confirmată prin semnătura electronică a participantului | Obligatoriu |
| 13 | Certificatul CE | Copie. Semnat electronic de către participant. | Obligatoriu |
| 14 | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neâncadrarea acestora în situația condamnării p/u participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, p/u corupție, fraudă și/sau spălare de bani (în cazul adjudecării contractului) | În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului (Conform Ordinului MF nr.145/2020) | Obligatoriu |
| Operatorul Economic v-a completa declarație pe proprie răspundere cu privire la: |  |  |  |
| 15 | Declarație pe proprie răspundere | Termenul restant al bunurilor la momentul livrării v-a costitui:nu mai puțin de 60% din termenul de valabilitate inițial pentru bunurile cu o valabilitate de 2 ani și mai mulți; și de 80% din cel inițial pentru bunurile cu o valabilitate de până la 2 ani; | Obligatoriu |
| 16 | Declarație pe proprie răspundere | Fiecare consumabil la livrare va fi însoțit de certificat de calitate eliberat de laborator acreditat se va prezenta la momentul livrării bunurilor, de către operatorul economic desemnat cîştigător. Copie. Semnat electronic de către participant. | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă, după caz emisă de către o bancă comercială, cuantumul 1% din valoarea ofertei.

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz emisă de o bancă comercială, cuantumul 5%.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz  nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):licitație electronică,pasul minim 1 %, trei runde

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.

- Ofertele se prezintă în valuta lei MDL.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț cu corespunderea cerințelor înaintate în anunțul de participare.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] -	conform SIA RSAP MTender

- pe: [data] conform SIA RSAP MTender

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP MTender

- Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu sete cazul

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:_______________________________________________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: SIA RSAP MTender

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

- Alte informații relevante: nu sunt

Conducătorul grupului de lucru: Vasile GUZUN