CAIET DE SARCINI

PENTRU  LICITAȚIE DESCHISĂ

1. Denumerea beneficiarului de stat Inspectoratul General al Polițiie

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Secția achiziții și logistică

3. Obiectul achiziţiilor Sectorul de Poliţie nr. 5 al Inspectoratului de poliție Bălți.

Lucrari de reparatie si constructie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Demontarea constructiilor |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж окон и дверей) |  | m2 | 47,40 |  |  |
| 2 | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из кирпичей) |  | m3 | 25,62 |  |  |
| 3 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane(Очистка от штукатурки ) |  | m2 | 286,30 |  |  |
| 4 | RpCH32A |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate (Разборка деревянных полов) |  | m2 | 156,40 |  |  |
| 5 | RpCP45B |  | Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminatoare, obloanelor etc (Демонтаж мет.изделий) |  | kg | 100,00 |  |  |
| 6 | RpCB18F |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка порога из старого бетона ) |  | m3 | 3,50 |  |  |
| 7 | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка существующего асбестоцементного покрытия) |  | m2 | 286,30 |  |  |
| 8 | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. (Демонтаж стропильной системы) |  | m3 | 24,00 |  |  |
| 9 | RpIzC45B |  | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) (Разборка изоляционных и защитных материалов) |  | m3 | 55,50 |  |  |
| 10 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti sau tavane(Очистка от штукатурки ) |  | m2 | 200,00 |  |  |
| 11 | TRI1AAO4C3 |  | Incarcatea materialelor din grupa A-usoare si marunie prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка строймусора в автосамосвалы вручную) |  | t | 130,00 |  |  |
| 12 | TsI50G |  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (Транспортировка строймусора на расстояние 15 км) |  | t | 130,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontarea constructiilor |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Рereti (Consolidarea incastrarii (pl.6) , Buiandrug B-1-1buc, B-2-2buc) |  |  |  |  |  |
| 13 | CD55A |  | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara(Заложение приема) |  | m3 | 2,50 |  |  |
| 14 | CD51C |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m |  | 100m2 | 0,336 |  |  |
| 15 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(Мет.изделия- уголок 75х5,ар-ра А-III д10,12) |  | kg | 45,56 |  |  |
| 16 | CK35A |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Diblu Д8, L=85mm) |  | buc | 68,00 |  |  |
| 17 | CA04B3 |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv |  | m3 | 1,00 |  |  |
| 18 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  | m3 | 1,40 |  |  |
| 19 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  | m3 | 1,40 |  |  |
| 20 | CD72B |  | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti b=100mm din gipsacarton b=12,5mm cu umplutura din vata minerala Y65kg/m3,b=100mm (pl.6) |  | m2 | 85,10 |  |  |
| 21 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Монтаж мет.изделий B-1,B-2: Ар-ра АIII д12, АI д6) |  | kg | 6,40 |  |  |
| 22 | CA04B3 |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv (Устройство B-1,B-2) |  | m3 | 0,02 |  |  |
|  |  |  |  | Total Рereti (Consolidarea incastrarii (pl.6) , Buiandrug B-1-1buc, B-2-2buc) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Usi si ferestre |  |  |  |  |  |
| 23 | CK23B |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Bloc de fereastra din PVC profil cu 5 camere,sticluire termopan cu 2 camere F-1,3,4,5,6) |  | m2 | 21,24 |  |  |
| 24 | CK23A |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Bloc de fereastra din PVC profil cu 5 camere,sticluire termopan cu 2 camere F-2) |  | m2 | 1,60 |  |  |
| 25 | CK26A |  | Glafuri montate la ferestre din mase plastice(Установка внутренних поддоконников PVC В=400 ) |  | m | 11,30 |  |  |
| 26 | CK26A |  | Glafuri montate la ferestre din mase plastice(Установка внутренних поддоконников PVC В=250 ) |  | m | 2,00 |  |  |
| 27 | CK26D |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Установка наруж.алюм. отлива В=200) |  | m | 13,30 |  |  |
| 28 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa din PVC de interior F-5,6,7,8,9) |  | m2 | 18,99 |  |  |
| 29 | CK25D |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa PVC profil cu 5 camere ,sticluire termopan cu 2 camere F-1,2) |  | m2 | 9,48 |  |  |
| 30 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa cu vitraliu din PVC de interior F-3,4) |  | m2 | 25,41 |  |  |
| 31 | CK26D |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Установка аллюминевых уголков обрамления) |  | m | 118,40 |  |  |
|  |  |  |  | Total Usi si ferestre |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Раrdosele (Sef CP,Birou,Vestiar,Hol... -152,0m2) |  |  |  |  |  |
| 32 | CG32B |  | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Заполнение битым камнем (щебенкой) вперемежку с песком, с утрамбовкой слоев ручными средствами) |  | m3 | 15,20 |  |  |
| 33 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( Plasa AI-6 pas 150x150) |  | kg | 463,60 |  |  |
| 34 | CA02C01 |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона C12,5) |  | m3 | 12,16 |  |  |
| 35 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Грунтовка пола -PRIMER) |  | m2 | 152,00 |  |  |
| 36 | IzF05A1 |  | Strat hidroizolant executat la cald la funduri, construite pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90 (Membrana hidroizolanta) |  | m2 | 152,00 |  |  |
| 37 | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp(Betonoplast М200) |  | m2 | 152,00 |  |  |
| 38 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Устройство стяжки из цементно-песчанного раствора толщ.30мм) |  | m2 | 152,00 |  |  |
| 39 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Устройство пола из керамической плитки на клею) |  | m2 | 152,00 |  |  |
| 40 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Плинтуса из керам. плитки на клею, h=100mm) |  | m | 151,50 |  |  |
|  |  |  |  | Total Раrdosele (Sef CP,Birou,Vestiar,Hol... -152,0m2) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Раrdosele (Centrala termica,Dus,WC -14,9m2) |  |  |  |  |  |
| 41 | CG32B |  | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Заполнение битым камнем (щебенкой) вперемежку с песком, с утрамбовкой слоев ручными средствами) |  | m3 | 1,49 |  |  |
| 42 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( Plasa AI-6 pas 150x150) |  | kg | 45,45 |  |  |
| 43 | CA02C01 |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона C12,5) |  | m3 | 1,19 |  |  |
| 44 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Грунтовка пола -PRIMER) |  | m2 | 14,90 |  |  |
| 45 | IzF05A1 |  | Strat hidroizolant executat la cald la funduri, construite pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90 (Membrana hidroizolanta) |  | m2 | 14,90 |  |  |
| 46 | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp(Betonoplast М200,б=8 см) |  | m2 | 14,90 |  |  |
| 47 | CG22A4 к=2 |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Betonoplast М200) |  | m2 | -14,90 |  |  |
| 48 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Устройство стяжки из цементно-песчанного раствора толщ.30мм) |  | m2 | 14,90 |  |  |
| 49 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Устройство пола из керамической плитки на клею) |  | m2 | 14,90 |  |  |
|  |  |  |  | Total Раrdosele (Centrala termica,Dus,WC -14,9m2) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Finisarea interioara (Sef CP,Birou,Vestiar,Hol... -152,4m2) |  |  |  |  |  |
| 50 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor(Грунтовка потолка -бетоноконтакт) |  | m2 | 152,40 |  |  |
| 51 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Сетка из стекловолокна 5х5 уложенная в р-р) |  | m2 | 152,40 |  |  |
| 52 | CF52A K=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului(Шпатлевание потолка) |  | m2 | 152,40 |  |  |
| 53 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолка) |  | m2 | 152,40 |  |  |
| 54 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками ) |  | m2 | 152,40 |  |  |
| 55 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor(Грунтовка потолка -бетоноконтакт) |  | m2 | 311,30 |  |  |
| 56 | CF02B К=1,5 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка ,б=3см) |  | m2 | 311,30 |  |  |
| 57 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Сетка из стекловолокна 5х5 уложенная в р-р) |  | m2 | 311,30 |  |  |
| 58 | CF50A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Шпатлевание стен ) |  | m2 | 311,30 |  |  |
| 59 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен) |  | m2 | 311,30 |  |  |
| 60 | CN09A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual (Винил-акриловая окраска стен) |  | m2 | 311,30 |  |  |
| 61 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Облицовка стен кер.плиткой) |  | m2 | 1,00 |  |  |
| 62 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor(Грунтовка потолка -бетоноконтакт) |  | m2 | 164,40 |  |  |
| 63 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Сетка из стекловолокна 5х5 мм ,уложенная в р-р) |  | m2 | 164,40 |  |  |
| 64 | CF50A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Шпатлевание стен ) |  | m2 | 164,40 |  |  |
| 65 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен) |  | m2 | 164,40 |  |  |
| 66 | CN09A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual (Винил-акриловая окраска стен) |  | m2 | 164,40 |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisarea interioara (Sef CP,Birou,Vestiar,Hol... -152,4m2) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7. Finisarea interioara (Dus,WC -8,2m2) |  |  |  |  |  |
| 67 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor(Грунтовка потолка -бетоноконтакт) |  | m2 | 8,20 |  |  |
| 68 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Сетка из стекловолокна 5х5 уложенная в р-р) |  | m2 | 8,20 |  |  |
| 69 | CF52A K=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului(Шпатлевание потолка) |  | m2 | 8,20 |  |  |
| 70 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолка) |  | m2 | 8,20 |  |  |
| 71 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками ) |  | m2 | 8,20 |  |  |
| 72 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor(Грунтовка потолка -бетоноконтакт) |  | m2 | 54,90 |  |  |
| 73 | CF02B К=1,5 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка ,б=3см) |  | m2 | 54,90 |  |  |
| 74 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Облицовка стен кер.плиткой) |  | m2 | 61,70 |  |  |
| 75 | CK18C |  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка уголков ПВХ обрамления откосов под плитку) |  | m | 61,60 |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisarea interioara (Dus,WC -8,2m2) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8. Prag Pg-1 |  |  |  |  |  |
| 76 | CG32B |  | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Заполнение битым камнем (щебенкой) вперемежку с песком, с утрамбовкой слоев ручными средствами) |  | m3 | 1,50 |  |  |
| 77 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки АI d6 150x150) |  | kg | 67,80 |  |  |
| 78 | CA02C01 |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона С12,5) |  | m3 | 4,50 |  |  |
| 79 | CB01A |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок) |  | m2 | 6,80 |  |  |
| 80 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (gresie exterior) |  | m2 | 13,70 |  |  |
| 81 | CH06A |  | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Поручень, (inox L=3800mm,h=900mm-2 buc) |  | m | 7,60 |  |  |
|  |  |  |  | Total Prag Pg-1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.9. Cos de ventilare Cv-1-2buc |  |  |  |  |  |
| 82 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия -уголок 50х5, полоса 50х5) |  | kg | 160,60 |  |  |
| 83 | СD73A |  | Pereti din panouri usoare,din tabla profilata cu termoizolare,de tip"Sandwich" montate pe rigle metalice sau beton armat la inaltimi sub 12m:dispuse in fata riglelor.Nota:*marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Стен.сэндвич б=50мм) |  | m2 | 12,60 |  |  |
| 84 | CE16A |  | Invelitori pentru acoperisuri din panouri portante usoare de tabla profilata cu miez termoizolant, cu poliuretan expandat, montate pe pane metalice(Установка оцинкованной стали) |  | m2 | 12,26 |  |  |
| 85 | CE25B |  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Уплотнитель универсальный ) |  | m | 8,00 |  |  |
| 86 | CK35A |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер М6 ,L=65mm) |  | buc | 20,00 |  |  |
| 87 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска ) |  | t | 0,161 |  |  |
|  |  |  |  | Total Cos de ventilare Cv-1-2buc |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.10. Acoperis |  |  |  |  |  |
| 88 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием) |  | m3 | 5,78 |  |  |
| 89 | CE30A |  | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка, V=2,45 m3) |  | m2 | 285,50 |  |  |
| 90 | CN51D |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Антисептирование деревянных конструкций) |  | m3 | 2,45 |  |  |
| 91 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита ) |  | m3 | 8,23 |  |  |
| 92 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Гидроизоляция (термостойкая)TEND) |  | m2 | 295,00 |  |  |
| 93 | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из металлоцерепицы) |  | m2 | 285,50 |  |  |
| 94 | CK26D |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Снегоупор-26шт.,L=2000mm) |  | m | 52,00 |  |  |
| 95 | CE06C |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Обшивка карниза из профилированного листа LS8 цвет RAL1003 ) |  | m2 | 85,30 |  |  |
| 96 | RpCI14B |  | Invelitoare din tabla plana, recuperata, gata tunsa si indreptata, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind falturi simple, executate cu foi plane, de 0,5 mm grosime cu tabla zincata sau aluminiu (Устройство щита из оцинкованной стали) |  | m2 | 32,82 |  |  |
| 97 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой Д100мм) |  | m | 53,20 |  |  |
| 98 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой Д80мм) |  | m | 32,00 |  |  |
| 99 | CE42A |  | Executarea lucarnelor (Устройство слухового окна (1200х700) |  | buc | 1,00 |  |  |
| 100 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Грунтовка -PRIMER) |  | m2 | 161,20 |  |  |
| 101 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Гидроизоляция (термостойкая)TEND) |  | m2 | 200,00 |  |  |
| 102 | CA02C01 |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Plisterolbeton 180kg/m3) |  | m3 | 24,18 |  |  |
| 103 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Устройство стяжки из цементно-песчанного раствора толщ.20мм) |  | m2 | 161,20 |  |  |
| 104 | CG01A1 К=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Исключается ,б=10 мм) |  | m2 | -161,20 |  |  |
| 105 | CD07A |  | Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Облицовка алюминевыми композитными панелями,б=4,0мм ) |  | m2 | 6,80 |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.11. Lucrari finisare a fatadelor (pl.17, 22) |  |  |  |  |  |
| 106 | CF02B K=1,5 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка стен,б=3см) |  | m2 | 220,70 |  |  |
| 107 | IzF55C |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Placi din vata minerala ROCKWOLL , b=100mm) |  | m2 | 208,20 |  |  |
| 108 | IzF55E |  | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Placi din vata minerala ROCKWOLL , b=30mm) |  | m2 | 12,50 |  |  |
| 109 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Сетка из стекловолокна 5х5 мм ,уложенная в р-р) |  | m2 | 220,70 |  |  |
| 110 | CF50A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Шпатлевание стен ) |  | m2 | 220,70 |  |  |
| 111 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare(Грунтовка стен) |  | m2 | 220,70 |  |  |
| 112 | CN20A |  | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi (Наружная окраска ) |  | m2 | 3,20 |  |  |
| 113 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Облицовка стен кер.плиткой) |  | m2 | 14,30 |  |  |
| 114 | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  | m2 | 208,20 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari finisare a fatadelor (pl.17, 22) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.12. Рereu |  |  |  |  |  |
| 115 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  | m3 | 6,00 |  |  |
| 116 | CA02C01 |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона C20) |  | m3 | 6,00 |  |  |
| 117 | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытий из бетонных тротуарных плиток) |  | m2 | 45,00 |  |  |
| 118 | DE09C |  | Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 20х25 см, по бетонному основанию 30х15 см) |  | m | 58,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Рereu |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.13. Lucrari de reparatie elementelor inglobate |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.13.1. Elementelor inglobate M1 |  |  |  |  |  |
| 119 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C20) |  | m3 | 11,80 |  |  |
| 120 | CC02E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante(Ар-ра АI d6) |  | kg | 131,42 |  |  |
| 121 | CC02F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante(Ар-ра АIII d10,12,8) |  | kg | 305,58 |  |  |
| 122 | CB01A |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка) |  | m2 | 71,30 |  |  |
|  |  |  |  | Total Elementelor inglobate M1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.13.2. Planseu Pm-1 |  |  |  |  |  |
| 123 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C20) |  | m3 | 42,80 |  |  |
| 124 | CC02E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante(Ар-ра АI d6) |  | kg | 182,40 |  |  |
| 125 | CC02F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante(Ар-ра АIII d10,12) |  | kg | 3 884,10 |  |  |
| 126 | CB09A |  | Sustineri din elemente de schela metalica tubulara pentru cofrajele planseelor cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 1000 DaN/mp (1000 kg/mp) in cladiri cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, pentru cofraje amplasate la parter, cu inaltimea sustinerilor pina la 3 m inclusiv |  | m2 | 200,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Planseu Pm-1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.13.3. Elementelor inglobate Dm-1(2buc) |  |  |  |  |  |
| 127 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия- полоса 8х200,ар-ра АШ 10 ) |  | kg | 16,60 |  |  |
|  |  |  |  | Total Elementelor inglobate Dm-1(2buc) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.13.4. Element Nod I,II,III,IV |  |  |  |  |  |
| 128 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия- полоса 140х4,труба кв.100х4,40х4 ) |  | kg | 353,38 |  |  |
| 129 | CN28A |  | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual (Окраска мет.каркаса) |  | t | 0,35 |  |  |
|  |  |  |  | Total Element Nod I,II,III,IV |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.13.5. Elementelor ferma Fm-1(3buc) |  |  |  |  |  |
| 130 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия- полоса 70х4,труба кв.60х40х3,40х3 ) |  | kg | 140,13 |  |  |
| 131 | CN28A |  | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual (Окраска мет.каркаса) |  | t | 0,14 |  |  |

Lucrari de eletromontaj

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucгari de reparatie si demolarea |  |  |  |  |  |
| 1 | TsA01B2 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Рытье траншеи под контур заземления) |  | m3 | 4,20 |  |  |
| 2 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка) |  | m3 | 4,20 |  |  |
| 3 | RpCU05I |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm (Пробивка сквозных отверстий ) |  | buc | 10,00 |  |  |
| 4 | SA34A |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1" (Установка гильз при переходе через стену) |  | buc | 8,00 |  |  |
| 5 | RpEJ08A |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 50x30 мм (Выполнение штраб ) |  | m | 70,00 |  |  |
| 6 | RpCU07D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari (Заделка штраб) |  | m | 70,00 |  |  |
| 7 | RpCU05A1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Устройство отверстий под выключатели и розетки для ответвительных коробок и гильз) |  | buc | 83,00 |  |  |
| 8 | RpEC16C |  | Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu (Демонтаж места розетки и выключателя ) |  | buc | 35,00 |  |  |
| 9 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа) |  | buc | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucгari de reparatie si demolarea |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montarea utilajului |  |  |  |  |  |
| 10 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ( BZUM-TF-01-63-09) |  | buc | 1,00 |  |  |
| 11 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (Шит распределительный (ЩРв- 36з ,ЩРв- 12з, КМПн-2/5) |  | buc | 4,00 |  |  |
| 12 | 08-03-529-2 |  | Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 400 A (Контакторы КМИ) |  | buc | 3,00 |  |  |
| 13 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Автоматический выключатель ВА47,I<25) |  | buc | 15,00 |  |  |
| 14 | RpEE15A |  | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N(Автоматический выключатель дифференциальный АД12) |  | buc | 12,00 |  |  |
| 15 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Выключатель нагрузки ВН32-3P-25А, 20А, ) |  | buc | 3,00 |  |  |
| 16 | 08-03-594-3 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (Светильник люминисцентный,кол-во ламп 4, LPO 03-4x18) |  | 100 buc | 0,35 |  |  |
| 17 | 08-03-594-2 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (Светильник люминисцентный,кол-во ламп 2, LPO 01-2x18 ) |  | 100 buc | 0,04 |  |  |
| 18 | 08-03-594-2 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (Светильник люминисцентный,кол-во ламп 2, LPO 01-2x36 ) |  | 100 buc | 0,02 |  |  |
| 19 | 08-03-593-6 |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa(Светильник с лампой накаливания 60 Вт) |  | 100 buc | 0,02 |  |  |
| 20 | 08-03-594-2 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (Светильник люминисцентный,кол-во ламп 2, ЛБА 3923-2x8 ) |  | 100 buc | 0,02 |  |  |
| 21 | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1(Светильник-указатель,кол-во ламп1,ССА 1001 ) |  | 100 buc | 0,03 |  |  |
| 22 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка с заземляющим контактом на 16А) |  | 100 buc | 0,41 |  |  |
| 23 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa(Выключатель для скрытой проводки, одноклавишный) |  | 100 buc | 0,17 |  |  |
| 24 | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель- двухклавишный) |  | 100 buc | 0,12 |  |  |
| 25 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель ВВГ) |  | 100 m | 5,65 |  |  |
| 26 | 08-02-148-2 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Кабель ВВГ) |  | 100 m | 0,49 |  |  |
| 27 | 33-04-008-3 |  | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (Провод СИП-2 сеч.4х16) |  | 1 km | 0,008 |  |  |
| 28 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Труба ПВХ Д20,25) |  | 100 m | 5,65 |  |  |
| 29 | 08-02-409-2 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (Труба ПВХ Д32,40) |  | 100 m | 0,48 |  |  |
| 30 | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm |  | 10 buc | 0,30 |  |  |
| 31 | 08-02-472-1 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm |  | 100 m | 0,11 |  |  |
| 32 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Металлоизделия) |  | kg | 10,00 |  |  |
| 33 |  |  | Стоимость материалов неучтенных ценником |  | buc | 0,00 |  |  |
| 34 |  |  | Светильник люминисцентный 4*18 Вт LPO 03-4x18 |  | buc | 35,00 |  |  |
| 35 |  |  | Светильник люминисцентный 2*36 Вт LPO 01-2x36 |  | buc | 2,00 |  |  |
| 36 |  |  | Светильник люминисцентный 2*18 Вт LPO 01-2x18 |  | buc | 4,00 |  |  |
| 37 |  |  | Светильник с лампой накаливания ,настенный 60 Вт НПП 1301х60 |  | buc | 2,00 |  |  |
| 38 |  |  | Светильник со встроенным аккумулятором 2х8 Вт 220В, ЛБА 3923-2x8 |  | buc | 2,00 |  |  |
| 39 |  |  | Светильник-указатель светодиодный "ВЫХОД" , ССА 1001 |  | buc | 3,00 |  |  |
| 40 |  |  | Лампа люминисцентная Л Б-36 |  | buc | 4,00 |  |  |
| 41 |  |  | Лампа люминисцентная Л Б-18 |  | buc | 148,00 |  |  |
| 42 |  |  | Лампа люминисцентная Л Б-12/8 |  | buc | 4,00 |  |  |
| 43 |  |  | Лампа накаливания 60 Вт Б230-60 |  | buc | 2,00 |  |  |
| 44 |  |  | Электронный баласт ЭПРА-1*18-36W ELXcT8 |  | buc | 152,00 |  |  |
| 45 |  |  | Выключатель одноклавишный скрытой установки ,10А ВС10-1-0-КБ |  | buc | 13,00 |  |  |
| 46 |  |  | Выключатель двухклавишный скрытой установки ,10А ВС10-2-0-КБ |  | buc | 12,00 |  |  |
| 47 |  |  | Выключатель одноклавишный открытой установки ,10А ВС20-1-0-Фср |  | buc | 4,00 |  |  |
| 48 |  |  | Розетка одноместная с заземляющим контактом на 16А, РС10-3-КБ |  | buc | 37,00 |  |  |
| 49 |  |  | Розетка для открытой установки одноместная с крышкой 16А, РСб20-3-ФСр |  | buc | 4,00 |  |  |
| 50 |  |  | коробка ответвительная |  | buc | 20,00 |  |  |
| 51 |  |  | Коробка установочная |  | buc | 62,00 |  |  |
| 52 |  |  | труба ПВХ гладкая Д20 |  | m | 380,00 |  |  |
| 53 |  |  | труба ПВХ гладкая Д25 |  | m | 185,00 |  |  |
| 54 |  |  | труба ПВХ гладкая Д32 |  | m | 33,00 |  |  |
| 55 |  |  | труба ПВХ гладкая Д40 |  | m | 15,00 |  |  |
| 56 |  |  | Кабель 2*1,5 ВВГнг |  | m | 90,00 |  |  |
| 57 |  |  | Кабель 3*1,5 ВВГнг |  | m | 280,00 |  |  |
| 58 |  |  | Кабель 3*2,5 ВВГнг |  | m | 185,00 |  |  |
| 59 |  |  | Кабель 1*4,0 ВВГнг |  | m | 10,00 |  |  |
| 60 |  |  | Кабель 5*6,0 ВВГнг |  | m | 35,00 |  |  |
| 61 |  |  | Kабель 4*16,0 ВВГнг |  | m | 4,00 |  |  |
| 62 |  |  | Kабель 5*16,0 ВВГнг |  | m | 10,00 |  |  |
| 63 |  |  | Трубостойка |  | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montarea utilajului |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  | Вводно-распределительный шкаф BZUM-TF-01-63-09 |  | buc | 1,00 |  |  |
| 65 |  |  | Щит пласт.встраиваемый на 36 модулей ЩРв-36з /36 УХЛЗ |  | buc | 2,00 |  |  |
| 66 |  |  | Щит пласт.встраиваемый на 12 модулей ЩРв-12з /36 УХЛЗ |  | buc | 1,00 |  |  |
| 67 |  |  | Щит пласт.навесной на 5 модулей КМИн-2/5 IP55 |  | buc | 1,00 |  |  |
| 68 |  |  | Выключатель нагрузки 25А, ВН32-3Р-25А |  | buc | 2,00 |  |  |
| 69 |  |  | Выключатель нагрузки 20А, ВН32-3Р-20А |  | buc | 1,00 |  |  |
| 70 |  |  | Автоматический выключатель трехполюсный ВА47-29-3Р-63А |  | buc | 1,00 |  |  |
| 71 |  |  | Автоматический выключатель трехполюсный ВА47-29-3Р-20А |  | buc | 1,00 |  |  |
| 72 |  |  | Автоматический выключатель однополюсный ВА47-29-1Р-В16А |  | buc | 2,00 |  |  |
| 73 |  |  | Автоматический выключатель однополюсный ВА47-29-1Р-В10А |  | buc | 11,00 |  |  |
| 74 |  |  | Автоматический выключатель дифференциальный АД12М-2Р-16А-30мА |  | buc | 12,00 |  |  |
| 75 |  |  | Контактор КМИ 11260 |  | buc | 1,00 |  |  |
| 76 |  |  | Контактор КМИ 10960 |  | buc | 2,00 |  |  |
| 77 |  |  | Кнопка управления ABLF-22 d22 |  | buc | 2,00 |  |  |

Lucrari de signalizare (пожарная)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montarea utilajului |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-08-001-04 |  | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 6 raze Контрольная панель на 6 зон. (FP9000L-6) |  | buc | 1,00 |  |  |
| 2 | 10-08-003-01 |  | Aparat de semnalizare de capacitate (SA-107) |  | buc | 2,00 |  |  |
| 3 | 10-04-101-04 |  | Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton (Резервный источник питания 12V РИП-7А/h) |  | buc | 1,00 |  |  |
| 4 | 10-08-002-04 |  | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (Датчик СПД-3.10М, FTL-2A,РЭК 78/3, НС-103) |  | buc | 27,00 |  |  |
| 5 | 10-08-002-03 |  | Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (File-03) |  | buc | 3,00 |  |  |
| 6 | 10-08-003-02 |  | Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc (ATS-100) |  | buc | 1,00 |  |  |
| 7 | 10-08-005-02 |  | Conductori la instalatii electrice deschise pentru sisteme "ОПС": Conductor cu doua si trei fire cu baza de divizare pe pereti si tavane, pozat pe suport: din caramida(Кабель экранированный) |  | 100 m | 2,50 |  |  |
| 8 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель ВВГ) |  | 100 m | 0,50 |  |  |
| 9 | 08-02-396-5 |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m(Желоб пластиковый ПВХ 10*22мм ) |  | 100 m | 3,00 |  |  |
| 10 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Труба гофр. Д20) |  | 100 m | 0,50 |  |  |
| 11 |  |  | Стоимость материалов не учтенных ценником |  | t | 0,00 |  |  |
| 12 |  |  | Кабель емкостью LK-FLEX-053/ CU2x0,5 |  | m | 250,00 |  |  |
| 13 |  |  | Кабель 3*1,0 ВВГнг |  | m | 50,00 |  |  |
| 14 |  |  | Желоб пластиковый ПВХ 10*22мм |  | m | 300,00 |  |  |
| 15 |  |  | Труба гофр Д20 |  | m | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montarea utilajului |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Контрольная панель на 6 зон. (FP9000L-6) |  | buc | 1,00 |  |  |
| 17 |  |  | Огнетушитель углекислотный |  | buc | 2,00 |  |  |
| 18 |  |  | Резервный источник питания 12V РИП-7А/h |  | buc | 1,00 |  |  |
| 19 |  |  | Аккумулятор,12V РИП-7А/h |  | buc | 2,00 |  |  |
| 20 |  |  | Cирена 10-16VDS, 300mA SA-107 |  | buc | 2,00 |  |  |
| 21 |  |  | Датчик дымовой СПД-3.10М |  | buc | 23,00 |  |  |
| 22 |  |  | Датчик тепловой FTL-2A |  | buc | 2,00 |  |  |
| 23 |  |  | Извещатель пожарный ручной File-03 |  | buc | 3,00 |  |  |
| 24 |  |  | Передатчик 1-канальный ATS-100 |  | buc | 1,00 |  |  |
| 25 |  |  | Реле промежуточное 12В, РЭК 78/3-12В |  | buc | 1,00 |  |  |
| 26 |  |  | Оповещатель свето-звуковой уличный НС-103 |  | buc | 1,00 |  |  |
| 27 |  |  | Крепежный материал |  | buc | 1,00 |  |  |

Lucrari de signalizare (охранная)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montarea utilajului |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-08-001-04 |  | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze Контрольная панель на 4 зоны (РС-585) |  | buc | 1,00 |  |  |
| 2 | 10-04-101-04 |  | Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton (Трансформатор TR-30VA) |  | buc | 1,00 |  |  |
| 3 | 08-01-121-1 |  | Асumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1 (Резервный источник питания 12V РИП-7А/h) |  | buc | 1,00 |  |  |
| 4 | 10-08-003-02 |  | Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc (ATS-100) |  | buc | 1,00 |  |  |
| 5 | 10-08-002-04 |  | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (Датчик SRPG-100, CMK,РЭК 78/3) |  | buc | 5,00 |  |  |
| 6 | 10-08-003-01 |  | Aparat de semnalizare de capacitate (SA-913F) |  | buc | 1,00 |  |  |
| 7 | 10-08-005-02 |  | Conductori la instalatii electrice deschise pentru sisteme "ОПС": Conductor cu doua si trei fire cu baza de divizare pe pereti si tavane, pozat pe suport: din caramida(Кабель экранированный) |  | 100 m | 0,30 |  |  |
| 8 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель ВВГ) |  | 100 m | 0,25 |  |  |
| 9 | 08-02-396-5 |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m(Желоб пластиковый ПВХ 10*22мм ) |  | 100 m | 0,50 |  |  |
| 10 | 08-02-407-1 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Металлорукав Д25) |  | 100 m | 0,10 |  |  |
| 11 |  |  | Стоимость материалов не учтенных ценником |  | t | 0,00 |  |  |
| 12 |  |  | Кабель Alarm cabel 6x0,22mm2 , CQR-4 |  | m | 30,00 |  |  |
| 13 |  |  | Кабель 3*1,0 ВВГнг |  | m | 25,00 |  |  |
| 14 |  |  | Желоб пластиковый ПВХ 10*22мм |  | m | 50,00 |  |  |
| 15 |  |  | Металлорукав Д25 |  | m | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montarea utilajului |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Контрольная панель на 4 зоны (РС-585) |  | buc | 1,00 |  |  |
| 17 |  |  | Трансформатор TR-30VA |  | buc | 1,00 |  |  |
| 18 |  |  | Резервный источник питания 12V РИП-7А/h |  | buc | 1,00 |  |  |
| 19 |  |  | Аккумулятор,12V РИП-7А/h |  | buc | 1,00 |  |  |
| 20 |  |  | Передатчик 1-канальный ATS-100 |  | buc | 1,00 |  |  |
| 21 |  |  | Датчик на разбитие стекол SRPG-100 |  | buc | 1,00 |  |  |
| 22 |  |  | Датчик магнитоконтактный СМК |  | buc | 3,00 |  |  |
| 23 |  |  | Клавиатура |  | buc | 1,00 |  |  |
| 24 |  |  | Cвето-сигнальное устройство SA-913F |  | buc | 1,00 |  |  |
| 25 |  |  | Реле промежуточное12В, РЭК 78/3-12В |  | buc | 1,00 |  |  |

Сеть СКС.Телефонные и компютерные сети

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucгari de reparatie |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCU05A1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Устройство отверстий под выключатели и розетки для ответвительных коробок и гильз) |  | buc | 36,00 |  |  |
| 2 | SA34A |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1" (Установка гильз при переходе через стену) |  | buc | 11,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucгari de reparatie |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montarea utilajului |  |  |  |  |  |
| 3 | 10-08-001-04 |  | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 6 raze Dulap 19 6U telecomunicatii |  | buc | 1,00 |  |  |
| 4 | 10-04-111-12 |  | Dispozitive electroacustice: Dulap de comutare a liniilor de de micrfon, pe perete, cantitate linii, pina la: 30 (Router MicroTic 10/100M/B/sec) |  | buc | 1,00 |  |  |
| 5 | 10-04-112-15 |  | Telecomunicatii si semnalizari: Pupitru de telecomunicatii a asistentului de regie, pina la 10 semnale de semnalizare de regie, pentru o directie de difuzare si de instiintare (Swithing 1U16port.100Md/sec) |  | buc | 1,00 |  |  |
| 6 | 10-08-019-01 |  | Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete (Коробка монтажная) |  | buc | 25,00 |  |  |
| 7 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza (Розетка информационная ,телефонная ) |  | buc | 25,00 |  |  |
| 8 | 10-04-064-01 |  | Aparataj de masa: Megafon de masa (Патч-панель, патч-корд) |  | buc | 14,00 |  |  |
| 9 | 08-01-121-1 |  | Асumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1 (Источник бесперебойного питания UPS 700VT) |  | buc | 1,00 |  |  |
| 10 | 10-04-064-01 |  | Aparataj de masa: Megafon de masa (УВК-приемник) |  | buc | 6,00 |  |  |
| 11 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель ) |  | 100 m | 6,10 |  |  |
| 12 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Труба ПВХ Д20) |  | 100 m | 1,50 |  |  |
| 13 | 08-02-396-5 |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m ( кабель-канал ) |  | 100 m | 2,70 |  |  |
| 14 |  |  | Стоимость материалов не учтенных ценником |  | t | 0,00 |  |  |
| 15 |  |  | Коробка монтажная |  | buc | 25,00 |  |  |
| 16 |  |  | Розетка информационная компьютерная cat.5e |  | buc | 13,00 |  |  |
| 17 |  |  | Розетка телефонная cat.5e |  | buc | 12,00 |  |  |
| 18 |  |  | Сетевой фильтр для 5 розеток,1,5м |  | buc | 5,00 |  |  |
| 19 |  |  | Кабель связи. UTP кат. 5e(cup) |  | m | 610,00 |  |  |
| 20 |  |  | Труба гофрированная Д20 |  | m | 150,00 |  |  |
| 21 |  |  | Кабель-канал 40*40мм |  | m | 80,00 |  |  |
| 22 |  |  | Кабель-канал 20*10мм |  | m | 120,00 |  |  |
| 23 |  |  | Напольный кабель-канал 50*12мм |  | m | 70,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montarea utilajului |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Dulap 19 6U telecomunicatii |  | buc | 1,00 |  |  |
| 25 |  |  | Router MicroTic 10/100M/B/sec |  | buc | 1,00 |  |  |
| 26 |  |  | Swithing 1U16port.100Md/sec |  | buc | 1,00 |  |  |
| 27 |  |  | Патч-панель 16-porta,1U cat.5e UTP |  | buc | 1,00 |  |  |
| 28 |  |  | Патч-корд UTP cat.5e,1m |  | buc | 13,00 |  |  |
| 29 |  |  | Источник бесперебойного питания UPS 700VT |  | buc | 1,00 |  |  |
| 30 |  |  | УВК-приемник |  | buc | 6,00 |  |  |

Incalzire si ventilare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de obiecte sanitare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de demontarea |  |  |  |  |  |
| 1 | RpIC19B |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"(Демонтаж труб Д20,25,32) |  | m | 133,30 |  |  |
| 2 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие ратиаторов для устранения) |  | m2 | 4,95 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demontarea |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Incalzire |  |  |  |  |  |
| 3 | IC36A |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Труба ППР Fusioterm (Green Pipe) d 20 ) |  | m | 62,30 |  |  |
| 4 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Труба ППР Fusioterm (Green Pipe) d 25х3,4 SDR 7,4 MF) |  | m | 68,00 |  |  |
| 5 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Тепловая изоляция труб TUBOLIT DG25x5) |  | m | 3,00 |  |  |
| 6 | IC36C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Труба ППР Fusioterm (Green Pipe) d 32х5,4 SDR 7,4 MF) |  | m | 3,00 |  |  |
| 7 | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, (Отвод ППР 20мм) |  | buc | 28,00 |  |  |
| 8 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Отвод ППР 25мм ) |  | buc | 14,00 |  |  |
| 9 | IC38C |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Тройник ППР 32х20х32) |  | buc | 2,00 |  |  |
| 10 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Тройник ППР 25х20х25 ) |  | buc | 16,00 |  |  |
| 11 | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, (Тройник ППР 20) |  | buc | 8,00 |  |  |
| 12 | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, (Переходник 1/2х20ППР) |  | buc | 4,00 |  |  |
| 13 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Переходник 3/4х25ППР ) |  | buc | 2,00 |  |  |
| 14 | SA38B |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" (Опора под трубу ППР, д20мм) |  | buc | 24,00 |  |  |
| 15 | SA38C |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1" (Опора под трубу ППР, д25мм) |  | buc | 42,00 |  |  |
| 16 | SA38G |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2 1/2" (Опора под трубу ППР, д32мм) |  | buc | 2,00 |  |  |
| 17 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ( Radiator BAIE INOX 500 Bт CLASSIC 700/400) |  | buc | 1,00 |  |  |
| 18 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ( Radiator тип К11 КОРАДДО CLASSIC 11-500х500) |  | buc | 1,00 |  |  |
| 19 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm ( Клапан термостатический ГЕРЦ-TS-90-V Д15 сод 1772467) |  | buc | 2,00 |  |  |
| 20 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm ( Термоголовка ГЕРЦ 192003) |  | buc | 1,00 |  |  |
| 21 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de15mm ( вентиль радиатора ГЕРЦ RL-5 d15 сод 393711) |  | buc | 2,00 |  |  |
| 22 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый Д15 с американкой) |  | buc | 4,00 |  |  |
| 23 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый Д20 с американкой) |  | buc | 4,00 |  |  |
| 24 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"(Испытание на герметичность) |  | m | 133,30 |  |  |
| 25 | IE04A |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" (Испытание) |  | m | 133,30 |  |  |
| 26 | RpCU05I |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm (Пробивка сквозных отверстий ) |  | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Ventilare |  |  |  |  |  |
| 27 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка BALANCE E100 ) |  | buc | 2,00 |  |  |
| 28 | SB08E |  | Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm(Труба ПВХ 110мм) |  | m | 2,90 |  |  |
| 29 | IzH05B |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (Изоляция воздуховодов несгораемыми прошивными матами из камен.ваты ,б=30мм) |  | m2 | 2,50 |  |  |
| 30 | IzI05C1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu folie din poliester tip C de 0,25 mm grosime, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm neetansata (Защита термоизоляции воздуховодов, выполненная из фольгоизола) |  | m2 | 2,50 |  |  |
| 31 | VB30A |  | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime (Зонт на трубу 110мм - 1шт) |  | m2 | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de obiecte sanitare |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Montarea utilajul |  |  |  |  |  |
| 32 | IA12B |  | Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de 25,1 - 40 kw, montat direct pe perete (Котел настенный для обогрева (горячая вода 90/70 гр), тепловой мощностью 30 кВт) |  | buc | 1,00 |  |  |
| 33 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр умягчитель воды Д15мм) |  | buc | 1,00 |  |  |
| 34 | VC05A |  | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Установка вентиляторов ) |  | buc | 2,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Montarea utilajul |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | Котел газовый настенный для обогрева отопление и горячая вода производительностью 30kW, n=91% SIME BRAVA ONE 30BF |  | buc | 1,00 |  |  |
| 37 |  |  | Фильтр умягчитель воды Д15мм ROMSTAL |  | buc | 1,00 |  |  |
| 38 |  |  | Рекуператор Prana 150 |  | buc | 1,00 |  |  |
| 39 |  |  | Вентилятор осевой O.ERRE(брызгозащищенный) MINI 10-85 mc/h |  | buc | 1,00 |  |  |
| 40 |  |  | Приточный оконный клапан ВЕНТС ПО400 |  | buc | 7,00 |  |  |

Retele interioare de apa si  canalizare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de obiecte sanitare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucгari de reparatie |  |  |  |  |  |
| 1 | TsA01B2 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Рытье траншеи) |  | m3 | 4,30 |  |  |
| 2 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка) |  | m3 | 4,30 |  |  |
| 3 | SA16B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Tub PP-R ,D 25 мм,fara piese delegatura) |  | m | 6,00 |  |  |
| 4 | SB08E |  | Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm(Труба канализационная полиэтиленовая,Ф125) |  | m | 6,00 |  |  |
| 5 | RpCU05I |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm (Пробивка сквозных отверстий ) |  | buc | 6,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucгari de reparatie |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Sistema B1,Т3 |  |  |  |  |  |
| 6 | SE53A |  | Contor de apa cu palete,cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm (Установка водомера , диам. 15 мм) |  | buc | 1,00 |  |  |
| 7 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"(Фильтр осадочный Д20) |  | buc | 1,00 |  |  |
| 8 | SD12B |  | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" (Клапан обратный Д20) |  | buc | 1,00 |  |  |
| 9 | SD12A |  | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1"(Клапан обратный Д25) |  | buc | 1,00 |  |  |
| 10 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Муфта чуг. Д20х25) Manopera K=0,5 |  | buc | 1,00 |  |  |
| 11 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Муфта чуг. Д20х15) Manopera K=0,5 |  | buc | 3,00 |  |  |
| 12 | SD07A |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"(Вентиль запорн.муфт. Д15) |  | buc | 10,00 |  |  |
| 13 | SD07B |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Вентиль запорн.муфт. Д20) |  | buc | 4,00 |  |  |
| 14 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый Д15) |  | buc | 8,00 |  |  |
| 15 | SA32A |  | Compensator de dilatatie format U,din teava din material plastic, avind diametrul de 20 mm ( Муфта переходная сталь-полипропилен PPRC-3 (PN10)ф15х20) |  | buc | 16,00 |  |  |
| 16 | 0 |  | Муфта переходная сталь-полипроптилен PPRC-3 (PN 10) ф15х20 |  | buc | 16,00 |  |  |
| 17 | SA32A |  | Compensator de dilatatie format U,din teava din material plastic, avind diametrul de 20 mm ( Муфта переходная сталь-полипропилен PPRC-3 (PN10)ф20х25) |  | buc | 7,00 |  |  |
| 18 | 0 |  | Муфта переходная сталь-полипропилен PPRC-3 (PN 10) ф20х25 |  | buc | 7,00 |  |  |
| 19 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Отвод чуг. Д20) Manopera K=0,5 |  | buc | 2,00 |  |  |
| 20 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Отвод чуг. Д15) Manopera K=0,5 |  | buc | 2,00 |  |  |
| 21 | SA32A |  | Compensator de dilatatie format U,din teava din material plastic, avind diametrul de 20 mm ( Муфта переходная сталь-полипропилен PPRC-3 (PN10)ф20х25) |  | buc | 2,00 |  |  |
| 22 | 0 |  | Муфта переходная сталь-полипропилен PPRC-3 (PN 10) ф20х25 |  | buc | 2,00 |  |  |
| 23 | SA32A |  | Compensator de dilatatie format U,din teava din material plastic, avind diametrul de 20 mm (Racord fiexibil pentru apa 1/2 L=40cm) |  | buc | 10,00 |  |  |
| 24 | 0 |  | Racord fiexibil pentru apa 1/2 L=40cm |  | buc | 10,00 |  |  |
| 25 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Уголок PP-R, Д25 90*) |  | buc | 8,00 |  |  |
| 26 | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, (Уголок PP-R, Д20 90*) |  | buc | 22,00 |  |  |
| 27 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Тройник PP-R, Д25х20) |  | buc | 2,00 |  |  |
| 28 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Тройник PP-R, Д20) |  | buc | 10,00 |  |  |
| 29 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Тройник PP-R, Д20х15) |  | buc | 1,00 |  |  |
| 30 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Тройник PP-R, Д15) |  | buc | 3,00 |  |  |
| 31 | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, (Cot din polipropilena cu filet si flansa Д20 ) |  | buc | 4,00 |  |  |
| 32 | IC11A |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" (Teava otel d15x2.5 mm) |  | m | 10,00 |  |  |
| 33 | IC11B |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (Teava otel d20x2.8mm) |  | m | 6,00 |  |  |
| 34 | SA16A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Тub PP-R, D 20 мм,fara piese delegatura) |  | m | 30,00 |  |  |
| 35 | SA16B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Tub PP-R ,D 25 мм,fara piese delegatura) |  | m | 25,00 |  |  |
| 36 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Муфта PP-R, Д25х20) |  | buc | 2,00 |  |  |
| 37 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Тепловая изоляция труб Д20 TUBOLIT DG22x19) |  | m | 30,00 |  |  |
| 38 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Тепловая изоляция труб Д25TUBOLIT DG28x19) |  | m | 25,00 |  |  |
| 39 | SA38B |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" (Пластиковые крепления для труб, диаметром 3/4 ") |  | buc | 4,00 |  |  |
| 40 | RpCU05I |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm |  | buc | 3,00 |  |  |
| 41 | SA34C |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/2"(Установка гильз при проходе через стену,Д65,L=0,3m) |  | buc | 1,00 |  |  |
| 42 | SA34D |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2" (Установка гильз при проходе через стену,Д50,L=0,4m) |  | buc | 1,00 |  |  |
| 43 | SA34G |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 4" (Установка гильз при проходе через стену,Д100,L=0,4m) |  | buc | 1,00 |  |  |
| 44 | SA16B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Brasamentul-Tub PP-R ,D 25 мм,fara piese delegatura) |  | m | 6,00 |  |  |
| 45 | SA38C |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1" (Пластиковые крепления для труб, диаметром 1 ") |  | buc | 12,00 |  |  |
| 46 | SA38B |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" (Пластиковые крепления для труб, диаметром 3/4 ") |  | buc | 10,00 |  |  |
| 47 | SA38B |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" (Пластиковые крепления для труб, диаметром 3/4 ") |  | buc | 16,00 |  |  |
| 48 | IzH15A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip P - SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, pe ambele fete, gata confectionate, avind grosimea de 60; 70; 80; 90; 100; 110; 120 si 130 mm, la volume de format simplu (Изоляция бака готовыми матами из минераловаты 100 мм) |  | m2 | 2,00 |  |  |
| 49 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm(Гидравлическое испытание трубопроводов) |  | m | 71,00 |  |  |
| 50 | SF02C |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm(Проверка функционирования водопровода) |  | 10 m | 7,10 |  |  |
| 51 | SF05C |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm(Промывка трубопроводов) |  | m | 71,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema B1,Т3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Sistema K1,К3 |  |  |  |  |  |
| 52 | SC07A |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз с косым выпуском в комплекте со смывным бачком) |  | buc | 2,00 |  |  |
| 53 | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник керамический в к-те с сифоном) |  | buc | 2,00 |  |  |
| 54 | SD01A |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Смеситель для умывальника) |  | buc | 2,00 |  |  |
| 55 | SD01A |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Смеситель для душа со стац.трубкой и сеткой) |  | buc | 1,00 |  |  |
| 56 | SB28A |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Сифон для душевого поддона умывальников 50 мм) |  | buc | 1,00 |  |  |
| 57 | SB11C |  | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm(Ревизия ПП,Ф110) |  | buc | 1,00 |  |  |
| 58 | SB11C |  | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm(Крестовина ПП Д110х110х110) |  | buc | 1,00 |  |  |
| 59 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Тройник ПП*90,Ф50) |  | buc | 2,00 |  |  |
| 60 | SB11C |  | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm(Тройник ПП*90, Ф110) |  | buc | 6,00 |  |  |
| 61 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Тройник ПП45*,Ф50х110) |  | buc | 4,00 |  |  |
| 62 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Тройник ПП*45,Ф50) |  | buc | 8,00 |  |  |
| 63 | SB11C |  | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm(Тройник ПП*45,Ф110) |  | buc | 6,00 |  |  |
| 64 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Заглушка ПП Д50) |  | buc | 3,00 |  |  |
| 65 | SB11C |  | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm(Заглушка ПП,Ф110) |  | buc | 5,00 |  |  |
| 66 | SB08E |  | Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm(Труба канализационная полиэтиленовая,Ф110) |  | m | 35,00 |  |  |
| 67 | SB08C |  | Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (То же,Ф50) |  | m | 7,00 |  |  |
| 68 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Крестовина ПП Д110х50х50) |  | buc | 1,00 |  |  |
| 69 | SA38F |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" (Крепления для труб Ф50) |  | buc | 2,00 |  |  |
| 70 | SA38I |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4" (Крепления для труб Ф110) |  | buc | 2,00 |  |  |
| 71 | RpCU05I |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm |  | buc | 7,00 |  |  |
| 72 | SF04A |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv(Проверка функционирования канализации) |  | 10 m | 4,20 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de obiecte sanitare |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Montarea utilajul |  |  |  |  |  |
| 73 | SE48A |  | Dus de salvare simplu sau cu dus ocular, asezat pe pardoseala, cu greutatea de 275... 300 kg, folosit in scopuri de protectie muncii (Кабина душевая) |  | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Montarea utilajul |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 74 |  |  | Огнетушитель ОП-2 |  | buc | 2,00 |  |  |
| 75 |  |  | Огнетушитель МИГ-5 |  | buc | 1,00 |  |  |
| 76 |  |  | Кабина душевая |  | buc | 1,00 |  |  |

Plan general. Amenajarea teritoriul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucгari de reparatie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de demolarea |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCB18F |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Демонтаж откоса ) |  | m3 | 10,00 |  |  |
| 2 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  | m | 32,00 |  |  |
| 3 | RpCB18F |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Демонтаж старого бордюров ) |  | m3 | 2,88 |  |  |
| 4 | DG06A |  | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile (Разборка асф/бетона ) |  | m3 | 4,54 |  |  |
| 5 | TsC03C1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III |  | 100 m3 | 0,25 |  |  |
| 6 | TRI1AAO4C3 |  | Incarcatea materialelor din grupa A-usoare si marunie prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка строймусора в автосамосвалы вручную) |  | t | 10,00 |  |  |
| 7 | TsI50G |  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (Транспортировка строймусора на расстояние 15 км) |  | t | 34,90 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolarea |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Lucгari de reparatie |  |  |  |  |  |
| 8 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) |  | m3 | 3,92 |  |  |
| 9 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка) |  | m3 | 4,48 |  |  |
| 10 | DE18B |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытий из бетонных тротуарных плиток, H=5cm) |  | m2 | 56,00 |  |  |
| 11 | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton cl. C 7.5, БP100.20.8 |  | m | 22,50 |  |  |
| 12 | DE10C |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton cl. C 7.5, БP100.30.15 |  | m | 17,60 |  |  |
| 13 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 | 2,20 |  |  |
| 14 | TsH09A |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  | 100m2 | 0,22 |  |  |
| 15 | TsH91A |  | Instalarea bancilor pe 2 picioare |  | buc | 2,00 |  |  |
| 16 | TsH91B |  | Instalarea urnelor |  | buc | 2,00 |  |  |