- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea reactivelor si consumabilelor de laborator 
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție  mica valoare
(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spital raional Taraclia

- IDNO: 1003610003215

- Adresa: or.Taraclia,str.V.Cioban,1

- Numărul de telefon/fax: 0294 23527

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: sr.taraclia@mail.ru

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări

| Nr. Lot | Denumirea bunurilor /serviciilor | Cantitatea | Unit. de masură | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă |  | Valoarea estimată pentru fiecare lot în parte |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot nr.I | Materiale de control al calităţii examinărilor de laborator |  |  |  |  | 16000 |  |
| I | Colinesteraza (Cholinesterase) | 460 | ml | Flacoane pîn la 20 ml |  |  |  |
| 2 | Ser normal pentru controlul calitatii Investigatiilor biochimice | 12 | fl | Marcaj CE. Ser liofilizat Ambalaj solicitat fl - 5 ml |  |  |  |
| 3 | Ser pathologic pentru controlul calitatii investigatiilor biochimice | 6 | fl | Marcaj CE. Ser liofilizat Ambalaj solicitat fl - 5 ml |  |  |  |
| 4 | Protein in urina cu acid sulfosalicylic 3 % | 6 | set | Навеска сульфосалициловой кислоты 30 г *2флакона |  |  |  |
| 5 | Material p/u controlul calitatii determinarii proteinei in urina cu doi nivele | 4 | set | Lichid stabil gata pentru folosire fara calibrator (4 fl * 10ml nivelul I si 4 fl * 10 ml nivel II). |  |  |  |
| 6 | Material p/u controlul calitatii determinarii proteinei in urina cu calibrator | 1 | set | Lichid stabil gata pentru folosire |  |  |  |
| 7 | Proba cu timol cu standart şi colibrator 1500 ml /set (3 fl.) | 4500 | ml | Vol pîn la 11 ml ,set (3 fl.) |  |  |  |
| 8 | Eprubete borosilicate | 1000 | buc | Vol. 5,0 ml ,dia. 12*75 mm, |  |  |  |
| Lot nr.2 | Consumabele p/u analizatorul semi- automat biochimic adoptaţi STAT-FAX 3300 |  |  |  |  | 22500 |  |
| 1 | ASAT (GOT) | 3000 | ml | Flacon cu vol. de 50 -150ml |  |  |  |
| 2 | ALAT (GPT) | 3000 | ml | Flacon cu vol. de la 50 -150ml |  |  |  |
| 3 | Albumina (Albumin) | 400 | ml | ,standard 1-5 ml |  |  |  |
| 4 | Fosfataza alcalina Alkaline Phosphatase | 300 | ml | Flacon cu vol. de la 10 - 50ml |  |  |  |
| 5 | Alfa-Amilaza (alfa-Amylase) | 1500 | ml | Flacon cu vol. de la 10 -20mll |  |  |  |
| 6 | Bilirubina totală | 6000 | ml | Flacon cu vol. la 100 - 200ml |  |  |  |
| 7 | Bilirubina directă | 6000 | ml | Flacon cu vol. de 100 - 200ml |  |  |  |
| 8 | Calciu Arsenazo III | 200 | ml | standard 1-5 ml |  |  |  |
| 9 | Cholesterol(Cholesterol) | 1500 | ml | standard 1-5 ml |  |  |  |
| 10 | Creatinina (Creatinine) | 2000 | ml | standard de 1-5 ml |  |  |  |
| 11 | Glucoza Glucose) | 4000 | ml | standard 1-5 ml |  |  |  |
| 12 | Fier (Iron) | 200 | ml | standard de 1-5ml |  |  |  |
| 13 | LDH(LDH) | 300 | ml | Flacoane cu vol. pina 50 ml |  |  |  |
| 14 | Proteina Totala(Total Protein) | 1000 | ml | standard 1 -5 ml |  |  |  |
| 15 | Trigliceride | 300 | ml | standard 1-5 ml |  |  |  |
| 16 | Uree | 2500 | ml | standard 1-5 ml |  |  |  |
| 17 | Acid uric standard 1-5 ml | 300 | ml | cu standard 1-5ml |  |  |  |
| Lot nr.3 | Reactivi test |  |  |  |  | 4000 |  |
| 1 | Troponina I (test rapid) | 300 | teste | Test individual. Ser, plasma EDTA sau heparinizată. |  |  |  |
| Lot nr.4 | Reactivi p/u investigaţii imunologice |  |  |  |  | 4000 |  |
| 1 | CRP(Proteina С reactiva), | 900 | teste | LATEX cu control negative, pozitiv, inclusive plansete, baghete getabile)ambalaj 1set-100 teste |  |  |  |
| 2 | ASO (Antistreptolizina), | 600 | teste |  |  |  |  |
| 3 | RF (Reumatoid Factor) | 600 | teste |  |  |  |  |
| Lot nr.5 | Reagenţi chimice pentru investigaţii imunologice adaptaţi la Stat Fax 303 |  |  |  |  | 6000 |  |
| 1 | HBsAg | 6 | Set | Metoda ELISA+Сerinţe ,CE Marca |  |  |  |
| 2 | Anti HCV sumar | 3 | set | Metoda ELISA+Сerinţe ,CE Marca |  |  |  |
| 3 | Anti HDV sumar | 1 | set | Metoda ELISA+Сerinţe ,CE Marca |  |  |  |
| Lot nr 6 | Test Compotabil cu aparatul Urixon 500/analizator de urina |  |  |  |  | 22400 |  |
| 1 | Combi 10 parametre p/u lucru | 7000 | buc. | Cerinţe Clucoza -2,8mmol/1, 10 mg/1-proteina.Acetona 10mg/dl pH5-9 urobilinogen 0,5 mg/dl, greutatea specifica 1000-1030, |  |  |  |
| Lot nr.7 | Reactive de labarator chimici |  |  |  |  | 1250 |  |
| 1 | Ulei de imersie | 100 | ml | fl. cu volumul de 50 -100 ml. |  |  |  |
| 2 | Citrat de sodiu | 100 | gr | Cerinţe generale |  |  |  |
| 3 | Colorant May-Griunvald | 2000 | ml | Cerinţe generale |  |  |  |
| 4 | Vopsea Romanovski | 2000 | ml | Cerinţe generale |  |  |  |
| 5 | Metilen blue 1 % | 3000 | ml | Lichid stabil gata pentru folosire |  |  |  |
| 6 | Cульфосалициловая кислота | 300 | gr | Cerinţe generale |  |  |  |
| Lot nr 8 | Vesela și articole de ustensil |  |  |  |  | 4500 |  |
| 1 | Eprubete cu anticoagulant 3,8 % citrate de natriu p/u hemostaza, | 3000 | buc. | Cerinţe generale volum 2,5 ml , cu capac din plastic |  |  |  |
| 2 | Halogen lamp | 6 | buc. | P/u microscop 6V 20W |  |  |  |
| 3 | halogen display/optic lamp | 3 | buc. | StatFax 3300, 10W 6V G4 |  |  |  |
| 4 | Planşete polisterol(U-образное дно) | 6 | buc. | Pentru microreacţie la sifilis , reacţia TPHA, 96 godeuri |  |  |  |
| 5 | Container p/u urina steril de 150 ml | 2000 | bucta |  |  |  |  |
| 6 | Vîrfuri din plastic,galben, de 0-200 mkl | 3000 | bucata |  |  |  |  |
| 7 | Epubete K3EDTA,cu capac cauciuc cu eticeta.3 ml | 3000 | bucata | Vol 2-3 ml |  |  |  |
| 8 | Epubete cu gel separator,capac de cauciuc cu valva cu eticeta | 2000 | bucata | Vol 8-10ml |  |  |  |
| 9 | Tampon steril fără alcogol,ambalata cutie una, p/u aplicarea după procedura întra venosa | 2000 | bucata |  |  |  |  |
| 10 | Glucoteste p/u analiza singelui (tuson bio HT100) | 600 | bucata |  |  |  |  |
| 11 | Miniepru beta(minicolet) cu ac | 500 | bucata |  |  |  |  |
| Lot nr 9 | Reagenţi chimice pentru investigaşii iimunoseroligice |  |  |  |  | 1100 |  |
| 1 | ŢoliclonAnti-A | 50 | ml | CE.Țoliclon anti-A IgM,vol 10 ml |  |  |  |
| 2 | Ţoliclon Anti-B | 50 | ml | CE.Țoliclon anti-B IgM,vol 10 ml |  |  |  |
| 3 | Ţoliclon Anti-AB | 50 | ml | CE.Țoliclon anti-A IgM,vol 10 ml |  |  |  |
| 4 | Ţoliclon Anti-D super | 50 | ml | CE.Țoliclon anti-D super IgM,vl 10 ml |  |  |  |
| 5 | Ţiliclon Anti-Kell | 50 | ml | CE.Țoliclon anti-A IgM,vol 10 ml |  |  |  |
| Lot nr. 10 | Reagenți și consumabile pentru hematologie analizatorul sistem incis “sau echivalentul” PCE-210 |  |  |  |  | 22000 |  |
| 1 | Soluţie de dilutie III Diff (20 L) | 100 | Litru | CE Marca Vas 20 litri |  |  |  |
| 2 | Soluţie de spalare (5 L) | 10 | Litru | CE Marca Vas 5 litri |  |  |  |
| 3 | Soluţie de dilizare III Diff | 5 | Litru | CE,reagent pentru spălare vas 500ml |  |  |  |
| 4 | Soluţie concentrată, Hipoclorid 0,5% amb.1 L | 3 | Litru | Vas 1 litru, valibitatea reagenţilor nu mai puţin de 2ani, |  |  |  |
| 5 | Set de control hematologic ,3 nivele,low,normal ,hig (3x 2,2 ml) pentru PCE 3Diff | 4 | set | ..Flacoane cu volum 2-3 ml,valabilitatea flaconului deschis minimum 4 săptamâni. |  |  |  |
| 6 | Hirtie termică | 60 | buc. | CE,hirtie , densitatea 4, lăț 57 mm. |  |  |  |
| Lot nr 11 | Reagenţi pentru sistema hemostază /coagulometru Helena C1 |  |  |  |  | 4100 |  |
| 1 | Tromboplastină ISI nu mai mic 1,1 cu calciu 0,025 M | 200 | ml | liofilizat,amestic cu activ 12-16 s. 1fl din 2 ml . |  |  |  |
| 2 | Plasma de control normala | 12 | fl | Liofilizat cu 4 parametri-1 ml |  |  |  |
| 3 | Plasma de control patologica | 3 | fl | Liofilizat cu 4 parametri- 1 ml |  |  |  |
| 4 | Cuva din plastic | 4000 | buc | p/u сoagulometru Helena C1 |  |  |  |
| Lot nr 12 | Reactive clinici și acsisori adaptați la analizator CEU DUN Emirald |  |  |  |  | 5000 |  |
| 1 | Soluția de deluare de 10 litri | 12 | bucata |  |  |  |  |
| 2 | Soluția de spalare de 960 ml | 24 | bucata |  |  |  |  |
| 3 | Soluția de lizarede de 960 ml | 4 | bucata |  |  |  |  |
|  | Valoarea estimată total |  |  |  |  | 112850 |  |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru  mai multe loturi;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: pe parcursul anului 2020, la necesităţii  IMSP Spital Raional   Taraclia.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2021

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

2. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Semnat | O obligatoriu |
| 2 | Oferta tehnică și de preț, conform F4.1 și F4.2 | semnat electronic sau confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului |  |
| 3 | Formularul F3.1 ofertei | semnat electronic sau confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului |  |
| 4 | Dovada inregistării persoanei juridice, in conformitate cu prevederile legale din țara in care ofertantul este stabilit | certificat/decizie de inregistrare a intreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, semnat electronic sau confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului | obligatoriu |
| 5 | Certificat de atribuire a contului bancar | copie – eliberat de banca detinatoare de cont, semnat electronic sau confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului | obligatoriu |
| 6 | Licenţa de activitate | copie - semnat electronic sau confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului | obligatoriu |
| 7 | Certificat de conformitate sau echivalentul care să confirme proviniența bunurilor | copie - semnat electronic sau confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului | obligatoriu |
| 8 | NOTA1 | -Termenul de valabilitate restant (la momentul livrarii) va constitui 80% din termenul total al produsului, dar nu mai putin de 6 luni-Prezentarea mostrelor in termen de 3 zile de la solicitare | obligatoriu |
| 9 | NOTA 2 | -Alte cerinte generale conform anexei |  |

Cerinţe generale:

1.Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerinţele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs.

2.Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmarea proprietăţilor calitative a produsului, cu indicarea acestora în instrucţiunea de  utilizare a produsului.

3.Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul (system închis), de la producătorul utilajului.

4.Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă tote riscurile şi cheltuielile aferente.Ambalajul reactivelor trebuie să fie compatibil cu aparatul,(system închis).

5.Calibratorii şi materialele de calibrare trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislaţia RM în vigoare şi să corespundă cu setul de reagenţi,(să fie de la acelaşi producător).

6. Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător(la frigider, frigorifer sau încăpere dotată cu echipament specific).

7.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai puţin de 12 luni.Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat, etichetat de producător. Date de identitate(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicat pe ambalaj trbuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.

8. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea; liniaritatea, specificitatea,

reproductibilitatea şi interferenţă (lipemia, bilirubinemia, hemoliza).Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate inclusiv şi în limba de stat.

LOT 10 . Reagenţi şi consumabile,piese pentru analizatorul hematologic PCE-210 „sau echivalentul”

Pentru analizatoarele hematologice,care efectuiază diferencierea leucocitelor in 3 populaţii, diluentul izotonic conţine adausuri speciale,care modifică membrana leucocitelor,numărarea și demensionarea celulelor sanguine. Soluția de lyzer   pentru hemolizarea celulelor sanguine.Soluția de spălare-soluție proteolitică.

Calibratorul și materialul de control necesar pentru calibrarea analizatorului și efectuarea controlului intern  obligatoriu de la acelaș producător cu reagenții. Calibratorii şi materialile de calibrare trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislaţia Republicii Moldova în vigoare.

Evaluarea se va efectua  lot.  Pozițiile  1,2,3,4,5,6  obligatoriu de la acelaș producător.

Lot   9  Reagenţi chimice pentru investigații  iimunoseroligice

Evaluarea se va efectua  lot.  Pozițiile  1,2,3,4  obligatoriu de la acelaș producător.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preţ.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor nu se aplică

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă]  Conform SIA RSAP

- pe: [data]  Conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba Română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: n-a fost publicat în bap

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 22.12.2020

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | da |
| sistemul de comenzi electronice | Nu |
| facturarea electronică | Da |
| plățile electronice | da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică

- Alte informații relevante:

- Conducătorul grupului de lucru:       _______________Jelev Valerii

L.Ș