|  | Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2025 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: __________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea pieselor necesare pentru reparația capitală a turbinei ПТ-80/100-130/13 nr.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
|  | Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 1 - PIESE PENTRU CORPUL DE ÎNALTĂ PRESIUNE ДЕТАЛИ ДЛЯ ЦВД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Piese pentru corpului de înaltă presiune (desen tehnic АУ-1276719СБ) Детали цилиндра ВД (чертёж АУ-1276719СБ) |  |  |  |  | Conform cerințelor tehnice, expuse în Caietul de Sarcini (CS) și desenelor tehnice, corespunzătoare pozițiilor |  |  |  |  |
| 1 | Scaunul supapei Ø125 (№1,3) Седло клапана Ø125 |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| 2 | Scaunul supapei Ø100 (№4) Седло клапана Ø100 |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| 3 | Scaunul supapei Ø150 (de supraîncărcare) (№5) Седло клапана Ø150 (перегрузочный) |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| 4 | Scaunul supapei Ø150 (№2) Седло клапана Ø150 |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| Piese pentru corpului de joasă presiune (desen tehnic Ау-1260822) Детали цилиндра НД (чертёж Ау-1260822) |  |  |  |  | Conform cerințelor tehnice, expuse în Caietul de Sarcini (CS) și desenelor tehnice, corespunzătoare pozițiilor |  |  |  |  |
| 5 | Prizon M60x470 Шпилька M60x470 |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| 6 | Piuliţă-capac М60 Гайка колпачковая М60 |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| 7 | Scaunul supapei Ø225 Седло клапана Ø225 |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| 8 | Segmente de ajutaj (ЦВД) Сегменты сопел ЦВД (сварно-литые)дет.оп.142115А Сп. |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| Piese pentru casetele diafragmelor corpului de înaltă presiune (desen tehnic Бу-1276722) Детали обойм диафрагм ЦВД (чертёж Бу-1276722) |  |  |  |  | Conform cerințelor tehnice, expuse în Caietul de Sarcini (CS) și desenelor tehnice, corespunzătoare pozițiilor |  |  |  |  |
| 9 | Prizon M30x155 Шпилька M30x155 |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| 10 | Prizon M30x155 Шпилька M30x155 |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| 11 | Piuliţă-capac М30 Гайка колпачковая М30 |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| Piese pentru casetele diafragmelor corpului de medie-joasă presiune (desen tehnic А-1259157) Детали обойм диафрагм ЦНД (чертёж А-1259157) |  |  |  |  | Conform cerințelor tehnice, expuse în Caietul de Sarcini (CS) și desenelor tehnice, corespunzătoare pozițiilor |  |  |  |  |
| 12 | Prizon M30x110 Шпилька M30x110 |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| 13 | Piuliţă-capac М30 Гайка колпачковая М30 |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| 14 | Bulon calibrat М30х180 Болт калиброванный М30х180 |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| Piese pentru diafragmele sudate a corpului de înaltă presiune (desen tehnic Б-1256142) Детали диафрагм сварных ЦВД (чертёж Б-1256142) |  |  |  |  | Conform cerințelor tehnice, expuse în Caietul de Sarcini (CS) și desenelor tehnice, corespunzătoare pozițiilor |  |  |  |  |
| 15. | Inel de etanșare tr.2 Кольцо уплотнительн. 2 ступ. |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| 16. | Inel de etanșare tr.3÷7 Кольцо уплотнительн. 3÷7 ступ. |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| 17. | Inel de etanșare tr.8÷17 Кольцо уплотнительн. 8÷17 ступ. |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| 18. | Arc plan 90x18x1,5 Пружина плоская 90x18x1,5 |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| 19. | Placă-suport tr.2 R-459 Пластинка упорная 2 ступ. R-459 |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| 20. | Placă-etanșare tr.2 R-459 Пластинка уплотнит. 2 ступ. R-459 |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| 21 | Placă-suport tr.3 R-464 Пластина упорная 3 ступ. R-464 |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| 22. | Placă-suport tr.4 R-468 Пластина упорная 4 ступ. R-468 |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| 23. | Placă-etanșare tr.4 R-468 Пластина уплотнит, 4 ступ, R-468 |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| 24. | Placă-suport tr.11 R-496 Пластина упорная 11 ступ. R-496 |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| 25. | Placă-etanșare tr.11 R-496 Пластина уплотнит 11 ступ. R-496 |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| 26. | Placă-suport tr.12 R-501 Пластина упорная 12 ступ. R-501 |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| 27. | Placă-etanșare tr.12 R-501 Пластина уплотнит 12 ступ. R-501 |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| 28. | Placă-suport tr.14 R-515 Пластина упорная 14 ступ. R-515 |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| 29. | Placă-etanșare tr.14 R-515 Пластина уплотнит 14 ступ. R-515 |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| 30. | Placă-suport tr.15 R-518 Пластина упорная 15 ступ. R-518 |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| 31. | Placă-etanșare tr.15 R-518 Пластина уплотнит 15 ступ. R-518 |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| 32. | Placă-suport tr.16 R-527 Пластина упорная 16 ступ. R-527 |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| 33. | Placă-etanșare tr.16 R-527 Пластина уплотнит 16 ступ. R-527 |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| 34. | Placă-suport tr.17 R-537 Пластина упорная 17 ступ. R-537 |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| 35. | Placă-etanșare tr.17 R-537 Пластина уплотнит 17 ступ. R-537 |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| Piese pentru diafragma de reglare cu inel de rotire a corpului de joasă presiune (desen tehnic А-1287529) Детали диафрагмы регулирующей ЦНД с поворотным кольцом (чертёж А-1287529) |  |  |  |  | Conform cerințelor tehnice, expuse în Caietul de Sarcini (CS) și desenelor tehnice, corespunzătoare pozițiilor |  |  |  |  |
| 36. | Inel de etanșare Кольцо уплотнительн. |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| Piese pentru etanșarea frontală a corpului de înaltă presiune (desen tehnic А-1278327) Детали уплотнения переднего ЦВД (чертёж А-1278327) |  |  |  |  | Conform cerințelor tehnice, expuse în Caietul de Sarcini (CS) și desenelor tehnice, corespunzătoare pozițiilor |  |  |  |  |
| 37. | Inel de etanșare Кольцо уплотнительн. |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| 38. | Inel de etanșare Кольцо уплотнительн. |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| 39. | Inel elastic (desen tehnic de sudare și lucrări de finisare) Кольцо эластичное (чертеж сварки и оконяательной обработки) |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| Piese pentru etanșarea din spate a corpului de înaltă presiune (desen tehnic А-1279061) Детали уплотнения заднего ЦВД (чертёж А-1279061) |  |  |  |  | Conform cerințelor tehnice, expuse în Caietul de Sarcini (CS) și desenelor tehnice, corespunzătoare pozițiilor |  |  |  |  |
| 40. | Inel de etanșare Кольцо уплотнительн. |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| 41. | Inel de etanșare Кольцо уплотнительн. |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| Piese pentru pompa de ulei centrifugă (desen tehnic А-1236650) Детали центробежного масляного насоса (чертёж А-1236650) |  |  |  |  | Conform cerințelor tehnice, expuse în Caietul de Sarcini (CS) și desenelor tehnice, corespunzătoare pozițiilor |  |  |  |  |
| 42. | Bară de torsiune Валик торсионный |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| 43. | Roată dințată de angrenare p/u pompa de ulei Муфта зубчатая к масляному насосу |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| Piese pentru supapa automată de închidere (desen tehnic Б-1157612) Детали клапана автоматического затвора (чертёж Б-1157612) |  |  |  |  | Conform cerințelor tehnice, expuse în Caietul de Sarcini (CS) și desenelor tehnice, corespunzătoare pozițiilor |  |  |  |  |
| 44. | Tijă Шток |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| 45. | Bucșă Букса |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| Piese pentru clapeta de reglare a corpului de înaltă presiune Ø150 № 2 (desen tehnic 1376150 СБ) Детали клапана регулирующего Ø150 №2 ЦВД (чертёж 1376150 СБ) |  |  |  |  | Conform cerințelor tehnice, expuse în Caietul de Sarcini (CS) și desenelor tehnice, corespunzătoare pozițiilor |  |  |  |  |
| 46. | Clapeta de reglare a corpului de înaltă presiune Ø150 (în ansamblu, la livrare trebuie să fie prezentate desenul tehnic de asamblare 1376150 СБ și specificația) Клапан регулирующий Ø150 (в сборе, в поставку должно входить чертеж сборочный 1376150 СБ и спецификация) |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| Piese pentru clapeta de reglare a corpului de înaltă presiune Ø100 № 4 (desen tehnic В-1171316) Детали клапана регулирующего Ø100 №4 ЦВД (чертёж В-1171316) |  |  |  |  | Conform cerințelor tehnice, expuse în Caietul de Sarcini (CS) și desenelor tehnice, corespunzătoare pozițiilor |  |  |  |  |
| 47. | Talerul clapetei Тарелка клапана |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| 48. | Tijă Шток |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| 49. | Inel de reazem Кольцо опорное |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| 50. | Corpul clapetei Корпус клапана |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| 51. | Piuliță specială 2М30 Гайка спец. 2М30 |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| 52. | Bucșă Букса |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| 53. | Bucșă Втулка |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| 54. | Șaibă specială Шайба специальная |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| Piese pentru clapetele de reglare a corpului de înaltă presiune Ø125 № 1, №3 (desen tehnic B-1171282) Детали клапана регулирующего Ø125 №1, №3 ЦВД (чертёж В-1171282) |  |  |  |  | Conform cerințelor tehnice, expuse în Caietul de Sarcini (CS) și desenelor tehnice, corespunzătoare pozițiilor |  |  |  |  |
| 55. | Talerul clapetei Тарелка клапана |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| 56. | Bucșă Букса |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| 57. | Tijă Шток |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| 58. | Inel de reazem Кольцо опорное |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| 59. | Bucșă Втулка |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| 60. | Inel de apăsare Кольцо прижимное |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| 61. | Șaibă specială Шайба специальная |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| 62. | Piuliță specială 2М39 Гайка спец. 2М39 |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| Piese pentru clapeta de suprasarcină a corpului de înaltă presiune Ø150 № 5 (desen tehnic В-1206503) Детали клапана перегрузочного Ø150 №5 ЦВД (чертёж В-1206503) |  |  |  |  | Conform cerințelor tehnice, expuse în Caietul de Sarcini (CS) și desenelor tehnice, corespunzătoare pozițiilor |  |  |  |  |
| 63. | Talerul clapetei Тарелка клапана |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| 64. | Inel de reazem Кольцо опорное |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| 65. | Corpul clapetei Корпус клапана |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| 66. | Tijă Шток |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| 67. | Piuliță 2М33 Гайка 2М33 |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| 68. | Bucșă Букса |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| 69. | Șaibă specială Шайба специальная |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| Piese pentru blocul de sertare a regulatorului de viteză (desen tehnic A-1275400) Детали блока золотников регулятора скорости (чертёж A-1275400) |  |  |  |  | Conform cerințelor tehnice, expuse în Caietul de Sarcini (CS) și desenelor tehnice, corespunzătoare pozițiilor |  |  |  |  |
| 70. | Bucșă Букса Ø 50 |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| 71. | Sertar Золотник Ø50 с пальцем и шпонкой |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| 72. | Bucșă Втулка |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| 73. | Arcul de fricțiune Пружина фрикциона |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| 74. | Roată dințată melcată Шестерня червячная |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| 75. | Mecanism de fricţiune Фрикцион |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| 76. | Bucșă Втулка |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| 77. | Roată dințată Z=16 Шестерня Z=16 |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| 78. | Bucșă Втулка |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| 79. | Roată dințată Z=99 Шестерня Z=99 |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| 80. | Arbore melcat Вал червячный |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| Piese pentru sertarul regulatorului de securitate (desen tehnic Б-1144030) Детали золотника регулятора безопасности (чертёж Б-1144030) |  |  |  |  | Conform cerințelor tehnice, expuse în Caietul de Sarcini (CS) și desenelor tehnice, corespunzătoare pozițiilor |  |  |  |  |
| 81. | Sertar Золотник |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| Piese pentru regulatorul de presiune 10÷18 ата (desen tehnic Б-1168088) Детали регулятора давления 10÷18 ата (чертёж Б-1168088) |  |  |  |  | Conform cerințelor tehnice, expuse în Caietul de Sarcini (CS) și desenelor tehnice, corespunzătoare pozițiilor |  |  |  |  |
| 82. | Arc de compresiune Пружина сжатия |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| 83. | Arc de compresiune inferior Пружина сжатия нижняя |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| 84. | Silfon în ansamblu Сильфон в сборе |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| Piese pentru regulatorul de presiune 1,2÷2,5 ата (desen tehnic Б-1162753) Детали регулятора давления 1,2÷2,5 ата (чертёж Б-1162753) |  |  |  |  | Conform cerințelor tehnice, expuse în Caietul de Sarcini (CS) și desenelor tehnice, corespunzătoare pozițiilor |  |  |  |  |
| 85. | Arc de compresiune Пружина сжатия |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| 86. | Silfon în ansamblu Сильфон в сборе |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| Piese necesare pentru reparația garniturilor de hidrogen a generatorului electric ТВФ-120-2 a turbinei ПТ-80/100-130/13-1M nr.1 (desen tehnic 5БС.372.224 СБ**) Детали уплотнения вала генератора ТВФ-120-2(чертёж 5БС.372.224 СБ) |  |  |  |  | Conform cerințelor tehnice, expuse în Caietul de Sarcini (CS) și desenelor tehnice, corespunzătoare pozițiilor |  |  |  |  |
| 87. | Arc Пружина |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| 88. | Etanșare Уплотнитель (вакумная резина 12х12 mm, l=2200 mm) |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| 89. | Cordon de etanșare Шнур уплотняющий |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| 90. | Garnitură izolatoare Прокладка изолирующая |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| 91. | Garnitură izolatoare Прокладка изолирующая |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| 92. | Cordon de etanșare 10 Шнур уплотняющий 10, 5р-129; ТУ38.105.1165-90, l=2200 mm |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| 93. | Disc de diamant (pentru șlefuirea crestelor rotorului) |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| 94. | Placă din cauciuc 4MБ-Б-С, m=10 kg |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| Piese necesare pentru reparația garniturilor de hidrogen a generatorului electric ТВФ-120-2 a turbinelor ПТ-80/100-130 nr.2 și nr. 3 (desen tehnic 5БС.372.528) Детали уплотнения вала генератора ТВФ-120-2(чертёж 5БС.372.528) |  |  |  |  | Conform cerințelor tehnice, expuse în Caietul de Sarcini (CS) și desenelor tehnice, corespunzătoare pozițiilor |  |  |  |  |
| 95. | Șaibă izolatoare Шайба изолирующая |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| 96. | Șaibă izolatoare Шайба изолирующая |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| 97. | Șaibă izolatoare Шайба изолирующая |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| 98. | Etanșare Уплотнитель (вакумная резина 12х12 mm, l=2000 mm) |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| 99. | Cordon de etanșare Шнур уплотняющий |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| 100. | Cordon de etanșare Шнур уплотняющий |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| Piese de schimb pentru ejectoarele turbinei tip ЭП-3-700-1 modernizat (desen tehnic A-1178351***) Детали для эжектора типа ЭП-3-700-1 модернизированый (чертёж A-1178351) |  |  |  |  | Conform cerințelor tehnice, expuse în Caietul de Sarcini (CS) și desenelor tehnice, corespunzătoare pozițiilor |  |  |  |  |
| 101. | Sistemul de țevi Трубная система |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| Piese de schimb pentru filtru tip ФС-400-1 (desen tehnic Б-1233938****) Детали для эжектора типа ЭП-3-700-1 (чертёж Б-1233938) |  |  |  |  | Conform cerințelor tehnice, expuse în Caietul de Sarcini (CS) și desenelor tehnice, corespunzătoare pozițiilor |  |  |  |  |
| 102. | Carcasa plasei de filtrare Каркас фильтрующей сетки |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
|  | LOT 2 - Piese necesare pentru reparația capitală a corpului de medie-joasă presiune după modernizarea turbinei ПТ-80/100-130/13-1M nr.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Piese pentru etanșarea frontală a corpului de joasă presiune Детали уплотнения переднего ЦНД |  |  |  |  | Conform cerințelor tehnice, expuse în Caietul de Sarcini (CS) și desenelor tehnice, corespunzătoare pozițiilor |  |  |  |  |
| 1. | Inel de etanșare Кольцо уплотнительн. |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| 2.. | Arc Пружина |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| Piese pentru etanșarea din spate a corpului de joasă presiune Детали уплотнения заднего ЦНД |  |  |  |  | Conform cerințelor tehnice, expuse în Caietul de Sarcini (CS) și desenelor tehnice, corespunzătoare pozițiilor |  |  |  |  |
| 3. | Inel de etanșare Кольцо уплотнительн. |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
| 4. | Arc Пружина |  |  |  | Conform CS și numărului de ordine corespunzător din tab. 5.1 |  |  |  |  |
|  | - * – Anexa 1 poziția și desenul tehnic din nomenclatorul pieselor de schimb pentru turbina de abur ПТ-80-130/13 ЛМЗ. - ** – Anexa 2 și 3 desenele tehnice 5БС.372.224 СБ și 5БС.372.528 garniturile de hidrogen a generatoarelor electrice ТВФ-120-2. - *** – Anexa 4 desen tehnic A-1178351 ejectorul tip ЭП-3-700-1 al turbinei. - **** – Anexa 5 desen tehnic Б-1233938 filtru tip ФС-400-1 al turbinei. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________