Caiet de sarcini pentru organizarea

achiziției stâlpilor din beton armat pentru LEA 35 – 330 kV

1.  Obiectul achiziției

1.1       Achiziționarea stâlpilor din beton armat pentru LEA 35 – 330 kV.

2.  Termenul de livrare

  - Livrarea se va efectua în max.90 zile calendaristice de la momentul semnării contractului.

3. Documentația necesară pentru participarea la licitație

3.1.    Împreună cu ofertele prezentate, este necesar de a prezenta și certificatele de conformitate, certificate de proveniență și certificatele de calitate.

3.2.        În oferta tehnică se indică informații despre experiența producătorului în domeniu.

4. Tipul și cantitatea de materiale ce urmează a fi achiziționate

4.1       Stâlp conic din beton armat tip SK22.1-2.0 (CK22.1-2.0), sau similar – 18 buc

4.2       Stâlp conic din beton armat tip SK26.1-6.0 (CK26.1-6.0), sau similar – 17 buc

4.3       Stâlp conic din beton armat tip SK26.2-1.0 (CK26.2-1.0), sau similar – 38 buc

Specificațiile tehnice minime ale stâlpilor dați se găsesc în anexele nr. 2,3 și 4.

În cazul prezentării unui tip de stâlpi similar parametrii geometrici trebuie să rămâna identici, dar parametrii mecanici echivalenți sau mai buni.

5. Calculul ofertei

5.1      Calculul se prezintă separat pentru stâlpi și separat pentru transportarea stâlpilor la

Depozite

Î.S. ”Moldelectrica” îți rezervă dreptul de a se refuza de serviciile de transport.

De asemenea, Î.S. ”Moldelectrica” îți rezervă dreptul de a alege câștigătorul, pentru fiecare tip de stâlpi, separat.

Fabricarea stâlpilor sa se execute cu respectarea standardului GOST 22687.1 – 85

Materialele se livrează la depozitele ÎS ”Moldelectrica” conform anexei nr. 1.

| Anexa 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| denumirea produsului | unit. masura | Locul de livrare |  |  |  | total |
|  |  | depozit Comrat | depozit Vatra | depozit Bălți | depozit Dondușeni |  |
| Stâlp conic din beton armat tip SK22.1-2.0 (CK22.1-2.0) sau similar | buc | 2 | 4 | 4 | 8 | 18 |
| Stâlp conic din beton armat tip SK26.1-6.0 (CK26.1-6.0) sau similar | buc | 13 | 4 |  |  | 17 |
| Stâlp conic din beton armat tip SK26.2-1.0 (CK26.2-1.0) sau similar | buc |  | 18 | 14 | 6 | 38 |

Adresele depozitelor:

depozit Comrat – str.Lenin 56

depozit Vatra – str.Luceafărul 13

depozit Bălți – str.Ștefan cel Mare 180

depozit Dondușeni – str. Ștefan cel Mare 30