| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Materiale pentru izolare termică |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Cochilii din vată bazaltică cu lacăt 219/50mm, caserate cu un strat de folie din aluminiu |  |  |  | TEMPERATURA MAXIMA DE LUCRU [°C] – 250 TEMPERATURA MINIMA DE LUCRU [°C] – 15 DIAMETRU INTERIOR [mm] -219 GROSIME IZOLATIE [mm] – 50 LUNGIME [mm] – 1000 CONDUCTIVITATE TERMICA [W/(mK)] – 0.033 CULOARE - ARGINTIE |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________