Alimentarea cu aer comprimat a secției de cateterism cardiac (lot unic)

Inclusiv: Lucrări de montare, testare a conductei de aer comprimat și  următoarele materiale:

- Țeavă din cupru cu diametrul 10x1mm – 20m

- Țeavă din cupru cu diametrul 12x1mm – 2m

- Piese de legătură – 23 un.

- Robinet cu închidere cu cep diametrul 1/2” – 1 un

- Robinet cu sertar, diametru 50mm – 1 un

- Priză externă gaze medicale – 1 un.