- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea: Materialelor și produselor auxiliare de construcții

prin procedura de achiziție de valoare mică

- Denumirea autorității contractante: Secretariatul Parlamentului RM

- IDNO: 1006601003762

- Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 105

- Numărul de telefon/fax: 0 22 820-205; 820-201; 820-196; 820-221

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: sap@parlament.md; parlament.md;

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):  Autoritate publică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. lot | Denumirea bunurilor |  | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Unit. de măsură | Canti- tatea | Valoarea estimată, fără TVA | Clauze speciale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sifon pentru baie |  | Capcană de baie cu ieșire, preaplin. | buc | 5 | 625,00 |  |
| 2. |  | Mecanism pentru rezervor |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Mecanism pentru rezervor |  | Tip: mecanism scurgere. Material: plastic. Destinație: closete de podea/ suspendate. Racordare la apa: lateral, 1/2. | buc | 10 | 1250,00 | De prezentat mostra |
| 2.2 | Mecanism pentru rezervor |  | Tip: Mecanism scurgere. Material: plastic. Destinație: closete de podea/ suspendate. Racordare la apa: lateral, 3/8. | buc | 5 | 625,00 | De prezentat mostra |
| 2.3 | Mecanism pentru rezervor |  | Tip: mecanism de scurgere. Material: plastic. Destinație: closete de podea, closete suspendate. Regim acționare: regim unic. Racordare la apa: de jos, ½. | buc | 10 | 1083,33 | De prezentat mostra |
| 3. | Sifon pentru lavoar |  | Tip: sifon. Destinație: pentru lavoar. Materialul carcasei: plastic. Diametrul orificiului de ieșire: 50. | buc | 10 | 1000,00 | De prezentat mostra |
| 4. |  | Racorduri flexibile baterii |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Racorduri flexibile baterii |  | 1/2'F, protecție fire aluminiu. Niplu lung /scurt. 80 сm. MPN | buc | 10 | 583,33 | De prezentat mostra |
| 4.2 | Racorduri flexibile baterii |  | 1/2'F, protecție fire aluminiu. Niplu lung /scurt. 60 сm. MPN | buc | 10 | 1000,00 | De prezentat mostra |
| 4.3 | Racorduri flexibile baterii |  | 1/2'F, protecție fire aluminiu. Niplu lung /scurt. 50 сm. MPN | buc | 10 | 833,33 | De prezentat mostra |
| 5. |  | Racord flexibil pentru apa |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Racord flexibil pentru apa |  | Racord flexibil pentru apa MF 1/2" protecție cu fire din inox 50cm | buc | 10 | 583,33 | De prezentat mostra |
| 5.2 | Racord flexibil pentru apa |  | Racord flexibil pentru apa MF 1/2", protecție cu fire din inox 60cm | buc | 10 | 583,33 | De prezentat mostra |
| 5.3 | Racord flexibil pentru apa |  | Racord flexibil pentru apa MF 1/2", protecție cu fire din inox 80cm | buc | 10 | 1083,33 | De prezentat mostra |
| 5.4 | Racord flexibil pentru apa |  | Racord flexibil pentru apa MF 1/2",0 protecție cu fire din inox 90cm | buc | 10 | 1083,33 | De prezentat mostra |
| 6. |  | Placă etanșare de cauciuc |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Placă etanșare de cauciuc |  | Material: rezistent la ulei și benzină 3 mm | kg | 5 | 416,66 |  |
| 6.2 | Placă etanșare de cauciuc |  | Material: rezistent la ulei și benzină 5 mm | kg | 5 | 583,33 |  |
| 7. | Robinet bilă dn 1/2" FE - MF |  | Material: alamă | buc | 10 | 583,33 | De prezentat mostra |
| 8. | Robinet bilă dn 3/4" FE - MF |  | Material: alamă | buc | 10 | 666,66 | De prezentat mostra |
| 9. | Baterie pentru lavoar |  | Tip comandă: mono comandă. Montaj: pe lavoar. Material: alama. Finisaj: cromat. Culoare: crom. Tip acționare: cartuș ceramic. | buc | 10 | 5000,00 | De prezentat mostra |
| 10. | Baterie pentru bucătărie |  | Tip comandă: mono comandă. Montaj: pe chiuvetă. Material: otel inoxidabil. Cartuș ceramic. | buc | 3 | 1850,00 | De prezentat mostra |
| 11. | Baterie pentru cada și dus |  | Tip comandă: mono comandă. Montaj: pe perete. Material: alamă. Culoare: crom; set de duș. | buc | 5 | 3333,33 | De prezentat mostra |
| 12. | Țeavă canalizare PVC |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Țeavă canalizare PVC |  | Diametru: 110 mm. Grosime: 2,7 mm. Lungime: 2000 mm | buc | 12 | 1666,66 |  |
| 12.2 | Țeavă canalizare PVC |  | Diametru: 110 mm. Grosime: 2,7 mm. Lungime: 1000 mm. | buc | 5 | 375,00 |  |
| 12.3 | Țeavă canalizare PVC |  | Diametru: 50 mm. Grosime: 2,7 mm. Lungime: 2000 mm | buc | 20 | 1416,66 |  |
| 12.4 | Țeavă canalizare PVC |  | Diametru: 50 mm. Grosime: 2,7 mm. Lungime: 1000 mm. | buc | 10 | 375,00 |  |
| 13. | Cot PP pentru canalizare |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Cot PP pentru canalizare |  | Diametru: 110 mm. Unghi de evacuare (°): 90. Material: polipropilena PP-R. | buc | 10 | 333,33 |  |
| 13.2 | Cot PP pentru canalizare |  | Diametru: 110 mm. Unghi de evacuare (°): 45. Material: polipropilena PP-R. | buc | 5 | 291,66 |  |
| 13.3 | Cot PP pentru canalizare |  | Diametru: 50 mm. Unghi de evacuare (°): 50. Material: polipropilena PP-R. | buc | 10 | 166,66 |  |
| 13.4 | Cot PP pentru canalizare |  | Diametru: 50 mm. Unghi de evacuare (°): 45. Material: polipropilena PP-R. | buc | 30 | 375,00 |  |
| 14. | Teu PP pentru canalizare. |  | Diametrul: 50 x 110 mm. Diametrul evacuare: 110 mm. Unghi de evacuare (°): 90. Material: polipropilena PP-R. | buc | 5 | 250,00 |  |
| 15. |  | Reducție PP pentru canalizare |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Reducție PP pentru canalizare |  | Armătură: trecerea de la fontă la plastic. Diametru nominal: 124х110 mm | buc | 20 | 750,00 |  |
| 15.2 | Reducție PP pentru canalizare |  | Armătură: trecerea de la fontă la plastic. Diametru nominal: 72х50 mm | buc | 10 | 291,67 |  |
| 16. |  | Manșon |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Manșon |  | Diametru: 110 mm. Material: polipropilena PP-R | buc | 10 | 416,66 |  |
| 16.2 | Manșon |  | Diametru: 50 mm. Material: polipropilena PP-R | buc | 5 | 83,33 |  |
| 17. |  | Compensator |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Compensator |  | Diametru:110 mm. Material: polipropilena PP-R. | buc | 10 | 291,67 |  |
| 17.2 | Compensator |  | Diametru: 50 mm. Material: polipropilena PP-R | buc | 5 | 83,33 |  |
| 18. |  | Dop |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Dop |  | Diametru: 110 mm; pentru sistemele interioare de canalizare. Material: polipropilena PP-R. | buc | 10 | 250,00 |  |
| 18.2 | Dop |  | Diametru: 50 mm; pentru sistemele interioare de canalizare. Material: polipropilena PP-R. | buc | 10 | 208,33 |  |
| 19. | Toaletă WC |  | Tip WC – pe podea. Construcție – compact, cu rezervor în set. Capac pentru toaletă din duroplast. Evacuare apă – orizontală. Culoare – albă. Dimensiuni 770x365x640 mm. Greutate – 26-30 kg. | buc | 3 | 5000,00 | De prezentat mostra |
| 20. | Banda teflon |  | Bandă de fum albă, L=12 mm -10 m. | buc | 20 | 166,66 |  |
| 21. | Contor apa calda |  | Debit nominal: 1,6 m3/h. Diametru nominal: 15 mm; intervalul temperaturii apei - de la +5 până la +90°C | buc | 28 | 8816,98 |  |
| 22. | Contor apa rece |  | Debit nominal: 2,5 m3/h, intervalul temperaturii apei - de la +5 până la +30°C. | buc | 34 | 10625,00 |  |
| 23 |  | Disc pentru tăiat metal |  |  |  |  |  |
| 23.1 | Disc pentru tăiat metal |  | Diametru 125 mm | buc | 25 | 333,33 |  |
| 23.2 | Disc pentru tăiat metal |  | Diametru 230 mm | buc | 25 | 583,33 |  |
| 24. |  | Disc diamantat |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Disc diamantat |  | Disc diamantat pentru piatră și beton. Diametru alezaj: 22.23 mm. Diametrul: 125 mm. Lățimea lamei: 7,5 mm. | buc | 2 | 133,33 |  |
| 24.2 | Disc diamantat |  | Disc diamantat pentru piatră și beton; Diametru alezaj 22.23 mm. Diametrul: 230 mm. Lățimea lamei: 7,5 mm. | buc | 2 | 416,66 |  |
| 25 | Cheie reglabilă pentru țevi |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | Cheie reglabilă pentru țevi |  | Dimensiuni (L x W x H x Ø) 1" x 25 mm, material: crom vanadiu. | buc | 2 | 333,33 |  |
| 25.2 | Cheie reglabilă pentru țevi |  | Dimensiuni (L x W x H x Ø) 1" x 40 mm, material: crom vanadiu. | buc | 2 | 375,00 |  |
| 25.3 | Cheie reglabilă pentru țevi |  | Dimensiuni (L x W x H x Ø)1,5" x 40 mm, material: crom vanadiu. | buc | 2 | 416,66 |  |
| 25.4 | Cheie reglabilă pentru țevi |  | Dimensiuni (L x W x H x Ø)2" x 67 mm, material: crom vanadiu | buc | 2 | 666,66 |  |
| 26. | Chei hexagon lungi |  | Dimensiuni: 1,5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8mm, 9 mm. Set 9 buc. | set | 3 | 225,00 |  |
| 27 |  | Cheie reglabilă |  |  |  |  |  |
| 27.1 | Cheie reglabilă |  | Cheie reglabilă 150 mm, diametrul: 0 - 19 mm. | buc | 2 | 166,66 |  |
| 27.2 | Cheie reglabilă |  | Cheie reglabilă 200 mm, diametrul: 0 - 24 mm. | buc | 2 | 208,33 |  |
| 27.3 | Cheie reglabilă |  | Cheie reglabilă 250 mm, diametrul: 0 - 30 mm. | buc | 2 | 333,33 |  |
| 27.4 | Cheie reglabilă |  | Cheie reglabilă 300 mm, diametrul: 0 - 35 mm. | buc | 2 | 500,00 |  |
| 28. | Daltă |  | Dimensiuni: 20 x 250 mm. | buc | 2 | 208,33 |  |
| 29 |  | Ciocan dulgher |  |  |  |  |  |
| 29.1 | Ciocan dulgher |  | Ciocan dulgher - 800 g | buc | 2 | 250,00 |  |
| 29.2 | Ciocan dulgher |  | Ciocan dulgher - 500 g | buc | 2 | 125,00 |  |
| 30. | Patenți alungiți |  | Forma buzelor - lungi (rotunde), lungimea - 160 mm | buc | 2 | 291,66 |  |
| 31 | Cheie fixa |  |  |  |  |  |  |
| 31.1 | Cheie fixa |  | Dimensiuni: 8 x10 mm. | buc | 4 | 66,66 |  |
| 31.2 | Cheie fixa |  | Dimensiuni: 9 x11 mm. | buc | 4 | 100,00 |  |
| 31.3 | Cheie fixa |  | Dimensiuni: 10 x13 mm. | buc | 4 | 166,66 |  |
| 31.4 | Cheie fixa |  | Dimensiuni: 12 x 13 mm. | buc | 4 | 300,00 |  |
| 31.5 | Cheie fixa |  | Dimensiuni: 19 x 22 mm. | buc | 4 | 333,33 |  |
| 31.6 | Cheie fixa |  | Dimensiuni: 17 x 19 mm. | buc | 4 | 416,66 |  |
| 32 |  | Șurub |  |  |  |  |  |
| 32.1 | Șurub |  | Dimensiuni: 3.5 x 45 mm; auto filet pentru ghips carton/ lemn. | buc | 100 | 66,66 |  |
| 32.2 | Șurub |  | Dimensiuni: 3.5 x 30 mm; pentru lemn universal. | buc | 200 | 41,66 |  |
| 32.3 | Șurub |  | Dimensiuni: 3.5 x 25 mm; pentru ghips cu filet rapid lemn. | buc | 100 | 54,16 |  |
| 32.4 | Șurub |  | Dimensiuni: 4.8 x 90 mm; pentru ghips cu filet rapid pentru lemn. | buc | 100 | 200,00 |  |
| 32.5 | Șurub |  | Dimensiuni: 4.8 x 100 mm; pentru ghips, cu filet rapid pentru lemn. | buc | 100 | 200,00 |  |
| 32.6 | Șurub |  | Dimensiuni: 4.8 x 120 mm; pentru ghips, cu filet rapid pentru lemn. | buc | 100 | 125,00 |  |
| 32.7 | Șurub |  | Dimensiuni: 4.2 x 13 mm; cu burghiu, cap plat pentru metal 2 mm, zincat. | buc | 100 | 37,50 |  |
| 32.8 | Șurub |  | Dimensiuni: 4.2 x 16 mm; cu burghiu cap pentru metal 2 mm, zincat. | buc | 200 | 41,66 |  |
| 32.9 | Șurub |  | Dimensiuni: 4.2 x 25 mm; autofiletant cu pres-șaibă. | buc | 200 | 116,66 |  |
| 33. | Silicon ermetic |  | Destinație: pentru articole din sticla și sanitare; volum: 310 ml. | buc | 10 | 750,00 |  |
| 34. | Pistol pentru ermetic |  | Pentru ermetic | buc | 1 | 58,33 |  |
| 35. | Set șurubelnița percuție, 6buc |  | Vârf întărit, magnetic, otel Crom/V, dimensiuni: crestat: 5 x 100 mm, 5 x 150 mm, 6 x1 50 mm, cruce PH: 1x100 mm, PH1 x 150 mm, PH2 x 150 mm, cu suport. | set | 2 | 500,00 |  |
| 36 | Pistol gresat manual |  | Pentru gresare | buc | 1 | 333,33 |  |
| 37 | Burghiu |  | Dimensiuni: 10-25 mm; pentru lemn. Set - 6 buc. | buc | 2 | 666,66 | De prezentat mostra |
| 38 | Șarpe (tros) |  |  |  |  |  |  |
| 38.1 | Șarpe (tros) |  | Dimensiuni: 9,0 mm; L=5 m; pentru desfundat canalizarea. | buc | 1 | 91,66 | De prezentat mostra |
| 38.2 | Șarpe (tros) |  | Dimensiuni: 14,0 mm; L=10 m; pentru desfundat canalizare. | buc | 1 | 250,00 | De prezentat mostra |
| 39 | Curățător de spumă PU |  | Volum - 500 ml. | buc | 2 | 166,66 |  |
| 40. | Ulei |  | Gen: mineral; pentru motor 2T (litri) | litri | 1 | 150,00 |  |
| 41. | Conectare flexibilă |  |  |  |  |  |  |
| 41.1 | Conectare flexibilă |  | Echivalentul la Hunter Swing Joint 1/2"(SJ512) | buc | 20 | 916,66 | De prezentat mostra |
| 41.2 | Conectare flexibilă |  | Echivalentul la Hunter Swing Joint 3/4"(SJ712) | buc | 10 | 500,00 | De prezentat mostra |
| 42. | Teu egal |  | Dimensiuni: 32 x 32 x 32 / 10 A compresiune | buc | 6 | 400,00 |  |
| 43. | Dop |  | Dimensiuni: 32 / 16 A compresiune | buc | 6 | 208,33 |  |
| 44. | Piesă branșare 50 x 1" / 16 A inox 4 șuruburi |  | Diametru 50 mm; Diametrul în inci 1" Presiune (bar): 16 | buc | 10 | 500,00 | De prezentat mostra |
| 45. | Adaptor FE dn 32 x 1" / 16 A compresiune |  | Diametru Ø 32 mm; Diametrul în inci 1" Presiune (bar): 16 | buc | 10 | 333,33 | De prezentat mostra |
| 46. | Piesă branșare 32 x 3/4" / 16 A inox 2 prinderi |  | Diametru Ø 32 mm; Diametrul în inci 3/4"; Presiune (bar): 16 | buc | 10 | 333,33 | De prezentat mostra |
| 47. | Piesa branșare 32 x 1/2" / 16 A inox 2 prinderi |  | Diametru Ø 32 mm; Diametrul în inci 1/2"; Presiune (bar): 16 | buc | 20 | 583,33 | De prezentat mostra |
| 48. | Mufă compresiune de 32 mm |  | Diametru Ø 32 mm. Presiune nominală 16 bari. | buc | 5 | 208,33 |  |
| 49. | Cot egal dn. 32x 32 / 16 M compresiune |  | Diametru Ø 32 mm. Presiune 16 bari. | buc | 6 | 333,33 |  |
| 50 | Țeava |  | Diametru Ø 32 mm; LDPE / 4 | m | 50 | 750,00 |  |
| 51 | Pistol profesional pentru suflat aer |  | Presiune – 0-10 bari. Lungime tijă – 10 și 18 cm. | buc | 1 | 291,66 |  |
| 52 | Aerator |  | Aerator manual gazon 2 părți; combi sistem. Lățime de lucru: min 35 cm. | buc | 3 | 1666,66 | De prezentat mostra |
| 53 | Cărucior pentru furtun |  | Diametru ("): 1/2; Lungimea furtunului: 60 m. Bobine, suporturi și cărucioare pentru furtunuri. | buc | 2 | 1500,00 | De prezentat mostra |
| 54 | Furtun pentru gradina |  | Diametru ("): 1/2. Lungime furtun: 50m; furtun cu trei straturi; armare durabilă, de înaltă calitate, fire de poliester; rezistent la radiațiile ultraviolete și la creșterea algelor în interiorul furtunului, rezistent și elastic | m | 100 | 1583,33 |  |
| 55 | Pistol de stropit metalic |  | Material: metal, multimod înclinat. Regim jet: duș, ceață, ploaie, conic. Tip ambalaj: blister | buc | 3 | 833,33 |  |
| 56 | Cuplă rapidă cu stop SimpleFit |  | Diametru de lucru - 1/2", 5/8" | buc | 5 | 166,66 |  |
| 57 | Cuplă îmbinare furtun SimpleFit |  | Diametru de lucru - 1/2", 5/8" | buc | 5 | 166,66 |  |
| 58 | Spuma de montaj |  | Volum (ml): 825 | buc | 5 | 541,66 |  |
| 59 | Foarfecă manuală |  | Foarfecă manuală pentru grădină, lama - oțel inoxidabil, greutate – 110 g, diametru tăiere – 10 mm, echivalent AGM 3. | buc | 5 | 229,16 |  |
| 60 | Grund-email |  | Grund-email 3 în 1, negru, ambalaj 2,7 l, anticorosiv | buc | 2 | 400,00 |  |
| 61 |  | Aspersor |  |  |  |  |  |
| 61.1 | Aspersor |  | Echivalentul Hunter FI 3/4" (h=10cm); PGP-ADJ-04 POP-UP Hunter | buc | 15 | 3750,00 | De prezentat mostra |
| 61.2 | Aspersor |  | Echivalentul Hunter FI 1/2" (h=15cm); PROS 06 POP-UP | buc | 15 | 2500,00 | De prezentat mostra |
| 62. | Tablete de sare |  | Sac a câte 25 kg | sac | 20 | 4166,66 |  |
|  | Total |  |  |  |  | 88662,50 |  |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților şi dacă este cazul, numărul maxim al acestora,  nu se aplică.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot  V;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile ;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant nu se aplică.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: până la 30 iulie 2022. Livrarea bunurilor se efectuează de către furnizor la depozitul Secretariatului Parlamentului situat: mun. Chișinău str. Sfatul Țării, 37.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2022.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dovada înregistrării persoanei juridice | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii Semnată electronic | Obligatoriu |
| 2 | Oferta | Cu indicarea prețului pe unitate (fără TVA, cu TVA), preț total (fără TVA, cu TVA). Semnată electronic | Obligatoriu |
| 3 | Date despre participant | Cu indicarea adresei (fizice, juridice), date de contact (nr. de tel, adresa e-mail), persoana de contact. Semnată electronic | Obligatoriu |
| 4 | Certificat de atribuire a contului bancar | Eliberat de banca deținătoare de cont | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă, după caz nu este, cuantumul 0%.

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz nu este, cuantumul 0%.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Ofertele se prezintă în valuta - lei MD.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică | Nu este |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP

- pe: conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile

- Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): Nu

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: Nu

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| Sistemul de comenzi electronice | DA |
| Facturarea electronică | DA |
| Plățile electronice | Nu |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu

- Alte informații relevante: nu sunt

Conducătorul autorității contractante:          ________________ Tamara GHEORGHIȚA