| # CAPITOLUL II # FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Următoarele date specifice referitoare la bunurile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile CAPITOLULUI I. În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile prezentului CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOL I. Instrucţiunile pentru completarea Fişei de Date a Achiziţiei sînt oferite cu litere cursive. |  |  |  |  |  |
| ## Dispoziții generale Nr.; Rubrica; Datele Autorității Contractante/Organizatorului procedurii. 1.1.; Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii, IDNO:; IMSP AMT Buiucani IDNO 10036005131. 1.2.; Obiectul achiziției:; achiziționarea reactivelor de laborator pentru 2020. 1.3.; Numărul și tipul procedurii de achiziție:; Nr.: Tipul procedurii de achiziție: LP. 1.4.; Tipul obiectului de achiziţie:; bunuri. 1.5.; Codul CPV:; 33696500-0. 1.6.; Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici și perioada bugetară:; CNAM 2020. 1.7.; Administratorul alocațiilor bugetare:; IMSP AMT Buiucani. 1.8.; Partenerul de dezvoltare (după caz):; Nu este. 1.9.; Denumirea cumpărătorului, IDNO:; IMSP AMT Buiucani IDNO 10036005131. 1.10.; Destinatarul bunurilor, IDNO:; IMSP AMT Buiucani IDNO 10036005131. 1.11.; Limba de comunicare:; limba de stat. 1.12.; Locul/Modalitatea de transmitere a clarificărilor referitor la documentația de atribuire; Mun. Chisinau, str, I.L. Caragiale 2. 1.13.; Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate; Da. 1.14.; Tipul contractului:; - Vînzare-cumpărare. 1.15.; Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu):; Corespunderea tuturor cerințelor caietului de sarcini si cel mai mic preț. |
| ## Listă bunurilor și specificații tehnice: |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumire bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă |
| Lotul 1. Analizator hematologic automat ADVIA 2120 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | CBC Timepac | set | 9 | CBC Timepac |
|  | 33696500 | Diff Timepac | set | 9 | Diff Timepac |
|  | 33696500 | Sheath / Rinse 1 x 20 l ml | buc | 16 | Sheath / Rinse 1 x 20 l ml |
|  | 33696500 | EZ Wash 2 x 1620 ml | set | 16 | EZ Wash 2 x 1620 ml |
|  | 33696500 | TestPoint 3in1 Hematology Control Abnormal1 4 x 4 ml | set | 3 | TestPoint 3in1 Hematology Control Abnormal1 4 x 4 ml |
|  | 33696500 | TestPoint 3in1 Hematology Control Abnormal2 4 x 4 ml | set | 3 | TestPoint 3in1 Hematology Control Abnormal2 4 x 4 ml |
|  | 33696500 | TestPoint 3in1 Hematology Control Normal4 x 4 ml | set | 3 | TestPoint 3in1 Hematology Control Normal4 x 4 ml |
|  | 33696500 | OptiPoint 4 x 6 ml | set | 1 | OptiPoint 4 x 6 ml |
|  | 33696500 | Set Point Calibrator 2 x 6.1 ml | set | 1 | Set Point Calibrator 2 x 6.1 ml |
| Lotul 2. Analizator semiautomat ,,Mindray”MW-12A |  |  |  |  |  |
|  | 33696500 | Toxocara canis IgG | buc | 864 | Set 96 teste |
|  | 33696500-0 | Giardia lamlia IgA,M,G | buc | 864 | Set 96 teste |
|  | 33696500 | Ascaris lumricoides IgG | buc | 864 | Set 96 teste |
|  | 33696500 | Chlamidia Trahomatis IgA | buc | 288 | Set 96 teste |
|  | 33696500 | Chlamidia Trahomatis IgG | buc | 672 | Set 96 teste |
| Lotul 3. Analizatorul hematologic automat SYSMEX XT-2000i |  |  |  |  |  |
|  | 33696500 | Reagent Cellpack pentru diluarea tuturor fracţiilor celulare. . | Flacon | 50 | Ambalaj solicitat: 20 L Componenţa: Sodium chloride 0,64%, Boric acid 0,10%, Sodium tetraborate - 0,02%, EDTA-2K 0,02%.Compatibil cu analizator SYSMEX XT-2000i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XT-2000i eliberat de către producătorul analizatorului. |
|  | 33696500 | Reagent Stromatolyser-FB pentru lizarea leucocitelor în scopul determinării ulterioare a bazofilelor. | Flacon | 12 | Ambalaj solicitat: 5 L Componenţa: Non-ionic surfactant 0,40%, Organic quaternary amonium salt 0,1%. Compatibil cu analizator SYSMEX XT-2000i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XT-2000i eliberat de către producătorul analizatorului. |
|  | 33696500 | Reagent Stromatolyser-4DL pentru lizarea eritrocitelor şi trombocitelor şi dilua rea leucocitelor. | Flacon | 12 | Ambalaj solicitat: 5 L Componenţa: Non-ionic surfactant 0,18%, Organic quaternary ammoniumsalt 0,08%.Compatibil cu analizator SYSMEX XT-2000i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XT-2000i eliberat de către producătorul analizatorului. |
|  |  | Reagent Stromatolyser-4DS pentru colorarea structurii interne a leucocitelor din probele diluate şi lizate în prealabil. | Flacon | 27 | Ambalaj solicitat: 42 ml Componenţa: Polymethine dye 0,002%, Methanol 3,00%, Ethylene glycol 96,90%. Compatibil cu analizator SYSMEX XT-2000i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XT-2000i eliberat de către producătorul analizatorului. |
|  | 33696500 | Reagent Sulfolyser pentru lizarea eritrocitelor şi măsurarea hemoglobinei. | Flacon | 10 | Ambalaj solicitat: 3x500 ml Componenţa: Sodium lauryl sulphate 0,17%.Compatibil cu analizator SYSMEX XT-2000i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XT-2000i eliberat de către producătorul analizatorului. |
|  | 33696500 | Reagent Retsearch II pentru diluarea probelor şi colorarea structurii interne a reticulocitelor în scopul enumerării acestora. | Set | 3 | Ambalaj solicitat: 1 L + 12 ml Componenţa: RET-Search (II) (Diluent): Tricine Buffer 0,18%; RET-Search (II) (Dye solution): Polymethine dye 0,03%, Methanol 7,1% Ethylene glycol 92,8%.Compatibil cu analizator SYSMEX XT-2000i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XT-2000i eliberat de către producătorul analizatorului. |
|  | 33696500 | Detergent Cellclean pentru îndepărtarea resturilor de lizant, reziduuri celulare, proteine din sistemul hidraulic al analizatorului. . | Flacon | 13 | Ambalaj solicitat: 50 ml Componenţa: Sodium hypochlorite 5,00%. Compatibil cu analizator SYSMEX XT-2000i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XT-2000i eliberat de către producătorul analizatorului. |
|  |  | Materialul de control athologic E-Check (XS) L1 (nivel scăzut). | Flacon | 6 | Ambalaj solicitat: 4,5 ml Compatibil cu analizator SYSMEX XT-2000i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XT-2000i eliberat de către producătorul analizatorului. |
|  | 33696500 | Materialul de control E-Check (XS) L2 (nivel normal). | Flacon | 6 | Ambalaj solicitat: 4,5 ml Compatibil cu analizator SYSMEX XT-2000i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XT-2000i eliberat de către producătorul analizatorului. |
|  | 33696500 | Materialul de control athologic E-Check (XS) L3 (nivel înalt). | Flacon | 6 | Ambalaj solicitat: 4,5 ml Compatibil cu analizator SYSMEX XT-2000i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XT-2000i eliberat de către producătorul analizatorului. |
|  | 33696500 | Reagent Cellpack pentru diluarea tuturor fracţiilor celulare. . | flacon | 26 | Ambalaj solicitat: 20 L Componenţa: Sodium chloride 0,64%, Boric acid 0,10%, Sodium tetraborate - 0,02%, EDTA-2K 0,02%.Compatibil cu analizator SYSMEX XS-1000i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analiza-torul XS-1000i eliberat de către producătorul analizatorului. |
|  | 33696500 | Reagent Stromatolyser-4DL pentru lizarea eritrocitelor şi trombocitelor şi diluarea leucocitelor. | flacon | 6 | Ambalaj solicitat: 5 L Componenţa: Non-ionic surfactant 0,18%, Organic quaternary ammoniumsalt 0,08%.Compatibil cu analizator SYSMEX XS-1000i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XS-1000i eliberat de către producătorul analizatorului. |
|  |  | Reagent Stromatolyser-4DS pentru colorarea structurii interne a leucocitelor din probele diluate şi lizate în prealabil. | flacon | 11 | Ambalaj solicitat: 42 ml Componenţa: Polymethine dye 0,002%, Methanol 3,00%, Ethylene glycol 96,90%. Compatibil cu analizator SYSMEX XS-1000i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XS-1000i eliberat de către producătorul analizatorului. |
|  | 33696500 | Reagent Sulfolyser pentru lizarea eritrocitelor şi măsurarea hemoglobinei. | set | 4 | Ambalaj solicitat: 3x500 ml Componenţa: Sodium lauryl sulphate 0,17%.Compatibil cu analizator SYSMEX XS-1000i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analiza-torul XS-1000i eliberat de către producătorul analizatorului. |
|  | 33696500 | Detergent Cellclean pentru îndepărtarea resturilor de lizant, reziduuri celulare, proteine din sistemul hidraulic al analizatorului. | flacon | 2 | Ambalaj solicitat: 50 ml Componenţa: Sodium hypochlorite 5,00%.Compatibil cu analizator SYSMEX XS-1000i. Certificat de compati-bilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XS-1000i eliberat de către producătorul analizatorului. |
|  | 33696500 | Materialul de control patologic E-Check (XS) L1 (nivel scăzut). | flacon | 6 | Ambalaj solicitat: 1,5 ml Compatibil cu analizator SYSMEX XS-1000i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XS-1000i eliberat de către producătorul analizatorului. |
|  |  | Materialul de control E-Check (XS) L2 (nivel normal). | flacon | 6 | Ambalaj solicitat: 1,5 ml Compatibil cu analizator SYSMEX XS-1000i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XS-1000i eliberat de către producătorul analizatorului. |
|  | 33696500 | Materialul de control patologic E-Check (XS) L3 (nivel înalt). | flacon | 6 | Ambalaj solicitat: 1,5 ml Compatibil cu analizator SYSMEX XS-1000i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XS-1000i eliberat de către producătorul analizatorului. |
| Lotul 5. Analizator hematologic automat SYSMEX XP-300 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500 | Reagent Cellpack pentrudiluarea tuturor fra cţiilor celulare | flacon | 25 | Ambalaj solicitat: 20 L Componenţa: Sodium chloride 0,64%, Boric acid 0,10%, Sodium tetraborate - 0,02%, EDTA-2K 0,02%.Compatibil cu analizator SYSMEX XP-300. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XP-300 eliberat de către producătorul analizatorului. |
|  | 33696500 | Reagent Stromatolyser-WH pentru lizarea eritrocitelor în scopul enumerării exacte a leucocitelor | Set | 10 | Ambalaj solicitat: 3x500 ml Componenţa: Organic quaternary ammonium salt 0,85%, Sodium chloride 0,05%.Compatibil cu analizator SYSMEX XP-300. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XP-300 eliberat de către producătorul analizatorului |
|  | 33696500 | Detergent Cellclean pentru îndepărtarea resturilor de lizant, reziduuri celulare, proteine din sistemul hidraulic al analizatorului. | flacon | 10 | Ambalaj solicitat: 50 ml Componenţa: Sodium hypochlorite 5,00%.Compatibil cu analizator SYSMEX XP-300. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XP-300 eliberat de către producătorul analizatorului |
|  | 33696500 | Materialul de control patologic Eighcheck-3WP L (nivel scăzut). | flacon | 16 | Ambalaj solicitat: 1,5 ml Compatibil cu analizator SYSMEX XP-300. Certificat de compati- bilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XP-300 eliberat de către producătorul analizatorului |
|  | 33696500 | Materialul de control Eighcheck-3WP N (nivel normal). | flacon | 16 | Ambalaj solicitat: 1,5 ml Compatibil cu analizator SYSMEX XP-300. Certificat de compati- bilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XP-300 eliberat de către producătorul analizatorului |
|  | 33696500 | Materialul de control patologic Eighcheck-3WP H (nivel înalt). | flacon | 16 | Ambalaj solicitat: 1,5 ml Compatibil cu analizator SYSMEX XP-300. Certificat de compati- bilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XP-300 eliberat de către producătorul analizatorului |
| Lotul 6. Analizatorul imunoenzimatic ,,Elisis Uno" |  |  |  |  |  |
|  | 33696500 | Determinarea HBsAg | Buc | 576.00 |  |
|  | 33696500 | Determinarea anticorpilor către HCV | Buc | 960.00 |  |
|  | 33696500 | Determinarea anticorpilor către HD V | buc | 96.00 |  |
| Lotul 7 Analizatorrul cu chemiluminiscenta Immulite 200Xpi Siemens |  |  |  |  |  |
|  | 33696500 | AFP | buc | 800.00 | Teste cu calibrator incluşi în set |
|  | 33696500 | Anti-HBs | buc | 400.00 | Teste cu calibrator incluşi în set |
|  | 33696500 | Anti-TG Ab | buc | 200.00 | Teste cu calibrator incluşi în set |
|  | 33696500 | Anti-TPO Ab | buc | 1000.00 | Teste cu calibrator incluşi în set |
|  | 33696500 | CEA | buc | 200.0 | Teste cu calibrator incluşi în set |
|  | 33696500 | CMV IgG | buc | 600.00 | Teste cu calibrator incluşi în set |
|  | 33696500 | CMV IgM | buc | 600.00 | Teste cu calibrator incluşi în set |
|  | 33696500 | Free T3 | buc | 400.00 | Teste cu calibrator incluşi în set |
|  | 33696500 | FREE T4 | buc | 1000.00 | Teste cu calibrator incluşi în set |
|  | 33696500 | GI-MA (CA19-9) | buc | 200.00 | Teste cu calibrator incluşi în set |
|  | 33696500 | HBsAg | buc | 2800.0 | Teste cu calibrator incluşi în set |
|  | 33696500 | Helicobacter pylori IgG | buc | 1400.00 | Teste cu calibrator incluşi în set |
|  | 33696500 | Herpes I & II Ig G | buc | 200.00 | Teste cu calibrator incluşi în set |
|  | 33696500 | Total Ig E | buc | 200.00 | Teste cu calibrator incluşi în set |
|  | 33696500 | PSA | buc | 800 | Teste cu calibrator incluşi în set |
|  | 33696500 | FREE PSA | buc | 200 | Teste cu calibrator incluşi în set |
|  | 33696500 | Total T3 | buc | 200 | Teste cu calibrator incluşi în set |
|  | 33696500 | Total T4 | buc | 600 | Teste cu calibrator incluşi în set |
|  | 33696500 | Toxoplasma Cantitativ IgG | buc | 600 | Teste cu calibrator incluşi în set |
|  | 33696500 | Toxoplasma Cantitativ IgM | buc | 400 | Teste cu calibrator incluşi în set |
|  | 33696500 | TSH | buc | 2000 | Teste cu calibrator incluşi în set |
|  | 33696500 | Solutie spalat Probe dimensiunea L2KPM | set | 10 | Compatibil cu Immulite 2000 XpI |
|  | 33696500 | Spalator Probe dimensiunea L2PWSM | set | 8 | Compatibil cu Immulite 2000 XpI |
|  | 33696500 | Cupe de reactie (Reaction Tubes) | buc | 15000 | Compatibil cu Immulite 2000 XpI |
|  | 33696500 | Substrat | set | 9 | Compatibil cu Immulite 2000 XpI |
| Lotul 8. Set pentru cercetarea hemostazei Cuagulometru optic-mecanic PABER-1 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500 | Set p/u determinarea Tim pului de protrombina TP | Set | 5 | Set 300 teste.1test=0,2ml |
|  | 33696500 | Amestecătoare magnetice şi cuvete | Buc | 2000 | P/u coagulometru optic- mecanic PABER-1 |
|  | 33696500 | Set p/u determinarea fibrinogenului | set | 5 | metoda Klauss - trombina bovină, cu imidazol bufer, şi plasma de referinţă , Coagulo-metru optic-mecanic PABER-1, 1 test = 0,1ml + 1ml ,Set 100 teste. |
|  | 33696500 | Plasma de control normal 4 parametri | Flacon | 2 | Flacon -1ml |
|  | 33696500 | Plasma de control patologic 4 parametri | flacon | 5 | Flacon -1m |
| Lotul 9. Investigatii clinice generale, hematologice si citologice |  |  |  |  |  |
|  | 33696500 | Albastru de metilen (soluţie | flacon | 15 | Flacon 1,0kg |
|  | 33696500 | Vopsea după gram (nr.1000) | set | 4 | Flacon- 0,100kg |
|  | 33696500 | Azur –Eozina Romanovski | flacon | 20 | Flacon 1,0kg |
|  | 33696500 | Determinarea singelui ocult in material biologic | set | 80 | 1X 20 teste in set |
|  | 33696500 | Reagent monoclonal anti – A (Tipul anticorpilor – clasa IgM) | ml | 400 |  |
|  | 33696500 | Reagent monoclonal anti-B(Tipul anticorpilor-clasa Ig M) | ml | 400 |  |
|  | 33696500 | Reagent monoclonal anti-AB (Tipul anticorpilor – clasa IgM) | ml | 50 |  |
|  | 33696500 | Reagent monoclonal Anti-D (Tipul anticorpilor – clasa IgM) | ml | 500 |  |
|  | 33696500 | Reagent monoclonal Anti-D (Tipul anticorpilor – clasa IgG | ml | 150 |  |
| Lotul 10. Expres teste diagnostice pentru analiza de rutina a urinei |  |  |  |  |  |
|  | 33696500 | Acid acetic | set | 3 | Flacon 1,0kg |
|  | 33696500 | Combina 11S | buc | 30000 | Bilirubin,urobilinogen, chetone, ascorbic acid, glucoza, protein, eritrocite ,PH,nitrite, |
|  | 33696500 | Microalbuminurie | buc | 3000 | Expres test |
| Lotul 11. Reactivi chimici p/u analize de rutina |  |  |  |  |  |
|  | 33696500 | Sudan 3 | gr | 50 |  |
|  | 33696500 | Acid sulfosalicilic | l | 2 |  |
|  | 33696500 | Acid azotic HNO3 | l | 3 |  |
|  | 33696500 | Citrat de sodium 3/sub PA | l | 2 |  |
|  | 33696500 | Ulei de imersie | set | 50 | Flaco n 10m l |
| Lotul 12. Veselă şi articole ostensila |  |  |  |  |  |
|  | 33696500 | Container nesteril din polisterol gradat 120ml p/u urina cu capac insurubat | buc | 10000 |  |
|  | 33696500 | Conteiner nesteril din polisterol gradat 250ml pentru urina cu copac inşurubat | buc | 10000 |  |
|  | 33696500 | Pipeta virusologica sterila 1 ml. | buc | 40000 |  |
|  | 33696500 | Lamele 18*18 | buc | 500 |  |
|  | 33696500 | Eprubete din plastic cu fund conic de 10 ml | buc | 10000 |  |
|  | 33696500 | Eprubete borosilicat de 5 ml. | buc | 6000 |  |
|  | 33696500 | Eprubete cu vacuum C/A, cu gel, p/u colectare sangelui, 5ml | buc | 70000 |  |
|  | 33696500 | Eprubete cu vacuum, cu citrat Na 3,2% 1:10, p/u colectare sangelui, 5ml | buc | 3000 |  |
|  | 33696500 | Eprubeta cu vacuum K3EDTA p/u colectarea sangelui 5ml | buc | 10000 |  |
|  | 33696500 | Eprubete cu vacuum, K3EDTA, p/u colectare sangelui, 3ml | buc | 70000 |  |
|  | 33696500 | Eprubete cu vacuum sed, cu citrat Na 0.129mol/l 1:4, p/u colectare sangelui 1.5ml | buc | 22000 |  |
|  | 33696500 | Suport p/u ac de o singură folosinţă | buc | 45000 |  |
|  | 33696500 | Ace 21G 1 1/2' (M) | buc | 45000 |  |
|  | 33696500 | Test biologic cu concentrat pentru separare paraziţii | buc | 400 |  |
|  | 33696500 | Hirtie termica p/u analizatorul Mindray MR-96A | buc | 30 |  |
|  | 33696500 | Eprubeta de sticla cu diametru 18mm | buc | 2000 |  |
| Lotul 13. Reagenţi Secţia bacteriologică. |  |  |  |  |  |
|  | 33696500 | GRM agar (nutritiv) 0,25 | kg | 2 |  |
|  | 33696500 | Columbia agar de baza | kg | 5 |  |
|  | 33696500 | Simons agar | gr | 500 |  |
|  | 33696500 | Bifidum agar | gr | 500 |  |
|  | 33696500 | Lacto agar | gr | 500 |  |
|  | 33696500 | Agar Endo 0,25 | kg | 2 |  |
|  | 33696500 | SS agar | gr | 500 |  |
|  | 33696500 | Euterococ agar | kg | 1 |  |
|  | 33696500 | Vismus-sulfit cromogen(salin) | kg | 1 |  |
|  | 33696500 | Acetat agar | gr | 500 |  |
|  | 33696500 | Mediu Kligler 0.25 | gr | 500 |  |
|  | 33696500 | Mediu dublu Singe/steril | flacon | 5 |  |
|  | 33696500 | Sistem de hemocultură cu sistem indicator | flacon | 10 |  |
|  | 33696500 | Bulion nutritiv | gr | 500 |  |
|  | 33696500 | Mediu teoglicolic | gr | 500 |  |
|  | 33696500 | Glucoza | kg | 1.00 |  |
|  | 33696500 | Rondele cu antibiotice pentru dispenser | buc | 200.00 |  |
|  | 33696500 | Pizu | gr | 500 |  |
|  | 33696500 | Malonat Na | gr | 100 |  |
|  | 33696500 | Pepton agar | gr | 500 |  |
|  | 33696500 | Mediu ,,M" (cu magneziu si clor) | gr | 500 |  |
|  | 33696500 | Plasma de iepure | flacon | 40 |  |
|  | 33696500 | Telurit K | flacon | 50 |  |
|  | 33696500 | Test streptococi ,,Latex” | set | 2 |  |
|  | 33696500 | Ser polivalent. ABCDE | flacon | 2 |  |
|  | 33696500 | Ser O4 | flacon | 2 |  |
|  | 33696500 | Ser O9 | flacon | 2 |  |
|  | 33696500 | Ser polivalent. Şigelă | flacon | 2 |  |
|  | 33696500 | Ser polivalent. Şg. sonne | flacon | 2 |  |
|  | 33696500 | Ser polivalent. Şg. flexneri | flacon | 2 |  |
|  | 33696500 | Fenil-alanil | gr | 500 |  |
|  | 33696500 | IRM agar nutritiv | kg | 1 |  |
|  | 33696500 | Mannitol Salt agar | kg | 4 |  |
|  | 33696500 | Hicrome Candida diferent | kg | 2 |  |
|  | 33696500 | Miuler Hinton agar 2%glucose with methylen blue | kg | 0,5 |  |
|  | 33696500 | Miuler Hinton agar | kg | 4 |  |
|  | 33696500 | Corinobacagar | gr | 500 |  |
|  | 33696500 | Mediu cromogen ITU | kg | 2 |  |
|  | 33696500 | Test indol | flacon | 5 |  |
|  | 33696500 | Test oxidaza | flacon | 2 |  |
|  | 33696500 | Test factor X | flacon | 2 |  |
|  | 33696500 | Test optohin | flacon | 2 |  |
| Lotul 14. Veselă de laborator Secţia bacteriologică |  |  |  |  |  |
|  | 3696500-0 | Pagare gradate de sticla 0,5ml | buc | 50 |  |
|  | 33696500 | Container steril cu lopatica impachetate individual | buc | 500 |  |
|  | 33696500 | Cutii Petri sterile din polisterol | buc | 10000 | d=90mm (1X20unit) |
|  | 33696500 | Eprubete sterile din polisterol | buc | 5000 | ambalate individual cu diametru 12 mm |
|  | 33696500 | Eprubete cu tampon steril | buc | 5000 | etichetă cu tampon steril din lemn şi bumbac |
|  | 33696500 | Eprubete sterile din polisterol | buc | 2000 | ambalate individual cu diametru 16 mm |
|  | 33696500 | Tampon steril din lemn şi bumbac | buc | 5000 | ambalate individual |
|  | 33696500 | Ansa sterila forma L | buc | 1000 | L forma |
|  | 33696500 | Ansa bacteriologică d = 3 mm | buc | 3000 |  |
|  | 33696500 | Ansa bacteriologică d = 1 mm | buc | 2000 |  |
|  | 33696500 | Eprubete din polisterol la gr. Intestinala | buc | 100 | Cu mediu transparent |
|  | 33696500 | Eprubete din polisterol la difterie | buc | 1000 | Cu mediu transparent |
| Lotul 15. Set imunologic pentru expres diagnostica |  |  |  |  |  |
|  | 33696500 | CRP | set | 12 | Latex-test, 5ml |
|  | 33696500 | RF | set | 12 | Latex-test, 5ml |
|  | 33696500 | ASO | set | 12 | Latex-test, 5ml |
|  | 33696500 | Hexagon Malaria Combi 20 test.(P.falciparum, P.vivax, P.malariae,P.ovale) | set | 1 | Imunocromotografie |
|  | 33696500 | Troponina (20 test) | set | 1 | Imunocromotografie |
| Lotul 16. Analizator biochimic-automat Architect C 8000 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500 | CC GLUCOSE RGT | buc | 31500 | 1500 teste/ set, Marime kit- R1: 5 x 20ml |
|  | 33696500 | CC TOTAL BILIRUBIN | buc | 11000 | 2750 teste/ set R1 10x53 R2 10x17 ml |
|  | 33696500 | BILIRUBIN DIRECT | buc | 6000 | 2000 teste, 8G6321 (R1 -10 x 39 mL . R2-10 x 13 mL) |
|  | 33696500 | CC BILIRUBIN CAL | set | 1 | 2x(3x5) ml calibrarea bilirubinei directe si totale |
|  | 33696500 | CC ALT | buc | 25347 | 3621 teste/ set, R1: 10x 70ml; R2: 10x 21ml |
|  | 33696500 | CC AST | buc | 25347 | 3621 teste/ set, R1: 10x 70ml; R2: 10x 21ml |
|  | 33696500 | CC GGT | buc | 3000 | 1500 teste/ set, R1: 5x 46ml; R2: 5x 15ml |
|  | 33696500 | CC AMILASE RGT | buc | 8000 | 500 teste/ set, R1: 5 x 21ml |
|  | 33696500 | CC LIPASE | buc | 1556 | 778 teste/ set, R1: 5 x 59 ml, R1A: 5x 30ml; R2: 5 x 14ml |
|  | 33696500 | CC UREA NITROGEN RGT | buc | 13500 | 1500 teste/ set, Marime kit- R1: 5 x 10ml; R2: 5 x 12ml |
|  | 33696500 | CC CREATININE | buc | 13125 | 1875 teste/ set, R1: 5 x 55ml; R2: 5x 17ml |
|  | 33696500 | CLIN CHEM URIC ACID (UA) | buc | 10400 | 1300 teste/ set, R1: 5x 49ml; R2: 5 x19ml |
|  | 33696500 | CC TOTAL PROTEIN | buc | 3622 | 3622 teste/ set, Kit- R1: 10x 84 ml |
|  | 33696500 | CC ALBUMIN BCG | buc | 2607 | 2607 teste/ set, R1: 10x84ml |
|  | 33696500 | CC ALC PHOS | buc | 1500 | 1500 teste/ set, R1: 5x21ml, R2: 5x11ml |
|  | 33696500 | LACTATE DEHYDROGENASE | buc | 1300 | 1300 teste/ set, R1: 5x 50ml; R2: 5x 16ml |
|  | 33696500 | CC CHOLESTEROL | buc | 24256 | 3032 teste/ set, R1: 10x 84 ml |
|  | 33696500 | CC TRIGLYCERIDE | buc | 12128 | 3032 teste/ set, R1: 10x 84 ml |
|  | 33696500 | SENT IRON | buc | 1836 | 918 teste/ set, R1: 3 x 88ml; R2: 3 x 11ml |
|  | 33696500 | CC CALCIUM RGT | buc | 3000 | 1500 teste/ set, Marime Kit- R1: 5x 13 ml |
|  | 33696500 | LIPASE CALIBRATOR | set | 1 | 2x3 ml pentru calibrarea lipazei |
|  | 33696500 | CC MULTICONSTITUENT CALIBRATOR | set | 2 | Pentru calibrarea urmatorilor parametri: Albumina, Calcium, Cholesterol, Creatinine, |
|  | 33696500 | RDX LIPID MULTICONST CAL | set | 1 | 6x1 ml calibrarea LDL Colesterol, HDL Colesterol, Apo A1 |
|  | 33696500 | SEKI WATER BATH ADDITIVE | set | 2 | 2x500 ml |
|  | 33696500 | CC ACID WASH | set | 4 | 2x500 ml |
|  | 33696500 | ALKALINE WASH SOLUTION | set | 6 | 2x500 ml |
|  | 33696500 | DETERGENT A | set | 5 | 2x500 ml |
|  | 33696500 | DETERGENT B | set | 4 | 4x250 ml |
|  | 33696500 | Hemoglobin A1C RGT | buc | 5100 | 300 teste/ set; R1: 1 x 52ml, R2: 1x20ml |
|  | 33696500 | Hemoglobin A1C calibrators | set | 2 | 2x (1x1.6 ml) pentru calibrarea pe 2 nivele a HbA1c |
|  | 33696500 | Hemoglobin A1C control | set | 1 |  |
|  | 33696500 | HDL ultra | buc | 5760 | 1440 teste/ set, R1: 4 x 84 ml; R2: 4 x 32ml |
|  | 33696500 | LDL RGT | buc | 7650 | 450 teste/ set, R1: 2 x 53 m |
|  | 33696500 | ARC SAMPLE CUPS | buc | 4000 | 1000 buc/set |
|  | 33696500 | TP MULTICHEM S PLUS LEVEL 1 (ASSAYED) | set | 2 | Albumin (BCG, BCP), Bilirubin total, Direct Bilirubin, Total Calcium, Creatinine (Enzymatic, Picrat), Glucose, Fier, Lactate (Lactic acid), Magnesium, Phosphorous, Potassium, Proteina Totala, Sodium, Urea, Uric Acid, Apolipoprotein A1 (APO A1), Apolipoprotein В (APO B), Complement C3, Complement C4, CRP, Ceruloplasmin, Immunoglobulin A, Immunoglobulin G, Immunoglobulin M, Transferrin, Alanine Aminotransferase (ALT), Alkaline Phosphatase (ALkP), Amylase (Pancreatic), Amylase (Total), Aspartate Aminotransferase (AST), Creatine Kinase (CK), Gamma Glutamyltransferase, Lactate Dehydrogenase (LDH), Lipase, HDL Cholesterol,LDL Cholesterol, Cholesterol Total, Triglycerides |
|  | 33696500 | TP MULTICHEM S PLUS LEVEL 2 (ASSAYED) | set | 2 | Albumin (BCG, BCP), Bilirubin total, Direct Bilirubin, Total Calcium, Creatinine (Enzymatic, Picrat), Glucose, Fier, Lactate (Lactic acid), Magnesium, Phosphorous, Potassium, Proteina Totala, Sodium, Urea, Uric Acid, Apolipoprotein A1 (APO A1), Apolipoprotein В (APO B), Complement C3, Complement C4, CRP, Ceruloplasmin, Immunoglobulin A, Immunoglobulin G, Immunoglobulin M, Transferrin, Alanine Aminotransferase (ALT), Alkaline Phosphatase (ALkP), Amylase (Pancreatic), Amylase (Total), Aspartate Aminotransferase (AST), Creatine Kinase (CK), Gamma Glutamyltransferase, Lactate Dehydrogenase (LDH), Lipase, HDL Cholesterol,LDL Cholesterol, Cholesterol Total, Triglycerides |
|  | 33696500 | TP MULTICHEM S PLUS LEVEL 3 (ASSAYED) | set | 5 | Albumin (BCG, BCP), Bilirubin total, Direct Bilirubin, Total Calcium, Creatinine (Enzymatic, Picrat), Glucose, Fier, Lactate (Lactic acid), Magnesium, Phosphorous, Potassium, Proteina Totala, Sodium, Urea, Uric Acid, Apolipoprotein A1 (APO A1), Apolipoprotein В (APO B), Complement C3, Complement C4, CRP, Ceruloplasmin, Immunoglobulin A, Immunoglobulin G, Immunoglobulin M, Transferrin, Alanine Aminotransferase (ALT), Alkaline Phosphatase (ALkP), Amylase (Pancreatic), Amylase (Total), Aspartate Aminotransferase (AST), Creatine Kinase (CK), Gamma Glutamyltransferase, Lactate Dehydrogenase (LDH), Lipase, HDL Cholesterol,LDL Cholesterol, Cholesterol Total, Triglycerides |
| Lotul 17. Analizator biochimic Stat-Fax 1904 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500 | Alfa-Amilaza | ml | 1500 | Fotometrică fermentativă. Determinare cinetică. Flac volum 10-50ml. |
|  | 33696500 | Proteina in urină | ml | 2500 | Fotometrică. Flacoane volum 10-50 ml. |
| Lotul 18. Analizator de urina Mission U-500 |  |  |  |  |  |
|  | 3696500-0 | Teste compatibile cu Misssion U-500 | buc | 10000 | Bilirubin,urobilinogen,chetone,ascorbic acid, glucoza, protein, eritrocite,PH,nitrite, |
| Lotul 19. Analizator bacteriologic VITEC 2 GN |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | GP- identificare | buc | 500 | ambalaj standart pentru analizator 1kit =20 carduri |
|  | 33696500-0 | AST-P592 | buc | 500 | ambalaj standart pentru analizator 1kit =20 carduri |
|  | 33696500-0 | GN -identificare | buc | 300 | ambalaj standart pentru analizator 1kit =20 carduri |
|  | 33696500-0 | AST-N204 | buc | 1000 | ambalaj standart pentru analizator 1kit =20 carduri |
|  | 33696500-0 | AST-N222 | buc | 100 | ambalaj standart pentru analizator 1kit =20 carduri |
|  | 33696500-0 | YST-identificare | buc | 80 | ambalaj standart pentru analizator 1kit =20 carduri |
|  | 33696500-0 | AST-YS07 | buc | 100 | ambalaj standart pentru analizator 1kit =20 carduri |
|  | 33696500-0 | Solutie Suspensie (NaCl 0.45%) | l | 10 | 1fl=500ml |
|  | 33696500-0 | Virfuri GN | buc | 2000 |  |
|  | 33696500-0 | Virfuri GP | buc | 2000 |  |
|  | 33696500-0 | Culturi muzeu p/u Vitec | buc | 8 | Sa corespunda cu analizatorul Vytec 2GN |
| Lotul 20. Cuagulometru automat C 3100 |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | PROTHROMBIN TIME (PT) | set | 35 | Compatibil cu Cuagulometru C3100 |
|  | 33696500-0 | FIBRINOGEN CLAUSS A | set | 40 | Compatibil cu Cuagulometru C3100 |
|  | 33696500-0 | FIBRINOGEN CLAUSS B (IMIDAZOL) | set | 12 | Compatibil cu Cuagulometru C3100 |
|  | 33696500-0 | COAGULATION CALIBRATOR | set | 16 | Compatibil cu Cuagulometru C3100 |
|  | 33696500-0 | COAGULATION CONTROL LEVEL I | set | 32 | Compatibil cu Cuagulometru C3100 |
|  | 33696500-0 | COAGULATION CONTROL LEVEL II | set | 32 | Compatibil cu Cuagulometru C3100 |
|  | 33696500-0 | Cleaning Solution II (Cleanser C-3100 1*2500 ml) | set | 40 | Compatibil cu Cuagulometru C3100 |
|  | 33696500-0 | Cleaning Solution I (Probe Cleanser C-3100 10*15 ml) | set | 11 | Compatibil cu Cuagulometru C3100 |
|  | 33696500-0 | Auto Cuvettes | buc | 15000 | Compatibil cu Cuagulometru C3100 |

## Pregătirea ofertelor

| 3.1. | Oferte alternative: | nu vor fi acceptate |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Garanţia pentru ofertă: | [forma garanției Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: beneficiarul plăţii IMSP AMT Buiucani (b) datele bancare Ministerul Finantelor – Trezoraria de Stat; (c) codul fiscal 1003600153131 (d) contul de decontare MD75TRPCBW518430G00371AA (e) contul trezorerial [indicaţi]; (f) contul bancar TREZMD2X; (g) trezoreria teritorială [indicaţi]. cu nota “Pentru setul documentelor de atribuire” sau “Pentru garanţia pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ____ din _______”. |  |  |  |
| 3.3. | Garanţia pentru ofertă va fi în valoare de: | 2% din valoarea ofertei fără TVA. |  |  |  |
| 3.4. | Ediţia aplicabilă a Incoterms și termenii comerciali acceptați vor fi: | ediția aplicabilă |  |  |  |
| 3.5. | Termenul de livraree: | In decurs de 10 zile din momentul solicitarii |  |  |  |
| 3.6. | Locul livrării bunurilor: | Mun. Chisinau, str. I.L. Caragiale 2 |  |  |  |
| 3.7. | Metoda și condițiile de plată vor fi: | Achitarea va fi efectuată utilizînd sistemul de e-facturare. [se indică condițiile de plată către operatorul economic, plățile prealabile, după caz, inclusiv termenul de achitare] |  |  |  |
| 3.8. | Perioada valabilităţii ofertei va fi de: | 60zile |  |  |  |
| 3.9. | Ofertele în valută străină: | nu se acceptă |  |  |  |
| ## Depunerea și deschiderea ofertelor |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Locul/Modalitatea de depunerea ofertelor, este: | SIA RSAP |  |  |  |
|  | Termenul limită de depunere a ofertelor este: | SIA RSAP |  |  |  |
| 4.3. | Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor (cu excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”). |  | Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP” |  |  |
| ## Evaluarea și compararea ofertelor |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Preţurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în: | lei MD |  |  |  |
|  | Sursa ratei de schimb în scopul convertirii: | sursa ratei de schimb |  |  |  |
|  | Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi: | data ratei de schimb |  |  |  |
| 5.2. | Modalalitatea de efectuare a evaluării: | Evaluarea va fi efectuată pe: [indicaţi: pe loturi sau pe poziții. Dacă nu recurge la atribuirea contractului pe loturi, autoritatea contractantă are obligaţia de a justifica decizia de a nu atribui contractul pe loturi (art. 372)]. |  |  |  |
| 5.3. | Factorii de evaluarea vor fi următorii: | Corespunderea cerintelor caietului de sarcini si cel mai mic pret |  |  |  |
| ## Adjudecarea contractului |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: | Se va aplica criteriul de avaluare: Corespunderea cerintelor caietului de sarcini si cel mai mic pret |  |  |  |
| 6.2. | Suma Garanţiei de bună execuţie (se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat): | 10% |  |  |  |
| 6.3. | Garanţia de bună execuţie a contractului: | [forma garanției de bună execuție Garanția de buna execuție prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: beneficiarul plăţii IMSP AMT Buiucani (b) datele bancare Ministerul Finantelor – Trezoraria de Stat; (c) codul fiscal 1003600153131 (d) contul de decontare MD75TRPCBW518430G00371AA (e) contul trezorerial [indicaţi]; (f) contul bancar TREZMD2X; (g) trezoreria teritorială [indicaţi]. cu nota “Garanția de bună execuție” sau “Pentru garanţia de bună execuție la procedura de achiziție publică nr. ______ din __________ |  |  |  |
| 6.4. | Forma de organizare juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul | Nu se acceptra |  |  |  |
| 6.5. | Numărul maxim de zile pentru semnarea şi prezentarea contractului către autoritatea contractantă, de la remiterea acestuia spre semnare: | 5 numărul de zile |  |  |  |

Conținutul prezentei Fișe de date a achiziției este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Fișei de date a achiziției, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: ________________________________ LILIANA   IAȘAN