Anexa nr. 21

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## CAIET DE SARCINI

## Bunuri/Servicii

Obiectul:

Consolidarea revitalizării urbane prin dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice în sectorul Căușenii Vechi orașul Căușeni, Lot. 3 „Amenajarea complexului sportiv multifuncțional str. Ștefan cel Mare și Sfânt, or. Căușenii Vechi”.

Autoritatea contractantă Agenția de Dezvoltare Regională Sud, bd. Ștefan cel Mare, 12, or.Cimișlia.

.

1.  Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea produselor/serviciilor

Verificarea execuţiei lucrărilor se efectuează pentru următoarele exigenţe esenţiale:

A 	- rezistenţă şi stabilitate;

B	- siguranţă în exploatare;

C	- siguranţă la foc;

D	- igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului;

E	- izolaţie termică, hidrofugă şi economie de energie;

F	- protecţie împotriva zgomotului.

Obligaţiile responsabilului tehnic:

să exercite obligaţiile şi atribuţiile principale ale responsabililor tehnici activitatea de verificare a execuţiei lucrărilor Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor proiectului Consolidarea revitalizării urbane prin dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice în sectorul Căușenii Vechi orașul Căușeni, Lot. 3 „Amenajarea complexului sportiv multifuncțional str. Ștefan cel Mare și Sfânt, or. Căușenii Vechi”.

- în conformitate cu prevederile Legii privind calitatea în construcţii nr. 721-XIII din 02.02.1996 și Hotărîrea Guvernului nr. 361 din 25 iunie 1996, cap. IV p. 47.;

- să monitorizeze şi să coordoneze lucrările Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor Consolidarea revitalizării urbane prin dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice în sectorul Căușenii Vechi orașul Căușeni, Lot. 3 „Amenajarea complexului sportiv multifuncțional str. Ștefan cel Mare și Sfânt, or. Căușenii Vechi”, să se prezinte la obiect cel puțin de două ori pe săptămînă, inclusiv la solicitarea Beneficiarului;

- să asigure prezența sa la orice tipuri de control efectuate de către Agenția pentru Supraveghere Tehnică sau alte organe de control specializate (gaze);

- să desfăşoare activitatea ca reprezentant al Beneficiarului în relaţiile cu proiectantul, constructorul, furnizorii, prestatorii de servicii în derularea contractului de lucrări;

- să acţioneze pentru Beneficiar şi în interesul Beneficiarului atît faţă de Antreprenor, cît şi faţă de Furnizori şi Proiectanţi;

- să participe împreună cu proiectantul şi cu executantul la trasarea generală a construcţiei şi la stabilirea bornelor de reper;

- să identifice şi să soluţioneze problemele tehnice, a chestiunilor cu privire la asigurarea şi controlul calităţii, precum şi monitorizării lucrului antreprenorului general;

- să verifice lucrările finalizate şi prezentate spre plată de către antreprenorul general;

- stabileşte de sine stătător numărul specialiştilor necesari pentru prestarea serviciilor, precum şi orarul de lucru al acestora;

- să verifice şi să avizeze:

- proiectele tehnologice privind execuţia lucrărilor de construcţie;

- procedurile tehnice de execuţie a lucrărilor;

- programele de verificare a execuţiei;

- proiectele de organizare a execuţiei (organizare de şantier);

- graficele de execuţie a lucrărilor aferente exigenţelor esenţiale;

- procesele-verbale privind lucrările ascunse.

- să exercite controlul execuţiei lucrărilor conform programului de verificare;

- să controleze modul în care se efectuează recepţia calitativă a materialelor şi a elementelor de construcţie (prefabricate, articole de tîmplărie etc.);

- să verifice respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia de proiect, în contract şi în normele tehnice în vigoare;

- să interzică utilizarea de tehnologii noi neagrementate tehnic, precum şi a produselor neagrementate;

- va controla volumele şi costul lucrărilor executate şi prezentate de organizaţiile de construcţie-montaj pentru achitare conform documentaţiei de proiect şi devizelor de cheltuieli;

- să verifice calitatea elementelor de construcţie ce se realizează în atelierele proprii;

- să oprească execuţia lucrărilor de construcţie în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de execuţie;

- să ia măsuri de corectare sau refacere a lucrărilor, constatate ca fiind necorespunzătoare;

- să solicite avizul proiectantului pentru lichidarea deficienţelor care afectează exigenţele esenţiale la lucrările de construcţie sau a abaterilor de la proiect;

- să informeze operativ conducerea organizaţiei de construcţie despre lichidarea deficienţelor constatate şi măsurile întreprinse pentru a exclude repetarea lor;

- să participe la verificarea în faze determinante;

- să efectueze verificările prevăzute în reglementările tehnice şi să semneze documentele

- întocmite ca urmare a verificărilor (procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de lucrări ce devin ascunse etc.);

- să întocmească şi să ţină la zi registrul de evidenţă a lucrărilor de construcţie verificate;

- va prelua documentele de la constructor şi proiectant şi va completa cartea tehnică a construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;

- va asigura secretariatul recepţiei şi întocmirea actelor de recepţie;

- va urmări soluţionarea obiecţiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi realizării recomandărilor comisiei de recepţie;

- va asigura predarea către investitor/utilizator a actelor de recepţie şi a cărţii tehnice a construcţiei după efectuarea recepţiei finale;

raportarea în scris o dată pe săptămână la Agenția de Dezvoltare Regională  Sud a situației la lucrări.

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat, modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul bunurilor/serviciilor. Autoritatea contactantă este obligătă să respecte legislația.