|  | Specificaţii tehnice (anexa nr.22) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4,5] |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: Nr ocds-b3wdp1-MD-1685445795398 / 21081503, conform SIA RSAP / M-Tender |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: « Consumabile și piese de schimb pentru dispozitivele de climatizare - REPETAT» |  |  |  |  |
| Cod CPV 42512500-3 | Denumirea bunurilor/serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standard de referinţă PRODUCATOR |
| Nr. lot | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1.Agent frigorific R410A în butelii cîte 11-13 kg | 1.Agent frigorific R410A în butelii cîte 11-13 kg |  |  |
| 2 | 2.Agent frigorific R32 în butelii cîte 11-13 kg | 2. Agent frigorific R32 în butelii cîte 11-13 kg |  |  |
| 3 | 3.Banda de protectie vinil | 3.Banda de protectie vinil 10cm latime |  |  |
| 4 | 4.Banda izolantă culoare alba | 4.Banda izolantă culoare alba |  |  |
| 5 | 5.Contactor electric,trifazat KMH-11210/le 12A/Uc 230v | 5.Contactor electric,trifazat KMH-11210/le 12A/Uc 230v |  |  |
| 6 | 6.Cuțit cu lamă de rupere 18mm | 6.1.Cuțit cu lamă de rupere 18mm |  |  |
| 6 | 6.Cuțit cu lamă de rupere 18mm | 6.2.Set lame cuțit 18*0.6mm (10 lame) |  |  |
| 7 | 7.Disc pentru taiat metal 230x2x22 | 7. Disc pentru taiat metal 230x2x22 |  |  |
| 8 | 8. Fisa electrica | 8. Fisa electrica |  |  |
| 9 | 9. Manusi de lucru material | 9. Manusi de lucru material |  |  |
| 10 | 10.Perii 20x40mm cu coada sub 45 grade | 10.Perii 20x40mm cu coada sub 45 grade |  |  |
| 11 | 11.Pinza pentru corturi | 11.Pinza pentru corturi |  |  |
| 12 | 12.Releu electric (termic) PTИ1310б 4-6A | 12.Releu electric (termic) PTИ1310б 4-6A |  |  |
| 13 | 13.Scara multifunctionala cu 4 laturi | 13.Scara multifunctionala cu 2 laturi, din aluminiu, H-de la 0,80m pina la 0,90m, cu 4 trepte, capacitate minim 150 kg, non-derapare pe trepte si la capetele picioarelor scarii, cu platforma. |  |  |
| 14 | 14.Banda adeziva de tip Scotch | 14.Banda adeziva de tip Scotch, latime 48-50mm, Lungime 200m |  |  |
| 15 | 15.Sfredel pentru metal set 4-10mm | 15.Sfredel pentru metal set 4-10mm |  |  |
| 16 | 16.Solutie pentru curatarea suprafetelor metalice | 16.Solutie pentru curatarea suprafetelor metalice, ambalaj canistră cu volum de 4 litri |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________

|  | Specificaţii de preț (anexa nr.23) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1685445795398 / 21081503, conform SIA RSAP / M-Tender |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: « Consumabile și piese de schimb pentru dispozitivele de climatizare - REPETAT » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV 42512500-3 | Denumirea bunurilor | U/M | Cant. | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termen de livrare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Nr/Lot |  |  |  |  |  |  |  | 2 zile calendaristice | MD87TRPCCC518430A00172AA |
| 1 | 1.Agent frigorific R410A în butelii cîte 11-13 kg | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2.Agent frigorific R32 în butelii cîte 11-13 kg | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3.Banda de protectie vinil | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4.Banda izolantă culoare alba | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 5.Contactor electric,trifazat KMH-11210/le 12A/Uc 230v | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 6.Cuțit cu lamă de rupere 18mm | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 6.Cuțit cu lamă de rupere 18mm | set | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7.Disc pentru taiat metal 230x2x22 | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 8. Fisa electrica | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 9. Manusi de lucru material | set | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 10.Perii 20x40mm cu coada sub 45 grade | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 11.Pinza pentru corturi | m2 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 12.Releu electric (termic) PTИ1310б 4-6A | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 13.Scara multifunctionala cu 4 laturi | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 14.Banda adeziva de tip Scotch | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 15.Sfredel pentru metal set 4-10mm | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 16.Solutie pentru curatarea suprafetelor metalice | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL OFERTA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________