    Anexă:

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumirea beneficiarului de stat: Inspectoratul General al Poliției.   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Secția achiziții a Direcției logistică.  

3. Obiectul achiziţiilor: Renovarea rețelelor electrice interioare în incinta sediului Inspectoratului de Poliție Glodeni cu numărul cadastral 4801110.054.01, amplasat în or. Glodeni str. Tricolorului, 6.
                                                                                     

Echipament electric de forță. Iluminat electric interior (EEF/IEI)

	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructie


	
	

	1
	RpEF23A


	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile 


	buc
	250,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	55,000

	
	
	
	
	

	2
	RpEG17D


	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru 


	buc
	5,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	29,400

	
	
	
	
	

	3
	RpEE24A


	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) 


	buc
	195,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	11,700

	
	
	
	
	

	4
	RpEJ08A


	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 50x45mm 


	m
	1 600,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	160,000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	5
	RpCU07D


	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari 


	m
	1 600,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	224,000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	160,000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	2 720,000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,800

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	16,000

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	24,000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	32,000

	
	
	
	
	

	6
	RpCU05D1


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat 


	buc
	200,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	8,000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	52,000

	
	
	
	
	

	7
	RpCU07A


	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari 


	buc
	200,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	14,000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	16,000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	44,000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,200

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	1,000

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	2,000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	3,000

	
	
	
	
	

	8
	RpCG29C


	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor 


	m3
	0,500



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,225

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,750

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,060

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,040

	
	
	
	
	

	9
	TsA04B1


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la  fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala   adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu 


	m3
	9,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	13,410

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	10
	TsD18B


	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu 


	m3
	8,800



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,536

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,880

	
	
	
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de constructie
	            
	

	 
	
	2. Lucrari de montare


	
	

	11
	
	Panou de distributie PDG existent in componenta: 


	buc
	1,000



	
	
	
	
	

	12
	08-03-525-2


	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВP32И-37A70220-400A 


	buc
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,810

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,455

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,220

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,046

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,003

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	3,100

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,036

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,009

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,130

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,009

	
	
	
	
	

	13
	RpEG12A


	Inlocuirea sau completarea, la tablourile de distributie electrica, a unui element de siguranta-Siguranta fuzibila If=32A 


	buc
	15,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	3,750

	
	31202155372041
	Siguranta fuzibila If=32A
	buc
	15,150

	
	
	
	
	

	14
	
	Suport pentru sigurante ДП-33Б габарит-160A 


	buc
	15,000



	
	1-1
	Suport pentru sigurante ДП-33Б габарит-160A
	buc
	15,000

	
	
	
	
	

	15
	08-03-573-4


	Panou de distributie PD-1:  la 540x600x120, ЩРв-72з 36  (IP31) 


	buc
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,370

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,100

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,100

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,070

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,710

	
	100602
	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 
	h-ut
	0,220

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,070

	
	
	
	
	

	16
	08-03-525-2


	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P-100A 


	buc
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,810

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,455

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,220

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,046

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,003

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	3,100

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,036

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,009

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,130

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,009

	
	
	
	
	

	17
	08-03-525-2


	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P-40A 


	buc
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,810

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,455

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,220

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,046

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,003

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	3,100

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,036

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,009

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,130

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,009

	
	
	
	
	

	18
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10 


	buc
	9,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	14,040

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,630

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,009

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,441

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	10,980

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,126

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	10,980

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,054

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,324

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,009

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	54,900

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	9,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,180

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,009

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,054

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,108

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,018

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,170

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,360

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,018

	
	
	
	
	

	19
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32/2/С/16/30 


	buc
	7,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	10,920

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,490

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,007

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,343

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	8,540

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,098

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	8,540

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,042

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,252

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,007

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	42,700

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	7,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,140

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,007

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,042

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,084

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,014

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,910

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,280

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,014

	
	
	
	
	

	20
	08-03-573-4


	Panou de distributie PD-2:  la 540x600x120, ЩРв-72з 36  (IP31) 


	buc
	2,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,740

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,200

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,200

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,040

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,140

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,420

	
	100602
	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 
	h-ut
	0,440

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,140

	
	
	
	
	

	21
	08-03-525-2


	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P-100A 


	buc
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,810

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,455


	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,220

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,046

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,003

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	3,100

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,036

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,009

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,130

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,009

	
	
	
	
	

	22
	08-03-525-2


	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P-40A 


	buc
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,810

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,455

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,220

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,046

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,003

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	3,100

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,036

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,009

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,130

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,009

	
	
	
	
	

	23
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10 


	buc
	9,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	14,040

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,630

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,009

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,441

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	10,980

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,126

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	10,980

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,054

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,324

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,009

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	54,900

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	9,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,180

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,009

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,054

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,108

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,018

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,170

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,360

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,018

	
	
	
	
	

	24
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32/2/С16/30 


	buc
	12,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	18,720

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,840

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,012

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,588

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	14,640

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,168

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	14,640

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,072

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,432

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,012

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	73,200

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	12,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,240

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,012

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,072

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,144

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,024

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,560

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,480

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,024

	
	
	
	
	

	25
	08-03-573-4


	Panou de distributie PD-3:  la 540x600x120, ЩРв-72з 36  (IP31) 


	buc
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,370

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,100

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,100

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,070

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,710

	
	100602
	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 
	h-ut
	0,220

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,070

	
	
	
	
	

	26
	08-03-525-2


	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P-100A 


	buc
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,810

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,455

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,220

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,046

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,003

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	3,100

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,036

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,009

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,130

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,009

	
	
	
	
	

	27
	08-03-525-2


	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P-40A 


	buc
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,810

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,455

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,220

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,046

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,003

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	3,100

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,036

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,009

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,130

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,009

	
	
	
	
	

	28
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10 


	buc
	9,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	14,040

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,630

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,009

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,441

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	10,980

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,126

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	10,980

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,054

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,324

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,009

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	54,900

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	9,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,180

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,009

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,054

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,108

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,018

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,170

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,360

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,018

	
	
	
	
	

	29
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32/2/С16/30 


	buc
	11,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	17,160

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,770

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,011

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,539

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	13,420

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,154

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,420

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,066

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,396

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,011

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	67,100

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	11,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,220

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,011

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,066

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,132

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,022

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,430

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,440

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,022

	
	
	
	
	

	30
	08-03-573-4


	Panou de distributie PD-4:  la 540x600x120, ЩРв-72з 36  (IP31) 


	buc
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,370

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,100

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,100

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,070

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,710

	
	100602
	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 
	h-ut
	0,220

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,070

	
	
	
	
	

	31
	08-03-525-2


	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P-100A 


	buc
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,810

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,455

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,220

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,046

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,003

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	3,100

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,036

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,009

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,130

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,009

	
	
	
	
	

	32
	08-03-525-2


	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P-40A 


	buc
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,810

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,455

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,220

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,046

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,003

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	3,100

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,036

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,009

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,130

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,009

	
	
	
	
	

	33
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10 


	buc
	9,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	14,040

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,630

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,009

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,441

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	10,980

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,126

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	10,980

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,054

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,324

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,009

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	54,900

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	9,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,180

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,009

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,054

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,108

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,018

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,170

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,360

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,018

	
	
	
	
	

	34
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32/2/С16/30 


	buc
	11,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	17,160

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,770

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,011

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,539

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	13,420

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,154

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,420

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,066

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,396

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,011

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	67,100

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	11,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,220

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,011

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,066

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,132

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,022

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,430

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,440

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,022

	
	
	
	
	

	35
	08-03-573-4


	Panou de distributie existent PD-5,la 540x600x120, ЩРв-72з 36  (IP31) 


	buc
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,370

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,100

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,100

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,070

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,710

	
	050102
	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min
	h-ut
	0,220

	
	100602
	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 
	h-ut
	0,220

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,070

	
	
	
	
	

	36
	08-03-525-2


	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P-100A 


	buc
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,810

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,455

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,220

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,046

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,003

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	3,100

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,036

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,009

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,130

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,009

	
	
	
	
	

	37
	08-03-525-2


	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P-40A 


	buc
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,810

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,455

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,220

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,046

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,003

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	3,100

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,036

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,009

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,130

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,009

	
	
	
	
	

	38
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10 


	buc
	9,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	14,040


	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,630

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,009

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,441

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	10,980

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,126

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	10,980

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,054

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,324

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,009

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	54,900

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	9,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,180

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,009

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,054

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,108

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,018

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,170

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,360

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,018

	
	
	
	
	

	39
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32/2/С/16/30 


	buc
	10,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	15,600

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,700

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,010

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,490

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	12,200

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,140

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	12,200

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,060

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,360

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,010

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	61,000

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	10,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,200

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,010

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,060

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,120

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,020

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,300

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,400

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,020

	
	
	
	
	

	40
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C/16 


	buc
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,560

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,001

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,049

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,220

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,006

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,036

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,001

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,006

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,012

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,002

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,130

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,002

	
	
	
	
	

	41
	08-03-525-2


	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, PН47 


	buc
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,810

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,455

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,220

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,046

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,003

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	3,100

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,036

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,009

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,130

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,009

	
	
	
	
	

	42
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C/25 


	buc
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,560

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,001

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,049

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,220

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,006

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,036

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,001

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,006

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,012

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,002

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,130

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,002

	
	
	
	
	

	43
	08-03-593-10


	Indicatori de iluminat de perete: cu inscriptie Iesire Led 8W IP31 cu acumulator (de creat resursa) 


	100 buc
	0,140



	
	1
	Muncitor
	h-om
	13,748

	
	1-11
	Corp de iluminat cu inscriptie Iesire Led 8W IP31 cu acumulator
	buc
	14,000

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,571

	
	5070001
	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2
	t
	0,000

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,029

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,157

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	3,584

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,157

	
	
	
	
	

	44
	08-03-594-10


	Corp de iluminat ЛБА LED 3923А-2x8W LED, IP31 (cu acumulator pentru iluminat de avarie) (de creat resursa) 


	100 buc
	0,100



	
	1
	Muncitor
	h-om
	27,100

	
	1011616
	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm
	t
	0,056

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,210

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	1,040

	
	1-15
	Corp de iluminat ЛБА3923А-2x8 LED, IP31
	buc
	10,000

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,530

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,530

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,300

	
	4050011
	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala  
	t
	0,000

	
	5009089
	Profil de montaj perforat
	buc
	12,000

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,005

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,010

	
	5070001
	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2
	t
	0,000

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,042

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,121

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	5,930

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,178

	
	331002
	Masini de gaurit
	h-ut
	0,109

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,121

	
	
	
	
	

	45
	08-03-594-2


	Corp de iluminat ДВО-40304 LED 2X18W IP20 (de creat resursa) 


	100 buc
	3,040



	
	1
	Muncitor
	h-om
	352,640

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,010

	
	1-14
	Corp de iluminat ДВО-40304 LED 2X18W IP20
	buc
	304,000

	
	5009113
	Prezoane
	buc
	620,160

	
	5009129
	Priza de tavan
	100 buc
	6,202

	
	5009264
	Teava de policlorvinila
	kg
	8,512

	
	30902
	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	128,896

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	8,147

	
	
	
	
	

	46
	08-03-594-10


	Corp de iluminat ЛПО LED, 1x18W IP31 (de creat resursa) 


	100 buc
	0,590



	
	1
	Muncitor
	h-om
	159,890

	
	1011616
	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm
	t
	0,330

	
	1-18
	Corp de iluminat ЛПО LED, 1x18W IP31
	buc
	59,000

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	1,239

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	6,136

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	9,027

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	9,027

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	1,770

	
	4050011
	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala  
	t
	0,003

	
	5009089
	Profil de montaj perforat
	buc
	70,800

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,031

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,059

	
	5070001
	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2
	t
	0,002

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,248

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,714

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	34,987

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,050

	
	331002
	Masini de gaurit
	h-ut
	0,643

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,714

	
	
	
	
	

	47
	08-03-594-10


	Corp de iluminat ЛСП LED, 1x18W IP54 (de creat resursa) 


	100 buc
	0,040



	
	1
	Muncitor
	h-om
	10,840

	
	1011616
	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm
	t
	0,022

	
	1-19
	Corp de iluminat ЛСП LED, 1x18W IP54
	buc
	4,000

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,084

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,416

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	0,612

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	0,612

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,120

	
	4050011
	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala  
	t
	0,000

	
	5009089
	Profil de montaj perforat
	buc
	4,800

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,002

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,004

	
	5070001
	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2
	t
	0,000

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,017

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,048

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	2,372

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,071

	
	331002
	Masini de gaurit
	h-ut
	0,044

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,048

	
	
	
	
	

	48
	08-03-593-7


	Projector, cu sursa de lumina LED, puterea 100 W, IP54, (de creat resursa) 


	100 buc
	0,010



	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,976

	
	1010115
	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm
	t
	0,000

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,041

	
	2-16
	Projector, cu sursa de lumina LED, puterea 100 W, IP54,
	buc
	1,000

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,020

	
	5009129
	Priza de tavan
	100 buc
	0,010

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,003

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,017

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	0,538

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,256

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,017

	
	
	
	
	

	49
	08-03-594-1


	Senzor de miscare  (de creat resursa) 


	100 buc
	0,120



	
	1
	Muncitor
	h-om
	10,560

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,000

	
	5009113
	Prezoane
	buc
	24,480

	
	2-15
	Senzor de miscare 
	buc
	12,000

	
	5009129
	Priza de tavan
	100 buc
	0,245

	
	5009264
	Teava de policlorvinila
	kg
	0,336

	
	21101
	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t
	h-ut
	0,186

	
	30902
	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	3,780

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,186

	
	
	
	
	

	50
	RpEE03B


	Montarea prizelor monofazate cu contact de legare de pamint In=16A, IP31 


	buc
	135,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	54,000

	
	27461673351001
	Priza monofazate In=16A, IP31
	buc
	137,700

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	135,000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,675

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,675

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	270,000

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	270,000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	51
	RpEE03B


	Montarea prizelor monofazate cu contact de legare de pamint In=16A, IP54 


	buc
	6,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	2,400

	
	27461673351002
	Priza monofazate In=16A, IP54
	buc
	6,120

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	6,000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,030

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,030

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	12,000

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	12,000

	
	
	
	
	

	52
	RpEE03B


	Montarea prizelor trifazata  cu contact de legare de pamint In=16A, IP54 


	buc
	1,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,400

	
	27461673351003
	Priza trifazata In=16A, IP54
	buc
	1,020

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	1,000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,005

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,005

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,000

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	2,000

	
	
	
	
	

	53
	RpEE01C


	Montarea interupatoarelor bipolar In=16A 


	buc
	80,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	81,600

	
	11110001000243
	Intrerupator manual bipolar In=10A IP31
	buc
	80,800

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,400

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	160,000

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	160,000

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	160,000

	
	2874115881198
	Saiba   M 6
	buc
	160,000

	
	2874115819950
	Surub M6x22 mm
	buc
	160,000

	
	
	
	
	

	54
	RpEE01A


	Montarea interupatoarelor In=16A 


	buc
	36,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	9,720

	
	11110001000241
	Intrerupator manual In=10A IP54
	buc
	36,360

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	36,000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,180

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,800

	
	
	
	
	

	55
	
	Cutie pentru priza si intrerupator КМ40001 


	buc
	310,000



	
	1-3
	Cutie pentru priza si intrerupator
	buc
	310,000

	
	
	
	
	

	56
	08-02-412-1


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 


	100 m
	140,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	785,400

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,060

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	2,800

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	43,400

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	112,000

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	1 708,000

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	7,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	2,800

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	22,400

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	1,400

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	1,400

	
	
	
	
	

	57
	08-02-412-3


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 


	100 m
	1,100



	
	1
	Muncitor
	h-om
	8,646

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,001

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,022

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,341

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,880

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	13,420

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,055

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,022

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,352

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,044

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,044

	
	
	
	
	

	58
	08-02-147-2


	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg 


	100 m
	0,090



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,386

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,000

	
	1010865
	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm
	t
	0,000

	
	1011481
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	t
	0,000

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,000

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	0,162

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,002

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,009

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,002

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,022

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,038

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	0,324

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	0,324

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,038

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	59
	Pret de piata


	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66  3x2.5mm2 


	m
	6 000,000



	
	2-1
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66  3x2.5mm2
	m
	6 000,000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	60
	Pret de piata


	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66  3x1.5mm2 


	m
	8 000,000



	
	2-2
	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66  3x1.5mm2
	m
	8 000,000

	
	
	
	
	

	61
	
	Cablu AВВГ-0.66  5x16mm2 


	m
	110,000



	
	2-9
	Cablu AВВГ-0.66  5x16mm2
	m
	110,000

	
	
	
	
	

	62
	08-02-409-1


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (de creat resursa) 


	100 m
	60,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1 428,000

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,126

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	57,600

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	804,000

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	804,000

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	12,000

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	60,000

	
	1-30
	Teava din v/p D25mm
	m
	6 000,000

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	402,000

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	1 080,000

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	108,000

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	6,600

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	948,000

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	162,000

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	290,400

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	6,600

	
	
	
	
	

	63
	08-02-409-1


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm (de creat resursa) 


	100 m
	80,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1 904,000

	
	1-29
	Teava din v/p D20mm
	m
	8 000,000

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,168

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	76,800

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1 072,000

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1 072,000

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	16,000

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	80,000

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	536,000

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	1 440,000

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	144,000

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	8,800

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	1 264,000

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	216,000

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	387,200

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	8,800

	
	
	
	
	

	64
	08-02-407-2


	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru la 32 mm (de creat resursa) 


	100 m
	1,100



	
	1
	Muncitor
	h-om
	45,650

	
	2-24
	Teava metalica d32mm
	m
	110,000

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,002

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	1,155

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,902

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,748

	
	1109105
	Piulite de montare de legare la pamint
	100 buc
	0,715

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,122

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	4,510

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	8,800

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,088

	
	5009627
	Banda "ФУМ"
	kg
	0,035

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,880

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	29,480

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	7,062

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	9,317

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,880

	
	
	
	
	

	65
	08-02-471-4


	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm 


	10 buc
	0,030



	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,249

	
	1011614-1
	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm
	t
	0,002

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,000

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,023

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,004

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,076

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,004

	
	
	
	
	

	66
	08-02-472-2


	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 


	100 m
	0,250



	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,150

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,001

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,225

	
	1019373
	Otel fisie necalmat 40х4 mm
	t
	0,032

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,055

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,782

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,055

	
	
	
	
	

	67
	
	Jgheab metalic 50x50x3000mm 


	buc
	3,000



	
	3-28
	Jgheab metalic 50x50x3000mm
	buc
	3,000

	
	
	
	
	

	68
	
	Metal 40x4mm 


	m
	25,000



	
	1-22
	Metal 40x4mm
	m
	25,000

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de montare
	            
	

	 
	
	3. Utilaj


	
	

	69
	
	Panou de distributie ЩРв-72з 36  (IP31) 540x600x120 


	buc
	6,000



	
	3-4
	Panou de distributie ЩРв-72з 36  (IP31) 540x600x120
	buc
	6,000

	
	
	
	
	

	70
	
	Intrerupator ВP32И-37A70220-400A 


	buc
	1,000



	
	3-20
	Intrerupator ВP32И-37A70220-400A 
	buc
	1,000

	
	
	
	
	

	71
	
	Automat ВН32-3P-100A 


	buc
	5,000



	
	3-14
	Automat ВН32-3P-100A
	buc
	5,000

	
	
	
	
	

	72
	
	Automat ВН32-3P-40A 


	buc
	5,000



	
	3-7
	Automat ВН32-3P-40A
	buc
	5,000

	
	
	
	
	

	73
	
	Automat BA47-29/1/B/10 


	buc
	45,000



	
	3-8
	Automat BA47-29/1/B/10
	buc
	45,000

	
	
	
	
	

	74
	
	Automat АВДТ-32/2/С16/30 


	buc
	51,000



	
	3-11
	Automat АВДТ-32/2/С16/30
	buc
	51,000

	
	
	
	
	

	75
	
	Automat BA47-29/1/C/16 


	buc
	1,000



	
	3-16
	Automat BA47-29/1/C/16
	buc
	1,000

	
	
	
	
	

	76
	
	Automat PН47 


	buc
	1,000



	
	3-17
	Automat PН47
	buc
	1,000

	
	
	
	
	

	77
	
	Automat BA47-29/3/C/25 


	buc
	1,000



	
	3-18
	Automat BA47-29/3/C/25
	buc
	1,000

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	


Obligatoriu la finalizarea lucrarilor de renovare retelelor electrice pîna la darea
în exploatare să fie executat laboratorul electrotehnic de măsurări și încercări 
electrice.

