____

| AEE a caminului al USM din sos. Hancesti 55/4 , or. Chisinau | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1

Lucrari de montare a REE 0.4 kV

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii k6=1.15 NCM L 01.02 Coeficient la manoperei=1,1500 Coeficient la utilajului=1,1500 |  |  |  |  |  |
| 1 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  | m | 32,0000 | 70,228 ————— 28,338 | 2 247,286 ————— 906,800 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 10,6720 |  |  |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  | buc | 0,1120 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 1,2800 |  |  |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  | h-ut | 10,8192 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 2 | DG05A |  | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice |  | m2 | 9,0000 | 52,766 ————— 52,766 | 474,897 ————— 474,897 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 5,5890 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 3 | DG06B |  | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri |  | m3 | 3,6000 | 648,368 ————— 330,278 | 2 334,126 ————— 1 189,002 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 13,9932 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 2,4840 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  | h-ut | 2,4840 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 4 | DA11A |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire |  | m3 | 1,3200 | 1 015,581 ————— 175,888 | 1 340,567 ————— 232,172 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om. | 2,7324 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,3379 |  |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  | m3 | 0,1346 |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  | m3 | 1,6764 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 0,3142 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 5 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  | t | 0,0100 | 32 888,700 ————— 0,000 | 328,887 ————— 0,000 |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  | t | 0,0103 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  | h-ut | 0,0034 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 6 | DB19A |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  | m2 | 9,5000 | 173,718 ————— 11,726 | 1 650,318 ————— 111,396 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 1,3110 |  |  |
|  | 111100010001310 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari |  | t | 0,8930 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  | t | 0,0285 |  |  |
|  | 2710603420375 |  | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm |  | kg | 0,1045 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 0,1235 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 7 | DB16D |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  | m2 | 9,5000 | 173,765 ————— 11,726 | 1 650,768 ————— 111,396 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 1,3110 |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  | t | 0,8930 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  | t | 0,0285 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  | kg | 0,1045 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 0,1245 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 8 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  | 100 m3 | 0,8208 | 3 281,518 ————— 0,000 | 2 693,470 ————— 0,000 |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  | h-ut | 4,1438 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 9 | TsA16D4 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare cu obstacol |  | m3 | 48,9600 | 417,245 ————— 417,245 | 20 428,326 ————— 20 428,326 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 218,4595 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  | h-om | 21,9586 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 10 | TsD02B1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm |  | 100 m3 | 0,8190 | 821,148 ————— 0,000 | 672,520 ————— 0,000 |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut | 0,7912 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 11 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  | 100 m3 | 0,8190 | 1 757,984 ————— 861,849 | 1 439,789 ————— 705,854 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 8,3071 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 9,7858 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 12 | 34-02-003-1 |  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri teva PE D110mm |  | 1 km | 0,2720 | 54 322,437 ————— 12 996,162 | 14 775,703 ————— 3 534,956 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 41,6024 |  |  |
|  | 101-0070 |  | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93" |  | t | 0,0002 |  |  |
|  | 102-0097 |  | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III |  | m3 | 0,0218 |  |  |
|  | 530-0182 |  | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm |  | m | 272,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 13 | AcA07C1 |  | Pentru fiecare subtraversari cabluir, canale, telefonie, etc. se adauga |  | buc | 19,0000 | 17,589 ————— 17,589 | 334,187 ————— 334,187 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 3,9330 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 14 | TrI1AA02A1 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 1 |  | t | 72,0000 | 53,744 ————— 53,744 | 3 869,534 ————— 3 869,534 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 45,5400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 15 | TsI50C10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km |  | t | 72,0000 | 124,804 ————— 0,000 | 8 985,875 ————— 0,000 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 35,9435 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii k6=1.15 NCM L 01.02 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare k4*k6=1.2*1.15=1.38 NCM L 01.02 Coeficient la manoperei=1,3800 Coeficient la utilajului=1,3800 |  |  |  |  |  |
| 16 | 08-03-524-21 |  | Dulap cu un intreruptor cu pirghie tripolar, montat pe constructii pe podea, curent pina la 630 A |  | buc | 2,0000 | 2 193,854 ————— 1 242,941 | 4 387,708 ————— 2 485,882 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 29,2560 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,0360 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 2,4080 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,0400 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,1340 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,2800 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,0380 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 0,2440 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,0820 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,0220 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,1360 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,3360 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,4692 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,9936 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,6900 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  | h-ut | 2,3184 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,3036 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 17 | 08-03-521-28 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A |  | buc | 8,0000 | 658,524 ————— 486,623 | 5 268,194 ————— 3 892,986 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 45,8160 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,0640 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 4,6000 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,2320 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,7200 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 48,8000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,1600 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,3840 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,5760 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0552 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 4,1952 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  | h-ut | 4,1952 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0552 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 18 | material |  | Separator RPS-2 250A |  | buc | 8,0000 | 1 208,330 ————— 0,000 | 9 666,640 ————— 0,000 |
|  | Separator RPS-2 250A |  | Separator RPS-2 250A |  | buc | 8,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 19 | 08-03-523-2 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A |  | buc | 12,0000 | 188,554 ————— 144,228 | 2 262,647 ————— 1 730,737 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 20,3688 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,0240 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 2,4960 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,0960 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 24,0000 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,2400 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0662 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,9936 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  | h-ut | 1,6560 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0662 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 20 | material |  | Siguranta fuzibila PPNI-35 160A |  | buc | 12,0000 | 100,000 ————— 0,000 | 1 200,000 ————— 0,000 |
|  | Siguranta fuzibila PPNI-35 160 |  | Siguranta fuzibila PPNI-35 160A |  | buc | 12,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 21 | 08-02-415-2 |  | Bara-conductor deschis, pe constructii instalate, sectiune pina la 640 mm2 |  | 100 m | 0,2400 | 13 771,783 ————— 5 464,242 | 3 305,228 ————— 1 311,418 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 15,4339 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 28,8000 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,6744 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 2,6400 |  |  |
|  | 5009182 |  | Intercalari de izolatie |  | buc | 0,4800 |  |  |
|  | 5009820 |  | Sirma "СВАК5" |  | t | 0,0000 |  |  |
|  | 5009822 |  | Distantieri |  | buc | 2,6400 |  |  |
|  | 5009838 |  | Dispozitiv de intindere |  | set | 1,4400 |  |  |
|  | 5200001 |  | Bare din aliaje de aluminiu, marca "АД1", profil rotund, precizie si rezistenta normala, lungime diversa, diametru 5 mm |  | t | 0,0007 |  |  |
|  | 5420008 |  | Argon gazos, cal. I |  | m3 | 0,0408 |  |  |
|  | 5429010 |  | Flux "ВАМИ" |  | kg | 0,0960 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,1192 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  | h-ut | 1,6030 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 2,0004 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 4,8355 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,1192 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 22 | material |  | Bara colectoare Al 80*8 mm |  | m | 24,0000 | 256,000 ————— 0,000 | 6 144,000 ————— 0,000 |
|  | Bara colectoare Al 80*8 mm |  | Bara colectoare Al 80*8 mm |  | buc | 24,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 23 | material |  | Izolator tip suport IO-1-250 Y3 |  | buc | 12,0000 | 100,000 ————— 0,000 | 1 200,000 ————— 0,000 |
|  | Izolator tip suport IO-1-250 Y |  | Izolator tip suport IO-1-250 Y3 |  | buc | 12,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 24 | material |  | Suport de bare |  | buc | 12,0000 | 141,670 ————— 0,000 | 1 700,040 ————— 0,000 |
|  | Suport de bare |  | Suport de bare |  | buc | 12,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 25 | 08-02-142-1 |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  | 100 m | 1,1400 | 3 187,604 ————— 777,424 | 3 633,868 ————— 886,263 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 10,4303 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 7,8503 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 7,8503 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 26 | 08-02-142-2 |  | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 |  | 100 m | 3,4200 | 982,661 ————— 291,974 | 3 360,700 ————— 998,550 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 11,7518 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 6,7490 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 6,7490 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 27 | material |  | Nisip |  | m3 | 43,7000 | 450,000 ————— 0,000 | 19 665,000 ————— 0,000 |
|  | Nisip |  | Nisip |  | m3 | 43,7000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 28 | 08-02-143-1 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  | 100 m | 1,1400 | 2 811,281 ————— 763,351 | 3 204,860 ————— 870,220 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 10,2415 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 6,6704 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 6,6704 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 29 | 08-02-143-2 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator |  | 100 m | 3,4200 | 1 625,500 ————— 398,678 | 5 559,210 ————— 1 363,480 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 16,0466 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 11,9878 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 11,9878 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 30 | material |  | Caramida |  | buc | 2 853,0000 | 6,700 ————— 0,000 | 19 115,100 ————— 0,000 |
|  | Caramida |  | Caramida |  | buc | 2 853,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 31 | 08-02-148-4 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg |  | 100 m | 2,7200 | 4 671,771 ————— 3 377,048 | 12 707,217 ————— 9 185,571 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 108,1037 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,0001 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  | t | 0,0022 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t | 0,0002 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,0226 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,0112 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,0261 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  | kg | 1,3600 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 6,1184 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  | h-ut | 24,0981 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  | h-ut | 24,0981 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 6,1184 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 32 | 08-02-141-4 |  | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg |  | 100 m | 4,5600 | 3 864,696 ————— 2 556,237 | 17 623,014 ————— 11 656,440 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 137,1830 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,0002 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  | t | 0,0036 |  |  |
|  | 1011641 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  | t | 0,0456 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  | t | 0,0046 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t | 0,0003 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 1,1400 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,0379 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,1870 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,0438 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 10,3831 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  | h-ut | 31,2123 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  | h-ut | 31,2123 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 10,3831 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 33 | 08-02-146-5 |  | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 6 kg |  | 100 m | 0,8800 | 5 739,369 ————— 3 564,665 | 5 050,645 ————— 3 136,905 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 36,9178 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,0001 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  | t | 0,0014 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t | 0,0025 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 21,8240 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 21,8240 |  |  |
|  | 5009039 |  | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului |  | 10 buc | 8,9760 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,0183 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,0009 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,0216 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  | kg | 0,4400 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 2,1009 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  | h-ut | 8,4522 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  | h-ut | 8,4522 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  | h-ut | 11,2696 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 2,1009 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 34 | material |  | Cablu AПвзБбШп-1 4x150 mm2 |  | m | 816,0000 | 265,830 ————— 0,000 | 216 917,280 ————— 0,000 |
|  | Cablu AПвзБбШп-1 4x150 mm2 |  | Cablu AПвзБбШп-1 4x150 mm2 |  | buc | 816,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 35 | 08-02-155-1 |  | Etansarea trecerilor la racordul cablurilor in incaperi explozibile cu masa de compactare |  | trecere | 4,0000 | 89,766 ————— 55,112 | 359,066 ————— 220,446 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,5944 |  |  |
|  | 1010025 |  | Snur de azbest de destinatie generala ("ШАОН-1"), diametru 3,0-5,0 mm |  | t | 0,0002 |  |  |
|  | 1011705 |  | Cilti impregnati |  | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 5009837 |  | Compozitie de etansare |  | kg | 2,8800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 36 | material |  | Banda de semnalizare LEC |  | m | 364,0000 | 1,330 ————— 0,000 | 484,120 ————— 0,000 |
|  | Banda de semnalizare LEC |  | Banda de semnalizare LEC |  | buc | 364,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 37 | 08-02-165-4 |  | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2 |  | buc | 4,0000 | 1 179,646 ————— 1 063,536 | 4 718,585 ————— 4 254,142 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 50,0664 |  |  |
|  | 1010069 |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  | t | 0,0016 |  |  |
|  | 1010633 |  | Parafina petroliera solida "П-3" |  | t | 0,0000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,0082 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,0400 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0166 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  | h-ut | 41,6208 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0166 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 38 | material |  | Manson terminal 4KVNTp-1 150/240 |  | buc | 4,0000 | 1 165,000 ————— 0,000 | 4 660,000 ————— 0,000 |
|  | Manson terminal 4KVNTp-1 150/2 |  | Manson terminal 4KVNTp-1 150/240 |  | buc | 4,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 39 | 08-02-144-6 |  | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 150 mm2 |  | 100 buc | 0,1600 | 3 330,131 ————— 3 330,131 | 532,821 ————— 532,821 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 6,2707 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 40 | 08-02-167-5 |  | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2 |  | buc | 4,0000 | 1 555,416 ————— 1 512,636 | 6 221,664 ————— 6 050,544 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 71,2080 |  |  |
|  | 1010069 |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  | t | 0,0032 |  |  |
|  | 1010633 |  | Parafina petroliera solida "П-3" |  | t | 0,0001 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,0082 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 0,1240 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,0400 |  |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  | kg | 6,0000 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0552 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0552 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 41 | material |  | Manson de cuplare 4STp-1 150/240 |  | buc | 4,0000 | 1 813,330 ————— 0,000 | 7 253,320 ————— 0,000 |
|  | Manson de cuplare 4STp-1 150/2 |  | Manson de cuplare 4STp-1 150/240 |  | buc | 4,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 42 | 08-03-523-2 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A |  | buc | 12,0000 | 188,554 ————— 144,228 | 2 262,647 ————— 1 730,737 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 20,3688 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,0240 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 2,4960 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,0960 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 24,0000 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,2400 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0662 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,9936 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  | h-ut | 1,6560 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0662 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 43 | material |  | Siguranta fuzibila PPNI-35 125A |  | buc | 12,0000 | 100,000 ————— 0,000 | 1 200,000 ————— 0,000 |
|  | Siguranta fuzibila PPNI-35 125 |  | Siguranta fuzibila PPNI-35 125A |  | buc | 12,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 44 | 08-03-600-2 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  | buc | 4,0000 | 107,970 ————— 102,015 | 431,880 ————— 408,060 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 4,8024 |  |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  | t | 0,0001 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0552 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0552 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 45 | 08-01-053-1 |  | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV |  | buc | 12,0000 | 340,102 ————— 284,938 | 4 081,219 ————— 3 419,261 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 40,2408 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 4,6800 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  | 100 buc | 0,4920 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,6458 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  | h-ut | 0,3974 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,6458 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 46 | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm |  | 10 buc | 0,3000 | 1 515,387 ————— 972,087 | 454,616 ————— 291,626 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,4321 |  |  |
|  | 1011614 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm |  | t | 0,0243 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t | 0,0006 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,2340 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0580 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 1,0516 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0580 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 47 | 08-02-472-1 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm |  | 100 m | 0,0900 | 2 854,467 ————— 2 227,911 | 256,902 ————— 200,512 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,3598 |  |  |
|  | 1011614 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm |  | t | 0,0083 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t | 0,0002 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,0540 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0174 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,3887 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0174 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 48 | material |  | Otel rotund D20mm |  | m | 18,0000 | 29,000 ————— 0,000 | 522,000 ————— 0,000 |
|  | Otel rotund D20mm |  | Otel rotund D20mm |  | m | 18,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 49 | 08-02-472-7 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 |  | 100 m | 0,2000 | 7 735,300 ————— 2 497,610 | 1 547,060 ————— 499,522 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 5,8788 |  |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,2600 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,6400 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,6400 |  |  |
|  | 1019373 |  | Otel fisie necalmat 40х4 mm |  | t | 0,0260 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,4600 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 0,3000 |  |  |
|  | 5009105 |  | Suportul corpului de iluminat |  | 10 buc | 2,6800 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0690 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,9274 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0690 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 50 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice sub utilaj |  | t | 0,1000 | 44 109,730 ————— 7 293,480 | 4 410,973 ————— 729,348 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 8,5836 |  |  |
|  | 1011306 |  | Ciment portland pentru constructii, marca "500" |  | t | 0,0180 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,4200 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 2,7000 |  |  |
|  | 1019104 |  | Dibluri de distantare cu piulita |  | 100 buc | 0,0800 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,1000 |  |  |
|  | 4080141 |  | Nisip natural pentru mortare de constructie |  | m3 | 0,0150 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,2401 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 2,0838 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,2401 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare k4*k6=1.2*1.15=1.38 NCM L 01.02 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Sondarea LES |  |  |  |  |  |
| 51 | 1-11-001-1 |  | Cautarea si determinarea locului de defectare a cablului prin ardere, lungime cablu pina la 500 m- Sondarea LES existent |  | cablu | 4,0000 | 2 124,250 ————— 2 124,250 | 8 497,000 ————— 8 497,000 |
|  | 5 |  | Specialist |  | h-om | 100,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 52 | 1-11-010-1 |  | Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a prizei de pamint |  | 1 masurare | 1,0000 | 127,455 ————— 127,455 | 127,455 ————— 127,455 |
|  | 5 |  | Specialist |  | h-om | 1,5000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 53 | 1-11-028-1 |  | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici |  | 1 linie | 16,0000 | 33,988 ————— 33,988 | 543,808 ————— 543,808 |
|  | 5 |  | Specialist |  | h-om | 6,4000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 54 | 1-11-013-1 |  | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" |  | 1 recept de cur | 4,0000 | 127,455 ————— 127,455 | 509,820 ————— 509,820 |
|  | 5 |  | Specialist |  | h-om | 6,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 55 | 1-11-011-1 |  | Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint |  | 100 puncte | 0,1200 | 1 359,517 ————— 1 359,517 | 163,142 ————— 163,142 |
|  | 5 |  | Specialist |  | h-om | 1,9200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 56 | 1-11-024-1 |  | Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu reteaua, tensiune pina la 1 kV |  | 1 fazare | 4,0000 | 84,970 ————— 84,970 | 339,880 ————— 339,880 |
|  | 5 |  | Specialist |  | h-om | 4,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sondarea LES |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 57 | utilaj |  | Tablou 0.4 kV ЩО-70-1-02-Y3 |  | buc | 2,0000 | 18 250,000 ————— 0,000 | 36 500,000 ————— 0,000 |
|  | Tablou 0.4 kV ЩО-70-1-02-Y3 |  | Tablou 0.4 kV ЩО-70-1-02-Y3 |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 58 | utilaj |  | Tablou lateral pu ЩО-70-1-02-Y3 |  | buc | 4,0000 | 1 500,000 ————— 0,000 | 6 000,000 ————— 0,000 |
|  | Tablou lateral pu ЩО-70-1-02- |  | Tablou lateral pu ЩО-70-1-02-Y3 |  | buc | 4,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 59 | utilaj |  | Contor electronic ee ZMG 410 CR 380V 5A |  | buc | 4,0000 | 5 683,330 ————— 0,000 | 22 733,320 ————— 0,000 |
|  | Contor electronic ee ZMG 410 C |  | Contor electronic ee ZMG 410 CR 380V 5A |  | buc | 4,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 60 | utilaj |  | Transformator de curent TTI 100/5 cl 0.5 |  | buc | 12,0000 | 244,750 ————— 0,000 | 2 937,000 ————— 0,000 |
|  | Transformator de curent TTI 10 |  | Transformator de curent TTI 100/5 cl 0.5 |  | buc | 12,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |