ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea lucrărilor de „Reconstrucție a perimetrului de pază al Penitenciarului

nr.10, satul Goian”
prin procedura de achiziție Licitație deschisă

- Denumirea autorității contractante: Administrația Națională a Penitenciarelor

- IDNO: 1006601001012

- Adresa: mun. Chișinău, str. N. Titulescu, 35

- Numărul de telefon/fax: 022 - 409 -717/ 022 - 409 -787

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: anp@anp.gov.md,  http://anp.gov.md/

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție de stat cu statut special

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  |  |
| 1. | 45000000-7 | Reconstrucția perimetrului de pază a Penitenciarului nr.10, satul Goian | Obiect | 1 | în conformitate cu caietul de sarcini | 18 083 310,00 lei |
| Valoarea estimativă totală | 18 083 310,00 lei |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru toate loturile;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 28 luni

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2023

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

În temeiul art.19 alin. 3 lit. d) din  Legea nr. 131/ 2015, privind achizițiile publice, ANP va exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant în cazul prezentării informațiilor false sau neprezentării informațiilor solicitate de ANP, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Formularul ofertei (propunerea tehnică și financiară) | Completat în conformitate cu Formularul (F 3.1) - confirmat prin semnătura electronică; Urmare a desfășurării licitației va fi prezentat în original cu ștampila și semnătura agentului economic participant. | Obligatoriu |
| 2. | Garanția pentru ofertă – 2% din valoarea ofertei fără TVA | Completată în conformitate cu Formularul (F 3.2) - în original, emisă de o bancă comercială; Termenul de valabilitate să fie egal cu perioada de valabilitate al ofertei - 60 zile din ziua deschiderii ofertelor. Nu se acceptă transfer pe contul ANP. | Obligatoriu |
| 3. | DUAE | Completat conform modelului anexat, confirmat prin semnătura electronică; Urmare a desfășurării licitației va fi prezentat în original cu ștampila și semnătura agentului economic participant. | Obligatoriu |
| 4. | Documentația de deviz (Formularul nr. 3, 5, 7 în formă desfășurată) | Confirmat prin semnătura electronică; Urmare a desfășurării licitației va fi prezentat în original cu ștampila și semnătura agentului economic participant. | Obligatoriu |
| 5. | Raportul financiar pentru anul 2020 | Copie - confirmat prin semnătura electronică; Urmare a desfășurării licitației va fi prezentat în original cu ștampila și semnătura agentului economic participant. | Obligatoriu |
| 6. | Graficul de execuție a lucrărilor | Formularul (F.3.3) - confirmat prin semnătura electronică; Urmare a desfășurării licitației va fi prezentat în original cu ștampila și semnătura agentului economic participant. | Obligatoriu |
| 7. | Certificat / Decizie de înregistrare a întreprinderii și Extrasul din registrul de Stat | Confirmat prin semnătura electronică; Urmare a desfășurării licitației va fi prezentat în original cu ștampila și semnătura agentului economic participant. | Obligatoriu |
| 8. | Licența de activitate | Confirmat prin semnătura electronică; Urmare a desfășurării licitației va fi prezentat în original cu ștampila și semnătura agentului economic participant. | Obligatoriu |
| 9. | Certificat de atribuire a contului bancar | Eliberat de banca deținătoare de cont, confirmat prin semnătura electronică; Urmare a desfășurării licitației va fi prezentat în original cu ștampila și semnătura agentului economic participant. | Obligatoriu |
| 10. | Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor | Eliberat de către Inspectoratul Fiscal; Valabil la momentul deschiderii ofertelor, confirmat prin semnătura electronică; Urmare a desfășurării licitației va fi prezentat în original cu ștampila și semnătura agentului economic participant. | Obligatoriu |
| 11. | Informații generale despre ofertant | Confirmat prin semnătura electronică; Urmare a desfășurării licitației va fi prezentat în original cu ștampila și semnătura agentului economic participant. | Obligatoriu |
| 12. | Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate | Formularul (F.3.9) sau (F.3.10) - confirmat prin semnătura electronică; Urmare a desfășurării licitației va fi prezentat în original cu ștampila și semnătura agentului economic participant. | Obligatoriu |
| 13. | Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului | Formularul (F.3.12) - confirmat prin semnătura electronică; Urmare a desfășurării licitației va fi prezentat în original cu ștampila și semnătura agentului economic participant. | Obligatoriu |
| 14. | Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Formularul (F.3.11) - confirmat prin semnătura electronică; Urmare a desfășurării licitației va fi prezentat în original cu ștampila și semnătura agentului economic participant. | Obligatoriu |
| 15. | Perioada de garanție asupra lucrărilor achiziționate | Minim 5 ani. | Obligatoriu |
| 16. | Cifra de afaceri medie anuală în ultimii 3 ani | Egală sau mai mare decât 16 274 900,00 lei | Obligatoriu |
| 17. | Certificate de atestare profesională | Pentru persoanele responsabile (diriginți de șantier) pentru execuția lucrărilor prevăzute în Caietul de sarcini, semnate electronic de către operatorul economic; Urmare a desfășurării licitației va fi prezentat în original cu ștampila și semnătura agentului economic participant. | Obligatoriu |
| 18. | Experiență similară – minim 10 ani | Operatorul economic va confirma experiența prin prezentarea de copii ale proceselor verbale de recepție finală cu anexe, cu aplicarea semnăturii electronice; Urmare a desfășurării licitației va fi prezentat în original cu ștampila și semnătura agentului economic participant. | Obligatoriu |
| 19. | Deținerea certificatului Sistemului de Management al calității ISO9001 | Confirmat prin semnătura electronică; Urmare a desfășurării licitației va fi prezentat în copie, confirmată cu ștampila și semnătura agentului economic participant. | Obligatoriu |
| 20. | Deținerea certificatului Sistemului de Management de mediu ISO 14001 | Confirmat prin semnătura electronică; Urmare a desfășurării licitației va fi prezentat în copie, confirmată cu ștampila și semnătura agentului economic participant. | Obligatoriu |
| 21. | Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere | Confirmată prin semnătura electronică; Urmare a desfășurării licitației va fi prezentat în original, confirmată cu ștampila și semnătura agentului economic participant. | Obligatoriu |
| 22. | Garanția de bună execuție în valoare de 5% | 1) original, emisă de o bancă comercială, confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii electronice; 2) rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată, agreată de ambele părți; 3) rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile înaintate; | Obligatoriu |
| 23. | Avizul Agenției pentru supraveghere tehnică | Formularul (F.3.15) - confirmat prin semnătura electronică; Urmare a desfășurării licitației va fi prezentat în original cu ștampila și semnătura agentului economic participant. | Obligatoriu |
| 24. | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. | Completat în conformitate cu ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020, confirmată prin semnătura electronică; Urmare a desfășurării licitației va fi prezentat în original cu ștampila și semnătura agentului economic participant. | Obligatoriu |

1 . Descriere generală

Penitenciarul nr. 10 – Goian, mun. Chișinău, com. Ciorescu, sat. Goian, lucrările prevăd următoarele compartimente ce urmează a fi realizate: lucrări de demolare a edificiilor de pază existente, demolarea edificiilor de regim etajate și doar cu parter, degajarea molozului de construcție la întreprinderi specializate în depozitarea și/sau reciclare; construcția perimetrelor de pază ce reprezintă construcții din beton armat și perimetru din construcții metalice cu elemente speciale de protecție; montarea sistemelor de iluminat electric perimetral, sisteme de detectare și semnalizare, sisteme de supraveghere video; lucrări de construcție a rigolelor de scurgere a apelor pluviale exterioare.

2. Informații şi proiectare

Autoritatea contractată dispune de documentația de proiect şi deviz pentru efectuarea lucrărilor de reconstrucție și demolare având ca bază următoarele compartimente:

BORDEROU SETURILOR DE BAZĂ AL DESENELOR DE LUCRU

VOLUMUL 0 "MATERIALE GENERALE ALE TERENULUI DE CONSTRUCŢIE"

| Marca | Denumirea | Nota |
| --- | --- | --- |
| 04/2020-0-PG | Plan General | Album 0.1 |
| 04.2021-0-PG-CBA | Plan General. Construcții din beton armat. | Album 0.2 |
| 04/2020-0-CPE | Canalizare Pluviala Exterioara. | Album 0.3 |
| 04/2020-0-OLD | Proiect de organizare a lucrărilor de desființare. | Album 0.4 |
| 04/2021-0-POS | Proiect de organizare a șantierului. | Album 0.5 |

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

La  execuția lucrărilor în construcții se aplică documentele normative, reglementările tehnice și standardele în vigoare în Republica Moldova. Pot fi utilizate şi documentele normative internaționale şi europene în cazul în care  sunt superioare celor din Republica Moldova. Materialele aplicate la construcția în cauză vor fi coordonate cu Beneficiarul şi responsabilul tehnic, precum şi vor trece testările de laborator.

4. Mostre

Mostrele la lucrările ascunse vor fi predispuse conform cerințelor, normativelor şi legislației în vigoare a Republicii Moldova.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcțiilor şi a terenurilor aferente

Transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice; protecția construcțiilor şi teritoriilor aferente sunt în sarcina Ofertantului desemnat învingător.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene şi scheme de execuție

Este necesar de a efectua încercări ale utilajului instalat cu întocmirea actelor corespunzătoare, de a prezenta investitorului schemele şi documentele de execuție, de a completa cărțile tehnice a construcțiilor Cap.B “documentația privind executarea lucrărilor”, cheltuielile pentru perfectarea documentației necesare sunt puse în sarcina Antreprenorului.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Antreprenorul își asumă obligațiunile să  înlăturare  din cont propriu toate defectele apărute din cauza sa,  depistate  pe parcursul termenului de garanţie, care  sunt  indicate  în  actul semnat de ambele părți.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Trasare geodezică, bornele, reperele, picheții, jaloanele, aliniamentele; toleranțele admise la executarea lucrărilor, sunt precizate în documentația de proiect elaborată.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acțiunile, alți parametri sunt redate în documentația de proiect.

10. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

ПЕРЕЧЕНЬ МАШИН, МЕХАНИЗМОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ОСНАСТКИ

ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ МОНОЛИТНОЙ Ж/Б СТЕНЫ НАРУЖНОГО ОГРАЖДЕНИЯ

| № п/п | Наименование | Марка | Кол-во (шт.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ И СПЕЦИАЛЬНЫЙ АВТОТРАНСПОРТ |
| 1 | Бульдозер |  | 1 | Устройство подъездных путей в зоне производства работ. |
| 2 | Экскаватор с ковшом V=0,25м³ |  | 1 | Устройство котлованов под ленточные фундаменты ж/б стены наружного ограждения. |
| 3 | Буровая установка на гусеничном ходу | Lutz Kurth KB 20 | 1 | Устройство буронабивных свай под ростверк стены (до 320 мм). Зоны Z1 и Z3. |
| 4 | Автомиксер-бетононасос, V=5,0 м³ |  | 1 | Подача бетона в тело буронабивных свай. |
| 5 | Автокран | КС-4571 | 1 | Монтаж-демонтаж опалубки, подача арматурных каркасов. |
| 6 | Автобетононасос, Lстр≈30,0 м | Liebherr 37 R4 ST | 1 | Подача бетона в тело ростверка, фундамента и ж/б стены нар. ограждения |
| 7 | Автокран | ПКС-55713-1к | 1 | Монтаж-демонтаж опалубки, подача арматурных каркасов. |
| 8 | Манипулятор | «ВОВСАТ» | 1 | Вспомогательные работы по всей территории строительства. |
| 9 | Буровая установка на пневмоходу | ЛБУ-50 | 1 | Устройство буронабивных свай под ростверк стены (до 1000 мм). Зона Z2. |
| II. ОБОРУДОВАНИЕ, СПЕЦИАЛЬНАЯ ОСНАСТКА И ИНВЕНТАРЬ |
| 1 | Обсадные стальные трубы ∅300 мм, L=5,0 м. | tст=4,0 |  |  |
| 2 | Опалубка индивидуальная из финской фанеры | t=18.0 м | 2 компл. | Устройство ростверка и ленточного фундамента |
| 3 | Телескопические стойки | h=3.4 м | 50 шт. | Монтаж индивидуальной опалубки при монтаже ленточного фундамента и ростверка |
| 4 | Инвентарная рамная опалубка | PERI-TRIO | 1компл. | Устройство опалубки стен |
| 5 | Лестница монтажная телескопическая | L= 9,0 м | 2 шт. | Монтаж / демонтаж инвентарной опалубки PERI-TRIO |
| 6 | Угловая шлифовальная машина | 1800 Вт | 2 шт. | Изготовление арматурных каркасов |
| 7 | Сварочное оборудование | 220 v | 1 компл. | Монтаж каркасов, вспомогательные работы |
| 8 | Газорезное оборудование |  | 1 компл. | То же |
| 9 | Строп 4-х ветвевой | Грузоподъем. 5т | 1 компл. | Монтаж / демонтаж опалубки и арматурных каркасов |
| 10 | Электроперфоратор | 220 v | 1 шт. | Монтаж индивидуальной опалубки. |
| 11 | Нивелир с рейкой | НВ-3 | 1 компл | Обеспечение проектных отметок |
| 12 | Рулетка лазерная |  | 1 шт. | Обеспечение проектных размеров |
| 13 | Вибратор глубинный | 220 v | 2 шт. | Уплотнение бетонной смеси |
| 14 | Удлинитель электрический, L=50м |  | 4 шт. | Обеспечение электроэнергией рабочего места |

ИНВЕНТАРНАЯ РАМНАЯ ОПАЛУБКА PERI-TRIO

ТИПОРАЗМЕРЫ ПАНЕЛЕЙ ОПАЛУБКИ И ИХ ВЕС

ПКС-55713-1к

11. Cerințe privind calculul costului

La ofertă urmează a fi anexate devizele de cheltuieli elaborate în conformitate cu CP L.01.01-2012, INSTRUCŢIUNI PRIVIND ÎNTOCMIREA DEVIZELOR PENTRU LUCRĂRILE DE CONSTRUCŢII-MONTAJ PRIN METODA DE RESURSE,  formularele nr.7; nr.3, nr.5 și nr.9, fără a efectua modificări de consum şi excluderea materialelor aferente necesare procesului tehnologic, din indicatoarele de norme de deviz. Orice modificare de consum a materialelor de construcție şi excluderile acestora, modificarea simbolului de norme de deviz, va fi considerată ca încălcare a cerințelor de calcul, astfel ofertele de agest gen vor fi respinse de grupul de lucru ca necorespunzătoare cerințelor de calificare aplicate la procedura de achiziție în cauză.  În cazul prezentări prețurilor la utilaje extrem de mici de anexat la ofertă caracteristicile tehnice a utilajului propus şi documente confirmative ce atestă prețul acestora. Parametrii solicitați  conform cărora este necesar să corespundă obiectul achiziției, în caz de modificare a mărcii sau tipului de utilaj, urmează ca cel propus să corespundă caracteristicilor tehnice celui inclus în proiect, abateri de la parametrii tehnici ale utilajului nu sunt admisibile, nespecificarea utilajului propus în deviz se va socoti ca abatere.

12. Devizul – lista cu cantitățile de lucrări (vezi anexa nr.1)

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz -

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): -

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): -

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai bun raport calitate - preț

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prețul ofertei | 80 % |
| 2. | Perioada de execuție | 5 % |
| 3. | Sistemul calității pentru execuția lucrării, elaborate și aprobat în mod stabilit | 10 % |
| 4. | Perioada de garanție a lucrărilor | 5 % |

Punctajul pentru factorul de evaluare “prețul ofertei” se acordă astfel:

a) pentru cel mai scăzut dintre prețurile ofertelor se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv;

b) pentru alt preț decât cel  prevăzut la lit. a) se acordă punctajul astfel:

P(n) – (preț minim/preț (n) × punctajului maxim alocat).

Preturile care se compară în vederea acordării punctajului sânt preturile totale ofertate pentru execuția lucrărilor exclusiv TVA.

Punctajul pentru factorul de evaluare “Perioada de execuție” se acordă astfel:

a) pentru o durată până la cea maximă indicată la punctul 4.5. se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv;

b) pentru o durată mai mare decât cea prevăzută la lit. a) se acordă punctajul astfel:

P(n) – (durata maximă/durata prezentată (n) × punctajul maxim  acordat).

Punctajul pentru factorul de evaluare “Sistemul calității propus pentru execuția lucrării” se va acorda având în  vedere modul de prezentare, rigurozitatea descrierii sistemului aplicat la lucrare, precum şi gradul de acoperire a cerințelor de calitate prin procedurile tehnice de execuție care urmează să fie aplicate şi prin planul efectiv de control propus. Clasamentul în baza căruia se stabilește oferta câștigătoare se întocmește în ordinea descrescătoare a punctajului acordat. (manualul calității, deținerea certificatului Sistemului de Management al calității ISO9001, deținerea certificatului Sistemului de Management de mediu ISO 14001)

Punctajul pentru factorul de evaluare “Perioada de garanţie asupra lucrărilor” se acordă potrivit formulei:

|  | P gar |
| --- | --- |
| Pct. = | ——— | × 5 |
|  | P max |  |

unde:

pct. – punctajul acordat pentru perioada de garanţie;

P gar – perioada de garanţie ofertată;

P max – perioada maximă de garanţie.

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [08:00]

- pe: [04.06.2021]

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile din ziua deschiderii ofertelor

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): https://enotices.ted.europa.eu/noticeInformation?noticeId=6021381

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: -

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: 28.04.2021

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 30.04.2021

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | da |
| sistemul de comenzi electronice |  |
| facturarea electronică |  |
| plățile electronice |  |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

- Alte informații relevante: nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________           L.Ș.

Anexa nr.1

Formularul de deviz nr.1 – lista cu cantitățile de lucrări.

Obiectul: „Reconstrucția perimetrului de pază al Penitenciarului nr.10, satul Goian”

Autoritatea contractantă: Administrația Națională a Penitenciarelor, mun. Chișinău, str. Titulescu, 35.

Lucrări de demolare (04/2020-0-OLD)

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Pregătirea terenurilor de construcție in zonele F1-F4 si poz. 18 |  |  |
| 1 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin tăierea dâmburilor si împingerea in goluri a pământului săpat, teren catg. I si II | 100m2 | 47,10 |
|  |  | Capitolul 2. Demolarea îngrădirii din blocuri de calcar (poz. 7), L=461.36 m |  |  |
| 2 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a pereților de zidărie din blocuri de calcar, exclusiv schela si curățirea cărămizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice | m3 | 590,54 |
| 3 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 184,54 |
| 4 | TsC35C11 | Excavat transport cu încărcător frontal , la distante de încărcare in autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , până la 25 kg la distanta 11-20 m (Kafin=1.21) | 100 m3 | 9,34 |
| 5 | TsI51B9 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 19 km | t | 1 624,00 |
| 6 | TsC51D | Lucrări la descărcarea pământului in depozit, teren categoria IV | 100 m3 | 9,34 |
| 7 | TsC50D | Repararea si întreținerea drumurilor naturale la transportarea pământului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria IV | 100 m3 | 9,34 |
|  |  | Capitolul 3. Demolarea îngrădirii din plasa rabita (poz. 8), L=407.58 m |  |  |
| 8 | RpCS20G | Demontarea împrejmuirilor metalice din plasa rabita 50x2.0 mm (h=2.5 m) si stâlpi din profil U10 pas 2.25 m, L=3.0 m | kg | 7 150,00 |
|  |  | Capitolul 4. Demolarea blocului de regim (D+3E) nr. cad. 31571080126.08 (poz.9) |  |  |
| 9 | RCsG52A | Demolare clădiri cu zidarii din blocuri de calcar (coteleț), fundații, planșeu din beton armat (coeficient pentru resursa Autocamion, 5 t - 2.887 - transportarea molozului rezultat la distanta 19 km) | m3 | 4 448,10 |
| 10 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrări pe suprafețe verticale la înălțimi până la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 270,00 |
| 11 | CE35A apl | Prelata cu efect de hidrofug, cu greutatea specifica 450 gr/m2, refolosibila, utilizata la executarea lucrărilor de protecție de praf si apa | m2 | 270,00 |
|  |  | Capitolul 5. Demolarea punct de trecere si control (P) nr. cad. 31571080126.07 (poz.10) |  |  |
| 12 | RCsG52A | Demolare clădiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundații, planșeu din beton armat (coeficient pentru resursa Autocamion, 5 t - 2.887 - transportarea molozului rezultat la distanta 19 km) | m3 | 358,60 |
|  |  | Capitolul 6. Demolarea WC existent (poz. 11) |  |  |
| 13 |  | Asanarea mecanizata a haznalei | SET | 1,00 |
| 14 | RCsG51A | Demolare clădiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundații - piatra bruta, planșeu - lemn (coeficient pentru resursa Autocamion, 5 t - 2.887 - transportarea molozului rezultat la distanta 19 km) | m3 | 58,66 |
|  |  | Capitolul 7. Astuparea părților mai jos de cota 0.000 |  |  |
| 15 | TsD02A1 | Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 9,65 |
| 16 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pământ cu autocisterna de 5-8 t, prevăzută cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umidității necesare compactării mecanice, precum si pentru udarea suprafețelor in alte scopuri | m3 | 96,50 |
| 17 | TsD7E1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat in parte, umpluturile executându-se cu pământ coeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 9,65 |
| 18 | TsH05C | Așternerea uniforma a stratului de pământ vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu păstrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime | m2 | 604,00 |

Perimetrul de baza din gard din beton armat si gard din plasa metalica (04/2020-1,2-SAC)

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Piloni din beton armat P1 |  |  |
| 1 | CQ23A | Executarea piloților forați din beton armat cl. C20, W6 cu instalația de tip SBU cu diametrul 300 mm in terenuri stabile grupa 2, betonarea prin metoda TDV, cu adâncimea piloților: până la 12 m (6.00 m). Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului si este 155.4307 kg (Ksal=Kmecanisme=0.5455) | m3 | 119,54 |
| 2 | TsC35B11 | Excavat transport cu încărcător frontal , la distante de încărcare in autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pământ din teren catg. II la distanta 11-20 m | 100 m3 | 1,20 |
| 3 | TsI51A1 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 198,00 |
| 4 | TsC51B | Lucrări la descărcarea pământului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,20 |
| 5 | TsC50B | Repararea si întreținerea drumurilor naturale la transportarea pământului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 | 1,20 |
|  |  | Capitolul 2. Gard din beton armat |  |  |
| 6 | TsC03B1 | Săpătura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pământ cu umiditate naturala, descărcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 11,95 |
| 7 | TsC03F1 | Săpătura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, în pământ cu umiditate naturala, descărcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 10,80 |
| 8 | TsI51A1 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 1 782,00 |
| 9 | TsC51B | Lucrări la descărcarea pământului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 10,80 |
| 10 | TsC50B | Repararea si întreținerea drumurilor naturale la transportarea pământului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 | 10,80 |
| 11 | TsC54B | Strat de fundație din piatra sparta | m3 | 442,00 |
| 12 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizări beton marfa C2,8/3,5, turnare cu mijloace clasice | m3 | 116,50 |
| 13 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrări pe suprafețe verticale la înălțimi până la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 3 206,80 |
| 14 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevații, ziduri drepte până la 6 m înălțime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 1 132,30 |
| 15 | CB03D | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereți si diafragme la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 4 702,30 |
| 16 | CR03A | Schelet din lemn, executate la pereți cu tratament antiseptic (rost de deformare) | m3 | 2,13 |
| 17 | IzF05B1 | Strat hidroizolant executat la scindările pentru rost de deformare | m2 | 99,00 |
| 18 | CC02I | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, si montate in pereți si diafragme, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante | kg | 4 944,33 |
| 19 | CC02J2 | Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereți si diafragme la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante | kg | 104 051,02 |
| 20 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor înglobate in beton armat monolit de tip PM din Țeava rectangulara zincata 40x4.0 mm conform ГОСТ 30245-2003 cu dopuri din tabla gr. 4.0 mm | kg | 1 360,38 |
| 21 | CA05J | Beton turnat in ziduri, pereți, diafragme drepte, si la diverse construcții speciale, turnarea cu pompa, beton armat clasa C20/25 W6 | m3 | 1 241,00 |
| 22 | CE23D2 | Compensatoare din tabla zincata de 1.0 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu lățimea desfășurata intre 51 - 100 cm | m | 21,20 |
| 23 | IzF11B aplicativ | Strat termoizolant la terase, acoperișuri și planșee, executat cu vata minerala ignifuga | m3 | 0,61 |
| 24 | CO07A | Împrejmuiri metalice din plasa ghimpată pentru sisteme de securitate de tip Егоза СББ АКЛ оц 600/15/7/5 - 505 m.l. | kg | 454,50 |
| 25 | TsD02B1 | Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 | 11,95 |
| 26 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pământ cu autocisterna de 5-8 t, prevăzută cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umidității necesare compactării mecanice, precum si pentru udarea suprafețelor in alte scopuri | m3 | 119,50 |
| 27 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat in parte, umpluturile executându-se din pământ coeziv. | 100 m3 | 11,95 |
|  |  | Capitolul 3. Gard din plasa metalica |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Fundații izolate Fi1-Fi5 si Grinzi de fundare Gf1-Gf5 |  |  |
| 28 | TsC03F1 | Săpătura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pământ cu umiditate naturala, descărcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 2,67 |
| 29 | TsI51A1 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 440,55 |
| 30 | TsC51B | Lucrări la descărcarea pământului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 2,67 |
| 31 | TsC50B | Repararea si întreținerea drumurilor naturale la transportarea pământului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 | 2,67 |
| 32 | TsC03B1 | Săpătura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pământ cu umiditate naturala, descărcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 11,07 |
| 33 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizări beton marfa C2,8/3,5, turnare cu mijloace clasice | m3 | 33,33 |
| 34 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineți, fundații pahar si fundații de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 539,60 |
| 35 | CC01C | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de șantier si montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv in fundații izolate | kg | 822,32 |
| 36 | CC01D1 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de șantier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundații izolate | kg | 2 465,74 |
| 37 | CA03L | Beton turnat in fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, beton marfa, turnarea cu pompa pe verticala (adâncime) până la 10 m inclusiv si pe orizontala până la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 W6 (Fi) | m3 | 114,90 |
| 38 | TsC54B | Strat de fundație din piatra sparta | m3 | 67,70 |
| 39 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineți, fundații pahar si fundații de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 410,64 |
| 40 | CC01E | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de șantier si montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv in fundații continue si radiere | kg | 709,32 |
| 41 | CC01F1 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de șantier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundații continue si radiere | kg | 1 766,40 |
| 42 | CA03L | Beton turnat in fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, beton marfa, turnarea cu pompa pe verticala (adâncime) până la 10 m inclusiv si pe orizontala până la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 W6 (Gf) | m3 | 51,00 |
| 43 | TsD02B1 | Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 | 11,07 |
| 44 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pământ cu autocisterna de 5-8 t, prevăzută cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umidității necesare compactării mecanice, precum si pentru udarea suprafețelor in alte scopuri | m3 | 110,70 |
| 45 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat in parte, umpluturile executându-se din pământ coeziv | 100 m3 | 11,07 |
|  |  | Capitolul 3.2. Elemente de îngrădire |  |  |
| 46 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrări pe suprafețe verticale la înălțimi până la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 2 457,89 |
| 47 | CL18A | Confecții metalice din țeavă zincata 160x160x4 mm, elemente de fixare a stâlpilor, si dopuri din tabla, pentru susțineri, înglobate parțial in beton, inclusiv perforarea găurilor in corpul stâlpilor pentru prinderea elementelor îngrădirii | kg | 23 860,50 |
| 48 | CL10A | Bare metalice zincate conform ГОСТ 30245-2003 gata confecționate, la înălțimi până la 35 m, cu greutatea până la 0,150 t, asamblate cu șuruburi | t | 8,076 |
| 49 |  | Bulon zincat M10x180 cu piuliță si șaibe | buc | 3 112,00 |
| 50 |  | Bulon zincat M10x80 cu piuliță si șaibe | buc | 1 560,00 |
| 51 | CR30A adoptata | Compartimentări din panouri cu împletituri de sirma zincata GOST 5336-80, tip 2-50-3.0-0, inclusiv montarea barelor din otel beton diametrul 10mm clasa A240 - 1585,69 kg pentru susținerea plasei si refacerea stratului de acoperire din vopsea | m2 | 2 426,00 |
| 52 | CO07A | Împrejmuiri metalice din plasa ghimpată pentru sisteme de securitate de tip Егоза СББ АКЛ оц 600/15/7/5 - 1460 m.l. | kg | 1 314,00 |
| 53 | CK14A | Porți metalice Pt cu rame din profiluri din otel gata confecționate din țeavă de oțel zincata 60x40x4,0 mm si panou din plasa de sirma ГОСТ5336 tip 2-50-3,0-0, montata pe carcasă existenta si accesoriile necesare zincate (balamale - 2 buc, înmuietoare speciala, zăvoare etc) având dimensiunile 1180x2050(h) mm | m2 | 9,86 |
| 54 | CK13B1 | Porți metalice PB din elemente zincate, pliante, in doua canaturi, cu portiță Pt din componenta, conform desenelor tehnice, inclusiv accesoriile necesare pentru poarta si ușă dimensiuni 4840x4550(h) mm | m2 | 22,03 |
|  |  | Capitolul 4. Scări Sc1-Sc4 |  |  |
| 55 | TsA02B | Săpătura manuala de pământ in spatii limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executata fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, in pământ necoeziv sau slab coeziv adâncime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 12,00 |
| 56 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineți, fundații pahar si fundații de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 78,00 |
| 57 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizări beton marfa C2,8/3,5, turnare cu mijloace clasice | m3 | 0,40 |
| 58 | CC03C | Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 100x100 mm, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 30,30 |
| 59 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 | m3 | 9,75 |
| 60 | TsD01B | Împrăștierea cu lopata a pământului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de până la 3 m din grămezi, inclusiv sfărâmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu | m3 | 12,00 |
| 61 | TsD13A01 | Udarea manuala a straturilor de pământ cu stropitoarea, pentru completarea umidității necesare compactării, precum si a suprafețelor însămânțate sau brăzduite pentru consolidarea lor, in zona inaccesibila utilajului de udat mecanic | m3 | 1,20 |
| 62 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat in parte, umpluturile executându-se din pământ coeziv | 100 m3 | 0,12 |

Finisare încăperi telecomunicații (04/2020-1,2-SAC)

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de construcție |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demolare finisări existente |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți | m2 | 91,20 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 26,60 |
| 3 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fără suport textil | m2 | 26,60 |
| 4 | RpCO56A | Demontări: tâmplărie din lemn (uși) | m2 | 3,78 |
| 5 | TsH92B | Încărcarea in auto sol (pământ) cu bolovani, cu pietre | t | 8,40 |
| 6 | TsI51B9 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 19 km | t | 8,40 |
|  |  | Capitolul 1.2. Finisare tavane |  |  |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare cu grund pe baza de nisip cuarț | m2 | 26,60 |
| 8 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 26,60 |
| 9 | CF53B k=5 | Diferența in plus pentru fiecare 1,0 mm | m2 | 26,60 |
| 10 | CF17C | Strat de împâslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2, aplicat in componenta tencuielii cu amestec uscat | m2 | 26,60 |
| 11 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor si a tavanelor | m2 | 26,60 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților si tavanelor | m2 | 26,60 |
| 13 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe latex in emulsie apoasa, lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. Culoarea se va coordona cu Beneficiarul. | m2 | 26,60 |
|  |  | Capitolul 1.3. Finisare pereți |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Tip A |  |  |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare cu grund pe baza de nisip cuarț | m2 | 37,20 |
| 15 | CF10A K=1,6 | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidărie de cărămidă sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru șpriț si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in câmp continuu (grosime 40 mm, k=1,6) | m2 | 37,20 |
| 16 | CC03A | Montare plase sudate d=3.0 mm, ochi 200x200 mm, la pereți si diafragme, cu greutatea plaselor până la 3 kg/mp | kg | 20,84 |
| 17 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despărțitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 37,20 |
| 18 | CF17C | Strat de împâslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2, aplicat in componenta tencuielii cu amestec uscat | m2 | 37,20 |
| 19 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor si a tavanelor | m2 | 37,20 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților si tavanelor | m2 | 37,20 |
| 21 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe latex in emulsie apoasa, lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu adaos de coloranți. Culoarea se va coordona cu Beneficiarul. | m2 | 37,20 |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Tip B |  |  |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare cu grund pe baza de nisip cuarț | m2 | 54,00 |
| 23 | CF10A K=1,2 | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidărie de cărămidă sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru șpriț si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in câmp continuu (grosime 30 mm, k=1,2) | m2 | 54,00 |
| 24 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despărțitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 54,00 |
| 25 | CF17C | Strat de împâslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2, aplicat in componenta tencuielii cu amestec uscat | m2 | 54,00 |
| 26 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor si a tavanelor | m2 | 54,00 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților si tavanelor | m2 | 54,00 |
| 28 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe latex in emulsie apoasa, lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu adaos de coloranți. Culoarea se va coordona cu Beneficiarul. | m2 | 54,00 |
|  |  | Capitolul 1.3.3. Tâmplărie |  |  |
| 29 | CK12D | Uși metalice confecționate din profiluri de otel laminat grosime 3,0 mm, oarba, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare ușilor montate (mânere, yale, balamale etc), in unu canaturi, 900x2100(h) mm). Culoarea se va coordona cu Beneficiarul. | m2 | 3,78 |
|  |  | Capitolul 1.4. Pardoseli |  |  |
| 30 | CG56A | Sapa din amestec de auto nivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 26,60 |
| 31 | CG56A1 | Corecția la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5 | m2 | -26,60 |
| 32 | CG08A3 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curățate, inclusiv pervazurile din lemn, in încăperi cu suprafețe mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC antistatic, clasa de trafic - intens, grosime 2,7 mm, lipit cu prenadez | m2 | 26,60 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrări de montare |  |  |
| 33 | VC37B | Montarea aparatelor de condiționare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului până la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 34 | preț furnizor | Condiționer de perete. Bloc interior + Bloc exterior cu următoarele caracteristici: 230V, 0.80 kW, productivitate frig 2.5 (0.9-3.4) kW, productivitate încălzire - 3.2 (1.0-4.1) kW, inclusiv umplerea sistemei cu agent frigorific R410A | set | 2,00 |

Echipament electric de forță/Iluminatul de securitate (04/2020-1-EEF/IEE)

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de construcție |  |  |
| 1 | TsA02C | Săpătura manuala de pământ in spatii limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executata fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, in pământ necoeziv sau slab coeziv adâncime < 0,75 m teren tare | m3 | 10,30 |
| 2 | TsD18C | Umplutura compactata in șanțuri, pentru cablurile îngropate ale liniilor electrice de înaltă tensiune, executata cu pământ provenit din teren tare | m3 | 6,90 |
| 3 | TsC35A11 | Excavat transport cu încărcător frontal , la distante de încărcare in autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pământ din teren catg.1 la distanta 11-20 m (Kafinare-1.21) | 100 m3 | 0,04 |
| 4 | TsI51A1 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 5,61 |
| 5 | TsC51B | Lucrări la descărcarea pământului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,04 |
| 6 | TsC50B | Repararea si întreținerea drumurilor naturale la transportarea pământului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,04 |
| 7 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din țevi de polietilena D=110x6.3 mm | 1 km | 0,14 |
| 8 | RCsB29E k=3.6 | Forarea găurilor străpunse in zidarii de cărămidă si piatra, utilizând cu mașina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm, gr. 400 mm K=3.6 | buc | 3,00 |
| 9 | IC44A | Confecționarea, montarea si cimentarea țevii de protecție la trecerea conductelor prin ziduri, țeava conform ГОСТ 10704-91, având diametrul exterior si grosimea pereților de 57x3,0 mm si lungimea de 400 mm | buc | 3,00 |
| 10 | RCsB30E k=2.7 | Forarea găurilor străpunse in construcții din beton marca până la 500, utilizând mașina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm, gr. 300 mm K=2.7 | buc | 1,00 |
| 11 | IC44A | Confecționarea, montarea si cimentarea țevii de protecție la trecerea conductelor prin ziduri, țeava conform ГОСТ 10704-91, având diametrul exterior si grosimea pereților de 57x3,0 mm si lungimea de 300 mm | buc | 1,00 |
| 12 | AcF13A k=0.38 | Incastrarea capetelor cu bitum si celți bituminoși la tuburile de protecție cu diametrele: 57 mm | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrări de montare |  |  |
| 13 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in tranșee | 100 m | 0,23 |
| 14 | 08-02-142-2 | Pentru fiecare cablu următor se va adăuga la norma 08-01-142-1 | 100 m | 0,69 |
| 15 | preț furnizor | Nisip amenajări | m3 | 3,40 |
| 16 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe construcții, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m | 7,20 |
| 17 | preț furnizor | Canal metalic zincat, neperforat, pentru cabluri, cu capac, secțiune 35(h)x100 mm | m.l. | 470,00 |
| 18 | preț furnizor | Canal metalic zincat, neperforat, pentru cabluri, cu capac, secțiune 35(h)x50 mm | m.l. | 250,00 |
| 19 | 08-02-409-1 | Țeava din vinilplast pe construcții instalate, pe pereți si coloane, fixare cu scoabe, diametru până la 25 mm | 100 m | 0,25 |
| 20 | preț furnizor | Țeava PE p/u electromontaj d=20 mm | m.l. | 25,00 |
| 21 | 08-02-409-2 | Țeava din vinilplast pe construcții instalate, pe pereți si coloane, fixare cu scoabe, diametru până la 50 mm | 100 m | 0,09 |
| 22 | preț furnizor | Țeava PE p/u electromontaj d=32 mm | m.l. | 9,00 |
| 23 | 08-02-148-1 | Cablu până la 35 kV in țevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m până la: 1 kg | 100 m | 24,75 |
| 24 | preț furnizor | Cablu ВВГнг-0.66 3x1.5 mm2 | m.l. | 350,00 |
| 25 | preț furnizor | Cablu ВВГнг-0.66 5х6 mm2 | m.l. | 1 200,00 |
| 26 | preț furnizor | Cablu ВВГнг-0.66 5х10 mm2 | m.l. | 440,00 |
| 27 | preț furnizor | Cablu КВВГнг 4x2.5 mm2 | m.l. | 400,00 |
| 28 | preț furnizor | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2 | m.l. | 30,00 |
| 29 | preț furnizor | Cablu ВВГнг-LS-0.66 4x1.5 mm2 | m.l. | 8,00 |
| 30 | preț furnizor | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2 | m.l. | 30,00 |
| 31 | preț furnizor | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x6 mm2 | m.l. | 17,00 |
| 32 | 08-02-148-2 | Cablu până la 35 kV in țevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m până la: 2 kg | 100 m | 1,90 |
| 33 | preț furnizor | Cablu ВВГнг-0.66 5х25 mm2 | m.l. | 190,00 |
| 34 | 10-08-019-01 | Cutie de ramificare | buc | 53,00 |
| 35 | preț furnizor | Cutie de distribuție 100x60x50 mm, IP65 | buc | 51,00 |
| 36 | preț furnizor | Cutie de distribuție 100x100 mm IP21 | buc | 2,00 |
| 37 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stâlpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 9,00 |
| 38 | preț furnizor | Consola metalica din otel de perete, de tip KP-4, vopsite in condiții de uzina, cu un braț, inclusiv elementele de fixare | buc | 1,00 |
| 39 | preț furnizor | Consola metalica din otel, de tip K2-0.5-0.35-1, vopsite in condiții de uzina, cu un braț, inclusiv elementele de fixare | buc | 8,00 |
| 40 | 08-02-363-2 | Console metalice, speciale, sudate, pe stâlpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 2 | buc | 43,00 |
| 41 | preț furnizor | Consola metalica din otel, de tip K2-0.5-0.35-2-180*, vopsite in condiții de uzina, cu 2 branțuri, inclusiv elementele de fixare | buc | 43,00 |
| 42 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara clădirilor, cu module LED | buc | 95,00 |
| 43 | 08-02-471-4 | Priza de pământ, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, L=3.0 m | 10 buc | 0,30 |
| 44 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pământ: priza de pământ, orizontala, din otel fâșie, secțiune 160 mm2 | 100 m | 0,16 |
| 45 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, înălțime, lățime si adâncime, mm, până la 600х600х350 | buc | 3,00 |
| 46 | 08-03-575-1 | Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina, întrerupătoare automate | buc | 23,00 |
| 47 | 08-03-575-1 | Dispozitiv: Releu control tensiune trifazata | buc | 2,00 |
| 48 | 08-03-575-1 | Dispozitive montate in panouri si dulapuri: contactoare | buc | 2,00 |
| 49 | 08-03-575-1 | Dispozitiv: prize pe bara DIN | buc | 21,00 |
| 50 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinație comuna, montat pe construcție perete sau coloana, cantitatea elementelor postului până la 3 | buc | 2,00 |
| 51 | 08-02-390-2 | Canale din masa plastica cu secțiunea 60x40 mm, inclusiv toate accesoriile necesare (coturi, dopuri, teuri, cruci, etc) | 100 m | 0,43 |
| 52 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neîngropat, montare aparenta | 100 buc | 0,15 |
| 53 | preț furnizor | Priza instalație deschisa cu legare la pământ, IP21, IK02, 16A, 230V | buc | 15,00 |
| 54 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu sursa de iluminare LED | 100 buc | 0,04 |
| 55 | 08-03-591-5 | Întreruptor cu doua clape, tip îngropat, la instalație închisă, inclusiv doza pentru montare aparate | 100 buc | 0,02 |
| 56 | preț furnizor | Întrerupător bipolar, montarea incastrata 10А, 220V IP22 | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 57 | preț furnizor | Corp de iluminat stradal carcasa din aluminiu vopsit in câmp electrostatic si materiale compozite, distribuție luminoasa din policarbonat, 30W, eficacitate -148 Lm/W, IP66, IK10, 4000K, tensiunea de alimentare 230V | buc | 95,00 |
| 58 | preț furnizor | Tablou de distribuție din metal montat aparent pe perete, având capacitatea de 12 module, IP31, dotat cu lacăt si bare de tip DIN | buc | 2,00 |
| 59 | preț furnizor | Tablou de distribuție din metal montat aparent pe perete, având capacitatea de 18 module, IP31, dotat cu lacăt si bare de tip DIN | buc | 1,00 |
| 60 | preț furnizor | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=100A | buc | 1,00 |
| 61 | preț furnizor | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=40A | buc | 1,00 |
| 62 | preț furnizor | Separator de sarcina modular, Un=230V, 1P, In=25A | buc | 1,00 |
| 63 | preț furnizor | Întrerupător automat monopolar, caracteristica B, In=6A, U=230V | buc | 4,00 |
| 64 | preț furnizor | Întrerupător automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V | buc | 7,00 |
| 65 | preț furnizor | Întrerupător automat monopolar, caracteristica C, In=16A, U=230V | buc | 2,00 |
| 66 | preț furnizor | Întrerupător automat monopolar, caracteristica C, In=25A, U=230V | buc | 1,00 |
| 67 | preț furnizor | Întrerupător automat monopolar, caracteristica C, In=32A, U=230V | buc | 1,00 |
| 68 | preț furnizor | Întrerupător automat tripolar, caracteristica C, In=6A, Un=400V | buc | 2,00 |
| 69 | preț furnizor | Întrerupător automat tripolar, caracteristica C, In=20A, Un=400V | buc | 1,00 |
| 70 | preț furnizor | Întrerupător automat tripolar, caracteristica C, In=25A, Un=400V | buc | 1,00 |
| 71 | preț furnizor | Întrerupător automat tripolar, caracteristica C, In=40A, Un=400V | buc | 1,00 |
| 72 | preț furnizor | Releu control tensiune trifazata Zubr 3F | buc | 2,00 |
| 73 | preț furnizor | Contactor KM 20-22M, AC | buc | 2,00 |
| 74 | preț furnizor | Priza pentru montare pe șină DIN a tabloului de distribuție, IP20, 10A, 230V | set | 21,00 |
| 75 | preț furnizor | Post de comanda ПКЕ722 | buc | 2,00 |
| 76 | preț furnizor | Corp de iluminat LED 40W, 5000K, IP201 | buc | 4,00 |

Supraveghere video (04/2020-1,2-SPA)

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de construcție |  |  |
| 1 | TsA02C | Săpătura manuala de pământ in spatii limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executata fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, in pământ necoeziv sau slab coeziv adâncime < 0,75 m teren tare | m3 | 10,30 |
| 2 | TsD18C | Umplutura compactata in șanțuri, pentru cablurile îngropate ale liniilor electrice de înalta tensiune, executata cu pământ provenit din teren tare | m3 | 6,90 |
| 3 | TsC35A11 | Excavat transport cu încărcător frontal , la distante de încărcare in autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pământ din teren catg.1 la distanta 11-20 m (Kafinare-1.21) | 100 m3 | 0,04 |
| 4 | TsI51A1 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 5,61 |
| 5 | TsC51B | Lucrări la descărcarea pământului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,04 |
| 6 | TsC50B | Repararea si întreținerea drumurilor naturale la transportarea pământului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,04 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrări de montare |  |  |
| 7 | 10-04-087-14 | Utilaj de centrala: Dispozitiv de înregistrare digitala - camera video | buc | 32,00 |
| 8 | 10-04-077-01 | Utilaj de centrala: Registrator video | buc | 1,00 |
| 9 | 10-04-101-10 | Utilaj de abonat si utilaj divers: 3.5" HDD | buc | 4,00 |
| 10 | 10-06-068-14 | Reglarea sistemelor digitale sincronice de transmisiune. Reglarea sistemului de control si dirijare: Instalarea sistemului de operare, asigurării de program - Software de management video | buc | 1,00 |
| 11 | 10-04-062-07 | Stelaj pentru dispozitive de video control, până la: 8 - Carcasa metalica de pardosea pentru video wall | buc | 1,00 |
| 12 | 10-04-067-20 | Aparataj de televiziune color: video wall 2x4 (46") | buc | 1,00 |
| 13 | 10-04-077-05 | Utilaj de centrala: Dispozitiv de recepție si transmitere - Controller pentru Video Wall. | buc | 1,00 |
| 14 | 10-04-067-23 | Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de video control - Input/Output Board | buc | 4,00 |
| 15 | 10-06-037-04 | Dulap de pardosea - RACK19" 42U | buc | 1,00 |
| 16 | 08-03-575-1 | Dispozitive montate in panouri si dulapuri: polițe perforate 19" | buc | 10,00 |
| 17 | 10-04-031-01 | Aparataj, montat separat: Comutator de rețea | buc | 9,00 |
| 18 | 10-06-015-09 | Lucrări diverse: Montarea Bloc de alimentare UPS 19" | buc | 1,00 |
| 19 | 10-02-051-04 | Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Punți de conexiune de cablu intre secții a unui stativ: fără pozare in canal de cablu. Modul SFP to RJ45 | 100 buc | 0,10 |
| 20 | 10-02-051-01 | Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Modul SFP to RJ45 | 100 buc | 0,10 |
| 21 | preț furnizor | Modul SFP to RJ45 | buc | 10,00 |
| 22 | 10-04-064-01 | Aparataj de masa: Modul de administrare a camerei video de tip PTZ | buc | 1,00 |
| 23 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, înălțime, lățime si adâncime, mm, până la 900х600х500 | buc | 7,00 |
| 24 | 10-08-003-06 | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control | buc | 7,00 |
| 25 | 08-03-575-1 | Dispozitive montate in panouri si dulapuri: Acumulator 12V, 17Ah | buc | 28,00 |
| 26 | 10-08-019-01 | Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de conexiune pentru camere video | buc | 32,00 |
| 27 | preț furnizor | Cutie de conexiune pentru camere video | buc | 32,00 |
| 28 | 10-08-019-01 | Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de distribuție din metal IP65, 110x110x50 mm | buc | 6,00 |
| 29 | preț furnizor | Cutie de distribuție din metal IP65, 110x110x50 mm | buc | 6,00 |
| 30 | 08-02-409-6 | Țeava din vinilplast pe construcții instalate, pe baza pardoselii, diametru până la 25 mm | 100 m | 0,35 |
| 31 | preț furnizor | Țeava PE p/u electromontaj d=25 mm | m.l. | 35,00 |
| 32 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior până la 48 mm | 100 m | 1,38 |
| 33 | preț furnizor | Furtun metalic corugat cu izolație D=18 mm | m.l. | 138,00 |
| 34 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe construcții, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m | 6,24 |
| 35 | preț furnizor | Canal metalic zincat, neperforat, pentru cabluri, cu capac, secțiune 50(h)x50 mm | m.l. | 624,00 |
| 36 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in țevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in împletire comuna, secțiune sumara până la 6 mm2 | 100 m | 1,73 |
| 37 | 08-02-398-1 | Conductor in jgheaburi, secțiune până la 6 mm2 | 100 m | 14,39 |
| 38 | preț furnizor | Cablu cu conductoare din cupru solid SF/UTP 4x2x24AWG, cat.6A, dublu ecranat | m.l. | 1 612,00 |
| 39 | preț furnizor | Conector RJ-45 cat. 6A | buc | 65,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 40 | preț furnizor | IP camera de rețea, cilindrica, 1/1,8" CMOS, 0,0005 lux@ (F1.0, AGC ON), 4mm, White Light Range 40 m, H.264+/H.265 , Card MicroSD+, BLC, HLC, 3D DNR , Alarm 1 input, 1 output, Audio 1 input (line in), 12 VDC, max. 100 mA, Motion detection, Line crossing detection, temperatură exploatare -30*C/+60*C, PoE(802.3af), 7 W, IP67, cu elemente de fixare | buc | 25,00 |
| 41 | preț furnizor | IP camera de rețea, PTZ tip cupol, 1/2,8" Progressive Scan CMOS, Color: 0,005 lux@ (F1.2, AGC ON) B/W, B/W: 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 4.8 to 153 mm, zoom: digital 16x, optic 32, IR 150 m, H.264+/H.265 , Card MicroSD+, BLC, HLC, 3D DNR, Motion detection, Alarm: 1 audio input, 1 audio output, intrusion detection; region entrance detection; region exiting detection;audio exception detection;line crossing detection, temperatură exploatare -30*C/+60*C, Hi-PoE, Max. 60 W, IP66, cu elemente de fixare si bloc de alimentare | buc | 4,00 |
| 42 | preț furnizor | IP camera de rețea, PTZ tip cupol cu Radar, 1/1,8" Progressive Scan CMOS, Color: 0,002 lux@ (F1.2, AGC ON) B/W, B/W: 0.0002 Lux, 6.0 to 240 mm, zoom: digital 16x, optic 40, IR 200 m, H.264+/H.265 , Card MicroSD+, BLC, HLC, 3D DNR, EIS, regional focus, optical defog, motion detection;alarm input 7;alarm output 2, 1 audio input, 1 audio output, Intrusion detection, line crossing detection, region entrance detection, region exiting detection, audio, Radar: human - 100 m, vehicle - 120 m, temperatură exploatare -40*C/+70*C, Hi-PoE, Max. 60 W, IP67, cu elemente de fixare si bloc de alimentare | buc | 3,00 |
| 43 | preț furnizor | Micro SD card 64Gb, clasa 10, UHS-I, viteza de citire - 48 Mb/s, viteza de înscriere - 20 M/s | buc | 32,00 |
| 44 | preț furnizor | Registrator video IP, cu 32 canale, pentru camere video IP până la 8 Mp, H.264+/H.265, VGA/HDMI, Ethernet 2x10/100/1000, Bitrate 512 Mb/sec, cu posibilitatea de instalare a 4 HDD 3.5 6Tb, USB 2.0/3.0, cu bloc de alimentare si cablurile de conexiune | buc | 1,00 |
| 45 | preț furnizor | HDD 3.5, 6TB, 5900rot/min, 256M, SATA 6 Gb/s, RV Sensor | buc | 4,00 |
| 46 | preț furnizor | Software de management video - Simple Intelligent Motion | buc | 1,00 |
| 47 | preț furnizor | Carcasa metalica de pardosea pentru video walll 2 rânduri a cîte 4 module 46" | buc | 1,00 |
| 48 | preț furnizor | Video walll 2 rânduri a cîte 4 module, diagonala 46", unghiul de vizualizare vertical -178*, unghiul de vizualizare orizontal -178*, ieșiri/intrări - HDMI, DVI, VGA | buc | 1,00 |
| 49 | preț furnizor | Controller pentru Video Wall. Multiple signal sources are supported, including VGA, DVI, HDMI, SDI, YpbPr, DP, HDBaseT. Up to 3840 x 2160@30 Hz resolution is supported for HDMI, DP and HDBaseT signal inputs. An enhanced network decoding board supports H.264 and H.265 compression standard and can display network signal of 2-ch@8.0 MP, 2-ch@6.0 MP, 2-ch@5.0 MP, 8-ch@1080p, 16-ch@720p and 32-ch@D1 and local video files; Supports 1/4/9/16 window division modes and full-screen switch of the window. (Unavailable for the LED mode). Service Board Slot 11 (6 x Input, 5 x Output) | buc | 1,00 |
| 50 | preț furnizor | Input Board - 2 ch HDMI, input rezolution 3840x2160 pc | buc | 2,00 |
| 51 | preț furnizor | Output Board - 4 ch HDMI, input rezolution 3840x2160 pcs @ 30Hz | buc | 2,00 |
| 52 | preț furnizor | Dulap de telecomunicații si retelistica RACK 19" 42U, 600x800x2055 mm, ușă fata sticla securizata, ușă spate metal perforat, dotat cu sistem de ventilare compus din 4 ventilatoare cu termostat in set | buc | 1,00 |
| 53 | preț furnizor | Polita perforate pentru dulap RACK 19", masa utila - până la 100kg | buc | 10,00 |
| 54 | preț furnizor | Network switches. Rack-mountable 1U. Interfaces - 24 x 1000Base-T RJ-45, 4 x 1000Base-X SFP, 1 x console RJ-45. Authentication Method - RADIUS, TACACS+. Compliant Standards - IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.3az. Encryption Algorithm - SSL, SSL 3.0, SSL 2.0. Features - Flow control, full duplex capability, layer 2 switching, DHCP support, auto-negotiation, BOOTP support, RARP support, ARP support, VLAN support, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), IGMP snooping, Syslog support, port mirroring, Weighted Round Robin (WRR) queuing, store and forward, MAC address filtering, Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, firmware upgradable, SNTP support, Spanning Tree Protocol (STP) support, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) support, Trivial File Transfer Protocol (TFTP) support, Access Control List (ACL) support, Quality of Service (QoS), DHCP server, Safeguard Engine, D-Link Green Technology. Flash Memory - 32 MB. MAC Address Table Size - 16K entries. Performance - Switching capacity: 56 Gbps; Forwarding performance (64-byte packet size); 41.7 Mpps. Ports - 24 x 10/100/1000 + 4 x Gigabit SFP. RAM - 128 MB DDR3 SDRAM. Remote Management Protocol - SNMP 1, SNMP 2, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, CLI. Routing Protocol - IGMPv2, IGMP, MLDv2, MLD. Status Indicators - Port transmission speed, power, link OK, link activity. Compliant Standards - FCC Class A certified, UL, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, CCC, LVD. Power Consumption Operational - 16,09 W. Power Device - Internal power supply. Voltage Required - AC 120/230 V (50/60 Hz) | buc | 1,00 |
| 55 | preț furnizor | Layer two Hardened PoE switch. Ethernet Port - 1*1000 Base-X 1*10/100/1000 Base-T 8*10/100 Base-T (PoE power supply). PoE Power Consumption - Port1-2=60W, Port3-8=30W, Total=96W. PoE PIN Assignment - 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-). MAC auto learning and aging, MAC address capacity is 8K. Conforms to IEEE802.3af and IEEE802.3at power supply standard. Port 1-2 supports Hi-PoE 60W power supply · Supports IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab/z and IEEE802.3X standards. MAC auto learning and aging, MAC address capacity is 8K. Switching Capacity - 7.6G. Packet Forwarding Rate - 4.17Mpps. Packet Buffer Memory - 1Mb. Power - DC 48~57V power adapter. Lightning Protection - Common Mode 6KV, Differential Mode 4KV. ESD Protection - Air Discharge 15KV, Contact Discharge 8KV. Working Temperature - -30°C/+65°C. | buc | 4,00 |
| 56 | preț furnizor | Layer two Hardened PoE switch.1*100/1000 Base-X 1*10/100/1000 Base-T 4*10/100 Base-T (PoE power supply). PoE PIN Assignment - 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-). MAC auto learning and aging, MAC address capacity is 8K. · Conforms to IEEE802.3af and IEEE802.3at power supply standard. Port 1 supports Hi-PoE 60W power supply.Supports IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab/z and IEEE802.3X standards. MAC auto learning and aging, MAC address capacity is 8K. Switching Capacity - 6.8G. Packet Forwarding Rate - 3.57Mpps. Packet Buffer Memory - 1Mb. Power - DC 48~57V power adapter. Lightning Protection - Common Mode 6KV, Differential Mode 4KV. ESD Protection - Air Discharge 15KV, Contact Discharge 8KV. Working Temperature - -30°C/+65°C. | buc | 4,00 |
| 57 | preț furnizor | Bloc de alimentare UPS 19", dimensiuni - 530x438x3U, IP20. Input nominal voltage - 200/208/220/230/240Vac. Input frequency - Nominal: 50 or 60 Hz / Range: 40-70 Hz. Power factor - 0.99. Bypass nominal voltage - 200/208/220/230/240VAC. Bypass nominal frequency - 50 or 60 Hz. Output nominal power 6.0 KVA. Output active power - 5.4 KW. Output nominal voltage - 200/208/220/230/240Vac. Crest factor - 3:1. Output nominal frequency - 50Hz or 60Hz. Battery type - VRLA AGM o VRLA GEL. Max charging current - 1A. Battery charging profile - DIN 41733 Temperature compensated . Remote signals - Remote EPO. Communication interface - Serial RS232. Options - RS485 ModBus; SNMP/HTTP/MODBUS; AS-400. | buc | 1,00 |
| 58 | preț furnizor | Modul de administrare a camerei video de tip PTZ cu cablurile de conexiune in set | buc | 1,00 |
| 59 | preț furnizor | Tablou de distribuție, montat aparent, dimensiuni de gabarit: 600x300x800(h) mm, IP65, dotat cu lacăt si bare de tip DIN, cu elemente de prindere | buc | 7,00 |
| 60 | preț furnizor | Bloc de alimentare de rezerva I=4A (max 5,5А), U=48V, cu RS-485 | buc | 7,00 |
| 61 | preț furnizor | Acumulator 12V, 17A/h | buc | 28,00 |

Sistemul de pază perimetrală (04/2020-1.2-TS)

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de montare |  |  |
| 1 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, înălțime, lățime și adâncime, mm, până la 600х600х350 - Box metalica pentru instalarea controller pentru sistema | buc | 1,00 |
| 2 | 10-08-001-02 | Aparate receptoare: Dispozitive "SI" de recepție si control, de demarare. Controller pentru sistema de tip SIOUXPRO2-CTRLPOE | buc | 1,00 |
| 3 | 10-06-068-14 | Reglarea sistemelor digitale sincronice de transmisiune. Reglarea sistemului de control si dirijare: Instalarea sistemului de operare, asigurării de program - Software pentru reglarea locala/distanta si administrare a sistemei | buc | 1,00 |
| 4 | 10-08-001-08 | Aparate receptoare: Dispozitiv SIOUXPRO2-KIT-EL | buc | 32,00 |
| 5 | 10-08-001-13 | Aparate receptoare: Set de 7 cutii pentru electronice (Master si Slave) ale sistemului SIOUXPRO2 | buc | 32,00 |
| 6 | 10-02-051-01 K=8.333 | Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Punți de conexiune de cablu SIOUXPRO2-LEAD CABLE, lungime 50 m (K=8.333) | 100 buc | 0,04 |
| 7 | 10-02-051-06 | Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Pozare SIOUXPRO2 CABLEKIT035 | 10 buc | 22,40 |
| 8 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, înălțime, lățime si adâncime, mm, până la 600х600х350 - Box metalica pentru instalarea relee | buc | 1,00 |
| 9 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu | buc | 9,00 |
| 10 | 10-08-019-01 | Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de distribuție SIOUX Junction box | buc | 4,00 |
| 11 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive de recepție si control, de demarare - SIOUXPRO2- REDUNDKIT | buc | 2,00 |
| 12 | 10-08-003-06 | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control | buc | 2,00 |
| 13 | 08-03-575-1 | Dispozitive montate in panouri si dulapuri: Acumulator 12V, 17Ah | buc | 2,00 |
| 14 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Modul de extensie pentru 8 zone | buc | 8,00 |
| 15 | 10-04-064-01 | Aparataj de masa: Computer | buc | 1,00 |
| 16 | 08-02-398-1 | Conductor in jgheaburi, secțiune până la 6 mm2 | 100 m | 6,78 |
| 17 | preț furnizor | Cablu dublu ecranat de tip LSS UTP solid Cat.5A, 16x2, 24AVG, cooper, PE outdor. | m.l. | 678,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 18 | preț furnizor | Box metalica pentru instalarea controller pentru sistema, de tip SIOUX-Box sau similar | buc | 1,00 |
| 19 | preț furnizor | Controller pentru sistema de tip SIOUXPRO2-CTRLPOE sau similar | buc | 1,00 |
| 20 | preț furnizor | Software pentru reglarea locala si de la distanta compatibil cu controlllerul de tip SIOUX-TEST PRO sau similar | buc | 1,00 |
| 21 | preț furnizor | Software pentru administrarea sistemei de tip GUARDX sau similar | buc | 1,00 |
| 22 | preț furnizor | Set de sensori 1xMaster + 6 Slave de tip SIOUXPRO2-KIT-EL sau similar | buc | 32,00 |
| 23 | preț furnizor | Set de 7 cutii pentru sensori (Master si Slave ale sistemului SIOUXPRO2 de tip SIOUXPRO2-KIT-MEC sau similar | buc | 32,00 |
| 24 | preț furnizor | Set pentru fixarea sensori pe plasa de tip SIOUXPRO2-Brack-KIT sau similar | buc | 32,00 |
| 25 | preț furnizor | Cablu principal rezistent la radiații UV, FTP patch cable, cat. 6E, lungime 50 m de tip SIOUXPRO2-LEAD CABLE sau similar | buc | 4,00 |
| 26 | preț furnizor | Set din 7 cabluri rezistente la radiații UV, FTP patch cable, cat. 6E, lungime 3.5 m de tip SIOUXPRO2 CABLEKIT035 sau similar | buc | 32,00 |
| 27 | preț furnizor | Set pentru fixarea cablului de plasa de tip UV Ties 500/1000 (500buc) sau similar | buc | 5,00 |
| 28 | preț furnizor | Box metalica pentru instalarea controller pentru sistema, de tip SIOUX-Box-Rele sau similar | buc | 1,00 |
| 29 | preț furnizor | Placa releu pe 8 relee de intrare si 8 relee zonale, de tip SIOUX-CARD-8 SLAVE sau similar | buc | 6,00 |
| 30 | preț furnizor | Placa releu pe 8 relee de intrare, 4 relee tehnice si 4 relee zonale, de tip SIOUX-CARD-8 MASTER sau similar | buc | 3,00 |
| 31 | preț furnizor | Cutie de distribuție de tip SIOUX Junction box sau similar | buc | 4,00 |
| 32 | preț furnizor | Dispozitive de recepție si control, de demarare de tip SIOUXPRO2- REDUNDKIT sau similar | buc | 2,00 |
| 33 | preț furnizor | Bloc de alimentare de tip SIOUXPRO2-LINE sau similar | buc | 2,00 |
| 34 | preț furnizor | Acumulator 12V, 17A/h | buc | 2,00 |
| 35 | preț furnizor | Modul de extensie pentru 8 zone de tip INT-E pentru sistemul Satel Integra existent | buc | 8,00 |
| 36 | preț furnizor | Computer cu următoarele caracteristici: ATX Case; MB Socket 1200, Intel Z490, 4xDDR4 2666-4500 MHz, 7.1CH Realtek ALC887, 1000 Mb/s, Realtek RTL8111H, 5xUSB 3.0, USB3.1, HDMI; CPU Socket LGA 1200 8 nuclee, 3800MHz, Turbo 5000MHz, CometLake-S, DDR4-2933 MHz, Cash L3 16Mb; Video 1605 MHz, Boost 1815 MHz, memorie 8 Gb, GDDR6 14 GHz, 256 bit, USB Type-C, 3xHDMI, 3xDisplayPort; RAM 16Gb 3200MHz DDR4; Power 700 W, PFC activ; SSD, 2.5", 1000 Gb, SATA-III, citire 550 Mb/s, inscriere 520 Mb/s; Keyboard + Mouse; 4x HDMI male-male/1.8m, inclusiv licența pentru sistemul de operare Windows 10 | buc | 1,00 |

Sistem de control acces (04/2020-1.2-TS)

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de montare |  |  |
| 1 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, înălțime, lățime si adâncime, mm, până la 600х600х350 | buc | 3,00 |
| 2 | 10-08-003-06 | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control | buc | 1,00 |
| 3 | 08-03-575-1 | Dispozitive montate in panouri si dulapuri: Acumulator 12V, 17Ah | buc | 1,00 |
| 4 | 10-08-001-09 | Aparate receptoare: Centrala de control acces | buc | 1,00 |
| 5 | 10-08-001-13 | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare - Modul de expansiune 1 ușă | buc | 2,00 |
| 6 | 10-04-101-10 | Utilaj divers: Convertizoare de semnal | buc | 6,00 |
| 7 | 10-01-039-06 | Card reader, cu pregătire loc de montare | buc | 8,00 |
| 8 | CK33C aplicata | Montarea lacătului electromecanic cu cilindru, fixat cu șuruburi anti vandal | buc | 4,00 |
| 9 | 10-08-002-04 | Avertizoare "SPA" automatice: de contact magnetic la deschiderea ușilor | buc | 8,00 |
| 10 | 10-08-019-01 | Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de distribuție din metal IP65, 110x110x50 mm | buc | 4,00 |
| 11 | preț furnizor | Cutie de distribuție din metal IP65, 110x110x50 mm | buc | 4,00 |
| 12 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior până la 48 mm | 100 m | 0,35 |
| 13 | preț furnizor | Furtun metalic corugat cu izolație D=25 mm | m.l. | 35,00 |
| 14 | 08-02-411-4 | Branșament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal până la 27 mm | buc | 5,00 |
| 15 | preț furnizor | Bucla protecție cablu din furtun din otel corugat D=25 mm cu capete din metal, L=400 mm, inclusiv șuruburile de prindere de suprafața ușii de tip anti vandal (8 buc) | set | 5,00 |
| 16 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in țevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in împletire comuna, secțiune sumara până la 6 mm2 | 100 m | 0,35 |
| 17 | 08-02-398-1 | Conductor in jgheaburi, secțiune până la 6 mm2 | 100 m | 9,55 |
| 18 | preț furnizor | Cablu cu conductoare din cupru solid SF/UTP 4x2x24AWG, cat.6A, dublu ecranat | m.l. | 990,00 |
| 19 | 08-02-398-2 | Conductor in jgheaburi, secțiune până la 35 mm2 | 100 m | 4,15 |
| 20 | preț furnizor | Cablu ПВСнг 3x2.5 mm2 | m.l. | 415,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 21 | preț furnizor | Dulap montat pe perete LxBxH, 280x50x290 mm, IP65 | buc | 1,00 |
| 22 | preț furnizor | Dulap montat pe perete LxBxH, 204x50x228 mm, IP65 | buc | 2,00 |
| 23 | preț furnizor | Bloc de alimentare de rezerva I=5A, U=12V | buc | 1,00 |
| 24 | preț furnizor | Acumulator 12V, 17A/h | buc | 1,00 |
| 25 | preț furnizor | Centrala de control acces cu module Ethernet, RS485, deservire - 2 uși, inclusiv asigurarea cu program | set | 1,00 |
| 26 | preț furnizor | Modul de expansiune 1 ușă pentru centrala de control acces | set | 2,00 |
| 27 | preț furnizor | Convertizor RS-485/AUX intrare | buc | 4,00 |
| 28 | preț furnizor | Convertizor RS-485/Weigand | buc | 2,00 |
| 29 | preț furnizor | Contactless reader RFID card Em-Marine, IK10, IP65. Minimum operating conditions: temp. -35/65°C, humid. 5%/95% | set | 8,00 |
| 30 | preț furnizor | Yala electromecanică din inox, normal închisă, montata aplicat, cu cilindru electromecanic de cu mecanism dublu de codificare (mecanic si electronic), cu buton de deschidere incorporat, alimentare - DC 12V, curent - 2A, in set cu cheile de deschidere mecanica (5 buc) | set | 4,00 |
| 31 | preț furnizor | Sensor cu contact magnetic, in corp metalic, montare aplicata, temperatura de operare - -40*C/+60*C | buc | 8,00 |
| 32 | preț furnizor | Carduri de proximitate cu cip EmMarine ID Key | buc | 25,00 |

Rețele exterioare canalizare pluviala (04/2020-0-CPE)

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de terasament |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Săpătura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pământ cu umiditate naturala descărcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 3,80 |
| 2 | TsA20B | Săpătura manuala de pământ, in taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 12,70 |
| 3 | TsC02D1 | Săpătura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pământ cu umiditate naturala descărcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,43 |
| 4 | TsI51A1 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 70,95 |
| 5 | TsC51B | Lucrări la descărcarea pământului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,43 |
| 6 | TsC50B | Repararea si întreținerea drumurilor naturale la transportarea pământului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,43 |
| 7 | TsF05A | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici așezați orizontal, la săpături executate in spatii limitate, având lățimea de până la 1,50 m intre maluri adâncimea săpăturii până la 4 m, interspații intre dulapi 0,00...0,20 m | m2 | 703,23 |
| 8 | TsD01B | Împrăștierea cu lopata a pământului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de până la 3 m din grămezi, inclusiv sfărâmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu | m3 | 54,00 |
| 9 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in săpături orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ in parte, având 10 cm grosime pământ coeziv | m3 | 54,00 |
| 10 | TsD02A1 | Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 3,26 |
| 11 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat in parte, umpluturile executându-se din pământ coeziv | 100 m3 | 3,26 |
| 12 | TsD13A01 | Udarea manuala a straturilor de pământ cu stropitoarea, pentru completarea umidității necesare compactării, precum si a suprafețelor însămânțate sau brăzduite pentru consolidarea lor, in zona inaccesibila utilajului de udat mecanic | m3 | 38,00 |
|  |  | Capitolul 2. Țevi si accesorii |  |  |
| 13 | AcF03A | Umpluturi in șanțuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 23,00 |
| 14 | AcA08B aplic | Montarea in pământ, in exteriorul clădirilor, a țevilor din PVC, SN4, etanșate cu garnituri de cauciuc, având diametrul de 315 mm | m | 260,00 |
| 15 |  | Cot PVC, SN4, 45* d315 mm | buc | 2,00 |
| 16 | SA37I | Brățara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele având diametrul de 315 mm | buc | 6,00 |
|  |  | Capitolul 3. Cămine |  |  |
| 17 | AcE13A | Executarea căminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fără apa subterana | m3 | 3,20 |
| 18 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale căminelor: КЦД-10 | buc | 5,00 |
| 19 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale căminelor: КЦ 10-6 | buc | 4,00 |
| 20 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale căminelor: КЦ 10-9 | buc | 4,00 |
| 21 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale căminelor: КЦП1-10-1 | buc | 5,00 |
| 22 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale căminelor: КЦО-1 | buc | 5,00 |
| 23 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale căminelor: КЦ 7-3 | buc | 2,00 |
| 24 |  | Scara din otel gata confecționată, pentru cămine de vizitare, inclusiv protecția anticoroziva de tip C1-02 (12,90 kg/buc) | kg | 12,90 |
| 25 | AcE10A1 | Scara din otel gata confecționată, pentru cămine de vizitare, inclusiv protecția anticoroziva de tip C1-04 (19,40 kg/buc) | kg | 19,40 |
| 26 | AcE10A1 | Capac cu rama, ne carosabil | buc | 5,00 |
| 27 | AcE14A | Executarea căminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fără apa subterana | m3 | 3,47 |
| 28 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale căminelor conform seriei 3.900-3 ediția 7: КЦД-15 | buc | 1,00 |
| 29 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale căminelor conform seriei 3.900-3 ediția 7: КЦ 15-6 | buc | 1,00 |
| 30 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale căminelor conform seriei 3.900-3 ediția 7: КЦ 15-9 | buc | 4,00 |
| 31 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale căminelor conform seriei 3.900-3 ediția 7: КЦП1-15-2 | buc | 1,00 |
| 32 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale căminelor conform seriei 3.900-3 ediția 7: КЦО-1 | buc | 1,00 |
| 33 |  | Scara din otel gata confecționată, pentru cămine de vizitare, inclusiv protecția anticoroziva de tip C1-08 (32,40 kg/buc) | kg | 32,40 |
| 34 | AcE14A1 | Capac cu rama, ne carosabil | buc | 1,00 |

Lucrări pregătitoare si de sistematizare (04/2020-0-PG)

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Defrișarea si demolarea |  |  |
| 1 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 105,00 |
| 2 | TsC35C11 | Excavat transport cu încărcător frontal , la distante de încărcare in autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , până la 25 kg la distanta 11-20 m (Kafin=1.21) | 100 m3 | 1,27 |
| 3 | TsI51A1 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 252,00 |
| 4 | TsC51D | Lucrări la descărcarea pământului in depozit, teren categoria IV | 100 m3 | 1,27 |
| 5 | TsG03B | Defrișarea manuala a suprafețelor împădurite cu tufișuri si arbuști cu diametrul de până la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in grămezi, in afara sau in zona lucrărilor cu scoaterea rădăcini | 100m2 | 5,55 |
| 6 | TsG08D | Doborârea cu ferăstrăul mecanic a arborilor de esențe foioase tari si bradul, inclusiv transportarea manuală a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrărilor, arborii având diametrul de 10...30 cm | buc | 10,00 |
| 7 | TsG07F | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrărilor, transportarea făcându-se prin tractoare, diametrul cioatelor sau rădăcinilor de 31...50 cm | buc | 10,00 |
|  |  | Capitolul 2. Sistematizare teritoriu |  |  |
| 8 | DI95 | Săpătura mecanizata a rigolelor in pământ de cat. II | 100 m3 | 2,31 |
| 9 | TsC18B1 | Săpătura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv împingerea pământului până la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 2,00 |
| 10 | TsC35B1 | Excavat transport cu încărcător frontal , la distante de încărcare in autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pământ din teren catg. II la distanta < 10 m | 100 m3 | 2,42 |
| 11 | TsI51A1 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 330,00 |
| 12 | TsC51A | Lucrări la descărcarea pământului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 2,42 |
| 13 | TsC50A | Repararea si întreținerea drumurilor naturale la transportarea pământului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I | 100 m3 | 2,42 |
| 14 | TsD01B | Împrăștierea cu lopata a pământului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de până la 3 m din grămezi, inclusiv sfărâmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu | m3 | 4,00 |
| 15 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat in parte, umpluturile executându-se din pământ coeziv | 100 m3 | 0,04 |
| 16 | TsD13A01 | Udarea manuala a straturilor de pământ cu stropitoarea, pentru completarea umidității necesare compactării, precum si a suprafețelor însămânțate sau brăzduite pentru consolidarea lor, in zona inaccesibila utilajului de udat mecanic | m3 | 0,40 |

Amenajare teritoriu (04/2020-0-PG)

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Acoperire tip B1 |  |  |
| 1 | TsE06B | Pregătirea platformei de pământ in vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 2,74 |
| 2 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, având funcția de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, anti gelivă si anti capilară, cu așternere mecanica, cu amestec nisip-pietriș | m3 | 41,10 |
| 3 | DC05B | Îmbrăcăminte din beton cu ciment B25 F200 W6 la drumuri, executata într-un singur strat, cu grosimea de 18 cm, inclusiv așternerea stratului de nisip bituminat gr. 30 mm | m2 | 274,00 |
|  |  | Capitolul 2. Acoperire tip B2 |  |  |
| 4 | TsC54C | Strat de fundație din pietriș | m3 | 24,04 |
| 5 | TsC54A | Strat de fundație din nisip | m3 | 25,08 |
| 6 | DE13A | Placi prefabricate din beton la trotuare de tip 9K6 (900x900x60(h) mm), așezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment | m2 | 376,20 |
| 7 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B25 F200 W6 | m3 | 1,25 |
|  |  | Capitolul 3. Acoperire tip B3 |  |  |
| 8 | TsC54C | Strat de fundație din pietriș | m3 | 6,30 |
| 9 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15 | m3 | 12,60 |
|  |  | Capitolul 4. Bordure |  |  |
| 10 | DE15A | Săpătura in platforma drumului pentru executarea casetei de încadrare a imbracamintilor | m3 | 5,00 |
| 11 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundație de beton C12/15 35x20(h) cm | m | 53,00 |
| 12 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 45x18 cm, pe fundație de beton C12/15 38x25(h) cm | m | 24,00 |
| 13 | TsD01B | Împrăștierea cu lopata a pământului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de până la 3 m din grămezi, inclusiv sfărâmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu (bordure) | m3 | 5,00 |
| 14 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat in parte, umpluturile executându-se din pământ coeziv | 100 m3 | 0,05 |
|  |  | Capitolul 5. Canal de captare a apelor pluviale prefabricat 178x225(h) mm |  |  |
| 15 | AcE07A | Montarea canal de captare a apelor pluviale prefabricat 178x225(h) mm cu grila din otel zincat, necarosabil tip I, L=500 mm | buc | 132,00 |
| 16 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B25 F200 W6 | m3 | 0,60 |
|  |  | Capitolul 6. Canal din beton (pl. 11) |  |  |
| 17 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizări, C2.8/3.5, beton marfa, turnare cu mijloace clasice | m3 | 4,30 |
| 18 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevații, ziduri drepte până la 6 m înălțime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 86,80 |
| 19 | CC02I | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, si montate in pereți si diafragme, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante | kg | 17,40 |
| 20 | CC02J2 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereți si diafragme la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante | kg | 178,30 |
| 21 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15 F50 | m3 | 11,40 |
| 22 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 F50 | m3 | 1,38 |
| 23 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20, F50 | m3 | 0,48 |
| 24 | AcE06A | Montarea grătarelor din fonta 500x500 mm sarcina C250, la gurile de scurgere | buc | 10,00 |
| 25 | IzF50A | Hidroizolații efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundații si pereți aplicate pe suprafețe orizontale | m2 | 56,42 |
| 26 | IzF01A | Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu soluție bituminoasa (bitum tăiat), in 2 straturi | m2 | 52,08 |
| 27 | TsD01B | Împrăștierea cu lopata a pământului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de până la 3 m din grămezi, inclusiv sfărâmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu | m3 | 4,00 |
| 28 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in săpături orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ in parte, având 10 cm grosime pământ coeziv | m3 | 4,00 |
|  |  | Capitolul 7. Rosturi de deformare RD1, RD2 |  |  |
| 29 | DC04B | Tăierea cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor de contracție si dilatație in betonul de uzura la drumuri | m | 381,00 |
| 30 | IE07A k=0.67 | Verificarea definitivă la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fără contoare si aparate de utilizare conductele având diametrul de până la 1", inclusiv (curățarea rosturilor cu aer comprimat) | m | 381,00 |
| 31 | CE25B | Etanșarea suplimentara pe contur, la străpungeri sau rosturi cu Țeava din guma d=5 mm | m | 320,00 |
| 32 | CE25B | Etanșarea suplimentara pe contur, la străpungeri sau rosturi cu Țeava din guma d=30 mm | m | 61,00 |
| 33 | RpDB13A adoptata | Umplerea rosturilor, la îmbrăcăminte cu lianți hidraulici folosind mastic polimer-bituminos | m | 381,00 |
| 34 | preț furnizor | Amorsa bituminoasa pentru grunduirea rosturi | kg | 36,00 |
| 35 | preț furnizor | Mastic ermetizant polimer-bituminos pentru rosturi | kg | 202,00 |
|  |  | Capitolul 8. Canal din beton L=82 m |  |  |
| 36 | TsC03B1 | Săpătura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pământ cu umiditate naturala, descărcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,16 |
| 37 | TsC03F1 | Săpătura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pământ cu umiditate naturala, descărcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,24 |
| 38 | TsI51A1 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 39,60 |
| 39 | TsC51B | Lucrări la descărcarea pământului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,24 |
| 40 | TsC50B | Repararea si întreținerea drumurilor naturale la transportarea pământului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,24 |
| 41 | TsC54C | Strat de fundație din pietriș | m3 | 6,56 |
| 42 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevații, ziduri drepte până la 6 m înălțime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 147,60 |
| 43 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15 F50 | m3 | 11,48 |
| 44 | TsD02B1 | Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 | 0,16 |
| 45 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pământ cu autocisterna de 5-8 t, prevăzută cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umidității necesare compactării mecanice, precum si pentru udarea suprafețelor in alte scopuri | m3 | 1,60 |
| 46 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat in parte, umpluturile executându-se din pământ coeziv | 100 m3 | 0,16 |
|  |  | Capitolul 9. Receptori de scurgere a apei pluviale K1-K-3 |  |  |
| 47 | TsC02B1 | Săpătura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pământ cu umiditate naturala descărcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,09 |
| 48 | TsC02D1 | Săpătura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pământ cu umiditate naturala descărcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,17 |
| 49 | TsI51A1 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 28,05 |
| 50 | TsC51B | Lucrări la descărcarea pământului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,17 |
| 51 | TsC50B | Repararea si întreținerea drumurilor naturale la transportarea pământului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,17 |
| 52 | TsF05A | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici așezați orizontal, la săpături executate in spatii limitate, având lățimea de până la 1,50 m intre maluri adâncimea săpăturii până la 4 m, interspații intre dulapi 0,00...0,20 m | m2 | 66,30 |
| 53 | TsC54C | Strat de fundație din pietriș | m3 | 0,96 |
| 54 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizări, C2.8/3.5, beton marfa, turnare cu mijloace clasice | m3 | 0,96 |
| 55 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drișcuită fin | m2 | 9,60 |
| 56 | CG01A1 k=2 | Diferența in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă sau se scade | m2 | -9,60 |
| 57 | AcE14A | Executarea căminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fără apa subterana | m3 | 4,41 |
| 58 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale căminelor conform seriei 3.900-3 ediția 7: КЦД-15 | buc | 3,00 |
| 59 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale căminelor conform seriei 3.900-3 ediția 7: КЦ 15-9 | buc | 6,00 |
| 60 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale căminelor conform seriei 3.900-3 ediția 7: КЦП1-15-2 | buc | 3,00 |
| 61 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale căminelor conform seriei 3.900-3 ediția 7: КЦО-1 | buc | 3,00 |
| 62 | AcE14A1 | Capac cu rama, necarosabil | buc | 3,00 |
| 63 | CL26A | Rame metalice gata confecționate: MC1, MC2, MHC | kg | 46,24 |
| 64 | CL18A | Confecții metalice diverse din țevi D=350x8.0 mm înglobate total sau parțial in beton | kg | 40,50 |
| 65 | AcF13C | Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protecție cu diametrele: 350 mm | buc | 3,00 |
| 66 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 F50 | m3 | 0,18 |
| 67 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevații, ziduri drepte până la 6 m înălțime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 1,80 |
| 68 | CL17B | Confecții metalice diverse, montate aparent: grile de protecție nr. 1 si nr. 2 | kg | 25,80 |
| 69 | IzF01A | Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu soluție bituminoasa (bitum tăiat), in 2 straturi | m2 | 33,00 |
| 70 | CE13A | Învelitori la acoperișuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra in sistem monostrat pe suprafața orizontale montate pe suport continuu | m2 | 4,80 |
| 71 | IzF50A | Hidroizolații efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundații si pereți aplicate pe suprafețe orizontale (interioara) | m2 | 12,30 |
| 72 | TsD01B | Împrăștierea cu lopata a pământului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de până la 3 m din grămezi, inclusiv sfărâmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu | m3 | 9,00 |
| 73 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in săpături orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ in parte, având 10 cm grosime pământ coeziv | m3 | 9,00 |

Construcții din beton armat (04/2020-0-PG-CBA)

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Canal de drenaj |  |  |
| 1 | TsC03F1 | Săpătura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pământ cu umiditate naturala, descărcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 3,80 |
| 2 | TsI51A1 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 627,00 |
| 3 | TsC51B | Lucrări la descărcarea pământului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 3,80 |
| 4 | TsC50B | Repararea si întreținerea drumurilor naturale la transportarea pământului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 | 3,80 |
| 5 | TsC03B1 | Săpătura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pământ cu umiditate naturala, descărcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,30 |
| 6 | TsA20B | Săpătura manuala de pământ, in taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 8,40 |
| 7 | TsC54C | Strat de fundație din pietriș | m3 | 73,00 |
| 8 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizări beton marfa C2,8/3,5, turnare cu mijloace clasice | m3 | 22,00 |
| 9 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevații, ziduri drepte până la 6 m înălțime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 970,80 |
| 10 | CC03A | Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 100x100 mm, la pereți, cu greutatea plaselor până la 3 kg/mp | kg | 1 812,50 |
| 11 | CA05J | Beton turnat in ziduri, pereți, diafragme drepte, si la diverse construcții speciale, turnarea cu pompa, beton armat clasa C20/25 W6 | m3 | 97,00 |
| 12 | TsD01B | Împrăștierea cu lopata a pământului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de până la 3 m din grămezi, inclusiv sfărâmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu | m3 | 30,00 |
| 13 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pământ cu autocisterna de 5-8 t, prevăzută cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umidității necesare compactării mecanice, precum si pentru udarea suprafețelor in alte scopuri | m3 | 3,00 |
| 14 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in săpături orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ in parte, având 10 cm grosime pământ necoeziv | m3 | 30,00 |
|  |  | Capitolul 2. Pereu gard din beton |  |  |
| 15 | TsC54A | Strat de fundație din nisip | m3 | 106,50 |
| 16 | TsC54C | Strat de fundație din pietriș | m3 | 106,50 |
| 17 | CC03C | Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 100x100 mm, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 3 088,50 |
| 18 | CA04K | Beton turnat in placi, beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa C20/25 W6 | m3 | 82,00 |
|  |  | Capitolul 3. Perete de protecția contra apei |  |  |
| 19 | TsC03F1 | Săpătura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pământ cu umiditate naturala, descărcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,15 |
| 20 | TsI51A1 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 24,75 |
| 21 | TsC51B | Lucrări la descărcarea pământului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,15 |
| 22 | TsC50B | Repararea si întreținerea drumurilor naturale la transportarea pământului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,15 |
| 23 | TsC03B1 | Săpătura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pământ cu umiditate naturala, descărcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,21 |
| 24 | TsA20B | Săpătura manuala de pământ, in taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,80 |
| 25 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizări beton marfa C2,8/3,5, turnare cu mijloace clasice | m3 | 1,80 |
| 26 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevații, ziduri drepte până la 6 m înălțime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 129,24 |
| 27 | CC03A | Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 100x100 mm, la pereți, cu greutatea plaselor până la 3 kg/mp | kg | 411,80 |
| 28 | CA05J | Beton turnat in ziduri, pereți, diafragme drepte, si la diverse construcții speciale, turnarea cu pompa, beton armat clasa C20/25 W6 | m3 | 14,20 |
| 29 | TsD02B1 | Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 | 0,21 |
| 30 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pământ cu autocisterna de 5-8 t, prevăzută cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umidității necesare compactării mecanice, precum si pentru udarea suprafețelor in alte scopuri | m3 | 2,10 |
| 31 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat in parte, umpluturile executându-se din pământ coeziv | 100 m3 | 0,21 |