| Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț |  |
| --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |
|  | Procedura de achiziție : nr. __________ din_________ |
|  | Obiectul achiziției: Achiziționarea conductelor și a elementelor rețelelor termice cu izolare termică din poliuretan rigid. |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Termen de achitare | Discount % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44161000-6 | Țeavă din oţel preizolat cu poliuretan rigid PN25 fără semnalizare | m.l. | 200,00 |  |  |  |  | Livarea se va efectua la comanda Beneficiarulu, confor necesității reale, în decurs de 30 de zile din data înaintării comenzii | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |
|  |  |  | 264,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 550,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44161000-6 | Cot din oțel preizolat cu poliuretan rigid | buc. | 20 |  |  |  |  | Livarea se va efectua la comanda Beneficiarulu, confor necesității reale, în decurs de 30 de zile din data înaintării comenzii | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44161000-6 | Suport fix preizolat cu poliuretan rigid | buc. | 8 |  |  |  |  | Livarea se va efectua la comanda Beneficiarulu, confor necesității reale, în decurs de 30 de zile din data înaintării comenzii | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |
| 44161000-6 | Setul de izolare îmbinărilor | set | 10 |  |  |  |  | Livarea se va efectua la comanda Beneficiarulu, confor necesității reale, în decurs de 30 de zile din data înaintării comenzii | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |
|  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44161000-6 | Căciulă de capăt | set | 8 |  |  |  |  | Livarea se va efectua la comanda Beneficiarulu, confor necesității reale, în decurs de 30 de zile din data înaintării comenzii | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |