## Specificaţii tehnice F 4.1

| Numărul procedurii de achiziție ______________din _________ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumirea procedurii de achiziție: Lot 2. Procurare si montarea apometre digitale cu citire a datelor on line |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Bunuri |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - Apometru cu radiomodul; DN 50 |  |  |  | Contorul trebuie sa fie certificat și verificat metrologic Fiabilitate şi precizie de măsurare ridicată Se poate integra în orice instalaţie existentă Cu modul Radio ce asigură înregistrarea, memorarea şi transmiterea la distanţă a datelor de consum. |  |  |
| 2 | - Apometru cu radiomodul, lDN 90 |  |  |  | Contorul trebuie sa fie certificat și verificat metrologic Fiabilitate şi precizie de măsurare ridicată Se poate integra în orice instalaţie existentă Cu modul Radio ce asigură înregistrarea, memorarea şi transmiterea la distanţă a datelor de consum. |  |  |
| 3 | - Apometru cu radiomodul consumator casnic |  |  |  | Contor apă modular Principiu monojet, cu mecanism numărător complet uscat Fiabilitate şi precizie de măsurare ridicată Disponibil în versiunile Dn15 şi Dn20, cu diverse lungimi constructive, contorul se poate integra în orice instalaţie existentă Cu modul Radio ce asigură înregistrarea, memorarea şi transmiterea la distanţă a datelor de consum. Contorul trebuie sa fie certificat și verificat metrologic |  |  |
| 4 | Transpotare si montaj |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Instalare Program IT de citire si prelucrare date |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

- Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________