|  | SPECIFICATII TEHNICE (F4.1) |
| --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] |
| Numărul COP: |  | Data: „ ” 2022 | Alternativa nr.: − |
| Denumirea COP: | Procurarea Echipament de laborator | Lot: 1 | Pagina: 1din1 |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Stand. de refer |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Bunuri/Servicii: |  |  |  |  |  |  |
| 31000000-6 | Sterilizator cu abur ГК -100-2. | ГК-100-2. |  |  | Model ГК-100-2. Presiunea lucrativă 0,22Mpa. Temperatura arborului până la 1350C Genul curentului electric Alternativ 3 faze Fregvenţa curentului electric 50 Gţ Tensiunea curentului electric 220/380 V ±10% Puterea utilizată 6 KW Volumul camerei sterilizatoare 100 l. Generator de aburi 2 buc. |  |  |

Semnat:_______________              Numele, prenumele:  ___________________________  În calitate de: _____________________

Ofertantul: __________________________________         Adresa:______________________________