Aprobat:
Director SRL ”Chișinău-gaz”
Ruslan SACA _____________

Anexă la Documentația de atribuire, pentru procedura de achiziție: nr. CG-24L/2026
”Achiziționarea lucrărilor de construcție a stațiilor de protecție catodică și a rețelelor electrice pentru ele”

CAIET DE SARCINI 
Lista obiectelor la care urmează să fie executate lucrările:

1.	Lucrări de construcție a stațiilor de protecție catodică și a rețelelor electrice către stația de protecție catodică în raza mun. Chișinău.

1.1.	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică din str. Frunze 1, com. Stăuceni, mun. Chișinău (denumirea lucrărilor și volumul acestora):
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie a SPC din str. Frunze 1 com. Stauceni, mun. Chisinau
			
		1.1. Lucrari de montare SPC 
			
1	M1K50A
	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic  
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,00	
	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	
	30134817400	Cablu АПсБбШв 3х10 + 1х6 мм2  - Контактное Устройство №1 (анодное заземление)	m	36,00	
	3130134817403	Cablu ВПП 2х16	m	60,00	
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	
	НКМ 16-8-6	Наконечник кабельный медный 16-8-6	buc	20,00	
	НКМ 25-10-8	Наконечник кабельный медный 25-10-8	buc	4,00	
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	
	2320116200500	Benzina	l	5,00	
	2	Teava din polietilena d110mm	m	1,00	
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	
 2	M1K02B
	Statie de protectie catodica, cu priza anodica din bare de grafit cu 3 electrozi, alimentata electric prin cablu subteran, cu redresor montat pe stilp existent. Convertizor la SPC  
	buc	1,00	
	7137010011540	Instalator electrician	h-om	5,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60,22	
	3130134817402	Cablu АПсБбШв 3х10 + 1х6 мм2  - Контактное Устройство №2 (существующий газопровод)	m	5,00	
 3	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip 
	m3	0,10	
	9312040019600	Sapator	h-om	0,06	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,10	
 4	AcF03D
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila 	m3	1,40	
	9312040019600	Sapator	h-om	1,64	
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,43	
 5	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... 	m3	0,38	
	7123010010200	Betonist	h-om	1,31	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	
	2663102100000	Beton 	m3	0,39	
 		1.2. Lucrari de reglare SPC
			
6	M1K52A
	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km 
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	
 7	10-01-027-02 прим	Reglarea convertizorului  	1 sistema	1,00	
	1	Muncitor	h-om	23,00	
 		1.3. Utilaj SPC 
			
8		Convertizor 	buc	1,00	
	1п	Преобразователь сетевой катодный Iвых=62,5 А, Uвых=24 В, Рвых=1,5кВт (Galatan - 1500 PT МД 29-2834 5924-001-94)	buc	1,00	
 9	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900 	buc	1,00	
	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod)  ЭГТ 2900	buc	10,00	
 
1.2.	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică din str. Varșovia 5, mun. Chișinău (denumirea lucrărilor și volumul acestora):
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie a SPC din str. Varsovia 5, mun. Chisinau
			
		1.1. Lucrari de montare SPC 
			
1	M1K50A
	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic  
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,00	
	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	
	30134817400	Cablu АПсБбШв 3х10 + 1х6 мм2  - Контактное Устройство №1 (анодное заземление)	m	50,00	
	3130134817403	Cablu ВПП 2х16	m	60,00	
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	
	НКМ 16-8-6	Наконечник кабельный медный 16-8-6	buc	20,00	
	НКМ 25-10-8	Наконечник кабельный медный 25-10-8	buc	4,00	
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	
	2320116200500	Benzina	l	5,00	
	2	Teava din polietilena d110mm	m	6,00	
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	
 2	M1K02B
	Statie de protectie catodica, cu priza anodica din bare de grafit cu 3 electrozi, alimentata electric prin cablu subteran, cu redresor montat pe stilp existent. Convertizor la SPC  	buc	1,00	
	7137010011540	Instalator electrician	h-om	5,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60,22	
	3130134817402	Cablu АПсБбШв 3х10 + 1х6 мм2  - Контактное Устройство №2 (существующий газопровод)	m	6,00	
 3	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip 	m3	0,10	
	9312040019600	Sapator	h-om	0,06	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,10	
 4	AcF03D
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila 	m3	1,40	
	9312040019600	Sapator	h-om	1,64	
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,43	
 5	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... 	m3	0,38	
	7123010010200	Betonist	h-om	1,31	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	
	2663102100000	Beton 	m3	0,39	
 		1.2. Lucrari de reglare SPC
			
6	M1K52A
	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km 	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	
 7	10-01-027-02 прим	Reglarea convertizorului  	1 sistema	1,00	
	1	Muncitor	h-om	23,00	
 		1.3. Utilaj SPC 			
8		Convertizor  	buc	1,00	
	1п	Преобразователь сетевой катодный Iвых=62,5 А, Uвых=24 В, Рвых=1,5кВт (Galatan - 1500 PT МД 29-2834 5924-001-94)	buc	1,00	
 9	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900 	buc	1,00	
	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod)  ЭГТ 2900	buc	10,00	

1.3.	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică din str. Florilor 1, or. Vatra, mun. Chişinău (denumirea și volumul lucrărilor):
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie a SPC din str. Florilor nr. 1, or. Vatra mun. Chisinau
			
		1.1. Lucrari de montare SPC 			
1	M1K50A
	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic  	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,00	
	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	
	530-0180	Tevi din PE , diametrul  110 mm	m	4,00	
	30134817400	Cablu АПсБбШв 3х10 + 1х6 мм2  - Контактное Устройство №1 (анодное заземление)	m	22,00	
	3130134817403	Cablu ВПП 2х16	m	60,00	
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	
	НКМ 16-8-6	Наконечник кабельный медный 16-8-6	buc	20,00	
	НКМ 25-10-8	Наконечник кабельный медный 25-10-8	buc	4,00	
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,273	
	2320116200500	Benzina	l	5,00	
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	
 2	M1K02B
	Statie de protectie catodica, cu priza anodica din bare de grafit cu 3 electrozi, alimentata electric prin cablu subteran, cu redresor montat pe stilp existent. Convertizor la SPC  	buc	1,00	
	7137010011540	Instalator electrician	h-om	5,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60,22	
	4440074-25	Furtun metalic Dу=25mm 	m	4,00	
	3130134817402	Cablu АПсБбШв 3х10 + 1х6 мм2  - Контактное Устройство №2 (существующий газопровод)	m	5,00	
 3	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip 	m3	0,10	
	9312040019600	Sapator	h-om	0,061	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,102	
 4	AcF03D
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila 	m3	1,40	
	9312040019600	Sapator	h-om	1,638	
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,428	
 5	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... 	m3	0,38	
	7123010010200	Betonist	h-om	1,311	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,152	
	2663102100000	Beton 	m3	0,393	
 		1.2. Lucrari de reglare SPC			
6	M1K52A
	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km 	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	
 7	10-01-027-02 прим	Reglarea convertizorului  	1 sistema	1,00	
	1	Muncitor	h-om	23,00	
 		1.3. Utilaj SPC 			
8		Convertizor 	buc	1,00	
	1п	Преобразователь сетевой катодный Iвых=62,5 А, Uвых=24 В, Рвых=1,5кВт (Galatan - 1500 PT МД 29-2834 5924-001-94)	buc	1,00	
 9	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900 	buc	1,00	
	ЭГТ 2900	Priza de impamintare (Anod)  ЭГТ 2900	buc	10,00	

1.4.	 Lucrări de construcție a rețelelor electrice către stația de protecție catodică din str. Frunze 1, com. Stăuceni, mun. Chișinău (denumirea lucrărilor și volumul acestora):
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie 			
1	TsA16B1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, pentru priza de pamint 	m3	13,50	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,3350	
	7137010011500	Electrician	h-om	1,6200	
 2	TsD18B
	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu 	m3	13,50	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,0950	
 3	34-02-003-1
	Executarea conductelor din tevi de PE: pina la 2 gauri, PE-110mm 	1 km	0,001	
	1	Muncitor	h-om	0,1330	
	530-0180	Tevi din PE , diametrul  110 mm	m	1,0000	
 		2. Lucrari de montare			
4	08-03-524-4
	Bloc deconector-siguranta montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A 	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	2,4600	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0700	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,0020	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,2700	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0100	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0010	
	1019852	Vopsea	kg	0,0440	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,1000	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	
	5440089	Лента липкая	kg	0,0240	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0080	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 	h-ut	0,1300	
 5	08-03-573-4	Dulap de evidenta BZUM 	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	2,3700	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,1000	
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	
 6	08-03-600-1	-Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (AMS B38-OA1SDT) 	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	0,3400	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	
 7	08-03-521-1	-Declansator, monopolar, curent, 25 A (BH32-1P, 25A) 	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	1,1800	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,0020	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,2400	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0100	
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,0000	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0050	
	5440089	Лента липкая	kg	0,0200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0600	
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 	h-ut	0,1000	
 8	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A (BA47-29/1/16C ) 	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	1,5600	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0700	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	
	5440089	Лента липкая	kg	0,0120	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	
 9	08-01-066-1	-Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (ОПС 1-D-1P) 	set	1,00	
	1	Muncitor	h-om	3,0000	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,3800	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	
 10	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm (25mm) 	100 m	0,01	
	1	Muncitor	h-om	0,3470	
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0005	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0105	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,2180	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,2180	
	5009031	Scoabe	10 buc	0,2500	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	0,1000	
	5009070	Racordari	10 buc	0,0100	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	0,0500	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0022	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1790	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,0444	
 11	4440074-4	Furtun metalic D=25мм 	m	1,00	
	4440074-25	Furtun metalic Dу=25mm 	m	1,0000	
 12	08-02-147-1
	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg (кабель в металлорукаве)	100 m	0,01	
	1	Muncitor	h-om	0,1160	
	5009031	Scoabe	10 buc	0,0180	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0002	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0010	
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,0002	
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0026	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0021	
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,0275	
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,0275	
 13	3332034-63	Cablu ABBГ 3х4mm2  	m	1,00	
	3332034-64	Cablu ABBГ  3х4mm2	m	1,0000	
 14	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee 	100 m	0,31	
	1	Muncitor	h-om	2,0553	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5469	
 15	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (в траншее) 	100 m	0,31	
	1	Muncitor	h-om	4,2470	
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm	t	0,0031	
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0003	
	1019852	Vopsea	kg	0,0775	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0026	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0127	
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,0030	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1209	
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,9982	
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,9982	
 16	3332042-3	Cablu AПсБбШв-0.66 3х6mm2 	m	31,00	
	3332042-3	Cablu AПсБбШв-0.66  3х6mm2	m	31,0000	
 17	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu (30м-1м) 	100 m	0,29	
	1	Muncitor	h-om	1,8879	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2296	
 18	33330001	Caramida 	buc	116,00	
	33330001	Caramida	buc	116,0000	
 19	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=2,5m 	10 buc	0,30	
	1	Muncitor	h-om	2,4870	
	1011620	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0185	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,2340	
 20	08-02-472-1
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm 	100 m	0,15	
	1	Muncitor	h-om	2,8500	
	1011620	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0370	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0900	
 		3. Utilaj
			
21	3380208-06
	Bloc deconector-siguranta 230V, 32A (instalat in ID 0.4kV PT-9692) 
	buc	1,00	
	3380208-06	Bloc deconector-siguranta 230V, 32A 	buc	1,0000	
 22	555154-03	Dulap metalic de evidenta BZUM TF-03-01 
	set	1,00	
	555154-03	Dulap metalic de evidenta BZUM TF-03-01	set	1,0000	
 23	5550153-04	Contor electric monofazat AMS B38-OA1SDT 
	buc	1,00	
	5550153-04	Contor electric monofazat AMS B38-OA1SDT	buc	1,0000	
 24	555-100027	Intreruptor  BH32-1P, 25A  	buc	1,00	
	555-100027	Intreruptor cu pirghie  BH32-1P, 25A 	buc	1,0000	
 25	5550237-13	Intrerupator automat  1p, 16A, BA47-29/1/16C  	buc	1,00	
	5550237-13	Intrerupator automat  1p, 16A, BA47-29/1/16C	buc	1,0000	
 26	130-1007-15	Detensionatoare ОПС1 D 1Р 	buc	1,00	
	130-1007-15	Detensionatoare ОПС1-D 1Р, 	buc	1,0000	

1.5.	Lucrări de construcție a rețelelor electrice către stația de protecție catodică din  str. Varșovia 5, mun. Chișinău (denumirea lucrărilor și volumul acestora):
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie 
			
1	TsA16B1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, pentru priza de pamint
	m3	4,50	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,4450	
	7137010011500	Electrician	h-om	0,5400	
 2	TsD18B
	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu 
	m3	4,50	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,3650	
 3	33-04-003-1
	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (CB95) 
	buc	2,00	
	1	Muncitor	h-om	7,6000	
	446-2012	Stilpi din beton armat CB95	buc	2,0000	
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,5600	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,3800	
 4	33-04-016-2
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior 
	buc	2,00	
	1	Muncitor	h-om	0,8800	
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,4800	
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,4800	
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4800	
 		2. Lucrari de montare
			
5	08-03-573-4	Dulap de evidenta BZUM 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	2,3700	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,1000	
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	
 6	08-03-600-1	-Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (AMS B38-OA1SDT) 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	0,3400	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	
 7	08-03-521-1	-Declansator, monopolar, curent, 25 A (BH32-1P, 25A) 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	1,1800	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,0020	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,2400	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0100	
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,0000	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0050	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,0200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 	h-ut	0,1000	
 8	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A (BA47-29/1/16C )	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	1,5600	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0700	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,0120	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	
 9	08-01-066-1	-Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (ОПС 1-D-1P) 	set	1,00	
	1	Muncitor	h-om	3,0000	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,3800	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	
 10	08-01-066-1	-Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (PBH) 	set	2,00	
	1	Muncitor	h-om	6,0000	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,7600	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	2,0000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	
 11	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m 	100 m	0,04	
	1	Muncitor	h-om	1,5040	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,2736	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,5000	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0160	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,5000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0512	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,4600	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0988	
 12	33371041-012	Jgheab metalic 40x20mm  	m	4,00	
	33371041-0121	Jgheab metalic 40x20mm 	m	4,0000	
 13	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg (кабель в коробе) 	100 m	0,04	
	1	Muncitor	h-om	0,4640	
	5009031	Scoabe	10 buc	0,0720	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0008	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0040	
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,0010	
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0104	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0084	
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,1100	
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,1100	
 14	3332034-63	Cablu ABBГ 3х4mm2  	m	4,00	
	3332034-64	Cablu ABBГ  3х4mm2	m	4,0000	
 15	08-02-394-2
	Instalatii electrice de cablu: conductor pina la 4 in linie, sectiunea firelor pina la: 16 mm2 	100 m	0,14	
	1	Muncitor	h-om	5,1380	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0266	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,0210	
	1019852	Vopsea	kg	0,0560	
	1019940	Splint din sirma	kg	0,0140	
	2019404	Constructii din otel individuale din foi sudate din otel, grosime 3-10 mm, masa pina la 0,1 t	t	0,0070	
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,6860	
	5009202	Ancoraj de cablu	100 buc	0,0112	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0574	
	5009719	Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,3150	
	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,0896	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0658	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	2,9120	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,3626	
 16	3332021-02	Cablu AVКPR 16х16mm2 	m	14,00	
	3332021-02	Cablu AVКPR  16х16mm2	m	14,0000	
 17	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=2,5m 	10 buc	0,30	
	1	Muncitor	h-om	2,4870	
	1011620	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0185	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,2340	
 18	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm 	100 m	0,15	
	1	Muncitor	h-om	2,8500	
	1011620	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0370	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0900	
 		3. Utilaj
			
19	555154-03	Dulap metalic de evidenta BZUM TF-03-01 	set	1,00	
	555154-03	Dulap metalic de evidenta BZUM TF-03-01	set	1,0000	
 20	5550153-04	Contor electric monofazat AMS B38-OA1SDT 	buc	1,00	
	5550153-04	Contor electric monofazat AMS B38-OA1SDT	buc	1,0000	
 21	555-100027	Intreruptor  BH32-1P, 25A  	buc	1,00	
	555-100027	Intreruptor cu pirghie  BH32-1P, 25A 	buc	1,0000	
 22	5550237-13	Intrerupator automat  1p, 16A, BA47-29/1/16C  	buc	1,00	
	5550237-13	Intrerupator automat  1p, 16A, BA47-29/1/16C	buc	1,0000	
 23	130-1007-15	Detensionatoare ОПС1 D 1Р 	buc	1,00	
	130-1007-15	Detensionatoare ОПС1-D 1Р, 	buc	1,0000	
 24	130-1000-4	Detensionatoare PBH-05  	buc	2,00	
	130-1000-4	Detensionatoare PBH-05	buc	2,0000	

1.6.	 Lucrări de construcție a rețelelor electrice către stația de protecție catodică din str. Florilor 1, or. Vatra, mun. Chișinău (denumirea lucrărilor și volumul acestora):
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie 
			
1	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, pentru priza de pamint 	m3	4,50	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,4450	
	7137010011500	Electrician	h-om	0,5400	
 2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu 	m3	4,50	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,3650	
 3	33-01-007-2	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi, adincime pina la 3 m, sol cat. 2 	buc	2,00	
	1	Muncitor	h-om	2,0600	
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	2,1400	
 4	33-02-013-1
	Montarea stilpilor sudati din otel al portalurilor, masa pina la 0,7 t (трубостойка 140х140мм 5м-2шт) 	t	0,13	
	1	Muncitor	h-om	2,6273	
	2811106302061	Опора из профильной трубы  140*140mm, L=5м, 2 buc	m	10,0000	
	101-1513	Electrozi E42, diametru 4 mm	kg	1,3000	
	040202	Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel	h-ut	0,4251	
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,4784	
 5	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa... 	m3	0,08	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2760	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0320	
	2663102100000	Beton 	m3	0,0828	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0081	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,0480	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	
 6	RpGD07B
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm  	m2	5,60	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,6320	
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4   S 3097	kg	0,5600	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,7280	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,6720	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0280	
 		2. Lucrari de montare
			
7	08-03-573-4	Dulap de evidenta BZUM 	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	2,3700	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,1000	
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	
 8	08-03-600-1	-Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (AMS B38-OA1SDT) 	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	0,3400	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	
 9	08-03-521-1	-Declansator, monopolar, curent, 25 A (BH32-1P, 25A) 	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	1,1800	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,0020	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,2400	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0100	
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,0000	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0050	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,0200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 	h-ut	0,1000	
 10	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A (BA47-29/1/16C ) 	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	1,5600	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0700	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,0120	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	
 11	08-01-066-1	-Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (ОПС 1-D-1P) 	set	1,00	
	1	Muncitor	h-om	3,0000	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,3800	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	
 12	08-01-066-1	-Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (PBH) 	set	1,00	
	1	Muncitor	h-om	3,0000	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,3800	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	
 13	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm (25mm) 	100 m	0,05	
	1	Muncitor	h-om	1,7350	
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0026	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0525	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,0900	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,0900	
	5009031	Scoabe	10 buc	1,2500	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	0,5000	
	5009070	Racordari	10 buc	0,0500	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	0,2500	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0110	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8950	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,2220	
 14	4440074-4	Furtun metalic D=25мм 	m	5,00	
	4440074-25	Furtun metalic Dу=25mm 	m	5,0000	
 15	08-02-147-1
	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg (кабель в металлическом рукаве по трубостойке) 	100 m	0,05	
	1	Muncitor	h-om	0,5800	
	5009031	Scoabe	10 buc	0,0900	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0010	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0050	
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,0012	
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0130	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0105	
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,1375	
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,1375	
 16	3332034-63	Cablu ABBГ 3х4mm2  	m	2,00	
	3332034-64	Cablu ABBГ  3х4mm2	m	2,0000	
 17	3332034-63	Cablu AVCPR 16x16mm2  	m	3,00	
	3332034-64Cablu AVCPR 16x16mm2	Cablu AVCPR 16x16mm2 	m	3,0000	
 18	08-02-394-2	Instalatii electrice de cablu: conductor pina la 4 in linie, sectiunea firelor pina la: 16 mm2 	100 m	0,04	
	1	Muncitor	h-om	1,4680	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0076	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,0060	
	1019852	Vopsea	kg	0,0160	
	1019940	Splint din sirma	kg	0,0040	
	2019404	Constructii din otel individuale din foi sudate din otel, grosime 3-10 mm, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,1960	
	5009202	Ancoraj de cablu	100 buc	0,0032	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0164	
	5009719	Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,0900	
	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,0256	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0188	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,8320	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1036	
 19	3332034-63	Cablu AVCPR 16x16mm2  	m	4,00	
	3332034-64Cablu AVCPR 16x16mm2	Cablu AVCPR 16x16mm2 	m	4,0000	
 20	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=2,5m 	10 buc	0,30	
	1	Muncitor	h-om	2,4870	
	1011620	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0185	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,2340	
 21	08-02-472-1
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm 	100 m	0,15	
	1	Muncitor	h-om	2,8500	
	1011620	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0370	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0900	
 		3. Utilaj
			
22	555154-03	Dulap metalic de evidenta BZUM TF-03-01 	set	1,00	
	555154-03	Dulap metalic de evidenta BZUM TF-03-01	set	1,0000	
 23	5550153-04	Contor electric monofazat AMS B38-OA1SDT 	buc	1,00	
	5550153-04	Contor electric monofazat AMS B38-OA1SDT	buc	1,0000	
 24	555-100027	Intreruptor  BH32-1P, 25A  	buc	1,00	
	555-100027	Intreruptor cu pirghie  BH32-1P, 25A 	buc	1,0000	
 25	5550237-13	Intrerupator automat  1p, 16A, BA47-29/1/16C  	buc	1,00	
	5550237-13	Intrerupator automat  1p, 16A, BA47-29/1/16C	buc	1,0000	
 26	130-1007-15	Detensionatoare ОПС1 D 1Р 	buc	1,00	
	130-1007-15	Detensionatoare ОПС1-D 1Р, 	buc	1,0000	
 27	130-1000-4	Detensionatoare PBH-05  	buc	1,00	
	130-1000-4	Detensionatoare PBH-05	buc	1,0000	

1.7.	 Lucrări de construcție a rețelelor electrice către stația de protecție catodică din str. Băcioii Noi 14/5, mun. Chișinău (denumirea lucrărilor și volumul acestora):
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie 
			
1	TsA16B1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, pentru priza de pamint 	m3	4,50	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,45	
	7137010011500	Electrician	h-om	0,54	
 2	TsD18B
	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu 	m3	4,50	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,37	
 3	33-04-003-1
	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (CB95)
	buc	2,00	
	1	Muncitor	h-om	7,60	
	446-2012	Stilpi din beton armat CB95	buc	2,00	
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,56	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,38	
 4	33-04-016-2
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior 	buc	2,00	
	1	Muncitor	h-om	0,88	
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,48	
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,48	
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,48	
 		2. Lucrari de montare
			
5	08-03-573-4	Dulap de evidenta BZUM 	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	2,37	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,10	
	1019852	Vopsea	kg	0,02	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,71	
 6	08-03-600-1	-Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (AMS B3B-OA1SOT) 	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	0,34	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	
 7	08-03-521-1	-Declansator, monopolar, curent, 25 A (BH32-1P, 25A) 	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	1,18	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,00	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,24	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,01	
	1019852	Vopsea	kg	0,07	
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,00	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,00	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,01	
	5440089	Лента липкая	kg	0,02	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,06	
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 	h-ut	0,10	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00	
 8	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A (BA47-29/1/16C ) 	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	1,56	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,07	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,01	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,01	
	1019852	Vopsea	kg	0,04	
	5440089	Лента липкая	kg	0,01	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,04	
 9	08-01-066-1	-Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (ОПС 1-D-1P) 	set	1,00	
	1	Muncitor	h-om	3,00	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,38	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	
 10	08-01-066-1	-Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (PBH) 	set	2,00	
	1	Muncitor	h-om	6,00	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,76	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	2,00	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,22	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,22	
 11	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m 	100 m	0,55	
	1	Muncitor	h-om	20,68	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	3,76	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	6,88	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,22	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	6,88	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,70	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	6,33	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,36	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,70	
 12	33371041-012	Jgheab metalic 40x20mm  	m	55,00	
	33371041-0121	Jgheab metalic 40x20mm 	m	55,00	
 13	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg (кабель в коробе) 	100 m	0,52	
	1	Muncitor	h-om	6,03	
	5009031	Scoabe	10 buc	0,94	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,01	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,05	
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,01	
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,14	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11	
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,43	
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,43	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	
 14	3332034-63	Cablu ABBГ 3х6mm2  	m	52,00	
	3332034-63	Cablu ABBГ  3х6mm2	m	52,00	
 15	08-02-394-2	Instalatii electrice de cablu: conductor pina la 4 in linie, sectiunea firelor pina la: 16 mm2 	100 m	0,22	
	1	Muncitor	h-om	8,07	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,04	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,03	
	1019852	Vopsea	kg	0,09	
	1019940	Splint din sirma	kg	0,02	
	2019404	Constructii din otel individuale din foi sudate din otel, grosime 3-10 mm, masa pina la 0,1 t	t	0,01	
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	1,08	
	5009202	Ancoraj de cablu	100 buc	0,02	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,09	
	5009719	Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,49	
	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,14	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,10	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	4,58	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,57	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,10	
 16	3332021-02	Cablu AVКPR 16х16mm2 	m	22,00	
	3332021-02	Cablu AVКPR  16х16mm2	m	22,00	
 17	08-02-367-9	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV  (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului.(подвеска СИП2) 	1000 m	0,05	
	1	Muncitor	h-om	6,80	
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t 	h-ut	0,04	
 18	3332041-18	Cablu СИП-2  2x25   	m	52,00	
	3332041-18	Cablu СИП-2 2x25	m	52,00	
 19	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2  	buc	2,00	
	1	Muncitor	h-om	2,30	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00	
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,00	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,30	
	5440089	Лента липкая	kg	0,20	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	
 20	08-02-301-1	Consola pe stilpi montati 	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	2,16	
	1019852	Vopsea	kg	0,20	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,03	
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,70	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,03	
 21	33500527-054	Consola de ancoraj CA2000  	buc	1,00	
	33500527-054	Consola de ancoraj CA-2000	buc	1,00	
 22	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=2,5m 	10 buc	0,30	
	1	Muncitor	h-om	2,49	
	1011620	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,02	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,23	
 23	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm 	100 m	0,15	
	1	Muncitor	h-om	2,85	
	1011620	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,04	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,09	
 24	33-04-015-1	Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor 	10 m	0,12	
	1	Muncitor	h-om	0,22	
	040202	Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel	h-ut	0,06	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,01	
 25	335000434-31	Conductor de legare la pamant ЗП6 (0.6м)  	buc	2,00	
	335000434-31	Сonductor de legare la pamant ЗП6 (0.6м)	buc	2,00	
 26	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie 	100 buc	0,04	
	1	Muncitor	h-om	1,88	
	1019852	Vopsea	kg	0,03	
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,08	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,01	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00	
 27	335000519-05	Clame (cкрепa) A200 	buc	4,00	
	335000519-05	Clame A200	buc	4,00	
 28	201-92856-01	Lenta de  bandaj  F2007  	m	4,00	
	201-92856-01	Lenta de bandaj  F2007	m	4,00	
 29	33501514-021	Curelusa de cablu CSB 	buc	4,00	
	33501514-021	Curelusa de cablu CSB	buc	4,00	
 30	3350521-49	-Clema de ancora PA-1500 	buc	1,00	
	3350521-49	Clema de ancora PA-1500	buc	1,00	
 31	3350521-33	-Clema de ancora PA-2000  	buc	2,00	
	3350521-33	Clema de ancora PA-2000	buc	2,00	
 32	33501527-07	Сlema cu suport  ES1500  	buc	1,00	
	33501527-07	Сlema cu suport  ES1500 	buc	1,00	
 		3. Utilaj			
33	555154-03	Dulap metalic de evidenta BZUM TF-03-01 	set	1,00	
	555154-03	Dulap metalic de evidenta BZUM TF-03-01	set	1,00	
 34	5550153-04	Contor electric monofazat AMS B3B-FA1SDT 	buc	1,00	
	5550153-04	Contor electric monofazat AMS B3В-FA1SDT	buc	1,00	
 35	555-100027	Intreruptor  BH32-1P, 25A  	buc	1,00	
	555-100027	Intreruptor cu pirghie  BH32-1P, 25A 	buc	1,00	
 36	5550237-13	Intrerupator automat  1p, 16A, BA47-29/1/16C  	buc	1,00	
	5550237-13	Intrerupator automat  1p, 16A, BA47-29/1/16C	buc	1,00	
 37	130-1007-15	Detensionatoare ОПС1 D 1Р 	buc	1,00	
	130-1007-15	Detensionatoare ОПС1-D 1Р, 	buc	1,00	
 38	130-1000-4	Detensionatoare PBH-05  	buc	2,00	
	130-1000-4	Detensionatoare PBH-05	buc	2,00	

1.8.	 Lucrări de construcție a rețelelor electrice către stația de protecție catodică din or. Vadul lui Vodă (staţia de pompare), mun. Chișinău ( denumirea lucrărilor și volumul acestora):
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie 			
1	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, pentru priza de pamint 	m3	4,50	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,45	
	7137010011500	Electrician	h-om	0,54	
 2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu 	m3	4,50	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,37	
 		2. Lucrari de montare			
3	08-03-524-4	Bloc deconector-siguranta montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A 	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	2,46	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,07	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,00	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,27	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,01	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,00	
	1019852	Vopsea	kg	0,04	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00	
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,10	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,00	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,01	
	5440089	Лента липкая	kg	0,02	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,04	
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 	h-ut	0,13	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	
 4	08-03-573-4	Dulap de evidenta BZUM 	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	2,37	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,10	
	1019852	Vopsea	kg	0,02	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,71	
 5	08-03-600-1	-Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (AMS B3B-OA1SOT) 	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	0,34	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	
 6	08-03-521-1	-Declansator, monopolar, curent, 25 A (BH32-1P, 25A) 	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	1,18	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,00	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,24	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,01	
	1019852	Vopsea	kg	0,07	
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,00	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,00	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,01	
	5440089	Лента липкая	kg	0,02	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,06	
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 	h-ut	0,10	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00	
 7	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A (BA47-29/1/16C ) 	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	1,56	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,07	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,01	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,01	
	1019852	Vopsea	kg	0,04	
	5440089	Лента липкая	kg	0,01	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,04	
 8	08-01-066-1	-Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (ОПС 1-D-1P) 	set	1,00	
	1	Muncitor	h-om	3,00	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,38	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	
 9	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m 	100 m	0,48	
	1	Muncitor	h-om	18,05	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	3,28	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	6,00	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,19	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	6,00	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,61	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	5,52	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,19	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,61	
 10	33371041-012	Jgheab metalic 40x20mm  	m	48,00	
	33371041-0121	Jgheab metalic 40x20mm 	m	48,00	
 11	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm (25mm) 	100 m	0,07	
	1	Muncitor	h-om	2,43	
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,00	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,07	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,53	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,53	
	5009031	Scoabe	10 buc	1,75	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	0,70	
	5009070	Racordari	10 buc	0,07	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	0,35	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,25	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,31	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	
 12	4440074-4	Furtun metalic D=25мм 	m	7,00	
	4440074-4	Furtun metalic Dу=25mm 	m	7,00	
 13	08-02-147-1
	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg (кабель в коробе) 	100 m	0,50	
	1	Muncitor	h-om	5,80	
	5009031	Scoabe	10 buc	0,90	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,01	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,05	
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,01	
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,13	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,10	
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,38	
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,38	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,10	
 14	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (в металлорукаве: 6канал+2) 	100 m	0,08	
	1	Muncitor	h-om	0,99	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,00	
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,00	
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,04	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,03	
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,24	
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,24	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,03	
 15	08-02-367-9	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV  (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului.(подвеска АВВГ) 	1000 m	0,03	
	1	Muncitor	h-om	4,08	
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t 	h-ut	0,02	
 16	3332034-63	Cablu ABBГ 2х16mm2  	m	90,00	
	3332034-63	Cablu ABBГ  3х6mm2	m	90,00	
 17	3332034-63	Cablu ABBГ 3х6mm2  	m	2,00	
	3332034-64	Cablu ABBГ  3х6mm2	m	2,00	
 18	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2  	buc	2,00	
	1	Muncitor	h-om	2,30	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00	
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,00	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,30	
	5440089	Лента липкая	kg	0,20	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	
 19	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=2,5m 	10 buc	0,30	
	1	Muncitor	h-om	2,49	
	1011620	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,02	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,23	
 20	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm 	100 m	0,15	
	1	Muncitor	h-om	2,85	
	1011620	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,04	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,09	
 		3. Utilaj
			
21	3380208-06	Bloc deconector-siguranta 230V, 32A (instalat in ID 0.4kV PT543) 	buc	1,00	
	3380208-06	Bloc deconector-siguranta 230V, 32A 	buc	1,00	
 22	555154-03	Dulap metalic de evidenta BZUM TF-03-01 	set	1,00	
	555154-03	Dulap metalic de evidenta BZUM TF-03-01	set	1,00	
 23	5550153-04	Contor electric monofazat AMS B3B-FA1SDT 	buc	1,00	
	5550153-04	Contor electric monofazat AMS B3В-FA1SDT	buc	1,00	
 24	555-100027	Intreruptor  BH32-1P, 25A  	buc	1,00	
	555-100027	Intreruptor cu pirghie  BH32-1P, 25A 	buc	1,00	
 25	5550237-13	Intrerupator automat  1p, 16A, BA47-29/1/16C  	buc	1,00	
	5550237-13	Intrerupator automat  1p, 16A, BA47-29/1/16C	buc	1,00	
 26	130-1007-15	Detensionatoare ОПС1 D 1Р 	buc	1,00	
	130-1007-15	Detensionatoare ОПС1-D 1Р, 	buc	1,00	

1.9.	Lucrări de construcție a rețelelor electrice către stația de protecție catodică din str. Calea Iesilor 63/3, mun. Chișinău (denumirea lucrărilor și volumul acestora):
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie 			
1	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, pentru priza de pamint 	m3	4,50	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,45	
	7137010011500	Electrician	h-om	0,54	
 2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu 	m3	4,50	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,37	
 		2. Lucrari de montare
			
3	08-03-573-4	Dulap de evidenta BZUM 	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	2,37	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,10	
	1019852	Vopsea	kg	0,02	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,71	
 4	08-03-600-1	-Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (AMS B38-OA1SDT) 	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	0,34	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	
 5	08-03-521-1	-Declansator, monopolar, curent, 25 A (BH32-1P, 25A) 	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	1,18	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,00	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,24	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,01	
	1019852	Vopsea	kg	0,07	
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,00	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,00	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,01	
	5440089	Лента липкая	kg	0,02	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,06	
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 	h-ut	0,10	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00	
 6	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A (BA47-29/1/16C ) 	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	1,56	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,07	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,01	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,01	
	1019852	Vopsea	kg	0,04	
	5440089	Лента липкая	kg	0,01	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,04	
 7	08-01-066-1	-Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (ОПС 1-D-1P) 	set	1,00	
	1	Muncitor	h-om	3,00	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,38	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	
 8	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m 	100 m	0,03	
	1	Muncitor	h-om	1,13	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,21	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,38	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,01	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,38	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,34	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,07	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	
 9	33371041-012	Jgheab metalic 40x20mm  	m	2,50	
	33371041-0121	Jgheab metalic 40x20mm 	m	2,50	
 10	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg (кабель в коробе) 	100 m	0,03	
	1	Muncitor	h-om	0,35	
	5009031	Scoabe	10 buc	0,05	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,00	
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,00	
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,01	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,08	
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,08	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	
 11	3332034-63	Cablu ABBГ 3х6mm2  	m	2,50	
	3332034-63	Cablu ABBГ  3х6mm2	m	2,50	
 12	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm 	100 m	0,15	
	1	Muncitor	h-om	2,85	
	1011620	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,04	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,09	
 13	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=2,5m 	10 buc	0,30	
	1	Muncitor	h-om	2,49	
	1011620	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,02	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,23	
 		3. Utilaj
			
14	555154-03	Dulap metalic de evidenta BZUM TF-03-01 	set	1,00	
	555154-03	Dulap metalic de evidenta BZUM TF-03-01	set	1,00	
 15	5550153-04	Contor electric monofazat AMS B3B-FA1SDT 	buc	1,00	
	5550153-04	Contor electric monofazat AMS B38-OA1SDT	buc	1,00	
 16	555-100027	Intreruptor  BH32-1P, 25A  	buc	1,00	
	555-100027	Intreruptor cu pirghie  BH32-1P, 25A 	buc	1,00	
 17	5550237-13	Intrerupator automat  1p, 16A, BA47-29/1/16C  	buc	1,00	
	5550237-13	Intrerupator automat  1p, 16A, BA47-29/1/16C	buc	1,00	
 18	130-1007-15	Detensionatoare ОПС1 D 1Р 	buc	1,00	
	130-1007-15	Detensionatoare ОПС1-D 1Р, 	buc	1,00	

1.10.	Lucrări de construcție a rețelelor electrice către stația de protecție catodică din str. Otovasca 27A, mun. Chișinău (denumirea lucrărilor și volumul acestora):
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie 
			
1	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, pentru priza de pamint 	m3	4,50	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,45	
	7137010011500	Electrician	h-om	0,54	
 2	TsD18B
	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu 	m3	4,50	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,37	
 3	33-01-007-2	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi, adincime pina la 3 m, sol cat. 2 	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	1,03	
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,07	
 4	33-02-013-1	Montarea stilpilor sudati din otel al portalurilor, masa pina la 0,7 t (трубостойка 140х140мм 6м) 	t	0,19	
	1	Muncitor	h-om	3,84	
	101-1513	Electrozi E42, diametru 4 mm	kg	1,90	
	2811106302061	Опора из профильной трубы  140*140mm, L=6, 1 buc	m	6,00	
	040202	Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel	h-ut	0,62	
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,70	
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00	
 5	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa... 	m3	0,04	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,14	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	
	2663102100000	Beton 	m3	0,04	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,00	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,02	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,01	
 6	RpGD07B
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm  	m2	2,24	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,05	
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4   S 3097	kg	0,22	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,29	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,27	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,01	
 		2. Lucrari de montare
			
7	08-03-573-4	Dulap de evidenta BZUM 	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	2,37	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,10	
	1019852	Vopsea	kg	0,02	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,71	
 8	08-03-600-1	-Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (AMS B38-OA1SDT) 	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	0,34	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	
 9	08-03-521-1	-Declansator, monopolar, curent, 25 A (BH32-1P, 25A) 	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	1,18	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,00	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,24	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,01	
	1019852	Vopsea	kg	0,07	
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,00	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,00	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,01	
	5440089	Лента липкая	kg	0,02	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,06	
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 	h-ut	0,10	
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00	
 10	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A (BA47-29/1/16C ) 	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	1,56	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,07	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,01	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,01	
	1019852	Vopsea	kg	0,04	
	5440089	Лента липкая	kg	0,01	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,04	
 11	08-01-066-1	-Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (ОПС 1-D-1P) 	set	1,00	
	1	Muncitor	h-om	3,00	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,38	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11	
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	
 12	08-01-066-1	-Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (PBH) 	set	1,00	
	1	Muncitor	h-om	3,00	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,38	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11	
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	
 13	08-02-394-2	Instalatii electrice de cablu: conductor pina la 4 in linie, sectiunea firelor pina la: 16 mm2 	100 m	0,07	
	1	Muncitor	h-om	2,57	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,01	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,01	
	1019852	Vopsea	kg	0,03	
	1019940	Splint din sirma	kg	0,01	
	2019404	Constructii din otel individuale din foi sudate din otel, grosime 3-10 mm, masa pina la 0,1 t	t	0,00	
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,34	
	5009202	Ancoraj de cablu	100 buc	0,01	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,03	
	5009719	Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,16	
	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,04	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,03	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,46	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,18	
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,03	
 14	3332021-02	Cablu AVКPR 16х16mm2 	m	7,00	
	3332021-02	Cablu AVКPR  16х16mm2	m	7,00	
 15	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm (25mm) 	100 m	0,06	
	1	Muncitor	h-om	2,08	
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,00	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,06	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,31	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,31	
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	0,60	
	5009070	Racordari	10 buc	0,06	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	0,30	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,07	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,27	
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	
 16	4440074-4	Furtun metalic D=25мм 
	m	6,00	
	4440074-4	Furtun metalic Dу=25mm 	m	6,00	
 17	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg (кабель в металлорукаве) 	100 m	0,02	
	1	Muncitor	h-om	0,23	
	5009031	Scoabe	10 buc	0,04	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,00	
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,00	
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,01	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00	
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,06	
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,06	
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00	
 18	3332034-63	Cablu ABBГ 3х6mm2  	m	2,00	
	3332034-63	Cablu ABBГ  3х6mm2	m	2,00	
 19	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=2,5m 	10 buc	0,30	
	1	Muncitor	h-om	2,49	
	1011620	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,02	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,23	
 20	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm 	100 m	0,15	
	1	Muncitor	h-om	2,85	
	1011620	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,04	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,09	
 21	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2  	buc	2,00	
	1	Muncitor	h-om	2,30	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00	
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,00	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,30	
	5440089	Лента липкая	kg	0,20	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	
 22	08-02-301-1	Consola pe stilpi montati 	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	2,16	
	1019852	Vopsea	kg	0,20	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,03	
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,70	
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,03	
 23	33500527-054	Consola de ancoraj CA1500 	buc	1,00	
	33500527-055	Consola de ancoraj CA-1500	buc	1,00	
 24	33-04-015-1	Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor 	10 m	0,06	
	1	Muncitor	h-om	0,11	
	040202	Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel	h-ut	0,03	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,01	
 25	335000434-31	Conductor de legare la pamant ЗП6 (0.6м)  	buc	1,00	
	335000434-31	Сonductor de legare la pamant ЗП6 (0.6м)	buc	1,00	
 26	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie 	100 buc	0,03	
	1	Muncitor	h-om	1,41	
	1019852	Vopsea	kg	0,02	
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,06	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,01	
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00	
 27	335000519-05	Clame (cкрепa) A200 	buc	2,00	
	335000519-05	Clame A200	buc	2,00	
 28	201-92856-01	Lenta de  bandaj  F2007  	m	2,00	
	201-92856-01	Lenta de bandaj  F2007	m	2,00	
 29	33501514-021	Curelusa de cablu CSB 	buc	2,00	
	33501514-021	Curelusa de cablu CSB	buc	2,00	
 30	3350521-49	-Clema de ancora PA-1500 	buc	1,00	
	3350521-49	Clema de ancora PA-1500	buc	1,00	
 31	3350521-33	-Clema de ancora PA-2000 	buc	1,00	
	3350521-33	Clema de ancora PA-2000	buc	1,00	
 32	33501527-07	Сlema cu suport  ES1500  	buc	1,00	
	33501527-07	Сlema cu suport  ES1500 	buc	1,00	
 		3. Utilaj
			
33	555154-03	Dulap metalic de evidenta BZUM TF-03-01 	set	1,00	
	555154-03	Dulap metalic de evidenta BZUM TF-03-01	set	1,00	
 34	5550153-04	Contor electric monofazat AMS B38-OA1SDT 	buc	1,00	
	5550153-04	Contor electric monofazat AMS B3В-FA1SDT	buc	1,00	
 35	555-100027	Intreruptor  BH32-1P, 25A  	buc	1,00	
	555-100027	Intreruptor cu pirghie  BH32-1P, 25A 	buc	1,00	
 36	5550237-13	Intrerupator automat  1p, 16A, BA47-29/1/16C  	buc	1,00	
	5550237-13	Intrerupator automat  1p, 16A, BA47-29/1/16C	buc	1,00	
 37	130-1007-15	Detensionatoare ОПС1 D 1Р 
	buc	1,00	
	130-1007-15	Detensionatoare ОПС1-D 1Р, 	buc	1,00	
 38	130-1000-4	Detensionatoare PBH-05  
	buc	1,00	
	130-1000-4	Detensionatoare PBH-05	buc	1,00	
2.	Lucrări de montare a sistemului de telemetrie la stații de protecție catodică, pentru 13 obiecte în raza mun. Chișinău.
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de montare			
1	10-04-066-01	Aparataj de perete: Bloc de comutatie  	buc	13,00	
	1	Muncitor	h-om	208,00	
	1012073	Ate aspre	kg	7,80	
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	1,95	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	7,80	
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	3,90	
	box	Box	buc	13,00	
2	10-03-032-03	Racordarea sistemului de telecomunicatii de dispecer pe baza Reglarea si configurarea canalurilor de grup 	buc	13,00	
	1	Muncitor	h-om	65,00	
3	10-03-056-01	Reglarea canalelor de telecomunicatii si televiziune in cai liniare pregatite: Canale de telecomunicatii intre doua centrale terminale, cantitate puncte de tranzit intre ele: 0 	buc	13,00	
	1	Muncitor	h-om	136,50	
4	10-08-019-01 прим	Instalarea suntului electric 	buc	13,00	
	1	Muncitor	h-om	6,50	
	Sunt electric	Sunt electric	buc	13,00	
5	10-08-019-01 прим	Instalarea electrodului de referinta 	buc	13,00	
	1	Muncitor	h-om	6,50	
 		2. Utilaj			
6		Dispozitiv in complect GSM modul si teledirijare  	buc	13,00	
	123654789	Dispozitiv in complect GSM modul si teledirijare	buc	13,00	
7		Electrod de referinta 	buc	13,00	
	1236547891	Electrod de referinta	buc	13,00	
Președintele Grupului de lucru	  		                              Roșca M.
              Secretarul Grupului                                                               Djurinscaia L.
              Membrii Grupului                                                                  Cherpec S.
                                                                                                                Demian A.
                                                                                                                Răsoi V.
									    Calașnic N.	      
									     Lisa I.