| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Servicii de efectuare a calculelor eficienței barierelor de radioprotecție |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  | Denumirea modelului bunului |  | Ţara de origine |  | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  |  |  |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 |  |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1. Servicii de efectuare a calculelor eficienței barierelor de radioprotecție |  |  |  |  |  |  | Servicii de efectuare a calculelor eficienței barierelor de radioprotecție pentru Technix TCA6R. Serviciul va include evaluarea încăperii destinate pentru instalarea și efectuarea calculelor eficienței barierelor de radioprotecție fixe, existente și adiționale necesare pentru montarea instalației C-ARM Technix TCA6R, conform HG 451 din 24.07.2015. În urma efectuării calulelor, agentul economic învingător va elibera buletinul de calcul necesar pentru eliberarea Autorizației parțiale de montare emise de către ANRANR. Prestarea serviciilor și eliberarea buletinului vor fi efectuate în termen de cel mult 14 zile din data semnării contractului. |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________