CAIET DE SARCINI

desfășurat

Obiectul: Construcția stației de tratare cu conectarea la rețeaua de apeduct existentă în s. Tarasova,com.Solonceni rl. Rezina.

Autoritatea contractantă:        Primăria comunei Solonceni rl. Rezina

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Lucrari terasamente |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  | 100 m3 |  | 3,100 |  |
|  |  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  | h-ut |  | 13,609 |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  | m3 |  | 9,300 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 19,158 |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II volumul tevilor si a caminelor |  | 100 m3 |  | 0,210 |  |
|  |  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut |  | 0,472 |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | TsI51A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  | t |  | 35,700 |  |
|  |  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut |  | 0,964 |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | TsC50B |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II |  | 100 m3 |  | 0,210 |  |
|  |  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 |  | 0,003 |  |
|  |  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut |  | 0,029 |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  | 100 m3 |  | 0,210 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,076 |  |
|  |  | 141112220175222 |  | Piatra sparta |  | m3 |  | 0,001 |  |
|  |  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut |  | 0,084 |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 |  | 2,980 |  |
|  |  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut |  | 3,248 |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  | 100 m3 |  | 2,980 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 26,284 |  |
|  |  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut |  | 28,101 |  |
|  |  |  |  | 1.2. Conducte si armaturi |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | AcA52B |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d75 mm ) |  | m |  | 340,000 |  |
|  |  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om |  | 24,480 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 12,240 |  |
|  |  | 25212167100011 |  | Conducta PEHD RC PE 100 SDR17 PN10 dn 75mm |  | m |  | 341,020 |  |
|  |  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  | h-ut |  | 13,600 |  |
|  |  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  | h-ut |  | 13,600 |  |
| 10 |  | Pret de piata |  | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de apa |  | m |  | 340,000 |  |
|  |  | 1234567890 |  | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de apa |  | m |  | 340,000 |  |
| 11 |  | AcF11C |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  | m |  | 340,000 |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 13,600 |  |
|  |  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  | m3 |  | 34,000 |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut |  | 10,200 |  |
| 12 |  | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  | m |  | 340,000 |  |
|  |  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om |  | 1,394 |  |
|  |  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  | h-ut |  | 0,680 |  |
| 13 |  | IC44D k=0.4 |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri,Tub de protectie L=200mm PE100 SDR17 PN10 d200mm k=0.4 |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 1,140 |  |
|  |  | 272210331022 |  | Tub de protectie L=200mm PE100 SDR17 PN10 d200mm |  | m |  | 0,600 |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  | 0,360 |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,158 |  |
|  |  | 2430116103294 |  | Var |  | kg |  | 0,084 |  |
|  |  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg |  | 0,770 |  |
|  |  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  | m3 |  | 0,004 |  |
|  |  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  | m3 |  | 0,001 |  |
| 14 |  | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet sertar cu pana din EPDM PN16 dn65mm |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 1,650 |  |
|  |  | 2874117302165-1 |  | Robinet sertar cu pana din EPDM PN16 dn65mm |  | buc |  | 3,120 |  |
| 15 |  | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Clapeta de submersibila PN16 d50mm |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 0,550 |  |
|  |  | 2874117302150-1 |  | Clapeta de submersibila PN16 d50mm |  | buc |  | 1,040 |  |
| 16 |  | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d65/50mm |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 0,890 |  |
|  |  | 28752741105865 |  | Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d65/50mm |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  | buc |  | 4,000 |  |
| 17 |  | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Compensator de montaj cu flanse dn50,PN16 |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 0,890 |  |
|  |  | 28752741105850 |  | Compensator de montaj cu flanse dn50,PN16 |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  | buc |  | 4,000 |  |
| 18 |  | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d65/50mm |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 1,780 |  |
|  |  | 287527411056550 |  | Teava din otel cu flanse dn 70x2.0 l=250mm izolatia anticoroziva foarte intarita si executata mecanizat |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  | buc |  | 8,000 |  |
| 19 |  | IA18B |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control Manometru dn 15 mm PN10 |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,400 |  |
|  |  | 3320500000000 |  | Manometru dn 15 mm PN10 |  | buc |  | 1,010 |  |
|  |  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,006 |  |
|  |  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,012 |  |
| 20 |  | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Cot otel dn 15 mm cu filet l=200mm |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 1,050 |  |
|  |  | 2875274110150 |  | Cot otel dn 15 mm cu filet l=200mm |  | buc |  | 1,020 |  |
|  |  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  | h-ut |  | 0,240 |  |
| 21 |  | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet dn 15mm PN16 |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,360 |  |
|  |  | 2875274202700 |  | Robinet dn 15mm PN16 |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,024 |  |
|  |  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,048 |  |
| 22 |  | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teava din otel cu flanse dn 70x2.0 l=250mm izolatia anticoroziva foarte intarita si executata mecanizat |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 1,780 |  |
|  |  | 287527411056550 |  | Teava din otel cu flanse dn 70x2.0 l=250mm izolatia anticoroziva foarte intarita si executata mecanizat |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  | buc |  | 8,000 |  |
| 23 |  | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teava din otel cu flanse dn 70x2.0 l=200mm izolatia anticoroziva foarte intarita si executata mecanizat |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 0,890 |  |
|  |  | 287527411056550-1 |  | Teava din otel cu flanse dn 70x2.0 l=200mm izolatia anticoroziva foarte intarita si executata mecanizat |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  | buc |  | 4,000 |  |
| 24 |  | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teava din otel cu filet si sudare dn 15 mm izolatia anticoroziva foarte intarita si executata mecanizat |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 1,780 |  |
|  |  | 287527411056550-2 |  | Teava din otel cu filet si sudare dn 15 mm izolatia anticoroziva foarte intarita si executata mecanizat |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  | buc |  | 8,000 |  |
| 25 |  | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Stut de conectare din otel cu flansa cu racordare la teava dn 800mm,l=200mm,izolatia anticoroziva foarte intarita si executata mecanizat |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 1,050 |  |
|  |  | 2875274110150- |  | Stut de conectare din otel cu flansa cu racordare la teava dn 800mm,l=200mm,izolatia anticoroziva foarte intarita si executata mecanizat |  | buc |  | 1,020 |  |
|  |  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  | h-ut |  | 0,240 |  |
| 26 |  | GD53A1 |  | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 75 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor Capat flansa PEID RC PE100 D75 |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  | h-om |  | 3,960 |  |
|  |  | 2523156713811 |  | Capat flansa PEID RC PE100 D75 |  | buc |  | 3,030 |  |
|  |  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  | h-ut |  | 3,960 |  |
|  |  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut |  | 3,960 |  |
| 27 |  | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera din otel zincat d75/65mm |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 2,670 |  |
|  |  | 28752741175 |  | Flansa libera din otel zincat d75/65mm |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  | buc |  | 3,030 |  |
|  |  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  | buc |  | 12,000 |  |
| 28 |  | AcA53B |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Mufa electrofuziune DN75mm |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om |  | 1,000 |  |
|  |  | 2523156713811-3 |  | Mufa electrofuziune DN75mm |  | buc |  | 1,010 |  |
|  |  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut |  | 0,800 |  |
|  |  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  | h-ut |  | 0,800 |  |
|  |  |  |  | 1.3. Sistemul de ventilare |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Deflector turbo din otel inoxidabil Era TD-315 dn315mm analogic |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om |  | 0,470 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,030 |  |
|  |  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  | kg |  | 0,150 |  |
|  |  | 2811236306200 |  | Deflector turbo din otel inoxidabil Era TD-315 dn315mm analogic |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 0,500 |  |
| 30 |  | AcA08B |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, Teava HDPE dn 200mm |  | m |  | 5,000 |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 1,950 |  |
|  |  | 2521216700500 |  | Teava HDPE dn 200mm |  | m |  | 5,251 |  |
|  |  | 2513736601700 |  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate |  | buc |  | 0,583 |  |
|  |  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  | h-ut |  | 0,010 |  |
| 31 |  | AcA53C |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om |  | 1,200 |  |
|  |  | 2523156713811 |  | Capat flansa PEID RC PE100 D75 |  | buc |  | 1,010 |  |
|  |  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut |  | 1,080 |  |
|  |  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  | h-ut |  | 1,080 |  |
| 32 |  | CC09A |  | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv Setca metalica dn200mm |  | m2 |  | 1,000 |  |
|  |  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om |  | 1,050 |  |
|  |  | 2873122005315 |  | Setca metalica dn200mm |  | kg |  | 0,380 |  |
|  |  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg |  | 3,200 |  |
|  |  | 2734113805865 |  | Sirma zincata moale d = 2 mm |  | kg |  | 0,050 |  |
|  |  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg |  | 0,030 |  |
|  |  | 2010102905950 |  | Sipci de rasinoase |  | m3 |  | 0,001 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,005 |  |
| 33 |  | VB03A |  | Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 800 - 1600 mm Clapeta de ventilare unificate cu dirijare manuala |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 4,120 |  |
|  |  | 2722103208378 |  | Teava otel fara sud. trasa la rece 14x1 |  | m |  | 0,020 |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,012 |  |
|  |  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 2,230 |  |
|  |  | 2521306716872 |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 |  | kg |  | 0,014 |  |
|  |  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg |  | 0,020 |  |
|  |  | 2874125895015 |  | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm |  | kg |  | 0,017 |  |
|  |  | 2710603420378 |  | Otel patrat lam.cald D = 16 mm |  | kg |  | 0,295 |  |
|  |  | 2710603419630 |  | Otel patrat lam. cald 8 mm |  | kg |  | 0,006 |  |
|  |  | 2710603420201 |  | Otel patrat lam.cald D = 14 mm |  | kg |  | 1,950 |  |
|  |  | 2710603402869 |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  | kg |  | 0,093 |  |
|  |  | 2710603454305 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm |  | kg |  | 0,101 |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  | 0,010 |  |
|  |  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 36,000 |  |
|  |  | 2874115853000 |  | Prezon M 12 x 80 mm |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,110 |  |
|  |  | 2710403603798 |  | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 |  | kg |  | 0,026 |  |
|  |  | 2710403615911 |  | Tabla groasa 10 x 1000 |  | kg |  | 0,141 |  |
|  |  | 2710403600409 |  | Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime |  | kg |  | 2,440 |  |
|  |  | 2710403646000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 2 mm grosime |  | kg |  | 2,980 |  |
|  |  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  | kg |  | 1,540 |  |
|  |  | 2710403647000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 3 mm grosime |  | kg |  | 0,160 |  |
|  |  | 2430116103294 |  | Var |  | kg |  | 0,140 |  |
|  |  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 12,000 |  |
|  |  | 2874115895187 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 36,000 |  |
|  |  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut |  | 0,080 |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,020 |  |
|  |  |  |  | 1.4. Camine Recatangulare 3000x2000 - 1buc |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | AcD23A |  | Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale ce se executa prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Partea de lucru B10) |  | m3 |  | 0,900 |  |
|  |  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  | h-om |  | 8,280 |  |
|  |  | 2663102101 |  | Beton B10 |  | m3 |  | 0,936 |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,091 |  |
|  |  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut |  | 0,315 |  |
|  |  | 2952270003706 |  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric |  | h-ut |  | 0,292 |  |
|  |  | 2952270003799 |  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW |  | h-ut |  | 0,540 |  |
| 35 |  | AcD23A |  | Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale ce se executa prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m C25/30 |  | m3 |  | 5,300 |  |
|  |  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  | h-om |  | 48,760 |  |
|  |  | 26631021035 |  | Beton C25/30 |  | m3 |  | 5,514 |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,535 |  |
|  |  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut |  | 1,855 |  |
|  |  | 2952270003706 |  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric |  | h-ut |  | 1,722 |  |
|  |  | 2952270003799 |  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW |  | h-ut |  | 3,180 |  |
| 36 |  | AcD20A |  | Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin interiorul canalului, cu OB-37 confectionat pe santier, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m |  | kg |  | 73,000 |  |
|  |  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om |  | 5,256 |  |
|  |  | 2710602000001 |  | Otel beton profil neted OB 37 d=8 mm |  | kg |  | 74,460 |  |
|  |  | 2734113803116 |  | Sirma neagra moale d = 1 mm |  | kg |  | 0,730 |  |
|  |  | 2523156719081 |  | Distantier din m. plast.pt poz arm in beton armat pt diafrag |  | buc |  | 10,950 |  |
|  |  | 2952270006612 |  | Troliu cu act. electrica 1 tf |  | h-ut |  | 0,073 |  |
|  |  | 2952270004204 |  | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam peste 40 mm |  | h-ut |  | 0,204 |  |
|  |  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut |  | 2,555 |  |
| 37 |  | AcD19A |  | Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau armat, turnat la canale, executate prin interiorul canalului, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m |  | m2 |  | 28,000 |  |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om |  | 46,760 |  |
|  |  | 2010102903000 |  | Scinduri rasinoase clasa C 2,5-40 mm l=1,5-5 m |  | m3 |  | 0,087 |  |
|  |  | 2010102915572 |  | Scind fag lunga tivita cls C gr=40mm lung=2,00m S8689 |  | m3 |  | 0,058 |  |
|  |  | 2010102901170 |  | Bile, manele D=15-18 cm |  | m3 |  | 0,058 |  |
|  |  | 2874145886943 |  | Cuie constructii tip A 3 x 60 mm |  | kg |  | 1,442 |  |
|  |  | 2873146311532 |  | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm |  | kg |  | 0,865 |  |
|  |  | 2734113803116 |  | Sirma neagra moale d = 1 mm |  | kg |  | 1,442 |  |
|  |  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  | h-ut |  | 0,840 |  |
|  |  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut |  | 9,800 |  |
| 38 |  | CP16A |  | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Placi prefabricate fundatie П2 |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  | h-om |  | 1,900 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,200 |  |
|  |  | 2664102100001 |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  | m3 |  | 0,006 |  |
|  |  | 26661228051 |  | Placi prefabricate fundatie П2 |  | buc |  | 1,010 |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,002 |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 2,350 |  |
|  |  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  | 0,008 |  |
|  |  | 2922140006000 |  | Macara pe pneuri |  | h-ut |  | 0,500 |  |
| 39 |  | CP16A |  | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Placi prefabricate de acoperire П21 |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  | h-om |  | 1,900 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,200 |  |
|  |  | 2664102100001 |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  | m3 |  | 0,006 |  |
|  |  | 266612280520 |  | Placi prefabricate de acoperire П21 |  | buc |  | 1,010 |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,002 |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 2,350 |  |
|  |  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  | 0,008 |  |
|  |  | 2922140006000 |  | Macara pe pneuri |  | h-ut |  | 0,500 |  |
| 40 |  | CP16A |  | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Placi prefabricate de acoperire П29 |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  | h-om |  | 3,800 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,400 |  |
|  |  | 2664102100001 |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  | m3 |  | 0,012 |  |
|  |  | 266612280520- |  | Placi prefabricate de acoperire П29 |  | buc |  | 2,020 |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,004 |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 4,700 |  |
|  |  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  | 0,016 |  |
|  |  | 2922140006000 |  | Macara pe pneuri |  | h-ut |  | 1,000 |  |
| 41 |  | pret de piata |  | Inele prefabricate pt.camine КЦО-1 (0,02 m3 ) |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 321456325896 |  | Inele prefabricate КЦО-1 ( 0,02 m3 ) |  | buc |  | 1,000 |  |
| 42 |  | pret de piata |  | Inele prefabricate pt.camine КЦ-7-3 (0,05 m3 ) |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 12362514789 |  | Inele prefabricate pt.camine КЦ-7-3 ( 0,05 m3 ) |  | buc |  | 1,000 |  |
| 43 |  | Pret de piata |  | Scara cu vanguri din otel C3 |  | kg |  | 17,080 |  |
|  |  | 28112363056612 |  | Scara cu vanguri din otel C3 |  | kg |  | 17,080 |  |
| 44 |  | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  | t |  | 0,018 |  |
|  |  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om |  | 0,116 |  |
|  |  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  | kg |  | 0,140 |  |
|  |  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  | kg |  | 0,070 |  |
|  |  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  | kg |  | 0,010 |  |
|  |  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg |  | 0,035 |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,018 |  |
| 45 |  |  |  | Capac apa fonta circular D400,cu balama si lacat |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  | 28752742000124 |  | Capac apa fonta circular D400,cu balama si lacat |  | buc |  | 2,040 |  |
| 46 |  | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interioara) |  | m2 |  | 24,000 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 12,000 |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om |  | 9,120 |  |
|  |  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  | kg |  | 19,200 |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,600 |  |
| 47 |  | IzF04F |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (exterioara) |  | m2 |  | 34,000 |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 2,040 |  |
|  |  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  | kg |  | 57,800 |  |
|  |  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg |  | 11,560 |  |
|  |  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t |  | 0,020 |  |
|  |  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg |  | 38,420 |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,034 |  |
|  |  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut |  | 0,442 |  |
| 48 |  | DA06A1 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Pereu) |  | m3 |  | 0,500 |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om |  | 0,575 |  |
|  |  | 1421402200393 |  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 |  | m3 |  | 0,656 |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 |  | 0,116 |  |
|  |  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut |  | 0,076 |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut |  | 0,012 |  |
| 49 |  | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Pereu) |  | m3 |  | 0,250 |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om |  | 0,962 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,162 |  |
|  |  | 2663102101 |  | Beton B10 |  | m3 |  | 0,259 |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,025 |  |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut |  | 0,062 |  |
|  |  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  | h-ut |  | 0,100 |  |
| 50 |  | AcA10A |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de Teava din polietilena DN125mm (umpluta cu amestec din ciment si nisip ) Suport sub armaturi in caminele de vizitare |  | m |  | 4,000 |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 0,588 |  |
|  |  | 25212167010016 |  | Teava din polietilena DN125mm (umpluta cu amestec din ciment si nisip ) Suport sub armaturi in caminele de vizitare |  | m |  | 4,141 |  |
|  |  | 2010102901170 |  | Bile, manele D=15-18 cm |  | m3 |  | 0,015 |  |
|  |  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut |  | 0,120 |  |
|  |  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  | h-ut |  | 0,046 |  |
|  |  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Filtru cu flansa d50mm |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 0,550 |  |
| 52 |  | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Apometru cu Clasa C cu flansa d50mm |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 0,550 |  |
|  |  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | pret de piata |  | Filtru cu flansa d50mm |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 134 |  | Filtru cu flansa d50mm |  | buc |  | 1,000 |  |
| 54 |  | pret de piata |  | Apometru cu Clasa C cu flansa d50mm |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 1347 |  | Apometru cu Clasa C cu flansa d50mm |  | buc |  | 1,000 |  |
| № crt. |  | Simbol norme şi Cod resurse |  | Denumire lucrări |  | U.M. |  | Cantitate conform datelor din proiect |  |

| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | TsC03F1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II groapa de fundatie |  |  |  | 100 m3 |  |  | 1,800 |  |  |
|  |  | 2952260003501 |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 4,050 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | TsA20B |  |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  |  | m3 |  |  | 5,400 |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 11,124 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | TsD32A |  |  | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul. Pierna din pamint Н=1,3м |  |  |  | 100 m3 |  |  | 0,720 |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,137 |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,288 |  |  |
|  |  | 34105400000016 |  |  | Tractor 59 kw (80 c.p.) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,081 |  |  |
|  |  | 34105400000015 |  |  | Tractor 79 kw (108 c.p.) |  |  |  | h-ut |  |  | 1,757 |  |  |
|  |  | 34105400000017 |  |  | Screper cu caus, capacitate 8 м3 |  |  |  | h-ut |  |  | 1,469 |  |  |
|  |  | 34105400000012 |  |  | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca |  |  |  | h-ut |  |  | 1,742 |  |  |
|  |  | 34105400000013 |  |  | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca |  |  |  | h-ut |  |  | 1,786 |  |  |
|  |  | 2952260003540 |  |  | Buldozer |  |  |  | h-ut |  |  | 0,929 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | TsI50A2 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km |  |  |  | t |  |  | 305,910 |  |  |
|  |  | 3410540000006 |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 19,578 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | TsC51B |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  | 100 m3 |  |  | 1,854 |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,667 |  |  |
|  |  | 1411122201752 |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  |  |
|  |  | 2952260003554 |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,742 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | TsC54B |  |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 7,300 |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 7,227 |  |  |
|  |  | 1411122201752 |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 8,395 |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,730 |  |  |
|  |  | 2912340002506 |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 1,533 |  |  |
|  |  | 2592270004021 |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 3,066 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/C10 |  |  |  | m3 |  |  | 6,800 |  |  |
|  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 26,180 |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 4,420 |  |  |
|  |  | 2663102101 |  |  | Beton C8/C10 |  |  |  | m3 |  |  | 7,040 |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,687 |  |  |
|  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 1,700 |  |  |
|  |  | 2952270003000 |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 2,720 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice beton C25/30 XF2 |  |  |  | m3 |  |  | 26,700 |  |  |
|  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 102,795 |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 17,355 |  |  |
|  |  | 2663102101- |  |  | beton C25/30 XF2 |  |  |  | m3 |  |  | 27,641 |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 2,697 |  |  |
|  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 6,675 |  |  |
|  |  | 2952270003000 |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 10,680 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | CB02A |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  |  | m2 |  |  | 66,000 |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 9,900 |  |  |
|  |  | 71240100107001 |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 69,300 |  |  |
|  |  | 2874125881241 |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,330 |  |  |
|  |  | 2874115841033 |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 19,800 |  |  |
|  |  | 2874115825003 |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 19,800 |  |  |
|  |  | 2875276311528 |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 1,980 |  |  |
|  |  | 2734113803233 |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 3,300 |  |  |
|  |  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 5,280 |  |  |
|  |  | 2020212928347 |  |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 6,600 |  |  |
|  |  | 2010102903495 |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,231 |  |  |
|  |  | 2010102900900 |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,033 |  |  |
|  |  | 2320187315789 |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 7,920 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | CC01C |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  |  | kg |  |  | 45,000 |  |  |
|  |  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 3,375 |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  |
|  |  | 2710602100000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 46,125 |  |  |
|  |  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 6,750 |  |  |
|  |  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,450 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | CC01D |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  |  | kg |  |  | 1 263,000 |  |  |
|  |  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 69,465 |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 5,052 |  |  |
|  |  | 2710602300000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1 294,575 |  |  |
|  |  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 189,450 |  |  |
|  |  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 12,630 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | CL57A |  |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg( Manson - dn 273 l=150mm 1 buc si dn 325 l=15mm 2 buc ) |  |  |  | kg |  |  | 20,086 |  |  |
|  |  | 7136080025001 |  |  | Montator |  |  |  | h-om |  |  | 4,218 |  |  |
|  |  | 2811236309900 |  |  | Confectii metalice |  |  |  | kg |  |  | 21,098 |  |  |
|  |  | 2412126100010 |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,406 |  |  |
|  |  | 2873155900311 |  |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,203 |  |  |
|  |  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 1,607 |  |  |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,201 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | IzD10A |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  |  | t |  |  | 0,021 |  |  |
|  |  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 0,135 |  |  |
|  |  | 2430116100000 |  |  | Email clorcauciuc |  |  |  | kg |  |  | 0,164 |  |  |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,082 |  |  |
|  |  | 2430226109420 |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  |
|  |  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,041 |  |  |
|  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | CG17D |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 |  |  |  | m2 |  |  | 69,900 |  |  |
|  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 157,275 |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 17,475 |  |  |
|  |  | 2661112800700 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  | m2 |  |  | 71,997 |  |  |
|  |  | 26641021020101 |  |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  |  | kg |  |  | 283,095 |  |  |
|  |  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 20,970 |  |  |
|  |  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 1 398,000 |  |  |
|  |  | 2653102100000 |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  |  | kg |  |  | 62,910 |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 3,146 |  |  |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,839 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | TsC54B |  |  | Strat de fundatie din piatra sparta Pereu |  |  |  | m3 |  |  | 5,510 |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 5,455 |  |  |
|  |  | 1411122201752 |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 6,336 |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,551 |  |  |
|  |  | 2912340002506 |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 1,157 |  |  |
|  |  | 2592270004021 |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 2,314 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | DA15A |  |  | Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de biciclisti, executata direct pe un pat dinainte pregatit gr 5 cm beton B10 k=0,5 materiale si mecanisme pereu pe perimetru |  |  |  | m2 |  |  | 36,700 |  |  |
|  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 10,276 |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,468 |  |  |
|  |  | 26631021000022 |  |  | Beton B10 |  |  |  | m3 |  |  | 1,853 |  |  |
|  |  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,294 |  |  |
|  |  | 4100116202806 |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,220 |  |  |
|  |  | 2952270003720 |  |  | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,275 |  |  |
|  |  | 3410540005603 |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,018 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Camine circulare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | AcE12B |  |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana |  |  |  | m3 |  |  | 3,010 |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 23,568 |  |  |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 10,084 |  |  |
|  |  | 2663102100957 |  |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  |  | m3 |  |  | 0,863 |  |  |
|  |  | 2663102100919 |  |  | Beton de ciment (Bc 3,5/B 50) |  |  |  | m3 |  |  | 0,787 |  |  |
|  |  | 2010102915572 |  |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  |  | m2 |  |  | 0,638 |  |  |
|  |  | 2664102101196 |  |  | Mortar -ciment M 50 |  |  |  | m3 |  |  | 0,261 |  |  |
|  |  | 2320322600036 |  |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  |  | kg |  |  | 130,086 |  |  |
|  |  | 1714227322926 |  |  | Fringhie de cinepa gudronata |  |  |  | kg |  |  | 23,713 |  |  |
|  |  | 2320156200901 |  |  | Motorina |  |  |  | kg |  |  | 8,087 |  |  |
|  |  | 2664102101126 |  |  | Var |  |  |  | kg |  |  | 0,447 |  |  |
|  |  | 2874145893787 |  |  | Cuie de constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,274 |  |  |
|  |  | 2010102906951 |  |  | Bara de lemn |  |  |  | m3 |  |  | 0,122 |  |  |
|  |  | 3410520001373 |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 6,110 |  |  |
|  |  | 2952270004030 |  |  | Topitor bitum de 400 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,470 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | pret de piata |  |  | Placi prefabricate pt.camine КЦД-20 (0,59m3 ) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  | 101111111111 |  |  | КЦД-20 ( 0,59 m3 ) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | pret de piata |  |  | Placi prefabricate pt.camine КЦ-20-9 (0,59 m3 ) |  |  |  | buc |  |  | 3,000 |  |  |
|  |  | 11131111111111 |  |  | КЦ-20-9 ( 0,59 m3 ) |  |  |  | buc |  |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | pret de piata |  |  | Placi prefabricate pt.camine КЦП1-20-1 (0,51 m3 ) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  | 11111141111112 |  |  | КЦП1-20-1 ( 0,51 m3 ) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | pret de piata |  |  | Placi prefabricate pt.camine КЦО-1 (0,02 m3 ) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  | 11111111111113 |  |  | КЦО-1 ( 0,02 m3 ) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | pret de piata |  |  | Placi prefabricate pt.camine КЦ-7-3 (0,05 m3 ) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  | 11111111111114 |  |  | КЦ-7-3 ( 0,05 m3 ) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Confectii metalice pentru consolidarea caminelor |  |  |  | kg |  |  | 4,600 |  |  |
|  |  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,874 |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,046 |  |  |
|  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,046 |  |  |
|  |  | 2734113803207 |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,046 |  |  |
|  |  | 27752763098386 |  |  | Confectii metalice pentru consolidarea caminelor |  |  |  | kg |  |  | 4,600 |  |  |
|  |  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,023 |  |  |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,037 |  |  |
|  |  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,069 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | IzD10A |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  |  | t |  |  | 0,005 |  |  |
|  |  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 0,032 |  |  |
|  |  | 2430116100000 |  |  | Email clorcauciuc |  |  |  | kg |  |  | 0,039 |  |  |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  |
|  |  | 2430226109420 |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,003 |  |  |
|  |  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  |
|  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | IzF31A |  |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda ( Hidroizolarea interioara ) |  |  |  | m2 |  |  | 24,050 |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 12,025 |  |  |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 9,139 |  |  |
|  |  | 24165373438290 |  |  | Amestec "Penetron" |  |  |  | kg |  |  | 19,240 |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,601 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | IzF04A |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) ( Hidroizolarea exterioare ) |  |  |  | m2 |  |  | 26,580 |  |  |
|  |  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 1,063 |  |  |
|  |  | 2320322600036 |  |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  |  | kg |  |  | 45,186 |  |  |
|  |  | 2653102100880 |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  | kg |  |  | 9,037 |  |  |
|  |  | 2052152959010 |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t |  |  | 0,016 |  |  |
|  |  | 2052152958990 |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg |  |  | 30,035 |  |  |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,027 |  |  |
|  |  | 2952270004029 |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,346 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Pret de piata |  |  | Capac rama fonta de tip B125 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  | 287527420000011 |  |  | Capac rama fonta de tip B125 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris (Pereu) h=0.1m pentru 5m2 |  |  |  | m3 |  |  | 0,500 |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,495 |  |  |
|  |  | 1421102200068 |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,575 |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,050 |  |  |
|  |  | 2912340002506 |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,105 |  |  |
|  |  | 2592270004021 |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,210 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | CA03F |  |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....15. (Pereu,H=0.05m pentru 5m2) |  |  |  | m3 |  |  | 0,375 |  |  |
|  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 1,294 |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  |
|  |  | 2663102100000 |  |  | beton C8/C10 |  |  |  | m3 |  |  | 0,390 |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,038 |  |  |
|  |  | 2952270003100 |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,225 |  |  |
|  |  | 3410520006752 |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,094 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Camine circulare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. Terasamente pentru evacuarea apelor pluviale 0.5x0.5 pe perimetru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | TsC02D1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. |  |  |  | 100 m3 |  |  | 0,050 |  |  |
|  |  | 2952260003521 |  |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  |  | h-ut |  |  | 0,238 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | TsA20B |  |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  |  | m3 |  |  | 0,150 |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,309 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | TsI50A2 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km |  |  |  | t |  |  | 7,650 |  |  |
|  |  | 3410540000006 |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,490 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | TsC51B |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  | 100 m3 |  |  | 0,050 |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,018 |  |  |
|  |  | 1411122201752 |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  | 2952260003554 |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  |
| № crt. |  | Simbol norme şi Cod resurse |  |  | Denumire lucrări |  |  |  | U.M. |  |  | Cantitate conform datelor din proiect |  |  |

| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1. Conducte si accesorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | GD53A1 |  |  | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 75 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor Capat flansa PEID RC PE100 D75 |  |  |  | buc |  |  | 3,000 |  |  |
|  |  | 7212030022701 |  |  | Sudor gaze |  |  |  | h-om |  |  | 3,960 |  |  |
|  |  | 2523156713811 |  |  | Capat flansa PEID RC PE100 D75 |  |  |  | buc |  |  | 3,030 |  |  |
|  |  | 2940600003014 |  |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  |  | h-ut |  |  | 3,960 |  |  |
|  |  | 3110320002304 |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 3,960 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | AcA26A |  |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera din otel zincat d75/65mm |  |  |  | buc |  |  | 3,000 |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 2,670 |  |  |
|  |  | 28752741175 |  |  | Flansa libera din otel zincat d75/65mm |  |  |  | buc |  |  | 3,000 |  |  |
|  |  | 2513736601000 |  |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  |  | buc |  |  | 3,030 |  |  |
|  |  | 2874115801000 |  |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | AcA05G |  |  | Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de Conducta din otel inoxidabil Dn65 |  |  |  | m |  |  | 10,000 |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 18,200 |  |  |
|  |  | 2722103305000 |  |  | Conducta din otel inoxidabil Dn65 |  |  |  | m |  |  | 10,710 |  |  |
|  |  | 2873155903088 |  |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  |  | kg |  |  | 1,575 |  |  |
|  |  | 2875274000000 |  |  | Elemente imbinare (teu, cot, reductie) |  |  |  | buc |  |  | 1,365 |  |  |
|  |  | 2952270007602 |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,500 |  |  |
|  |  | 2952270003306 |  |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | AcA25A |  |  | Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, Cot din otel inoxidabil cu flans e, DN65, 90° |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 1,050 |  |  |
|  |  | 287527411577 |  |  | Cot din otel inoxidabil cu flans e, DN65, 90° |  |  |  | buc |  |  | 1,020 |  |  |
|  |  | 3110320003006 |  |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,240 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | AcA31A |  |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, d 50 mm Suport sustinere conducte din conducta de otel h= 300, dn 100 |  |  |  | buc |  |  | 5,000 |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 4,450 |  |  |
|  |  | 287527440018 |  |  | Suport sustinere conducte din conducta de otel h= 300, dn 100 |  |  |  | buc |  |  | 5,250 |  |  |
|  |  | 3110320003006 |  |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | AcA25A |  |  | Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu din otel inoxidabil cu flanse, Dn65, 90° |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 2,100 |  |  |
|  |  | 287527411577- |  |  | Teu din otel inoxidabil cu flanse, Dn65, 90° |  |  |  | buc |  |  | 2,040 |  |  |
|  |  | 3110320003006 |  |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,480 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | AcB01A |  |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta cu flanse Dn50 |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 1,100 |  |  |
|  |  | 2874117302165-1 |  |  | Vana din fonta cu flanse Dn50 |  |  |  | buc |  |  | 2,080 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | ID01A |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet de udare Dn15 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  |
|  |  | 2875274202700 |  |  | Robinet de udare Dn15 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,024 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | SC04C |  |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,900 |  |  |
|  |  | 2622102438000 |  |  | Lavoar |  |  |  | buc |  |  | 1,030 |  |  |
|  |  | 2875114202800 |  |  | Sifon pt.lavoar |  |  |  | buc |  |  | 1,020 |  |  |
|  |  | 2875114203270 |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  | buc |  |  | 1,020 |  |  |
|  |  | 2521216717050 |  |  | Teava din material plastic |  |  |  | m |  |  | 0,306 |  |  |
|  |  | 2622102453900 |  |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  |  | buc |  |  | 1,030 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Conducte si accesorii |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Sistema C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | AcA36A |  |  | Imbinarea pieselor de legatura din poliesteri, armate cu fibre de sticla, cu mufa si cep tip P, etansate cu inel de cauciuc, avind diametrul de 50-150 mm Piesa curatire cu dop filetat-PP DN110mm |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  | 2513736601500 |  |  | Piesa curatire cu dop filetat-PP DN110mm |  |  |  | buc |  |  | 2,142 |  |  |
|  |  | 2451317344247 |  |  | Sapun pasta 38 % |  |  |  | kg |  |  | 0,055 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | SB24E |  |  | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm Sifon pentru lavoare DN100mm |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 2,100 |  |  |
|  |  | 2875114202905 |  |  | Sifon pentru lavoare DN100mm |  |  |  | buc |  |  | 2,040 |  |  |
|  |  | 2651122100440 |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,245 |  |  |
|  |  | 1752117307067 |  |  | Calafat gudronat |  |  |  | kg |  |  | 0,102 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | SB24A |  |  | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm Sifon pentru lavoare DN50mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,830 |  |  |
|  |  | 28751142029051 |  |  | Sifon pentru lavoare DN50mm |  |  |  | buc |  |  | 1,050 |  |  |
|  |  | 2651122100440 |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,116 |  |  |
|  |  | 1752117307067 |  |  | Calafat gudronat |  |  |  | kg |  |  | 0,042 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | AcA36A |  |  | Imbinarea pieselor de legatura din poliesteri, armate cu fibre de sticla, cu mufa si cep tip P, etansate cu inel de cauciuc, avind diametrul de 50-150 mm Cot PP 45* DN50mm |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  | 25137366015002 |  |  | Cot PP 45* DN50mm |  |  |  | buc |  |  | 2,142 |  |  |
|  |  | 2451317344247 |  |  | Sapun pasta 38 % |  |  |  | kg |  |  | 0,055 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | AcA36A |  |  | Imbinarea pieselor de legatura din poliesteri, armate cu fibre de sticla, cu mufa si cep tip P, etansate cu inel de cauciuc, avind diametrul de 50-150 mm Cot PP 45* DN100mm |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 2,000 |  |  |
|  |  | 25137366015003 |  |  | Cot PP 45* DN100mm |  |  |  | buc |  |  | 4,284 |  |  |
|  |  | 2451317344247 |  |  | Sapun pasta 38 % |  |  |  | kg |  |  | 0,109 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | SA08J |  |  | Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 110 mm Tub PP cu 1 mufa DN110mm |  |  |  | m |  |  | 10,000 |  |  |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 16,000 |  |  |
|  |  | 2521216700540 |  |  | Tub PP cu 1 mufa DN110mm |  |  |  | m |  |  | 10,506 |  |  |
|  |  | 2523156712430 |  |  | Cot din PVC tip G montat prin lipire |  |  |  | buc |  |  | 1,236 |  |  |
|  |  | 2523156714800 |  |  | Teu din PVC rigid, tip greu (G) |  |  |  | buc |  |  | 1,957 |  |  |
|  |  | 2523156713600 |  |  | Mufa mixta din PVC rigid, tip G |  |  |  | buc |  |  | 0,309 |  |  |
|  |  | 2523156713500 |  |  | Mufa din PVC rigid, tip G, |  |  |  | buc |  |  | 0,412 |  |  |
|  |  | 2523156714030 |  |  | Reductie din PVC tip greu (G) |  |  |  | buc |  |  | 0,412 |  |  |
|  |  | 2721204123100 |  |  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata |  |  |  | buc |  |  | 0,309 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | SA08J |  |  | Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 110 mm Teava PVC DN110 SN4/SDR41 |  |  |  | m |  |  | 6,000 |  |  |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 9,600 |  |  |
|  |  | 2521216700540- |  |  | Teava PVC DN110 SN4/SDR41 |  |  |  | m |  |  | 6,304 |  |  |
|  |  | 2523156712430 |  |  | Cot din PVC tip G montat prin lipire |  |  |  | buc |  |  | 0,742 |  |  |
|  |  | 2523156714800 |  |  | Teu din PVC rigid, tip greu (G) |  |  |  | buc |  |  | 1,174 |  |  |
|  |  | 2523156713600 |  |  | Mufa mixta din PVC rigid, tip G |  |  |  | buc |  |  | 0,185 |  |  |
|  |  | 2523156713500 |  |  | Mufa din PVC rigid, tip G, |  |  |  | buc |  |  | 0,247 |  |  |
|  |  | 2523156714030 |  |  | Reductie din PVC tip greu (G) |  |  |  | buc |  |  | 0,247 |  |  |
|  |  | 2721204123100 |  |  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata |  |  |  | buc |  |  | 0,185 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | SA37I |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" |  |  |  | buc |  |  | 10,000 |  |  |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 5,200 |  |  |
|  |  | 2875274204040 |  |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  |  | buc |  |  | 10,000 |  |  |
|  |  | 2121117308308 |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  | kg |  |  | 0,060 |  |  |
|  |  | 2651122100440 |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 3,100 |  |  |
|  |  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,012 |  |  |
|  |  | 4100116202820 |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,010 |  |  |
| № crt. |  | Simbol norme şi Cod resurse |  |  | Denumire lucrări |  |  |  | U.M. |  |  | Cantitate conform datelor din proiect |  |  |

| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | AcC09A |  |  | Montarea pe pozitie existenta a aparatelor de dozare pentru coagulanti, de tip uscat |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 8,650 |  |  |
|  |  | 3320537730300 |  |  | Aparat pentru dozarea coagulantilor |  |  |  | buc |  |  | 1,010 |  |  |
|  |  | 2513736621820 |  |  | Placa tehnica cauciuc cu insertie textila pentru garnitura tip PA-5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,323 |  |  |
|  |  | 2320186201527 |  |  | Uleiuri pentru motoare M-50 |  |  |  | kg |  |  | 3,030 |  |  |
|  |  | 2320186202624 |  |  | Unsori lubrefiante pentru rulmenti RUL-100 |  |  |  | kg |  |  | 1,717 |  |  |
|  |  | 2952270007602 |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,300 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Transport materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Depozitarea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | Statia de tratare (conform ofertei comerciale sau analog) Container monocompartimentat fara podea pentru statia de tratare (7.29 x 6.00 x 2.70 m) din ponouri sandwich termoizolant,Iluminare interioara/exterioara,Sistem alarma paza/antiincendiu,Modul de prefiltrare mecanica,Sistem de filtrare cu discuri aquadisc 202 (2x3''),Lavuar sanitar cu robinet (inox) |  |  |  | set |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  | 123454345892 |  |  | Statia de tratare (conform ofertei comerciale sau analog) Container monocompartimentat fara podea pentru statia de tratare (7.29 x 6.00 x 2.70 m) din ponouri sandwich termoizolant,Iluminare interioara/exterioara,Sistem alarma paza/antiincendiu,Modul de prefiltrare mecanica,Sistem de filtrare cu discuri aquadisc 202 (2x3''),Lavuar sanitar cu robinet (inox) |  |  |  | set |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | Utilaj statie de clorinare (conform ofertei comerciale); Sistem de preclorinare,Pompa dozatoare,Debitmetru electromagnetic dn65mm,Vas stocare hipoclorit V = 100 litri,Sistem dozare coagulant,Pompa dozatoare - PD,Vas stocare prevazut cu agitator V = 100 litri,Decantor lamelar,Grup de pompare cu doua pompe orizontale (1A+1R),Filtre multimedia,Filtru automat cu pat de cuart multistrat - ASLM1100,Filtru automat cu pat de carbune - ACLM1100,Sistem de postclorinare:Pompa dozatoare - PD,Debitmetru electromagnetic dn65mm,Vas stocare hipoclorit, Sistem automat de by-pass functie de turbiditatea apei:Sistem masurare turbiditate,Tablou de comanda si monitorizare - Aquasys T-Data, Cablu de conectare a energiei electrice a statiei de tratare la transformatorul existent de pe platforma. |  |  |  | set |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  | 123454345892- |  |  | Utilaj statie de clorinare (conform ofertei comerciale); Sistem de preclorinare,Pompa dozatoare,Debitmetru electromagnetic dn65mm,Vas stocare hipoclorit V = 100 litri,Sistem dozare coagulant,Pompa dozatoare - PD,Vas stocare prevazut cu agitator V = 100 litri,Decantor lamelar,Grup de pompare cu doua pompe orizontale (1A+1R),Filtre multimedia,Filtru automat cu pat de cuart multistrat - ASLM1100,Filtru automat cu pat de carbune - ACLM1100,Sistem de postclorinare:Pompa dozatoare - PD,Debitmetru electromagnetic dn65mm,Vas stocare hipoclorit, Sistem automat de by-pass functie de turbiditatea apei:Sistem masurare turbiditate,Tablou de comanda si monitorizare - Aquasys T-Data, Cablu de conectare a energiei electrice a statiei de tratare la transformatorul existent de pe platforma. |  |  |  | set |  |  | 1,000 |  |  |
| № crt. |  | Simbol norme şi Cod resurse |  |  | Denumire lucrări |  |  |  | U.M. |  |  | Cantitate conform datelor din proiect |  |  |

| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie DN250mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,470 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,030 |  |
|  |  | 2874207327005 |  |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |
|  |  | 2811236306200 |  |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,500 |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | VB28A |  |  | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN Deflector DN250mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 6,170 |  |
|  |  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,141 |  |
|  |  | 2710403700089 |  |  | Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,573 |  |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,171 |  |
|  |  | 2651122100024 |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 2,010 |  |
|  |  | 2710703549382 |  |  | Otel cornier 22x22x2 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,422 |  |
|  |  | 2412126100010 |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,108 |  |
|  |  | 2112517330399 |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,040 |  |
|  |  | 1421102200575 |  |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,006 |  |
|  |  | 2710603416811 |  |  | Otel rotund calibat D = 10 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,312 |  |
|  |  | 2710603417113 |  |  | Otel rotund calibat D = 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,161 |  |
|  |  | 2710603402869 |  |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,074 |  |
|  |  | 2710603404453 |  |  | Otel rotund laminat la cald dn 34 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,241 |  |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,045 |  |
|  |  | 2874115842661 |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 |  |  |  | buc |  |  | 8,040 |  |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,302 |  |
|  |  | 2710403604481 |  |  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |
|  |  | 2710403602470 |  |  | Tabla neagra sau zincata cal.I 0,8 mm grosime |  |  |  | kg |  |  | 15,547 |  |
|  |  | 2874115883938 |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 8,040 |  |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,005 |  |
|  |  | 2874115810187 |  |  | Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8 |  |  |  | buc |  |  | 8,040 |  |
|  |  | 2874115827556 |  |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  |  | buc |  |  | 12,060 |  |
|  |  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,220 |  |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | VB01A |  |  | Clapeta de reglare D250 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 3,440 |  |
|  |  | 2710403701203 |  |  | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |
|  |  | 2710703500025 |  |  | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,500 |  |
|  |  | 2521306716872 |  |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |
|  |  | 2112517330399 |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |
|  |  | 2874125895175 |  |  | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,017 |  |
|  |  | 2710603420201 |  |  | Otel patrat lam.cald D = 14 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,085 |  |
|  |  | 2710603402869 |  |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,095 |  |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,010 |  |
|  |  | 2874115842659 |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |
|  |  | 2874115842600 |  |  | Piulite hexagonale M8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |
|  |  | 2874115842661 |  |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,110 |  |
|  |  | 2710403603798 |  |  | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 |  |  |  | kg |  |  | 0,014 |  |
|  |  | 2710403604481 |  |  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 |  |  |  | kg |  |  | 0,380 |  |
|  |  | 2710403642000 |  |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,150 |  |
|  |  | 2710403644000 |  |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime |  |  |  | kg |  |  | 1,760 |  |
|  |  | 2430116103294 |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |
|  |  | 2874125895163 |  |  | Saiba grower M 5 |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |
|  |  | 2874115883938 |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  |  | 2710403643000 |  |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  |  | kg |  |  | 1,000 |  |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |
|  |  | 2874115800390 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  |  | 2874115804669 |  |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  |  | 2874115895149 |  |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |
|  |  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | VC35C |  |  | Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte de 133x4 mm - 273x8 mm Узел прохода УП2-12 ?250 (с кольцом для сбора конденсатора) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 5,940 |  |
|  |  | 3720107307067 |  |  | Calafat din cilti de cinepa gudronat |  |  |  | kg |  |  | 1,805 |  |
|  |  | 2651122100024 |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 0,602 |  |
|  |  | 2412126100010 |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,120 |  |
|  |  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,040 |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | VA02E |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  |  | m2 |  |  | 3,140 |  |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 11,869 |  |
|  |  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,537 |  |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,032 |  |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,038 |  |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,032 |  |
|  |  | 2112517330399 |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,054 |  |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 3,964 |  |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,095 |  |
|  |  | 2320146200767 |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  | l |  |  | 0,095 |  |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 19,028 |  |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,095 |  |
|  |  | 2710403642000 |  |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 14,906 |  |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 19,028 |  |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 19,028 |  |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,157 |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | VA02A |  |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm |  |  |  | m2 |  |  | 4,704 |  |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 16,182 |  |
|  |  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 3,801 |  |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,048 |  |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,057 |  |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,048 |  |
|  |  | 2112517330399 |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,076 |  |
|  |  | 2874125885663 |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  |  | kg |  |  | 0,038 |  |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 6,889 |  |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,143 |  |
|  |  | 2320146200767 |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  | l |  |  | 0,014 |  |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,506 |  |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,143 |  |
|  |  | 2710403642000 |  |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 22,330 |  |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,506 |  |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 28,506 |  |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,235 |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Наружная решетка 300х300 Fж. сеч.=0,003 м2 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,470 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,030 |  |
|  |  | 2874207327005 |  |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |
|  |  | 2811236306200 |  |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,500 |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | IzH03A |  |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv gr=40mm |  |  |  | m2 |  |  | 2,660 |  |
|  |  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 2,703 |  |
|  |  | 2682162611305 |  |  | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte gr.40mm |  |  |  | m2 |  |  | 2,740 |  |
|  |  | 2734113805815 |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,120 |  |
|  |  | 2121117308309 |  |  | Carton ondulat, tip 2 |  |  |  | m2 |  |  | 2,740 |  |
|  |  | 1752117344766 |  |  | Sfoara din cinepa dn=2 mm, S 1930-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,098 |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | IzI07A1 |  |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare |  |  |  | m2 |  |  | 2,660 |  |
|  |  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 1,402 |  |
|  |  | 2710403601300 |  |  | Tabla neagra sau zincata |  |  |  | kg |  |  | 7,331 |  |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,192 |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | VC17A |  |  | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 49,770 |  |
|  |  | 2710403700053 |  |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  |  | kg |  |  | 0,402 |  |
|  |  | 2651122100024 |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 1,005 |  |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,201 |  |
|  |  | 2112517330399 |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |
|  |  | 2874115842702 |  |  | Piulita hexag. M10 |  |  |  | buc |  |  | 60,300 |  |
|  |  | 2874115842760 |  |  | Piulita hexag. M12 |  |  |  | buc |  |  | 10,050 |  |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 4,020 |  |
|  |  | 2874115820390 |  |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  |  | buc |  |  | 60,300 |  |
|  |  | 2874115827556 |  |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  |  | buc |  |  | 10,050 |  |
|  |  | 2874115820089 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,020 |  |
|  |  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,200 |  |
|  |  | 2952270007602 |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,350 |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | VC05A |  |  | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 19,520 |  |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,262 |  |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,158 |  |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,210 |  |
|  |  | 2874115842685 |  |  | Piulita hexag. M8 |  |  |  | buc |  |  | 27,300 |  |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,158 |  |
|  |  | 2320316202533 |  |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  |  | kg |  |  | 0,210 |  |
|  |  | 2874115820170 |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  |  | buc |  |  | 27,300 |  |
|  |  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,100 |  |
|  |  | 3410520001373 |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,100 |  |
|  |  | 2952270007602 |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,450 |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | RpIB06A |  |  | Montarea convectoarelor electrice |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  |  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,480 |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | VC37A |  |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Приточная система) |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 7,000 |  |
|  |  | 2811236305075 |  |  | Console |  |  |  | kg |  |  | 10,500 |  |
|  |  | 2521305734008 |  |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  |  | m |  |  | 1,050 |  |
|  |  | 2521305734009 |  |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  |  | m |  |  | 4,200 |  |
|  |  | 2661122804602 |  |  | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm |  |  |  | m |  |  | 21,000 |  |
|  |  | 2051142950706 |  |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  |  | buc |  |  | 31,500 |  |
|  |  | 2746163334852 |  |  | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm |  |  |  | m |  |  | 10,500 |  |
|  |  | 2746163334853 |  |  | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm |  |  |  | m |  |  | 10,500 |  |
|  |  | 2874115850014 |  |  | Bulon de ancorare |  |  |  | kg |  |  | 0,370 |  |
|  |  | 2411117322835 |  |  | Freon |  |  |  | kg |  |  | 1,890 |  |
|  |  | 2940520007610 |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,700 |  |
|  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,160 |  |
|  |  | 2952270006618 |  |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,280 |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | pret |  |  | Приточная установка МПА 700 Е-9,0 ЕС А31 ;L=721м?/ч, Nдв.=0,116 кВт,Nкал.=7,78 кВт |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  |  | 123 |  |  | Приточная установка МПА 700 Е-9,0 ЕС А31 ;L=721м2/ч, Nдв.=0,116 кВт,Nкал.=7,78 кВт |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | Электроконвекторы NOBO Viking NFK 4S высотой 400 мм с защитой от перегревов и скачков напряжения,с термостатом NCU 1S ,классом защиты IP24,на ножках |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  | 1234 |  |  | Электроконвекторы NOBO Viking NFK 4S высотой 400 мм с защитой от перегревов и скачков напряжения,с термостатом NCU 1S ,классом защиты IP24,на ножках |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  | Взрывозащищенный центробежный вентилятор L=721 м?/ч Р=200Па N=1,396 кВт:-WSD:Weather roof KIT for PRF 160-250;-Ass-P:Flexible connection for PRE 155-250;-SD :Vibration damper;-VKS-P :Gravity shutter for PRE 200-330. |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  | 12345 |  |  | Взрывозащищенный центробежный вентилятор L=721 м2/ч Р=200Па N=1,396 кВт |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  | Настенная сплит-система типа " HAIR" в составе |  |  |  | set |  |  | 1,000 |  |
|  |  | 1234567 |  |  | Настенная сплит-система типа " HAIR" в составе |  |  |  | set |  |  | 1,000 |  |
| № crt. |  | Simbol norme şi Cod resurse |  |  | Denumire lucrări |  |  |  | U.M. |  |  | Cantitate conform datelor din proiect |  |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Compensarea terasamentelor |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC19B1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II .Solul vegetal |  |  | 100 m3 |  | 1,130 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 1,740 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,600 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,350 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  |  | t |  | 99,000 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 3,039 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | DI96 |  | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma |  |  | 100 m3 |  | 0,530 |  |
|  | 2952240004125 |  | Compactor 25 t |  |  | h-ut |  | 0,632 |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  |  | h-ut |  | 0,843 |  |
|  | 2952500005600 |  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) |  |  | h-ut |  | 0,632 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Compensarea terasamentelor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Acces auto din pietris 270m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | DA06B2 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip H=18cm |  |  | m3 |  | 48,600 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 17,982 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 11,275 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 63,715 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 7,436 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 1,118 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 2,333 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | DI134 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm |  |  | 100m2 |  | 2,700 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,338 |  |
|  | 1411122201661 |  | Piatra sparta 20-70 mm |  |  | m3 |  | 51,030 |  |
|  | 14111222017521 |  | Piatra sparta 10-20 |  |  | m3 |  | 4,050 |  |
|  | 1411122201645 |  | Piatra sparta 5-10 mm |  |  | m3 |  | 2,700 |  |
|  | 11202062010361 |  | Savura |  |  | m3 |  | 2,700 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 8,100 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,113 |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  |  | h-ut |  | 0,697 |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  |  | h-ut |  | 3,024 |  |
|  | 29522400040101 |  | Compactor 10 t |  |  | h-ut |  | 7,317 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 1,118 |  |
|  | 29522700076111 |  | Distribuitor de criblura |  |  | h-ut |  | 0,286 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | DI134A1 k=9 |  | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=9 |  |  | 100m2 |  | 2,700 |  |
|  | 1411122201661 |  | Piatra sparta 20-70 mm |  |  | m3 |  | 30,618 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TsA19B |  | Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu (sapaturi pentru bordure) |  |  | m3 |  | 2,790 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,194 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TsD01A |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor |  |  | m3 |  | 2,790 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,502 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru drum Marca БР.100.30.15 |  |  | m |  | 62,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,300 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 27,280 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 181,040 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,496 |  |
|  | 26661228002885 |  | Bordura beton pentru drum dimensiuni Marca БР 100x30x15 |  |  | m |  | 62,310 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,372 |  |
|  |  |  |  | Total Acces auto din pietris 270m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Rigola din beton |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,210 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,430 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | TsI51A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  | t |  | 34,650 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,936 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,210 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,076 |  |
|  | 141112220175222 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,001 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,084 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 3,120 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,089 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 3,588 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,312 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,655 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 1,310 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | AcD23A |  | Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale ce se executa prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m |  |  | m3 |  | 5,000 |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 46,000 |  |
|  | 2663102100000-1 |  | betonB10 |  |  | m3 |  | 5,202 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,505 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,750 |  |
|  | 2952270003706 |  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric |  |  | h-ut |  | 1,625 |  |
|  | 2952270003799 |  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW |  |  | h-ut |  | 3,000 |  |
|  |  |  |  | Total Rigola din beton |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Drum piatra sparta12m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip h=100mm |  |  | m3 |  | 1,200 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,080 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 1,320 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,120 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,252 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,504 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta h=120 mm |  |  | m3 |  | 1,440 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,426 |  |
|  | 141112220175222 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 1,656 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,144 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,302 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,605 |  |