Caiet de sarcini

Pentru  achiziţia  bunurilor

Cod CPV 42500000-1

- Obiectul caietului de sarcini. Achiziționarea și montarea aparatelor de aer condiționat.

| Nr. d/ord | Denumirea bunurilor | Specificația tehnică a produselor | U.M. | Cantitate | Valoarea estimativă fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Achiziția și montarea climatizorului (inclusiv chitul de montare) în sala panoului de comandă a agregatelor CET, Sursa 1 str. M. Manole, 3. | Capacitatea de răcire – 24000 BTU; Unitate aparatului internă și externă; Unitatea internă trebuie să fie pentru montarea pe perete. Compresor inverter putere racire 7.0 kW; Distanța dintre unitatea internă și externă 3÷10 m; | buc | 2 | 60 000 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  | 60 000 |

- Parametrii tehnici a produsului:

| Nr. d/o | Caracteristici | Indicatori |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Alimentarea electrică | 220/50/1 V/Hz/Phg |
| 2. | Zgomot maxim a unității interioare | 28-38 dB |
| 3. | Clasa energetică | A++ |
| 4. | Dotat cu telecomandă |  |

NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice ale produselor solicitate vor reprezenta o descriere exactă și completă a obiectului achiziției, astfel  încât fiecare cerință și criteriu stabilite să fie îndeplinite. Specificațiile tehnice pot descrie și caracteristicile referitoare la procesul sau metoda de producere de furnizare a bunurilor ori la un proces specific pentru o altă etapă a ciclului de viață al acestora cu condiția să aibă legătură cu obiectul contractului și să fie proporționale cu valoarea și obiectivele acestuia.

Specificațiile tehnice nu  vor face referință la o anumită marcă comercială sau la un anumit agent economic, la un brevet, o schiță sau un tip de bunuri, nu vor indica o origine concretă un producător sau un operator economic concret. În cazul în care nu există un mod suficient de exact de expunere a cerințelor față de achiziție, iar o astfel de referință este inevitabilă, caracteristicile vor include cuvintele “sau echivalentul”.

- Specificaţii tehnice:

- Achiziția climatizatoarelor va cuprinde și serviciile de montare;

- Distanta dintre unitatea externă și cea internă se va concretiza de ofertant în funcție de situația reală;

|  | Locul, adresa desfăşurării lucrărilor: | ”TERMOELECTRICA” S.A. mun. Chişinău |
| --- | --- | --- |

- Termenul de realizare a lucrărilor: Lucrările de instalare a climatizatoarelor se va executa la comanda beneficiarului în decurs de 5 zile (pentru un climatizator).

Alte condiţii:

- Bunurile materiale achiziționate vor trebuie sa fie noi, fără deteriorări de orice gen.

- Tehnica şi utilajul utilizat la livrarea si montare vor fi asigurate de Executant;

- Muncitorii vor fi asiguraţi de către Executant cu echipament individual de protecţie corespunzător lucrărilor efectuate;

- După încheierea contractului de achiziții se va notifica în scris către TERMOELECTRICA S.A. lista tuturor muncitorilor și persoanelor responsabile pentru lucrările stabilite; lista mașinilor cu indicarea seriei și numărului de înmatriculare; instrumentele și mecanismele utilizate -  pentru a oferi posibilitatea accesului liber pe sectoarele unde se cere îndeplinirea sarcinilor contractante;

- Executantul lucrărilor va fi obligat sa semneze un grafic cu privire la livrarea/montarea condiționerelor pe parcursul anului 2023.

- Documentaţia tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | CP G.04.15:2019 | Procedura de inspecţie a sistemelor de climatizare din clădiri |
|  | NCM A.08.02:2014 | Securitateа şi sănătatea muncii în construcţii |

- Cerinţe de mentenanţă:

- Perioada de garanţie, începând de la data recepţiei calitative, va fi de minimum 3 ani din data semnării procesului verbal de ambele părţi;

- Înlăturarea defecţiunilor apărute în perioada de exploatare cu termenul de garanţie valabil se va începe în decurs de 3 zile de la data înştiinţării Executantului de către Beneficiar;

- Lucrările se vor efectua calitativ cu utilizarea materialelor corespunzătoare lucrărilor de mentenanţă fiind suportate de Executant;

- Mostre

Nu se aplică.

- Sursa de finanțare

Surse proprii

- Scopul achiziției

Asigurarea spațiului de lucru la parametrii stabiliți de norme și regulamente impuse în vederea obținerii rezultatelor scontate.

- Definiții

BTU/h – puterea condiționerului de răcire timp de o oră.

- Documente obligatorii la evaluarea ofertelor:

- Certificat de conformitate a produselor;

- Copia pașaportului tehnic al aparatelor de condiționare;

- Prezentarea copiei  licenței de activitate a companiei eliberata de organul abilitat.

- Documentele obligatorii la depunerea ofertei:

- Specificația tehnică a condiționerelor;

- Specificația de preț.

- Criteriu de evaluare a ofertelor va fi: cel mai mic preț pentru suma totală a ofertei cu corespunderea cerințelor solicitate.

- Limba utilizată la întocmirea ofertei: Limba română.

- Cerințe privind calculul prețului bunurilor:

În oferta comercială se va indica sub formă tabelară valoarea estimativă cu TVA a condiționerelor împreună cu costurile de livrare și instalare.

- Condiţii de recepţie a lucrărilor:

- Beneficiarul urmează să recepţioneze lucrările efectuate în termen de maxim 30 zile prin semnarea actului de predare-primire a condiționerilor montate, sau să remită în acelaşi termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecţiilor.

- Termenul prevăzut pentru recepţia lucrărilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependenţă de complexitatea procedurii de recepţie a lucrărilor efectuate.

- În cazul în care se constată existenţa vreunor lipsuri şi/sau deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţa Executantului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.

- Lichidarea lipsurilor şi deficienţelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora.

- După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor şi deficienţelor, părţile vor efectua din nou recepţia. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia.

- Condiţii contractuale:

- Modalitatea de achitare: Achitarea lucrărilor se va efectua în lei MD, prin virament în decurs de 90 zile calendaristice din momentul semnării documentelor confirmative de executare a contractului (Procesul verbal de recepţie a lucrărilor), în baza facturii fiscale.

- Penalităţile:

- În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a contractului Executantul:

- compensează Beneficiarului toate prejudiciile cauzate astfel.

- achită Beneficiarului pentru neexecutarea lucrărilor în termen o penalitate în mărime de 0,01 % din valoarea lucrărilor neexecutate în termen, pentru fiecare zi de întârziere dar nu mai mult de 5% din valoarea contractului.