Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Hârtie diagrame

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul 1. Hârtie diagrame |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hârtie diagrame - 1757 |  |  |  | 1. Cerințe de specificații tehnice: 1.1 Diagramă bandă rulou, număr de registru № 1757 Banda de diagramă în rulou (Р-1757) este destinată pentru înregistrarea indicațiilor echipamentelor de control si masură (registratorii) RP160, KSD2, KSM2, KSP2, KSU2 și a modificațiilor acestora. Banda din hârtie de diagramă pentru echipamentele de control si masură industriale, este înfășurață pe o rolă. Diagramă bandă rulou, număr de registru №Р-1757 - Cifrul diagramei - B-04 520 06-16 - Tipul diagramei după GOST7826 - LPG160 - Limitele de măsurare - 0-100% - Tip - rola - Lățimea benzii pe linia de tăiere - 180 mm - Lungimea benzii într-un rulou - 15 m - Diametrul interior al rolei (manșon)-12mm - Cantitatea m. p. într-un rulou - 2,7 m2 - Dimensiunile perforatii longitudinale - d2/2х4 mm - Calitatea hârtiei - D50, GOST 7717 |  |  |
|  | Hârtie diagrame - 1763 |  |  |  | 1.2 Diagramă bandă rulou, număr de registru №Р-1763. Banda de diagramă R-1763 este utilizată pentru înregistrarea în timp real a parametrilor proceselor tehnologice. Banda din hârtie de diagramă pentru echipamentele de control si masură industriale, este înfășurață pe o rolă. Principalele caracteristici ale unei benzi de diagrame Р-1763: - Cifrul diagramei - B-04 520 29 - Tipul diagramei după GOST 7826-82 - LPG100 - Gradarea și limitele de măsurare: 0-100 - Lățimea benzii pe linia de tăiere - 120 mm - Lățimea câmpului de înregistrare -100 mm - Distanța dintre centrele perforațiilor rotunde și ovale - 110 mm - Pas de perforare - 5 mm - Dimensiunea perforației - 2Х4 - Cifre de timp - 1, 2, 3, 4, 5, 6 , ... , 24 - Diametrul interior al bobinei Р1763 - 12 mm - Lungimea benzii într-un rulou - 15 m - Tip de înfășurare - spre interior |  |  |

*Notă: Ofertantul trebuie să completeze coloana 6 cu specificația tehnică desfășurată, adică să indice toți parametrii tehnici detaliat pentru bunurile ofertate.

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Hârtie diagrame

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti- tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Lotul 1. Hârtie diagrame |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199310-6 | Hârtie diagrame - 1757 | buc | 1000,00 |  |  |  |  | Bunurile se vor livra integral, după semnarea contractului, în termen de până la 60 zile. | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 30199310-6 | Hârtie diagrame - 1763 | buc | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Termen de garanție - (ofertantul va indica termenul de garanție oferit)

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa: