# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea pieselor de schimb pentru dispozitive medicale (repetat)

prin procedura de achiziție COP

- Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul Mamei și Copilului

- IDNO: 1003600151643

- Adresa:  mun.Chişinău, str.Burebista, 93

- Numărul de telefon/fax: 022-55-96-46

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:  imcachizitii@gmail.com;

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): __Nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Cantitatea | U/M | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Acumulator model 1000RS oftalmoscop Neitz Halogen Bxa | 1 | Bucată | Conform F4.1 | 1250,00 |
|  |  | Lotul 2 |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Bloc de alimentare 24 v 1 A compatibil cu aspirator Ardo Primus Cell | 1 | Bucată | Conform F4.1 | 5333,33 |
|  |  | Lotul 3 |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Bloc de alimentare compatibil cu aspirator 3A Health Care Miniaspeed Battery Pro | 3 | Bucată | Conform F4.1 | 4749,99 |
|  |  | Lotul 4 |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Bloc de alimentare compatibil cu aspirator Fazzini F21 | 1 | Bucată | Conform F4.1 | 1583,33 |
|  |  | Lotul 5 |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Bloc de alimentare compatibil cu pulsoximetru Edan H100B | 2 | Bucată | Conform F4.1 | 2500,00 |
|  |  | Lotul 6 |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Bloc de alimentare compatibil cu pulsoximetru General Electric TruSat | 4 | Bucată | Conform F4.1 | 5333,32 |
|  |  | Lotul 7 |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Bloc de alimentare cu cablu micro USB din silicon compatibil cu pulsoximetru Jiangsu Konsung Sonosat H01C | 10 | Bucată | Conform F4.1 | 3333,30 |
|  |  | Lotul 8 |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Body Gasket 3/4 compatibil cu autoclav Getinge GE-2617-1 | 2 | Bucată | Conform F4.1 | 16666,66 |
|  |  | Lotul 9 |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Buton rotativ pentru ajustarea turațiilor compatibil cu centrifugă Hettich D-78532 Tuttlingen (Universal 320) | 1 | Bucată | Conform F4.1 | 833,33 |
|  |  | Lotul 10 |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Chit de reparare pentru air vent valve compatibil cu autoclav Getinge GE-2617-1 | 1 | Bucată | Conform F4.1 | 33333,33 |
|  |  | Lotul 11 |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Door cylinder ge-66 compatibil cu autoclav Getinge GE-2617-1 | 1 | Bucată | Conform F4.1 | 7500,00 |
|  |  | Lotul 12 |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Element Încălzitor 9.7Kw 400V compatibil cu autoclav Getinge GE-2617-1 | 1 | Bucată | Conform F4.1 | 9166,67 |
|  |  | Lotul 13 |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Garnituri element încălzitor compatibil cu autoclav Getinge GE-2617-1 | 1 | Bucată | Conform F4.1 | 1041,67 |
|  |  | Lotul 14 |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Gasket kit for door cylinder ge-66 compatibil cu autoclav Getinge GE-2617-1 | 3 | Bucată | Conform F4.1 | 23750,01 |
|  |  | Lotul 15 |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Inductor de rezonanta compatibil cu УВЧ-80 | 1 | Bucată | Conform F4.1 | 4166,67 |
|  |  | Lotul 16 |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Lame Macintosh marime 3, cu bec halogen, compatibil cu laringoscop KaWE | 4 | Bucată | Conform F4.1 | 2666,68 |
|  |  | Lotul 17 |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Lame Macintosh marime 4, cu bec halogen, compatibil cu laringoscop KaWE | 3 | Bucată | Conform F4.1 | 2000,01 |
|  |  | Lotul 18 |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Lame Miller marime 3, cu bec halogen, compatibil cu laringoscop KaWE | 2 | Bucată | Conform F4.1 | 1333,34 |
|  |  | Lotul 19 |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Lame Miller marime 4, cu bec halogen, compatibil cu laringoscop KaWE | 2 | Bucată | Conform F4.1 | 1333,34 |
|  |  | Lotul 20 |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Lampă UV compatibil cu dispozitiv de fizioterapie UGN-4 | 4 | Bucată | Conform F4.1 | 1500,00 |
|  |  | Lotul 21 |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Motor compatibil cu sterilizator cu aer uscat Nuve FN 500P | 3 | Bucată | Conform F4.1 | 10749,99 |
|  |  | Lotul 22 |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Panoul electronic de control compatibil cu distilator PHS Aqua 25 | 1 | Bucată | Conform F4.1 | 1250,00 |
|  |  | Lotul 23 |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Piezoelement cu aria de 1cm2 compatibil cu dispozitivul PhysioGo 200A | 1 | Bucată | Conform F4.1 | 5833,33 |
|  |  | Lotul 24 |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Reductor de presiune apă diametru 3/4, presiunea de intrare minim 12 bar, presiunea de ieșire reglabilă 0 - maximum | 1 | Bucată | Conform F4.1 | 833,33 |
|  |  | Lotul 25 |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Releu de nivel DNR2 24 V compatibil cu autoclav Getinge GE-2617-1 | 2 | Bucată | Conform F4.1 | 6666,66 |
|  |  | Lotul 26 |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Senzorul de presiune 132 grade compatibil cu Autoclav Tecno-Gaz model Hydra Electronic | 1 | Bucată | Conform F4.1 | 2750,00 |
|  |  | Lotul 27 |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Siguranța de temperatura compatibil cu Autoclav Tecno-Gaz model Hydra Electronic | 1 | Bucată | Conform F4.1 | 1666,67 |
|  |  | Lotul 28 |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Solenoid valve 24 v 3/8 4707551-07 compatibil cu autoclav Getinge GE-2617-1 | 2 | Bucată | Conform F4.1 | 14166,66 |
|  |  | Lotul 29 |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Solenoid valve aco 24v 50/60 Hz 3/8 5614293-01 compatibil cu autoclav Getinge GE-2617-1 | 2 | Bucată | Conform F4.1 | 14166,66 |
|  |  | Lotul 30 |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Sonda compatibila cu audiometru Echo Screen tda | 1 | Bucată | Conform F4.1 | 9166,67 |
|  |  | Lotul 31 |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Sondă ultrasunet 8 MHz, PW/CW tip periferică și tip creion compatibilă cu doplerograf Ангиодин-К | 1 | Bucată | Conform F4.1 | 12500,00 |
|  |  | Lotul 32 |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Sondă ultrasunet compatibil cu Dispozitiv de fizioterapie УЗТ-1.01 Ф | 1 | Bucată | Conform F4.1 | 7083,33 |
|  |  | Lotul 33 |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Supapă de reținere 1/2" număr de referință CK3T-A BMT Sterivap SPHP 6618-2 | 2 | Bucată | Conform F4.1 | 10000,00 |
|  |  | Lotul 34 |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Supapă de siguranță 1.2" BMT Sterivap SPHP 6618-2 | 2 | Bucată | Conform F4.1 | 7924,50 |
|  |  | Lotul 35 |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Supapă de siguranță 3.0 bar, alamă, temperatura de lucru 200, diametru 1" 1/4, cod referință CW614N grade C compatibil cu autoclav Getinge GE-2617-1 | 2 | Bucată | Conform F4.1 | 10000,00 |
|  |  | Lotul 36 |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Transductor convex pentru vizualizarea organelor interne. Imaging compatibil cu ultrasonograf Toshiba Aplio 300, cu verificare metrologică | 1 | Bucată | Conform F4.1 | 42569,17 |
|  |  | Lotul 37 |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Valvă pneumatică 1/2 compatibil cu autoclav Getinge GE-2617-1 99002087 | 2 | Bucată | Conform F4.1 | 20000,00 |
|  |  | Lotul 38 |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Valvă pneumatică 3/4 compatibil cu autoclav Getinge GE-2617-1 99002068 | 2 | Bucată | Conform F4.1 | 20000,00 |
| Valoarea estimativă totală: 326701,95 lei |  |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru toate loturile. Lotul include o poziție.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: 10 zile, la solicitare

- Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2019

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Semnat și ștampilat de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 2 | Oferta | Formularul F3.1, Semnat și ștampilat de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 3 | Oferta tehnică și de preț, conform F4.1 și F4.2 | Semnate și ștampilate de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 4 | Lipsa datoriilor față de bugetul național | Semnat și ștampilat de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 5 | Certificat de conformitate sau echivalentul, care să confirme calitatea și proviniența bunurilor | Semnat și ștampilat de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 6 | Date despre participant | Semnat și ștampilat de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 7 | Certificat/decizie de înregistrare | Semnat și ștampilat de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 8 | La solicitare, vor fi prezentate mostre pentru testare, în decurs de maxim 5 zile | Scrisoare | Obligatoriu |
| 9 | Garanția pentru ofertă 1% | Ordin de plată sau crisoare bancară | Obligatoriu |
| 10 | Garanția pentru contract 5 % | Ordin de plată sau crisoare bancară | Obligatoriu |
| 11 | Broșuri/Catalog | Semnat și ștampilat de către operatorul economic | Obligatoriu |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice: licitația electronică. Numărul de runde – 3. Timpul pentru fiecare rundă este stabilită automat de SIA RSAP. Pasul minim – 1%.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț și care întrunește cerințele. Totodată, în cazul în care va fi oferit acelaș preț minim, iar operatorii vor întruni cerințele de calificare – cîștigător va fi desemnat operatorul economic care a încărcat primul oferta în cadrul SIA RSAP (MTender).

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP

-     pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare, semnate electronic, vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: _SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: ___________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: __________

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă prin intermediul MTender |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):  nu se aplică

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  Revenco Ninel  _____________________                L.Ș.