CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat: Primaria com. Floritoaia Veche r-nul Ungheni

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Primaria com. Floritoaia Veche r-nul Ungheni

3. Obiectul achiziţiilor: Renovarea retelei de iluminat public PT-210 din sat. Grozasca com. Floritoaia Veche r-nul Ungheni

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Iluminat public PT-210 (Grozeasca) |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 22,0000 |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 22,0000 |
| 3 |  | Teava din otel diametru pina la 40*40*3 mm | m | 6,5000 |
| 4 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) | m2 | 0,5200 |
| 5 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 22,0000 |
| 6 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 22,0000 |
| 7 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 22,0000 |
| 8 |  | Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 9,5-3 | buc | 22,0000 |
|  |  | 1.2. Lucrari de montare |  |  |
| 9 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (materialul beneficiarului) | 1 km | 2,2320 |
| 10 |  | Clema de ancora PA - 25 | buc | 38,0000 |
| 11 |  | Suport AL CA-1500 | buc | 38,0000 |
| 12 |  | Clema de suport RA25 | buc | 47,0000 |
| 13 |  | Suport AL CS-1500 | buc | 47,0000 |
| 14 |  | Banda de INOX F2007 | m | 352,0000 |
| 15 |  | Clame A200 | buc | 352,0000 |
| 16 |  | Clema de conexiune 4-35/6-150 | buc | 22,0000 |
| 17 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intrerupator cu siguranta NH-LATR 160A) | buc | 1,0000 |
| 18 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta (Siguranta ППН 33 32А) | buc | 1,0000 |
| 19 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (BZUM DDE-1 25) | buc | 1,0000 |
| 20 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intrerupator de sarcina BH-32 40A) | buc | 2,0000 |
| 21 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 4,0000 |
| 22 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (ME-172) | buc | 1,0000 |
| 23 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Panou de distributie ШМП 2-3 IP-54) | buc | 1,0000 |
| 24 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda tip (Releu de timp U-220V In-16A AHC) | buc | 1,0000 |
| 25 | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la KMI 40 A | buc | 1,0000 |
| 26 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Descarcator 1P B) | set | 1,0000 |
| 27 |  | Bara N 8*12 | buc | 1,0000 |
| 28 |  | Bara PE 8*12 | buc | 1,0000 |
| 29 |  | Papuc de cablu din aluminiu TA25 | buc | 4,0000 |
| 30 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,0250 |
| 31 |  | Cablu AVVG 2x25 mm2 | m | 8,0000 |
| 32 |  | Cablu AVVG 3x10 mm2 | m | 1,5000 |
| 33 |  | Cablu AVVG 3x4 mm2 | m | 93,0000 |
| 34 |  | Tub retractabil 12-3 (1m) | buc | 4,0000 |
| 35 |  | Manusa termoretractabila 2P D16 | buc | 2,0000 |
| 36 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm | 100 m | 0,1000 |
| 37 |  | Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm | m | 10,0000 |
| 38 | 08-02-369-3 | Montarea corp de iluminat tip LED | buc | 62,0000 |
| 39 |  | Clema de conexiune 1.5-10/16-95 | buc | 186,0000 |
| 40 |  | Conectoare Forbox d-6 mm | buc | 186,0000 |
| 41 | RpEO02A | Montarea suportului cu un brat | buc | 62,0000 |
| 42 |  | Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M | buc | 62,0000 |
| 43 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,1500 |
| 44 |  | Banda de legatura din otel 40x4 mm | m | 15,0000 |
| 45 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 2,2000 |
| 46 |  | Vergea din otel D20 mm | m | 66,0000 |
| 47 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm | 100 m | 1,3300 |
| 48 |  | Vergea din otel D10 mm | m | 133,0000 |
| 49 |  | Clema de conexiune 4-35/6-150 | buc | 19,0000 |
| 50 |  | Clema PS-1-1 | buc | 19,0000 |
|  |  | 1.3. Utilaj |  |  |
| 51 |  | Intrerupator cu siguranta NH-LATR 160A | buc | 1,0000 |
| 52 |  | Siguranta ППН 33 32А | buc | 1,0000 |
| 53 |  | Panou de evidenta BZUM DDE-1 1F | buc | 1,0000 |
| 54 |  | Intrerupator de sarcina BH-32 40A 2P | buc | 2,0000 |
| 55 |  | Intrerupator de sarcina BH-32 40A 1P | buc | 2,0000 |
| 56 |  | Intrerupator automat VA 47-29-B25 1P | buc | 1,0000 |
| 57 |  | Contor electronic ME-172 | buc | 1,0000 |
| 58 |  | Panou de distributie ШМП 2-3 IP-65 | buc | 1,0000 |
| 59 |  | Releu de timp U-220V In-16A AHC | buc | 1,0000 |
| 60 |  | Demaror electromagnetic КМИ 22510 | buc | 1,0000 |
| 61 |  | Limitatoare ale tensiunilor de impusl Un - 400V ОПС1-B (1 pol) | buc | 1,0000 |
| 62 |  | Intrerupator automat VA 47-29 B06 1P | buc | 3,0000 |
| 63 |  | Corp de iluminat tip 6 LED 1050mA 23.3 W 111.7 lm/W 4000-5500K (sau echivalent) | buc | 30,0000 |
| 64 |  | Corp de iluminat tip 6 LED 700mA 14.9 W 125.5 lm/W 4000-5500K (sau echivalent) | buc | 32,0000 |