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Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-3
 Retele electice interioare (02-0426 Schita de Proiect)

Intocmit in preţuri  curente 06.07.2026

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Conform cantitatilor din proiect


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de montare 



	1
	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600

	buc
	
	4,00



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,3200
	9,28

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1700
	0,68

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0300
	0,12

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,1000
	0,40

	2
	08-01-080-2
	Separator de sarcina modular 3P

	buc
	
	5,00



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1300
	5,65

	
	5009807
	Formari de capuri de marcare
	100 buc
	0,0600
	0,30

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0800
	0,40

	3
	08-01-080-2
	Separator de sarcina modular 2P

	buc
	
	1,00



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1300
	1,13

	
	5009807
	Formari de capuri de marcare
	100 buc
	0,0600
	0,06

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0800
	0,08

	4
	08-01-080-1
	Intrerupator automat 1P

	buc
	
	40,00



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1300
	45,20

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0400
	1,60

	
	5009807
	Formari de capuri de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,80

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0400
	1,60

	5
	08-01-080-2
	Intreruptor automat diferential 1P+N

	buc
	
	21,00



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1300
	23,73

	
	5009807
	Formari de capuri de marcare
	100 buc
	0,0600
	1,26

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0800
	1,68

	6
	10-01-001-13 aplicat
	Diverse accesorii montate in tablou - Bare de conexiune N, PE

	buc
	
	8,00



	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,1300
	1,04

	7
	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm

	100 m
	
	21,00



	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,8000
	499,80

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,044

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,2000
	4,20

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,0000
	21,00

	
	50090311
	Scoabe fixare tevi cu diblu 
	10 buc
	20,0000
	420,00

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,0000
	378,00

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,8000
	37,80

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,1100
	2,31

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,8400
	101,64

	8
	pret furnizor
	Teava corugata U-PVC, 750N, d=16 mm

	m.l.
	
	900,00



	
	5309021
	Teava corugata U-PVC, 750N, d=16 mm
	m
	1,0250
	922,50

	9
	pret furnizor
	Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm

	m.l.
	
	1 200,00



	
	5309022
	Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm
	m
	1,0250
	1 230,00

	10
	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	
	13,50



	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,7400
	90,99

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	0,27

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,3100
	4,185

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,8000
	10,80

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,2000
	164,70

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0500
	0,675

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,27

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,1600
	2,16

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0200
	0,27

	11
	pret furnizor
	Cablu ВВГнг(A)-LSLTx 3x1.5 mm2

	m.l.
	
	1 350,00



	
	3130134817251
	Cablu ВВГнг(A)-LSLTx 3x1.5 mm2
	m
	1,0250
	1 383,75

	12
	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2

	100 m
	
	12,40



	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,8600
	97,464

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	0,248

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,3100
	3,844

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,8000
	9,92

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,2000
	151,28

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0500
	0,62

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,248

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,3200
	3,968

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0400
	0,496

	13
	pret furnizor
	Cablu ВВГнг(A)-LSLTx 3x2.5 mm2

	m.l.
	
	1 200,00



	
	3130134817252
	Cablu ВВГнг(A)-LSLTx 3x2.5 mm2
	m
	1,0250
	1 230,00

	14
	pret furnizor
	Cablu ВВГнг(A)-LSLTx 3x4 mm2

	m.l.
	
	40,00



	
	3130134817253
	Cablu ВВГнг(A)-LSLTx 3x4 mm2
	m
	1,0250
	41,00

	15
	08-02-412-4
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2

	100 m
	
	0,70



	
	1
	Muncitor
	h-om
	11,2000
	7,84

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	0,014

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,3100
	0,217

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,8000
	0,56

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,2000
	8,54

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0500
	0,035

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,014

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,3200
	0,224

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0800
	0,056

	16
	pret furnizor
	Cablu ВВГнг(A)-LSLTx 5х6 mm2

	m.l.
	
	70,00



	
	3130134817273
	Cablu ВВГнг(A)-LSLTx 5х6 mm2
	m
	1,0250
	71,75

	17
	08-02-412-5
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2

	100 m
	
	0,40



	
	1
	Muncitor
	h-om
	14,6000
	5,84

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	0,008

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,3100
	0,124

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,8000
	0,32

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,2000
	4,88

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0500
	0,02

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,008

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,4000
	0,16

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,1400
	0,056

	18
	pret furnizor
	Cablu ВВГнг(A)-LSLTx 5х10 mm2

	m.l.
	
	40,00



	
	3130134817274
	Cablu ВВГнг(A)-LSLTx 5х10 mm2
	m
	1,0250
	41,00

	19
	08-03-592-1
	Cutie de distributie cu cleme

	100 buc
	
	0,15



	
	1
	Muncitor
	h-om
	58,0000
	8,70

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	1,5100
	0,227

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,1200
	0,018

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	9,5400
	1,431

	20
	08-03-591-9
	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate

	100 buc
	
	1,14



	
	1
	Muncitor
	h-om
	38,1000
	43,434

	
	2811236311002
	Doze montare ngropata aparate 1 post 
	buc
	102,0000
	116,28

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,00315
	0,004

	21
	pret furnizor
	Priza instalatie inchisa, cu legare la pamint, 2P+N, IP20, 16A, 250 V, culoare - alba

	buc
	
	110,00



	
	3120275531620
	Priza instalatie inchisa, cu legare la pamint, 2P+N, IP20, 16A, 250 V, culoare - alba
	buc
	1,0000
	110,00

	22
	pret furnizor
	Priza instalatie inchisa, cu legare la pamint, 2P+N, IP44, 16A, 250 V, culoare - alba

	buc
	
	4,00



	
	3120275531644
	Priza instalatie inchisa, cu legare la pamint, 2P+N, IP44, 16A, 250 V, culoare - alba
	buc
	1,0000
	4,00

	23
	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate

	100 buc
	
	0,34



	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,2000
	10,948

	
	2811236311002
	Doze montare ngropata aparate 1 post 
	buc
	102,0000
	34,68

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,00315
	0,001

	24
	pret furnizor
	Intrerupator cu 1 clapa, instalatie inchisa, IP20, 10A, 250 V, culoare - alba

	buc
	
	34,00



	
	3120275511020
	Intrerupator cu 1 clapa, instalatie inchisa, IP20, 10A, 250 V, culoare - alba
	buc
	1,0000
	34,00

	25
	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate

	100 buc
	
	0,03



	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,8000
	0,984

	
	2811236311002
	Doze montare ngropata aparate 1 post 
	buc
	102,0000
	3,06

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,00315
	0,00

	26
	pret furnizor
	Intrerupator cu 2 clape, instalatie inchisa, IP20, 10A, 250 V, culoare - alba

	buc
	
	3,00



	
	3120275521020
	Intrerupator cu 2 clape, instalatie inchisa, IP20, 10A, 250 V, culoare - alba
	buc
	1,0000
	3,00

	27
	pret furnizor
	Rama 2 locuri alba

	buc
	
	9,00



	
	3120275520002
	Rama 2 locuri alba 
	buc
	1,0000
	9,00

	28
	pret furnizor
	Rama 4 locuri alba

	buc
	
	13,00



	
	3120275520004
	Rama 4 locuri alba 
	buc
	1,0000
	13,00

	29
	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu Module LED

	100 buc
	
	1,33



	
	1
	Muncitor
	h-om
	88,0000
	117,04

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,00315
	0,004

	
	5009113
	Prezoane
	buc
	204,0000
	271,32

	
	21101
	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t
	h-ut
	1,5500
	2,062

	30
	08-03-593-10
	Corp de iluminat cu modul LED, aplicabil, cu acumulator

	100 buc
	
	0,15



	
	1
	Muncitor
	h-om
	98,2000
	14,73

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	4,0800
	0,612

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	1,1200
	0,168

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Cheltueli de transport
	
	
	

	
	
	Cheltueli de aprovizionare-depozitare
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltueli de regie
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare 
	

	2. Utilaj



	31
	pret furnizor
	Tablou de distributie din metal montat in nisa avind capacitatea de 48 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN

	buc
	
	2,00



	
	3120355537724
	Boxa ЩРн-48з-1 38 УХЛ3, IP31
	buc
	1,0000
	2,00

	32
	pret furnizor
	Tablou de distributie din metal montat in nisa avind capacitatea de 36 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN

	buc
	
	1,00



	
	3120355537723
	Boxa ЩРн-36з-1 38 УХЛ3, IP31
	buc
	1,0000
	1,00

	33
	pret furnizor
	Tablou de distributie din metal montat in nisa avind capacitatea de 6 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN

	buc
	
	1,00



	
	3120355537719
	Boxa ЩРв-6з-1 38 УХЛ3, IP31
	buc
	1,0000
	1,00

	34
	pret ofertant
	Separator de sarcina modular 3P, In=40 A, Un=400 V, 50Hz, IP20

	buc
	
	5,00



	
	3804003-040
	Separator de sarcina modular In=40 A, Un=400 V, 50Hz, IP20
	buc
	1,0000
	5,00

	35
	pret ofertant
	Separator de sarcina modular 2P, In=25 A, Un=400 V, 50Hz, IP20

	buc
	
	1,00



	
	3804002-025
	Separator de sarcina modular 2P, In=25 A, Un=400 V, 50Hz, IP20
	buc
	1,0000
	1,00

	36
	pret furnizor
	Intrerupator automat 1P, curba curentului: B, capacitate de rupere conform EN 60898: 6.0 kA, In=10 A, Un= 230/400 V, 50 Hz, IP20

	buc
	
	19,00



	
	4706012010
	Intrerupator automat 1P, curba curentului: B, capacitate de rupere conform EN 60898: 6.0 kA, In=10 A, Un= 230/400 V, 50 Hz, IP20
	buc
	1,0000
	19,00

	37
	pret furnizor
	Intrerupator automat 1P, curba curentului: C, capacitate de rupere conform EN 60898: 6.0 kA, In=16 A, Un= 230/400 V, 50 Hz, IP20

	buc
	
	21,00



	
	4706013016
	Intrerupator automat 1P, curba curentului: C, capacitate de rupere conform EN 60898: 6.0 kA, In=16 A, Un= 230/400 V, 50 Hz, IP20
	buc
	1,0000
	21,00

	38
	pret furnizor
	Intreruptor automat diferential C 30 mA 16 A 1P+N 220 - 240 V

	buc
	
	18,00



	
	41223030016
	Intreruptor automat diferential C 30 mA 16 A 1P+N 220 - 240 V
	buc
	1,0000
	18,00

	39
	pret furnizor
	Intreruptor automat diferential C 10 mA 16 A 1P+N 220 - 240 V

	buc
	
	3,00



	
	41223010016
	Intreruptor automat diferential C 10 mA 16 A 1P+N 220 - 240 V
	buc
	1,0000
	3,00

	40
	pret furnizor
	Bara de conexiune a firului de N pentru 8 conexiuni, 75 mm, In=100A

	buc
	
	4,00



	
	2913204502108
	Bara de conexiune a firului de N pentru 8 conexiuni, 75 mm, In=100A
	buc
	1,0000
	4,00

	41
	pret furnizor
	Bara de conexiune a firului de PE pentru 8 conexiuni, 75 mm, In=100A

	buc
	
	4,00



	
	2913204502208
	Bara de conexiune a firului de PE pentru 8 conexiuni, 75 mm, In=100A
	buc
	1,0000
	4,00

	42
	pret furnizor
	Cutie de distributie 80 x 80 mm, (pentru cabluri), IP20, cu montare incorporata cu capac

	buc
	
	15,00



	
	5001000100536
	Cutie de distributie 80 x 80 mm, (pentru cabluri), IP20, cu montare incorporata cu capac
	buc
	1,0000
	15,00

	43
	pret furnizor
	Corp de iluminat LED liniar, 1500mm, 30W, 4000K

	buc
	
	62,00



	
	2875274409001
	Corp de iluminat LED liniar, 1500mm, 30W, 4000K
	buc
	1,0000
	62,00

	44
	pret furnizor
	Corp de iluminat incastrat LED, 600x600mm, Armstrong, 36W, 4000K

	buc
	
	42,00



	
	2875274409002
	Corp de iluminat incastrat LED, 600x600mm, Armstrong, 36W, 4000K
	buc
	1,0000
	42,00

	45
	pret furnizor
	Corp de iluminat aparent LED, 600x600mm, 36W, 4000K

	buc
	
	12,00



	
	2875274409003
	Corp de iluminat aparent LED, 600x600mm, 36W, 4000K
	buc
	1,0000
	12,00

	46
	pret furnizor
	Corp de iluminat wallmount, 12W, 4000K

	buc
	
	11,00



	
	2875274409005
	Corp de iluminat wallmount, 12W, 4000K
	buc
	1,0000
	11,00

	47
	pret furnizor
	Corp de iluminat circular oracle slim, 48W, 4000K

	buc
	
	6,00



	
	2875274409006
	Corp de iluminat circular oracle slim, 48W, 4000K
	buc
	1,0000
	6,00

	48
	pret furnizor
	Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia ,"sageti de orientare Iesire'', de tip permanent, IP22, cu montare suspendata/aparenta pe perete/incorporata in tavan, LED 4W, flux luminos 150Lm, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore

	buc
	
	11,00



	
	2875274409007
	Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia ,"sageti de orientare Iesire'', de tip permanent, IP22, cu montare suspendata/aparenta pe perete/incorporata in tavan, LED 4W, flux luminos 150Lm, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore
	buc
	1,0000
	11,00

	49
	pret furnizor
	Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia ,"Iesire'', de tip permanent, IP22, cu montare suspendata/aparenta pe perete/incorporata in tavan, LED 4W, flux luminos 150Lm, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore

	buc
	
	4,00



	
	2875274409008
	Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia ,"Iesire'', de tip permanent, IP22, cu montare suspendata/aparenta pe perete/incorporata in tavan, LED 4W, flux luminos 150Lm, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore
	buc
	1,0000
	4,00
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	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


