# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea testelor pentru sterilizare și produselor parafarmaceutice

prin procedură de valoare mică

- Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul Mamei și Copilului

- IDNO: 1003600151643

- Adresa:  mun.Chişinău, str. Burebista 93

- Numărul de telefon/fax: 022-55-96-46

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:  imcachizitii@gmail.com;

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP .

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind următoarele bunuri:

| Cod CPV | Nr. lot | Denumierea lotului | Descrierea | Cant. | U/M | Valoarea estimată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lot 1 Indicatoare |  |  |  |  |
|  |  | Indicator: 120 grade/20min | Indicator: 120 grade/20min | 3000 | bucată |  |
|  |  | Indicator: 180 grade, 60 min | Indicator: 180 grade, 60 min | 48000 | bucată |  |
|  |  | indicator: IKVC 134 grade/7min (intern) | indicator: IKVC 134 grade/7min (intern) | 107000 | bucată |  |
|  |  | Indicator: IKVC 121 grade/20min (intern) | Indicator: IKVC 121 grade/20min (intern) | 3000 | bucată |  |
|  |  | Indicator: IKVC 180 grade/60 min (extern) | Indicator: IKVC 180 grade/60 min (extern) | 20000 | bucată |  |
|  |  | Test controlul sterilizătii 134 grade 7 minute | Test controlul sterilizătii 134 grade 7 minute | 37000 | bucată |  |
|  |  | Total lot 1 |  |  |  | 23616,00 |
|  |  | Lot 2// Tifon medical, nesteril, 90 cm, densitatea min. 32 g/m2, bumbac 100 %, | Tifon medical, nesteril, 90 cm, densitatea min. 32 g/m2 - Bumbac 100 %, - este rulat și condiționat în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere - țesatura feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lățime 90cm ±1.5cm - densitate minimă 32 g/m2 ±2g - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie pînă la 10 sec. - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-iflamabil | 5400 | metru | 13000,00 |
|  |  | Lot 3//Bonete medicale bufante | Bonete medicale bufante de unică folosință 2.material: nețesut (polipropilenă) 3.ambalat: cîte 50 - 100 buc. 4.greutatea unității nu mai puțin de 3.8 g. 5. Circumferința la extindere min 60 cm | 11200 | Bucată | 14000,00 |
|  |  | Lot 4//Set chirurgical standard steril | Set chirurgical standard steril: "Camp pentru masa de instrumente cu Zona reinforsata din SMS 150x190cm (+/-10cm) - 1 buc Camp pentru Masa Mayo cu reinforsare SMS 80x140 cm(+/-10 cm) - 1 buc Servetel pentru absorbtie - sa nu lase scame - 30x35 cm (+/- 10 cm) - 2 buc Camp parte inferioara. 190 x 195 cm (+/-10cm) - 1 buc • Banda de pozitionare- pe toata suprafata zonei de incizie, impregnate in tesatura, latimea de > 5 cm; • Zona absorbanta - pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichide de min. 150 cm de H20/cm2 • Material SMS pe toata suprafata campului, cu rezistenta lichide > 50 cm H20/cm2 Camp parte superioarS. 150x270 cm (+/- 10 cm) - 1 buc • Banda de pozitionare- pe toata suprafata zonei de incizie, impregnate in tesatura, latimea de > 5 cm; • Zona absorbanta- pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichine de min 150 cm de H20/cm2 • Material SMMS pe toata suprafata campului, cu rezistenta lichide min. 150 cm H20/cm2 Banda de pozitionare 10*50 ( +/-5cm) - 1 buc | 600 | Bucată | 77500,00 |
| Suma estimată 128116,00 lei, fără TVA |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta pentru toate loturile;

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: Graficul de livrare - în decurs de 10 zile de la comanda cumpărătorului, Burebista 93.

- Termenul de valabilitate a contractului: 01.02.2022-31.12.2022.

- Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferta tehnică și de preț, conform F4.1 și F4.2 | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 2 | Date generale despre participant. | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 3 | Rechizite bancare | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 4 | Certificat CE sau echivalentul care să confirme calitatea și provoniența bunurilor | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 5 | Certificat de înregistrare | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 6 | Mostre | La solicitare, se vor prezenta mostre în decurs de 3 zile. | Obligatoriu |

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preț minim și care să întrunească cerințele solicitate;

- În cazul în care vor fi depuse oferte cu acelaș preț minim – cîștigătoare va fi desemnată oferta care a fost depusă prima.

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

Valabilitatea ofertelor – 30 zile.

- Locul deschiderii ofertelor: _SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară  sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

- Tel/fax: 022-55-96-46

- E-mail: centrulmamei@gmail.com

- Numele şi funcţia persoanei responsabile: Cebuc Corina

- Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate prin intermediul MTender.

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.