Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la achizițiile

publice de valoare mică

ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziţionarea   Uși din metal cu ecran de protecție din plumb   prin achiziţie publică de valoare mică.

1.   IMSP Spitalul raional Dondușeni

2. IDNO:  1003604150574

3. Adresa  or. Dondușeni, str. M. Eminescu 26/1

4. Numărul de telefon/fax  0 251 23205

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante srdonduseni@ms.md ,  srdonduseni.md

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: lilianascortescu@mail.ru, srdonduseni.md  .

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună) Insituție medicală ce prestează servicii medicale

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. crt. | Codul CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 44221200-7 | Ușă din metal cu ecran de protecție din plumb | buc | 1 | Dimensiunea 0,9x 2,1 m Grosimea marerialului adăugător de protecție 1,557 mm, material mmPb echiv, de exemplu: oțel | 34000 |
| 2 | 44221200-7 | Ușă din metal cu ecran de protecție din plumb | buc | 1 | Dimensiunea 0,8x 2,1 m Grosimea marerialului adăugător de protecție 2,232 mm, material mmPb echiv, de exemplu: oțel | 34000 |
| 3 | 44221200-7 | Ușă din metal cu ecran de protecție din plumb | buc | 1 | Dimensiunea 0,8x 2,1 m Grosimea marerialului adăugător de protecție 1,513 mm, material mmPb echiv, de exemplu: oțel | 34000 |
| Total 102 000 |  |  |  |  |  |  |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant_________

10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate Livrarea în termen de 10 zile de la comandă.

11. Termenul de valabilitate a contractului  31.12.2024

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Specificații tehnice | Conform Anexei nr. 22 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 2. | Specificații de preț | Conform Anexei nr. 23 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021. Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 3 | Certificat de conformitate | Copie de la producător, pe ușă să fie indicat eticheta (label) a companiei producătoare, cu indicarea nr. Seriei a ușii, cu indicarea calității plumbului folosit, Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 4 | Dovada înregistrării juridice | Copie, Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 5 | Date despre participant și date de contact | Copie, Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 6 | Declarația de eligibilitate | Copie, Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică)

14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz)_______

15. Ofertele se prezintă în valută LEI MDL

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului Cel mai mic preț

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor:

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA ,,RSAP”/până la: (ora exactă)_________________________________

- pe: (data)_____________________________________________________________

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor  30 zile

21. Locul deschiderii ofertelor       SIA ,,RSAP”.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare Limba română

23. Alte informaţii relevante____________________

Conducătorul grupului de lucru ______________________________.