## Necesar
Nr. | Model dispozitiv | Filtru de aer (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) | Filtru intern antibacterial (un filtru sau un set de filtre in conformitate cu modelul concentratorului solicitat) | Borcan pentru apă cu căpac și valva de siguranța | Condesator de pornire motor | Set canule (tub de interconectare la concentrator și canel pentru pacient adult) | Set masca pentru oxigenare (masca pentru pacient adult și tubul de interconectare cu concentratorul) | Roti | Cablu de rețea 220V, 15A, cu împămîntare, 3 metri | Rezervor cu zeolit | Furtun silicon de conectare concentrator/ borcan
1 | JAY - 10, Longfian, China, anul prod. 2020, 10 litri | 91 | 91 | 255 | 0 | 10 | 0 | 12 | 2 | 4 | 2
2 | OxyBreath Mini 5L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri | 64 | 61 | 64 | 1 | 13 | 25 | 4 | 1 | 0 | 0
3 | OxyBreath 10L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 10 litri | 32 | 46 | 30 | 0 | 10 | 0 | 4 | 2 | 10 | 2
4 | V5-WN-HS, Canta, China, anul prod. 2020, 5 litri | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | V8-WN-HS, Canta, China, anul prod. 2020, 8 litri | 112 | 149 | 137 | 1 | 10 | 40 | 12 | 3 | 13 | 2
6 | OLV-5A, Olive Electronic, China, anul prod. 2020, 5 litri | 4 | 4 | 17 | 0 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0
7 | OLV-10, Olive Electronic, China, anul prod. 2021, 10 litri | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
8 | K5BW, Keyhub Electronic, China, anul prod. 2020-2021, 5 litri | 8 | 10 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | SZ-T, Jiangsu Shuansheng Medical, China, anul prod. 2020, 10 litri | 265 | 214 | 156 | 0 | 10 | 25 | 8 | 2 | 10 | 2
10 | SZ-5BW, Respirox, China, anul prod. 2021, 5 litri | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | SZ-5AV, Jiangsu Shuansheng Medical, China, anul prod. 2021, 5 litri | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
12 | SZ-5AW, Jiangsu Shuansheng Medical, China, anul prod. 2020, 5 litri | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | DeVilbiss 525KS, DeVilbiss Healthcare, USA, anul prod. 2012, 5 litri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | DeVilbiss 525KS, DeVilbiss Healthcare, USA, anul prod. 2019, 5 litri | 8 | 8 | 7 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | HORIZON S5, SCALEO MEDICAL, Franța, anul prod. 2020, 5 litri | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | HORIZON S5, SysMed Co.Ltd, anul prod. 2020, 5 litri | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Perfecto2 V Oxygen, Invacare, anul prod. 2019, 5 litri | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Hikoneb OxyBreath Mini 5L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2021, 5 litri | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Hikoneb OxyBreath 10LPM, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 10 litri | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Airsep newlife, AirSep Corporation, SUA, anul prod. 2010, 5 litri | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Companion 5,CAIRE Inc., SUA, anul prod. 2014, 5 litri | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | BT-OC06, Bestran Zhangjiagang Technology, China, anul prod. 2020, 10 litri | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | CP501-T, ELMASLAR MEDIKAL, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | OXYTIME Q5, ELMASLAR MEDIKAL, China, anul prod. 2021 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | OC-5, ELMASLAR MEDIKAL, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
26 | 7F-5, Yuwell-Jiangsu Yuyue medical equipment, China, anul prod. 2020, 5 itri | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 8F-5A, Yuwell-Jiangsu Yuyue, China, anul prod. 2021, 5 litri | 36 | 24 | 34 | 0 | 0 | 60 | 8 | 0 | 9 | 2
28 | Platinum 10, Invacare, SUA, anul prod. 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Perfecto Oxygen, Invacare, anul prod. 2016, 5 litri | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Compact, Invacare, anul prod. 2016, 5 litri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Oxylife 5 LPM, China, anul prod. 2020, 5 litri | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | XY-6S-10, Shenzhen Hongxinyuan Electronic Co.Ltd, anul prod. 2020, 10 litri | 3 Set filtru de aer (Filtru nr.1 - 17mm*11.5mm, Filtru nr.2 -17mm*7mm) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| T O T A L | 665 | 671 | 769 | 3 | 90 | 180 | 60 | 12 | 46 | 10
| Preț estimativ unitate | 110 | 170 | 190 | 300 | 12 | 18 | 250 | 100 | 6000 | 100
| Preț estimativ total | 73150 | 114070 | 146110 | 900 | 1080 | 3240 | 15000 | 1200 | 276000 | 1000
| Buget estimativ necesar cu TVA | 631750
1 | Toate consumabilele și piesele de schimb propuse trebuie să fie compatibile cu modelul de concentrator solicitat.

## Beneficiari
1 | SR Strășeni
Nr. | Piesa de schimb | JAY - 10, Longfian, China, anul prod. 2020, 10 litri | OxyBreath Mini 5L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri | V8-WN-HS, Canta, China, anul prod. 2020, 8 litri | OLV-5A, Olive Electronic, China, anul prod. 2020, 5 litri | K5BW, Keyhub Electronic, China, anul prod. 2020, 5 litri | OxyBreath 10L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 10 litri | SZ-T, Jiangsu Shuansheng Medical, China, anul prod. 2020, 10 litri | DeVilbiss 525KS, DeVilbiss Healthcare, USA, anul prod. 2019, 5 litri
1 | Filtru de aer | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |  | 3
2 | Filtru antibacterial intern | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3
3 | Borcan de umidificare cu capac | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2
4 | Condesator de pornire motor | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
5 | Canule | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
2 | SR Edineț
Nr. | Piesa de schimb | SZ-T, Jiangsu Shuansheng Medical, China, anul prod. 2020, 10 litri | OxyBreath Mini 5L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri | OxyBreath 10L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 10 litri | JAY - 10, Longfian, China, anul prod. 2020, 10 litri | V8-WN-HS, Canta, China, anul prod. 2020, 8 litri
1 | Filtru de aer | 0 | 18 | 5 | 5 | 0
2 | Filtru antibacterial intern | 0 | 18 | 5 | 5 | 0
3 | Borcan de umidificare cu capac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Condesator de pornire motor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Canule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SR Hîncești
Nr. | Piesa de schimb | SZ-T, Jiangsu Shuansheng Medical, China, anul prod. 2020, 10 litri | V8-WN-HS, Canta, China, anul prod. 2020, 8 litri | HORIZON S5, SCALEO MEDICAL, Franța, anul prod. 2020, 5 litri | SZ-T, Respirox, China, anul prod. 2020, 10 litri | Perfecto2 V Oxygen, Invacare, anul prod. 2019, 5 litri | Hikoneb OxyBreath Mini 5L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2021, 5 litri | Hikoneb OxyBreath 10LPM, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 10 litri | K5BW, Keyhub, China, Anul prod. 2021, 5 litri | Airsep newlife, AirSep Corporation, SUA, anul prod. 2010, 5 litri | Companion 5,CAIRE Inc., SUA, anul prod. 2014, 5 litri
1 | Filtru de aer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Filtru antibacterial intern | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1
3 | Borcan de umidificare cu capac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Condesator de pornire motor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Canule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Spitalul de Stat
Nr. | Piesa de schimb | OxyBreath Mini 5L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri
1 | Filtru de aer | 0
2 | Filtru antibacterial intern | 0
3 | Borcan de umidificare cu capac | 12
4 | Condesator de pornire motor | 0
5 | Canule | 0
5 | Institutul Oncologic
Nr. | Piesa de schimb | V8-WN-HS, Canta, China, anul prod. 2020, 8 litri | SZ-T, Jiangsu Shuansheng Medical, China, anul prod. 2020, 10 litri | JAY - 10, Longfian, China, anul prod. 2020, 10 litri
1 | Filtru de aer | 0 | 0 | 4
2 | Filtru antibacterial intern | 0 | 0 | 4
3 | Borcan de umidificare cu capac | 0 | 0 | 4
4 | Condesator de pornire motor | 0 | 0 | 0
5 | Canule | 0 | 0 | 0
6 | SCM Boli Contagioase de Copii
Nr. | Piesa de schimb | BT-OC06, Bestran Zhangjiagang Technology, China, anul prod. 2020, 10 litri | CP501-T, ELMASLAR MEDIKAL, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri | SZ-T, Jiangsu Shuansheng Medical, China, anul prod. 2020, 10 litri | V8-WN-HS, Canta, China, anul prod. 2020, 8 litri
1 | Filtru de aer | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Filtru antibacterial intern | 1 | 1 | 0 | 0
3 | Borcan de umidificare cu capac | 1 | 1 | 0 | 0
4 | Condesator de pornire motor | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Canule | 0 | 0 | 0 | 0
6 | SR Rezina
Nr. | Piesa de schimb | V8-WN-HS, Canta, China, anul prod. 2020, 8 litri | SZ-T, Jiangsu Shuansheng Medical, China, anul prod. 2020, 10 litri | 8F-5A, Yuwell-Jiangsu Yuyue, China, anul prod. 2021, 5 litri
1 | Filtru de aer | 0 | 0 | 3
2 | Filtru antibacterial intern | 0 | 0 | 0
3 | Borcan de umidificare cu capac | 0 | 0 | 3
4 | Condesator de pornire motor | 0 | 0 | 0
5 | Canule | 0 | 0 | 0
7 | SR Ialoveni
Nr. | Piesa de schimb | V8-WN-HS, Canta, China, anul prod. 2020, 8 litri | OXYTIME Q5, ELMASLAR MEDIKAL, China, anul prod. 2021 | OxyBreath 10L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 10 litri | OxyBreath Mini 5L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri | 8F-5A, Yuwell-Jiangsu Yuyue, China, anul prod. 2021, 5 litri | JAY - 10, Longfian, China, anul prod. 2020, 10 litri
1 | Filtru de aer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Filtru antibacterial intern | 0 | 10 | 2 | 7 | 5 | 3
3 | Borcan de umidificare cu capac | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
4 | Condesator de pornire motor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Canule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | SR Anenii Noi
Nr. | Piesa de schimb | V8-WN-HS, Canta, China, anul prod. 2020, 8 litri | Platinum 10, Invacare, SUA, anul prod. 2016 | Perfecto Oxygen, Invacare, anul prod. 2016, 5 litri | Compact, Invacare, anul prod. 2016, 5 litri | DeVilbiss 525KS, DeVilbiss Healthcare, USA, anul prod. 2012, 5 litri | SZ-T, Jiangsu Shuansheng Medical, China, anul prod. 2020, 10 litri | 8F-5A, Yuwell-Jiangsu Yuyue, China, anul prod. 2021, 5 litri | CP501-T, ELMASLAR MEDIKAL, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri | OxyBreath Mini 5L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri
1 | Filtru de aer | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 5
2 | Filtru antibacterial intern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Borcan de umidificare cu capac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Condesator de pornire motor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Masca pentru oxigenare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Spitatlul Clinic de Psihiatrie
Nr. | Piesa de schimb | SZ-T, Jiangsu Shuansheng Medical, China, anul prod. 2020, 10 litri | V8-WN-HS, Canta, China, anul prod. 2020, 8 litri | JAY - 10, Longfian, China, anul prod. 2020, 10 litri
1 | Filtru de aer | 0 | 0 | 4
2 | Filtru antibacterial intern | 0 | 0 | 2
3 | Borcan de umidificare cu capac | 0 | 0 | 6
4 | Condesator de pornire motor | 0 | 0 | 0
5 | Canule | 0 | 0 | 0
10 | SR Ceadîr-lunga
Nr. | Piesa de schimb | SZ-T, Jiangsu Shuansheng Medical, China, anul prod. 2020, 10 litri | V8-WN-HS, Canta, China, anul prod. 2020, 8 litri
1 | Filtru de aer | 0 | 0
2 | Filtru antibacterial intern | 0 | 0
3 | Borcan de umidificare cu capac | 0 | 0
4 | Condesator de pornire motor | 0 | 0
5 | Canule | 0 | 0
11 | SR Ungheni
Nr. | Piesa de schimb | V8-WN-HS, Canta, China, anul prod. 2020, 8 litri | OxyBreath Mini 5L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri | SZ-T, Jiangsu Shuansheng Medical, China, anul prod. 2020, 10 litri | DeVilbiss 525KS, DeVilbiss Healthcare, USA, anul prod. 2019, 5 litri | OxyBreath 10L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 10 litri | 8F-5A, Yuwell-Jiangsu Yuyue, China, anul prod. 2021, 5 litri | SZ-5BW, Respirox, China, anul prod. 2021, 5 litri
1 | Filtru de aer | 0 | 10 | 0 | 5 | 10 | 1 | 0
2 | Filtru antibacterial intern | 0 | 10 | 0 | 5 | 10 | 1 | 0
3 | Borcan de umidificare cu capac | 0 | 10 | 0 | 5 | 10 | 1 | 0
4 | Condesator de pornire motor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Canule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | SR Florești
Nr. | Piesa de schimb | SZ-T, Jiangsu Shuansheng Medical, China, anul prod. 2020, 10 litri | JAY - 10, Longfian, China, anul prod. 2020, 10 litri
1 | Filtru de aer | 0 | 10
2 | Filtru antibacterial intern | 0 | 10
3 | Borcan de umidificare cu capac | 0 | 20
4 | Condesator de pornire motor | 0 | 0
5 | Canule | 0 | 0
13 | SC Bălți
Nr. | Piesa de schimb | SZ-T, Jiangsu Shuansheng Medical, China, anul prod. 2020, 10 litri | JAY - 10, Longfian, China, anul prod. 2020, 10 litri
1 | Filtru de aer | 0 | 10
2 | Filtru antibacterial intern | 0 | 10
3 | Borcan de umidificare cu capac | 0 | 20
4 | Condesator de pornire motor | 0 | 0
5 | Canule | 0 | 0
14 | SCM Sfânta Treime
Nr. | Piesa de schimb | SZ-T, Jiangsu Shuansheng Medical, China, anul prod. 2020, 10 litri | JAY - 10, Longfian, China, anul prod. 2020, 10 litri | V8-WN-HS, Canta, China, anul prod. 2020, 8 litri | OLV-5A, Olive Electronic, China, anul prod. 2020, 5 litri | OLV-10, Olive Electronic, China, anul prod. 2021, 10 litri | 8F-5A, Yuwell-Jiangsu Yuyue, China, anul prod. 2021, 5 litri | OxyBreath Mini 5L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri | SZ-5AV, Jiangsu Shuansheng Medical, China, anul prod. 2021, 5 litri
1 | Filtru de aer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Filtru antibacterial intern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Borcan de umidificare cu capac | 0 | 40 | 0 | 15 | 15 | 10 | 10 | 0
4 | Condesator de pornire motor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Roti | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
6 | Canule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | SR Cahul
Nr. | Piesa de schimb | OxyBreath Mini 5L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri | V8-WN-HS, Canta, China, anul prod. 2020, 8 litri | Oxylife 5 LPM, China, anul prod. 2020, 5 litri
1 | Filtru de aer | 6 | 0 | 6
2 | Filtru antibacterial intern | 6 | 0 | 6
3 | Borcan de umidificare cu capac | 6 | 0 | 6
4 | Condesator de pornire motor | 0 | 0 | 0
5 | Canule | 0 | 0 | 0
16 | SR Criuleni
Nr. | Piesa de schimb | SZ-T, Jiangsu Shuansheng Medical, China, anul prod. 2020, 10 litri | V8-WN-HS, Canta, China, anul prod. 2020, 8 litri | JAY - 10, Longfian, China, anul prod. 2020, 10 litri | OxyBreath 10L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 10 litri | OxyBreath Mini 5L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri | OC-5, ELMASLAR MEDIKAL, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri | OLV-5A, Olive Electronic, China, anul prod. 2020, 5 litri | K5BW, Keyhub Electronic, China, anul prod. 2020, 5 litri | CP501-T, ELMASLAR MEDIKAL, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri
1 | Filtru de aer | 0 | 0 | 6 | 12 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2
2 | Filtru antibacterial intern | 0 | 0 | 6 | 12 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2
3 | Borcan de umidificare cu capac | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Cablu de rețea 220V | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
5 | Canule | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1
17 | SR Orhei
Nr. | Piesa de schimb | 8F-5A, Yuwell-Jiangsu Yuyue, China, anul prod. 2021, 5 litri | JAY - 10, Longfian, China, anul prod. 2020, 10 litri | OxyBreath 10L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 10 litri | SZ-T, Jiangsu Shuansheng Medical, China, anul prod. 2020, 10 litri | V8-WN-HS, Canta, China, anul prod. 2020, 8 litri
1 | Filtru de aer | 18 | 8 | 0 | 0 | 0
2 | Filtru antibacterial intern | 18 | 8 | 10 | 0 | 0
3 | Borcan de umidificare cu capac | 18 | 8 | 10 | 0 | 0
4 | Rezervor cu zeolit | 9 | 4 | 10 | 0 | 0
5 | Roti | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
6 | Furtun silicon concentrator/ borcan | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
18 | SCR
Nr. | Piesa de schimb | SZ-T, Jiangsu Shuansheng Medical, China, anul prod. 2020, 10 litri | JAY - 10, Longfian, China, anul prod. 2020, 10 litri | SZ-5AW, Jiangsu Shuansheng Medical, China, anul prod. 2020, 5 litri | HORIZON S5, SysMed Co.Ltd, anul prod. 2020, 5 litri | XY-6S-10, Shenzhen Hongxinyuan Electronic Co.Ltd, anul prod. 2020, 10 litri
1 | Filtru de aer | 0 | 40 |  | 3 | Set filtru de aer -3 buc. (Filtru nr.1 - 17mm*11.5mm, Filtru nr.2 -17mm*7mm)
2 | Filtru antibacterial intern | 0 | 40 | 0 | 3 | 3
3 | Borcan pentru apă cu valva de siguranța și conexiunea DISS(9/16-18 UNF) | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
4 | Rezervor cu zeolit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Roti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Furtun silicon concentrator/ borcan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | SR Fălești
Nr. | Piesa de schimb | 7F-5, Yuwell-Jiangsu Yuyue medical equipment, China, anul prod. 2020, 5 itri | 8F-5A, Yuwell-Jiangsu Yuyue, China, anul prod. 2021, 5 litri | JAY - 10, Longfian, China, anul prod. 2020, 10 litri | OxyBreath 10L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 10 litri | OxyBreath Mini 5L, Kare Medical, Turcia, anul prod. 2020, 5 litri | SZ-5AW, Jiangsu Shuansheng Medical, China, anul prod. 2020, 5 litri | SZ-T, Jiangsu Shuansheng Medical, China, anul prod. 2020, 10 litri | V8-WN-HS, Canta, China, anul prod. 2020, 8 litri
1 | Filtru de aer | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0
2 | Filtru antibacterial intern | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0
3 | Borcan de umidificare cu capac | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 | 0 | 2 | 0
4 | Condesator de pornire motor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Canule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0