| Lucrari de reparatie la Cenrtul de prestare a serviciilor sociale (cu statut de serviciu) din cadrul Structurii Teritoriale de Asistenta Sociale Leova s. Cupcui | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1c

Reparatie - Utilaj

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 8,000 |
|  | 2924127356800 | Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid | buc | 8,000 |
| 2 |  | Masina de spalat vesela, asezat pe pardoseala, cu capacitatea 60 cosuri pe ora si greutatea de 340 kg, | buc | 1,000 |
|  | 102 | Masina de spalat vesela | buc | 1,000 |
| 3 |  | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete | buc | 6,000 |
|  | 6254 | Incalzitoe de apa electric 80 l | buc | 6,000 |
| 4 |  | Ventilator | buc | 14,000 |
|  | 1000 | Ventilator de fereastra | buc | 14,000 |