CERINTE GENERALE pentru investigații – biologie moleculară, conform anexei 10 a ordinului MS RM nr. 701 din 18.10.2010

- Ofertantul prezintă  certificatul de înregistrare cu CE și certificatul de conformitate de la producător , punere pe piaţă în ţara de origine. Trusele să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de  păstrare ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în truse. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni.

- La cerere de prezentat monster pentru testare de la operatorul câştigător în termen de 5 zile înainte de semnarea contractului . Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a monstrelor. In truse  să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie.

- Toate trusele trebuie sa fie compatibile cu amplificatorul Termo scientific Pico Real

- In truse trebuie sa fie incluși toti reagentii necesari pentru etapele corespunzatoare PCR, sa nu necesite reagenti adaugatori.

- Reagenţii din truse trebuie sa fie lichizi, repartizati in tuburi individuale, gata pentru utilizare, sa fie posibil de pregatit solutia pentru amplificare şi repartizarea mai departe in eprubete de diferite tipuri.