	Centrul educatiei estetice "Lastarel", Str. Maria Cibotari, 5, mun. Chisinau, DETS Buiucani
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 
Lucrari de reparatia acoperisului
(denumirea lucrări)

	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Demontari

	
	
	

	1
	RpCI42B


	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile 

	m2
	505,0000

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	181,8000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	181,8000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	10,1000

	
	
	Total
	
	
	

	2
	RpCI42A


	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, glafuri, sorturi, etc. 

	m
	35,0000

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	3,1500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,7500

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,3500

	
	
	Total
	
	
	

	3
	RpCI42A


	Demontarea elementelor de acoperis - burlane 

	m
	28,0000

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	2,5200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,4000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,2800

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Demontari
	            
	

	 
	
	2. Lucrari de constructie

	
	
	

	4
	RpCH05A


	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle 

	m
	35,0000

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	19,9500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	13,6500

	
	2010102906900
	Rigle de rasinoase
	m3
	0,2800

	
	2875276311528
	Scoabe din otel
	kg
	7,0000

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	0,5250

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,5250

	
	
	Total
	
	
	

	5
	CN50C


	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. 

	100m2
	3,0000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	9,4800

	
	1212121212121
	apa
	m3
	2,3700

	
	2124117000002
	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara
	kg
	18,0000

	
	2430127317192
	Diamoniu fosfat 
	kg
	69,0000

	
	2430116104841
	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare
	kg
	0,1200

	
	2320166200755
	Petrol distilat tip 0/200
	kg
	12,0000

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0690

	
	2952270002921
	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)
	h-ut
	0,3420

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,1680

	
	
	Total
	
	
	

	6
	CN51F


	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. 

	100m2
	3,0000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	21,3300

	
	2462106110601
	Paste antiseptice 
	kg
	120,0000

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0300

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0900

	
	
	Total
	
	
	

	7
	CE30B


	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Scinduri de rasinoase-NORMA 0,0076/m2 

	m2
	505,0000

	
	2852107335349
	Lucru la masina 
	h-om
	25,2500

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	161,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	50,5000

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	3,8380

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	60,6000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	15,1500

	
	
	Total
	
	
	

	8
	CE17A


	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla (pelicula hidroizolatie) 
Material marunt=1,0300


	m2
	505,0000

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	101,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	25,2500

	
	26821326004651
	Folie suplimentara polimerica
	m2
	598,1725

	
	28752763120001
	Шпильки (fise)
	buc
	6 241,8000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	5,0500

	
	
	Total
	
	
	

	9
	CE07A


	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)-grosimii otelului de  0,50mm; Stratul de acoperire a tiglei metalice-Pural cu grosimea stratului de acoperire de 50 de microni 
Material marunt=1,0500


	m2
	505,0000

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	454,5000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	126,2500

	
	2710403643000
	Placi din tabla amprentata tip tigla
	m2
	609,7875

	
	2710403640000
	Tabla plana protejata anticoroziv
	kg
	265,1250

	
	2875276312000
	Accesorii metalice pentru fixare
	buc
	4 772,2500

	
	2640122303000
	Coame metalice pentru placi tip tigla
	buc
	53,0250

	
	2710403740000
	Pazie din tabla protejata anticoroziv
	buc
	21,2100

	
	2521106718272
	Profil pentru etansare din spuma polimerica
	m
	26,5125

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	25,2500

	
	
	Total
	
	
	

	10
	CK26D


	Parazapada 

	m
	64,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	5,7600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6400

	
	2743123549027
	Pervazuri ( baghete)  din aluminiu pentru ferestre si usi
	m
	64,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	384,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,6400

	
	
	Total
	
	
	

	11
	CE20A


	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv-Diametru jgheab 100 mm 
Material marunt=1,0300


	m
	45,0000

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	13,5000

	
	2710406311800
	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass  
	m
	48,6675

	
	2875276311231
	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi
	buc
	64,8900

	
	2666122800555
	Element de inchidere 
	buc
	9,2700

	
	2875274000050
	Elemente de legatura
	buc
	4,6350

	
	2875274110101
	Piesa de racordare jgheab -burlan
	buc
	9,2700

	
	2875274000501
	Cot de jgheab
	buc
	9,2700

	
	2874115837745
	Suruburi
	buc
	463,5000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,9000

	
	
	Total
	
	
	

	12
	CE22A


	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv-Diametrul tevii 100 mm 
Material marunt=1,0200


	m
	35,0000

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	12,2500

	
	2710406311726
	Burlan rotund prefabricat tip brass
	m
	37,4850

	
	2875274000502
	Cot burlan
	buc
	17,8500

	
	2875274110001
	Piesa de legatura 
	buc
	8,9250

	
	2413217300010
	Cleme
	buc
	17,8500

	
	2874115830000
	Pilnii de curatire
	buc
	8,9250

	
	2875274000503
	Cot de capat
	buc
	8,9250

	
	2875274000050
	Elemente de legatura
	buc
	8,9250

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,5250

	
	
	Total
	
	
	

	13
	CE23D


	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm-cu lacrimar 
Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400


	m
	65,0000

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	35,7500

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	32,5000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	13,0000

	
	2664102100001
	Mortar marca...(pt.informatie)
	m3
	0,7436

	
	2710403642598
	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm 
	kg
	216,3200

	
	2710403702180
	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)
	kg
	13,5200

	
	2682132601626
	Carton bitumat
	m2
	67,6000

	
	2744125904770
	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G
	kg
	5,4080

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	277,1600

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,8788

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0406

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,2704

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,3000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de constructie
	            
	

	 
	
	3. Lucrari diverse

	
	
	

	14
	TrB22C2C


	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra",  inaltimea de ridicare fiind de 12-18 m 

	t
	22,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	16,2800

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	8,1400

	
	
	Total
	
	
	

	15
	TrB05A2-4


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m 

	t
	22,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	66,2200

	
	
	Total
	
	
	

	16
	TsH92B


	Incarcarea in auto material demontat 

	t
	22,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	24,4200

	
	
	Total
	
	
	

	17
	TsI50C5


	Transportarea materialului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km 

	t
	22,0000

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	8,2500

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari diverse
	            
	


	
	Total
	
	

	
	CASM
	
	

	
	Total
	
	

	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	Total
	
	

	
	Beneficiu
	
	

	
	Total
	
	

	
	TVA
	
	

	
	Total deviz:

Inclusiv salariu
	
	
	
	


