|  | Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procedura de achiziție : nr. __________ din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: ,,Achiziționarea serviciilor de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare din cadrul “Termoelectrica” S.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  | Termen de achitare |  | Discount % |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |
| LOTUL 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 50400000-9 | Manometer/manovacummetre (tip ОБМ, МП4-У, МТП-160, МПTИ, МВТП-160, TM-2, DM-05, МП-100, MT, ș.a) | Buc. | 483 |  |  |  |  | aprilie-decembrie 2026. - Prestarea serviciilor de verificare metrologică se va efectua în termen de 10 zile lucrătoare, din momentul prezentării spre verificare metrologică a mijloacelor de măsurare. - Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul executantului lucrărilor este asigurat de Beneficiar în raza mun.Chișinău. În cazul efectuării verificării metrologice a mijloacelor de măsurare la sediul Beneficiarului, transportarea verificatorului se va face din contul Executantului. Locul, adresa desfășurării serviciilor: Lotul 1 - p.1.1 -1.2, mun. Chișinău, CET Sursa-2; mun. Chișinău, CT Vest; p.1.3 în laboratoul Executantului. Lotul 2, 3 și lotul 4 - în laboratoarele Executantului; Lotul 5 - mun. Chișinău, Centrale Termice Suburbii (CT Tohatin, CT Colonița, CT Bubuieci, CT Stauceni, CT Grătiești, CT Cricova, CT Sîngera, CT Bacioii Noi, CT Dobrogea, CT Ghidighici, CT Durlesti, CT Vatra.). Lotul 6 - mun. Chișinău, CET Sursa-1; |  | De până la 60 de zile din data facturării |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Manometre cu contacte electrice (tip ЭКМ, ВЭ-1бРб) | Buc. | 146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Manometre de oxigen | Buc. | 139 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL PE LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Dispozitiv de măsurare a presiunii arteriale (tip Medline, Адьютор) | Buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL PE LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | analizor mobil tip СТХ-5; СТХ-17-80; СТХ-17-6; SKY3000-WH-SP(CH4). | Buc. | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | analizor mobil tip СТХ-17-81; SKY3000-WH-SP(H2) | Buc. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  | analizor mobil tip СТХ-5; СТХ-17-80; СТХ-17-6; SKY3000-WH-SP(CH4). |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL PE LOT 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | analizor tip Testo330-1LL; | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | analizor tip Chemist 404N; | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  | analizor tip Boston. | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL PE LOT 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | semnalizoare tip SEKMA, | Buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  | semnalizoare tip Tecnogas, | Buc. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  | semnalizoare tip GAS SENS | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL PE LOT 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Sterilizator cu aer uscat (tip ГП-40) | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL PE LOT 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |