	Lucrari de reparatie a acoperisului la IET nr. 25
	Formular Nr.1D
WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de constructie
	
	

	1
	RpCI42F


	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (pe alocuri)
	m2
	99.00

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	46.53

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	19.80

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	5.94

	2
	RpCE36A


	Executarea remedierelor locale la hidroizolatii (Cuprinde: -verificarea si depistarea punctelor de izolat; -prepararea materialelor; -croirea materialelor de armare la dimensiunile necesare; -lipirea la cald si verificarea executiei)
	m2
	99.00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	99.00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	55.44

	
	2811237321800
	Materiale pentru armare - Uniflex EPP
	m2
	114.206

	
	2320322600103
	Bitum de izolatie tip H-68/75
	kg
	203.94

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	285.516

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0.102

	
	2320166200975
	Combustibil lichid usor
	kg
	81.576

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0.245

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	1.485

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0.297

	3
	IzF01B


	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Praimer) intr-un strat
	m2
	495.00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	19.80

	
	2413317346000
	Suspensie de bitum filerizat-subif
	kg
	148.50

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0.495

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0.148

	4
	RpCI34A2


	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare)
	m2
	451.00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	414.92

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	94.71

	
	6522332012
	Membrane bituminoase Uniflex EKP
	m2
	547.176

	
	2682132600471
	Membrane bituminoase Uniflex EPP
	m2
	547.176

	
	1120206201035
	Gaz GPL in butelii
	kg
	285.483

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	45.10

	
	2921140007681
	Arzator cu flacara
	h-ut
	9.02

	5
	RpCI34D2


	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similare)
	m2
	44.00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	51.04

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9.24

	
	6522332012
	Membrane bituminoase Uniflex EKP
	m2
	54.544

	
	2682132600471
	Membrane bituminoase Uniflex EPP
	m2
	54.544

	
	1120206201035
	Gaz GPL in butelii
	kg
	27.852

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	4.40

	
	2921140007681
	Arzator cu flacara
	h-ut
	0.88

	6
	CK18C


	Montarea sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip)
	m
	97.00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	25.22

	
	2743123549028
	Sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet
	m
	101.85

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	582.00

	7
	CE25A


	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice
	m
	97.00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	29.10

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4.85

	
	2430226103000
	Chit polimeric
	kg
	15.277

	
	2413337345800
	Solutie de amorsaj
	l
	1.018

	8
	RpCI22F


	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv 
	m
	38.00

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	38.38

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9.50

	
	2710403642287
	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm
	kg
	126.464

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	39.52

	
	2744125904770
	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G
	kg
	3.162

	
	2873145886851
	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111
	kg
	1.976

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	79.04

	
	3410520005702
	Platforma telescopica pe auto
	h-ut
	5.70

	9
	TrB22C1A3


	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 12-18 m
	t
	7.00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	4.13

	
	2922140006727
	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF
	h-ut
	2.10

	10
	RpCU09C


	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)
	t
	3.00

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0.75

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	3.00

	11
	TsH92B


	Incarcarea molozulul in auto 
	t
	3.00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	3.33

	12
	TsI50B5


	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t
	3.00

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0.774


	

	APROBAT    

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 


L.S.
