| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție _______ din ____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Materiale de construcții |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  | Standarde de referinţă |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |  |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nisip mărunt |  |  |  | Nisip cernut mărunt |  |  |  |  |  |  |  |
| Linocrom (folosit în reparaţia acoperişului) |  |  |  | Masa:45 kg; Lungime:10 m x 1 m; Grosimea: mai mare sau egal de 3 mm; Scopul utilizării: lucrări exterioare; Clasa: pansament cu granulație grosieră pe partea din față și o peliculă de polimer pe partea de sudură a benzii; Zona de aplicare: acoperişuri, terase; Material de bază: bituminos; Tipul: impermeabilizabil în rulon; |  |  |  |  |  |  |  |
| Adeziv pentru teracotă |  |  |  | adeziv pentru gresie și faianță pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, agenți reologici, plastifianți și umpluturi minerale. Domeniul de utilizare - exterior si interior Greutate (kg) - 25 Termen de valabilitate (luni); 12. |  |  |  |  |  |  |
| Lenolium |  |  |  | Grosime strat de uzura (mm); 0,20. Latime rulou (m); 3. Rezistenta culorii; Da. Rezistenta la umiditate; Rezistent. Destinatie; Casnic. Culoarea - maro |  |  |  |  |  |
| Vopsea termorezistentă |  |  |  | O soluție fiabilă pentru protecția și decorarea suprafețelor expuse la temperaturi ridicate Rezistență la temperaturi înalte de până la +150°C Culoare: Aluminiu Cutia – 2,7 kg |  |  |  |  |  |  |  |
| Coler |  |  |  | Coler de culoare albastru Volum (L); 0.1. |  |  |  |  |  |  |
| Fir electric |  |  |  | Fir electric 2 x 2.5mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Vopsea de apă (vodomulsie) |  |  |  | Găleți din plastic – 12kg. Destinație: pentru toate tipurile de suprafețe, să se usuce repede, să fie cu miros slab. |  |  |  |  |  |  |  |
| Vopsea |  |  |  | În cutie de 2,7 kg, culoarea albă; Destinație: pentru toate tipurile de suprafețe, să se usuce repede, să fie cu miros slab. |  |  |  |  |  |  |  |
| Vopsea |  |  |  | În cutie de 2,7 kg, culoarea albastră; Destinație: pentru toate tipurile de suprafețe, să se usuce repede, să fie cu miros slab. |  |  |  |  |  |  |  |
| Vopsea |  |  |  | În cutie de 2,7 kg, culoarea galben-cafenie; Destinație: pentru toate tipurile de suprafețe, să se usuce repede, să fie cu miros slab. |  |  |  |  |  |  |  |
| Priză exterioară |  |  |  | Destinatie -; exterioară. Impamantare -; cu impamantare. |  |  |  |  |  |  |
| Profil |  |  |  | Profil CD 60/27 L=4m |  |  |  |  |  |  |  |
| Profil de ghidaj |  |  |  | Profil PRO UD 27/28/0.45mm, L=4m |  |  |  |  |  |  |  |
| Ghipso carton |  |  |  | Ghipso carton, dimensinile: 2,5x1,2m. Grosimea 9mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Fugă |  |  |  | Culoare – gri |  |  |  |  |  |  |  |
| Tincuială (Rotman) |  |  |  | Mod de ambalare: sac. 30 kg |  |  |  |  |  |  |  |
| Amestec uscat (finis) |  |  |  | Mod de ambalare: sac. 25 kg |  |  |  |  |  |  |  |
| Cablu canal |  |  |  | Canal cablu cu banda adeziva 20x10mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Întrerupător exterior |  |  |  | Întrerupător exterior |  |  |  |  |  |  |  |
| Automat electric 16A |  |  |  | Automat electric 16A |  |  |  |  |  |  |  |
| Cutie electrică |  |  |  | Cutie de distribuţie 100 x 100 x 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Plafoane electrice |  |  |  | Plafoniera Led 18W 6500K 250mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Corp de iluminat stradal solar |  |  |  | Corp de iluminat stradal solar LED 180W cu panou solar Baterie – Poly Life Po4 de 6v 25w, 3.2v 30A; Putere LED – 180W; Culoare lumină – alb rece; Timp de încărcare – 6-8 ore; Timp de iluminare – 10-12 ore; Senzor de mișcare – din zori pînă în amurg; Unghi de fascicul – 120; Înălțime de instalare – 5-7m; Utilizare – exterior. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ferestre termopan |  |  |  | Culoare – alb H— 1700 cm L – 1430 cm Profil cu cel puțin 3 camere 70 mm Geam 4x24x4 FL/Low, 32 mm Conform anexa 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ferestre termopan |  |  |  | Culoare – alb H — 1700 cm L – 1430 cm Profil cu cel puțin 3 camere 70 mm Geam 4x24x4 FL/Low, 32 mm Conform anexa 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Usa metalica |  |  |  | Culoare exterior; Antracit. Deschidere usa; Dreapta. Înaltime usa (mm); 1900. Latime usa (mm); 800. Material; Metal. |  |  |  |  |  |  |
| Usa metalica |  |  |  | Culoare exterior; Antracit. Deschidere usa; Dreapta. Înaltime usa (mm); 2000. Latime usa (mm); 900. Material; Metal. |  |  |  |  |  |  |
| Bloc de ușă exterioară dublă |  |  |  | Culoare exterior; închisă. Deschidere usa; Dreapta. Înaltime usa (mm); 2200. Latime usa (mm); 1250. |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _____________

Ofertantul: ___________________             Adresa: ________________________________________________________

Anexa nr.23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

Specificații de preț

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Numărul procedurii de achiziție _________ din ____________ |  |  |
|  | Obiectul de achiziției: Materiale de construcții |  |  |

| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44100000-1 | Nisip mărunt | t | 1 |  |  |  |  | 10 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Linocrom (folosit în reparaţia acoperişului) | rulon | 11 |  |  |  |  | 10 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Adeziv pentru teracotă | sac | 4 |  |  |  |  | 10 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Lenolium | m2 | 7 |  |  |  |  | 10 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Vopsea termorezistentă | cutie | 1 |  |  |  |  | 10 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Coler | buc | 6 |  |  |  |  | 10 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Fir electric | m | 35 |  |  |  |  | 10 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Vopsea de apă (vodomulsie) | buc | 6 |  |  |  |  | 10 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Vopsea | cutie | 1 |  |  |  |  | 10 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Vopsea | cutie | 8 |  |  |  |  | 10 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Vopsea | cutie | 7 |  |  |  |  | 10 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Priză exterioară | buc | 12 |  |  |  |  | 10 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
| 44100000-1 | Profil | buc | 13 |  |  |  |  | 10 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Profil de ghidaj | buc | 4 |  |  |  |  | 10 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Ghipso carton | buc | 15 |  |  |  |  | 10 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Fugă | kg | 1 |  |  |  |  | 10 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Tincuială (Rotman) | sac | 4 |  |  |  |  | 10 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Amestec uscat (finis) | sac | 2 |  |  |  |  | 10 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Cablu canal | m | 35 |  |  |  |  | 10 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Întrerupător exterior | buc | 6 |  |  |  |  | 10 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Automat electric 16A | buc | 2 |  |  |  |  | 10 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Cutie electrică | buc | 2 |  |  |  |  | 10 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Plafoane electrice | buc | 6 |  |  |  |  | 10 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Corp de iluminat stradal solar | buc | 12 |  |  |  |  | 10 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Lot 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ferestre termopan | buc | 2 |  |  |  |  | 10 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Ferestre termopan | buc | 2 |  |  |  |  | 10 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Lot 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Usa metalica | buc | 2 |  |  |  |  | 10 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Usa metalica | buc | 2 |  |  |  |  | 10 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Bloc de ușă exterioară dublă | buc | 1 |  |  |  |  | 10 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _____________

Ofertantul: ___________________             Adresa: _______________________________________________________