|  | # ANUNȚ DE PARTICIPARE. |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul Oncologic - IDNO: 1003600151023 - Tip procedură achiziție: Licitatie publica - Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei restrînse şi al procedurii negociate) [indicaţi]nu este cazul - Obiectul achiziției: Accesorii, Consumabile și Piese de schimb necesare pentru efectuarea mentenanței preventive și corective a dispozitivelor medicale - Cod CPV: 33192400-6 - Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________ - Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării Accesorii, Consumabile și Piese de schimb necesare pentru efectuarea mentenanței preventive și corective a dispozitivelor medicale conform necesităţilor IMSP Institutul Oncologic, (în continuare – Cumpărător) pentru perioada anului 2020. - Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Propriu Modalităţi de plată: Prin transfer, în decurs de 30 de zile bancare după livrare și semnarea facturilor fiscale; Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție a Accesorii, Consumabile și Piese de schimb necesare pentru efectuarea mentenanței preventive și corective a dispozitivelor medicale privind achiziționarea/ următoarelor bunuri: |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o |  | Cod CPV | Denumire bunurilor solicitate | UM | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă |  |
| 1 |  | 33192400-6 | Întrerupător de picior dublu | buc | 6 | Întrerupător de picior dublu compatibil cu electrocoagulator Doctanz 300+ |  |
| 2 |  |  | Bisturiu electric monopolar (reutilizabil) | buc | 60 | Bisturiu electric monopolar (reutilizabil), minim 100 de cicluri de sterilizare, compatibil cu electrocoagulator Doctanz 300+ |  |
| 3 |  |  | Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu 2,5m, adult | buc | 10 | Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult , compatibil cu electrocoagulator Doctanz 300+ |  |
| 4 |  |  | Bisturiu electric monopolar (reutilizabil) | buc | 60 | Bisturiu electric monopolar (reutilizabil), minim 100 de cicluri de sterilizare, compatibil cu electrocoagulator ARC 250 Bowa |  |
| 5 |  |  | Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult | buc | 10 | Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult , compatibil cu electrocoagulator ARC 250 Bowa |  |
| 6 |  |  | Cablu de interconectare a electrodului pasiv reutilizabil | buc | 10 | Cablu de interconectare a electrodului pasiv reutilizabil, compatibil cu electrocoagulator ARC 250 Bowa |  |
| 7 |  |  | Bisturiu electric monopolar (reutilizabil) | buc | 40 | Bisturiu electric monopolar (reutilizabil), minim 100 de cicluri de sterilizare, compatibil cu electrocoagulator Diatermo MB-202 Gima |  |
| 8 |  |  | Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu 2,5m , adult | buc | 4 | Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult , compatibil cu electrocoagulator Diatermo MB-202 Gima |  |
| 9 |  |  | Bisturiu electric monopolar (reutilizabil) | buc | 40 | Bisturiu electric monopolar (reutilizabil), minim 100 de cicluri de sterilizare, compatibil cu electrocoagulator ЭХВЧ-300-01 |  |
| 10 |  |  | Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu 2,5m, adult | buc | 3 | Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult , compatibil cu electrocoagulator ЭХВЧ-300-01 |  |
| 11 |  |  | Cablu interconectare ECG + electrozi ECG | buc | 2 | Cablu ECG pacient cu 10 fire: 4 electrozi tip clește pentru membre, 6 electrozi precordiali tip ventuză, compatibil cu MAC-600, GE |  |
| 12 |  |  | Cablu interconectare ECG + electrozi ECG | buc | 2 | Cablu ECG pacient cu 10 fire: 4 electrozi tip clește pentru membre, 6 electrozi precordiali tip ventuză, compatibil cu EPG 6, Progetti |  |
| 13 |  |  | Teacă externă | buc | 1 | Teaсă externă; mărime 26 Fr.; galben; compatibil cu rezectoscopul Richard Wolf (PN:8675426) |  |
| 14 |  |  | Teacă internă | buc | 1 | Teaсă internă; mărime 24 Fr.; galben; compatibil cu rezectoscopul Richard Wolf (PN:8675324) |  |
| 15 |  |  | Obturator | buc | 1 | Obturator; mărime 24 Fr.; galben; compatibil cu rezectoscopul Richard Wolf (PN:8673024) |  |
| 16 |  |  | Electrod de tăiere monopolar 24Fr 12/30 | buc | 10 | Electrod de tăiere 24FR 12/30° irigație continuă, bucla rotunda, sârma Ø 0.35mm, culoarea galbenă, reutilizabil, compatibil cu rezectoscopul Richard Wolf cu teaca 24Fr (PN:86782435) |  |
| 17 |  |  | Clipsuri Horizon | casete | 100 | Realizate din Titan ( 6 clipsuri in caseta) |  |
| 18 |  |  | NightKNIFE set laparoscopic | set | 1 | NightKnife set: miner , tub de insertie, cutit de tip drept, lungime 360 mm, cablu confort 4.5 metri , autoclavabil Cod de referinta 770-301 |  |
| 19 |  |  | Reducer trocar (12,5mm la 5 mm) | buc | 2 | Reducer trocar pentru laparoscopie de la diametrul 12,5mm la 5 mm |  |
| 20 |  |  | Reducer trocar ( 10 mm la 5 mm) | buc | 4 | Reducer trocar pentru laparoscopie de la diametrul 10 mm la 5 mm |  |
| 21 |  |  | Set laparoscopic Ligator cu pensă incovoiată | set | 1 | Ligator set : miner , tub de insertie 360mm , cablu confort 4,5 metri , autoclavabil,Cod de referinta mîner cu tub 770-036. Cap de tip pensa cu dinti de lungimea 360 mm pentru Ligator , autoclavabil. Cod de referinta pensa 772-036. |  |
| 22 |  |  | Cablu de interconectare bipolar pentru NightKNIFE | buc | 2 | Reutilizabil.Autoclavabil Cod de referinta 358-045 |  |
| 23 |  |  | Ulei ungere instrumente laparoscopice | buc | 1 | Cod de referinta 723-010 |  |
| 24 |  |  | Set garnituri pentru laparoscopie | set | 1 | Cod de referinta 723-020 |  |
| 25 |  |  | Opțiune de soft pentru activarea regimului de ligare la diatermocuagulatorul ARC 350/ ARC 400 , BOWA | set | 1 | Cod de referinta 900-396 |  |
| 26 |  |  | Manipulator uterin laparoscopic | set | 1 | Manipulator uterin laparoscopic,versatil, autoclavabil, reutilizabil dotat cu set de varfuri intrauterine si set de capace pentru fixarea colului uterin de diferite dimensiuni. |  |
| 27 |  |  | Lampă halogen | buc | 30 | 12V, 20W |  |
| 28 |  |  | Lampă halogen | buc | 15 | 6V, 20W |  |
| 29 |  |  | Lampa cu mercur cu arc scurt Osram | buc | 1 | HBO 100W / 2 |  |
| 30 |  |  | Acid decapant pentru lipirea elemetelor electronice | buc | 10 | 30-50 ml |  |
| 31 |  |  | Startere pentru lămpi bactericide | buc | 30 | 4-22W |  |
| 32 |  |  | Startere pentru lămpi bactericide | buc | 100 | 4-65W |  |
| 33 |  |  | Sensor O2 | buc | 20 | Celulă chimică care permite calcularea concentrației O2, de tip cilindric, compatibil cu Monnal T75, data de producere a senzorului în momentul livrării nu mai vechi de 3 luni. |  |
| 34 |  |  | Sensor de flux autoclavabil | buc | 15 | Senzor de flux reutilizabil, cu ajutorul căruia se calculează fluxul de aer expirat din plastic rezistent la temperatura de sterilizare 134 gr. , compatibil cu Monnal T75 |  |
| 35 |  |  | Supapă de expirație | buc | 15 | Supapă de expirație autoclavabilă Monnal Eva (corpul supapei și membrana), compatibil cu Monnal T75 |  |
| 36 |  |  | Filtru pentru turbina | buc | 10 | Filtru pentru turbina compatibil cu Ventilator pulmonar Monnal T75 |  |
| 37 |  |  | Baterie (acumulator) | buc | 7 | Baterie NiMH 24 V / 2x4,5 Ah compatibilă cu Monnal T75 |  |
| 38 |  |  | Conector Oxigenator | buc | 60 | Conector Oxigenator Parkodex; D1=10,5mm; D2=14,8mm; O-ring cauciuc - 2 buc; piuliță olandeză. |  |
| 39 |  |  | Vas p/u aspirator vacuum Parkodex, 300ml | buc | 30 | Vas p/u aspirator vacuum de perete (flowmetru), V= 300ml, reutilizabil, policarbonat, autoclavabil, prevăzut cu capac, conectare conform DIN, compatibil cu "Flowmetru Parkodex" |  |
| 40 |  |  | Modulul AY-673P p/u Nihon Kohden BSM-6701K | buc | 2 | Modul AY-673P compatibil cu monitoarele Nihon Kohden BSM-6701K |  |
| 41 |  |  | Sensor SpO2 reutilizabil adult de tip clește | buc | 8 | Senzor SpO2, reutilizabil adult, compatibil cu monitoarele Nihon Kohden BSM-6701K |  |
| 42 |  |  | Manjetă cu conector, adult | buc | 60 | Manjetă cu 1 tub și conector din plastic, large adult 25-35(cm)compatibil cu monitoarele Nihon Kohden |  |
| 43 |  |  | Manjetă cu conector, large adult | buc | 40 | Manjetă cu 1 tub și conector din plastic, large adult 33-47(cm)compatibil cu monitoarele Nihon Kohden |  |
| 44 |  |  | Sensor de flux (set/5buc) | set | 4 | Senzor de flux reutilizabil, cu ajutorul căruia se calculează fluxul de aer expirat din plastic rezistent la temperatura de sterilizare 134 gr. , compatibil cu Drager "Fabius Plus XL" |  |
| 45 |  |  | Fabius GS Service Set (2 ani) | set | 8 | Un set cu piese ce conține filtre, garnituri, membrane(filtru pentru conectorul de aer şi O2, filtru pentru analizatorul de gaze si altele, filtru de aer, baterie), compatibil cu Drager Fabius Plus |  |
| 46 |  |  | O2-Sensor | buc | 19 | Celulă chimică care permite calcularea concentrației O2, de tip cilindric, compatibil cu Ap-t de anestezie Drager Fabius Plus XL, data de producere a senzorului în momentul livrării nu mai vechi de 3 luni. |  |
| 47 |  |  | Manjetă cu conector, pediatric | buc | 10 | Manjetă cu 1 tub și conector, pediatric 14-20(cm) compatibil cu monitoarele de pacient iM8 |  |
| 48 |  |  | Cablu interconectare ECG | buc | 5 | Cablu cu electrozi ECG, 3 electrozi cu conectoare de tip clește, compatibil monitoarele de pacient iM8 |  |
| 49 |  |  | Electrozi ECG pediatrici de unică folosință | buc | 4500 | Electrozi ECG pediatrici de unică folosință |  |
| 50 |  |  | Senzor SpO2 pediatric | buc | 5 | Senzor SpO2 pediatric, de tip clește compatibil cu monitoarele de pacient iM8 |  |
| 51 |  |  | Turbină reutilizabilă | buc | 2500 | Turbină reutilizabilă compatibilă cu numarul de referință 910004 și compatibilă cu spirograful Spirobank II |  |
| 52 |  |  | Spring tip I | buc | 20 | Spring tip I compatibil cu Mașina de spălat endoscoape ETD-4 |  |
| 53 |  |  | Spring tip II | buc | 10 | Spring tip II compatibil cu Mașina de spălat endoscoape ETD-4 |  |
| 54 |  |  | Adaptor tip I | buc | 32 | Adaptor tip I compatibil cu Mașina de spălat endoscoape ETD-4 |  |
| 55 |  |  | Adaptor tip II | buc | 16 | Adaptor tip II compatibil cu Mașina de spălat endoscoape ETD-4 |  |
| 56 |  |  | Senzor de nivel | buc | 3 | Senzor de nivel compatibil cu Mașina de spălat endoscoape ETD-4 |  |
| 57 |  |  | Flowmeter de soluție | buc | 6 | Flowmeter de soluție compatibil cu Mașina de spălat endoscoape ETD-4 |  |
| 58 |  |  | Flowmeter de apă | buc | 6 | Flowmeter de apă compatibil cu Mașina de spălat endoscoape ETD-4 |  |
| 59 |  |  | Pompă de soluție | buc | 8 | Pompă de soluție compatibil cu Mașina de spălat endoscoape ETD-4 |  |
| 60 |  |  | Lampă UV p/u ETD4 | buc | 9 | Lampă UV compatibilă cu Mașina de spălat endoscoape ETD-4 |  |
| 61 |  |  | Lampă UV p/u miniETD2 | buc | 2 | Lampă UV compatibilă cu Mașina de spălat endoscoape miniETD2 |  |
| 62 |  |  | O-Ring conector LT | buc | 16 | O-Ring conector LT, compatibil Mașina de spălat endoscoape ETD-4 |  |
| 63 |  |  | Electrod PO2 p/u EasyBloodGas | buc | 1 | Piese p/u Analizator Easy Blood Gas |  |
| 64 |  |  | Electrod PCO2 p/u EasyBloodGas | buc | 1 | Piese p/u Analizator Easy Blood Gas |  |
| 65 |  |  | Electrod pH p/u EasyBloodGas | buc | 1 | Piese p/u Analizator Easy Blood Gas |  |
| 66 |  |  | Electrod de referință p/u EasyBloodGas | buc | 1 | Piese p/u Analizator Easy Blood Gas |  |
| 67 |  |  | Tub de silicon p/u EasyBloodGas | buc | 1 | Piese p/u Analizator Easy Blood Gas |  |
| 68 |  |  | Electrod Na+ p/u EasyLyte Na/K | buc | 1 | Piese p/u Analizator EasyLyte Na/K |  |
| 69 |  |  | Electrod K+ p/u EasyLyte Na/K | buc | 1 | Piese p/u Analizator EasyLyte Na/K |  |
| 70 |  |  | Electrod de referință p/u EasyLyte Na/K | buc | 1 | Piese p/u Analizator EasyLyte Na/K |  |
| 71 |  |  | Membrană de asamblare p/u EasyLyte Na/K | buc | 1 | Piese p/u Analizator EasyLyte Na/K |  |
| 72 |  |  | Valvă p/u dozarea reagentului , ser și deșeuri p/u EasyLyte Na/K | buc | 1 | Piese p/u Analizator EasyLyte Na/K |  |
| 73 |  |  | Set de tuburi p/u EasyLyte Na/K | buc | 1 | Piese p/u Analizator EasyLyte Na/K |  |
| 74 |  |  | Chiuveta de citire | buc | 4 | Ciuveta de citire compatibilă cu Analizatorul biochimic semi-automat SA-20, Clindiag Systems |  |
| 75 |  |  | Inel de etanșare din viton pentru clamp combinat 1" | buc | 5 | Piese p/u Sterilizator S1008-E2 |  |
| 76 |  |  | Filtru de aer steril | buc | 5 | Piese p/u Sterilizator S1008-E2 |  |
| 77 |  |  | Supapă electropneumatică 3/2 M7 | buc | 5 | Piese p/u Sterilizator S1008-E2 |  |
| 78 |  |  | Supapă electropneumatică 5/3 (YV31) | buc | 5 | Piese p/u Sterilizator S1008-E2 |  |
| 79 |  |  | Garnitură de ușă din silicon rezistent la caldura | buc | 10 | Piese p/u Sterilizator S1008-E2 |  |
| 80 |  |  | Garnitură pentru generatorul de abur | buc | 5 | Piese p/u Sterilizator S1008-E2 |  |
| 81 |  |  | Garnitură la elementul de încălzire / senzorul de nivel | buc | 20 | Piese p/u Sterilizator S1008-E2 |  |
| 82 |  |  | General particle filter, 100 microns | buc | 8 | Piese p/u Sistem de purificare a apei , Matachana |  |
| 83 |  |  | Particles cartridge PURTREX 20 microns 10” height | buc | 8 | Piese p/u Sistem de purificare a apei , Matachana |  |
| 84 |  |  | Particles cartridge PURTREX 5 microns 10” height | buc | 8 | Piese p/u Sistem de purificare a apei , Matachana |  |
| 85 |  |  | Granular active carbon pre-filters OMNIPURE (GAC) | buc | 16 | Piese p/u Sistem de purificare a apei , Matachana |  |
| 86 |  |  | Granular active carbon + special polyphosphates OMNIPURE (GACFOS) | buc | 8 | Piese p/u Sistem de purificare a apei , Matachana |  |
| 87 |  |  | Reverse osmosis membrane TFC, 50GPD FILMTEC HYDRANAUTICS | buc | 16 | Piese p/u Sistem de purificare a apei , Matachana |  |
| 88 |  |  | Active carbon post-filter OMNIPURE | buc | 8 | Piese p/u Sistem de purificare a apei , Matachana |  |
| 89 |  |  | Garnitură de ușă | buc | 9 | Piese p/u Mașina de spălat MAT LD521XLS |  |
| 90 |  |  | Garnitură la elementul de încălzire 46 x 5 | buc | 3 | Piese p/u Mașina de spălat MAT LD521XLS |  |
| 91 |  |  | Tub pentru pompa (detergent pump) | buc | 3 | Piese p/u Mașina de spălat MAT LD521XLS |  |
| 92 |  |  | Tub pentru pompa (lubricant pump) | buc | 3 | Piese p/u Mașina de spălat MAT LD521XLS |  |
| 93 |  |  | DAB FILTER 43 457X457X115 | buc | 2 | Filtru compatibil cu Hota cu flux laminar Comecer FHG LAF, compatibil cu codul de referinta a piesei 9411030025 |  |
| 94 |  |  | ABSOLUTE FILTER H14 3205-11-11 D93X35 CA MFIL 5MC/H | buc | 2 | Filtru compatibil cu Hota cu flux laminar Comecer FHG LAF, compatibil cu codul de referinta a piesei 9411030287 |  |
| 95 |  |  | ABSOLUTE FILTER 610X305X149 | buc | 1 | Filtru compatibil cu Hota cu flux laminar Comecer FHG LAF, compatibil cu codul de referinta a piesei 9411030002 |  |
| 96 |  |  | ACTIVE CARBON FILTER 610X305X298 | buc | 1 | Filtru compatibil cu Hota cu flux laminar Comecer FHG LAF, compatibil cu codul de referinta a piesei 9411030097 |  |

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate;

- Tipul contractului achiziție bunuri;

- Termenul și condițiile de livrare: La necessitate pe parcursul anului 2020 în decurs de 20 zile INCOTERMS DDP;

- Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.12.2020;

- Locul achiziționării bunurilor: clădirile beneficiarului amplasate pe adresa or.Chişinău str. N. Testemițianu 30 );

- Modalitatea de efectuare a evaluării: pe loturi, si cel mai mic preţ - Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: corespunderea; cerinţelor caietului de sarcini pe loturi, si cel mai mic preţ; - Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, precum şi ponderile lor: nu se aplica; - Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se accepta; - Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului: Conform SIA RSAP; Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: Nr.; Denumirea documentului/cerinţelor; Cerinţe suplimentare; Obligativitatea. 1; Oferta de preț; Conform formularului 3.1, confirmata cu semnătura electronic a participantului; DA. 2; Specificația de preț; Original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului (formularul F 4.2); DA. 3; Specificaţii tehnice; Original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului (formularul F4.1); DA. 4; Garanţia pentru ofertă; Original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului, conform formularului F 3.2 sau transfer la contul autorității contractante; DA. 5; DUAE; Confirmat cu semnătura electronic a participantului; DA. - Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos: - Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul Oncologic - Adresa: mun. Chişinău, str. N Testemițanu 30 - Tel: 0-22-85-26-70 - Fax: 0-22-72-78-80 - E-mail: vitaliejora@mail.ru - Numele şi funcţia persoanei responsabile Setul de documente poate fi obținut la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant). Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: nu este În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. - Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, atasate în SIA “RSAP” - Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic de achiziţie sau licitaţia deschisă: - pînă la: informatia o găsiti în SIA “RSAP” - pe: informatia o găsiti în SIA “RSAP” - Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţiei restrînse sau al procedurii negociate: nu se accepta - Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: IMSP Institutul Oncologic - Adresa: mun. Chişinău, str. N Testemițanu 30 - Ofertele întârziate vor fi respinse. - Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor. - Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile - Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: limba de stat - Garanția pentru ofertă: Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 1 %. în formă de: - Garanție bancară sau - Transfer bancar. Plata prin transfer se va efectua în adresa IMSP Institutul Oncologic cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: (a) beneficiarul plăţii IMSP Institutul Oncologic (b) datele bancare BC Moldindcombank SA (c) codul fiscal 1003600151023 (d) contul de decontare MD94ML000000002251702316 (e) contul trezorerial [indicaţi]; (f) contul bancar MOLDMD2X302; (g) trezoreria teritorială [indicaţi]. - Garanţia de bună execuţie a contractului: 5 % - Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: Nu se cere. - Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.162 (et.11), MD 2004; Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md - Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.