| Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul de achiziției:______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 33140000-3; DAP - metru pentru fluoroscopul Shimadzu; buc; 2; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Bec halogen 12V, 106W pentru colimator la fluoroscopul Shimadzu; buc; 1; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Potențiometru variabil de 10 rotații, analogic cu Sakae 22hp-10n, 1k Ohm pentru fluoroscop Shimadzu; buc; 1; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Set de roți pentru roentgen mobil Shimadzu; set; 2; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; DAP - metru pentru C-arm Genoray; buc; 1; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Perii din grafit pentru tomograful Toshiba; set; 1; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Hard Disk SAS 6 Gbps, RPM 7.2K cu memoria 1 Tb, pentru server la tomograful Toshiba; buc; 2; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Acumulatoare 12v, 36W/Cell, 10 min, pentru UPS la tomograful Toshiba; buc; 10; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Acumulatoare 12V, 40A pentru stația PYRAMID; buc; 4; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Acumulatoare 12V/8 Ah, 45W/Cell 10 min., la UPS Omron BN150S pentru angiograful Shimadzu; set; 1; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; DAP - metru pentru angiograful Shimadzu; buc; 1; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Cablu de interconectare ECG la sistemul de monitorizare Mennen Medical pentru angiograful Shimadzu; buc; 1; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Cablu de conexiune arterial pentru monitor de pacient PICCO2; buc; 2; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Cablu de conexiune de presiune pentru monitor de pacient PICCO2; buc; 2; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Cablu de injectare pentru monitor de pacient PICCO2; buc; 2; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Cablu ECG reutilizabil cu cablu de interconectare integrat pentru monitor de pacient Bistos; set; 32; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Senzor SpO2 reutilizabil pentru monitor de pacient Bistos; buc; 50; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Cablu de interconectare SpO2 reutilizabil pentru monitor de pacient Bistos; buc; 36; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Cablu de interconectare IBP reutilizabil pentru monitor de pacient Bistos; buc; 20; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Senzor IBP reutilizabil pentru monitor de pacient Bistos; buc; 20; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Senzor CO2 reutilizabil cu cablu de interconectare integrat pentru monitor de pacient Bistos; set; 20; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Module CO2 și IBP pentru monitor de pacient Bistos; set; 20; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Display Touchscreen pentru monitor de pacient Bistos; buc; 3; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Port de încărcare pentru monitorul de pacient Bistos; buc; 3; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Furtun de aspirare reutilizabil cu conector pentru aspiratorul Mizuho; metru; 55; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Filtre interne cu plasă pentru ventilatorul pulmonar Airliquid; set; 2; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Cooler la baterii, pentru ventilatorul pulmonar Airliquid; buc; 2; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Senzor de flux autoclavabil pentru ventilatorul Airliquid; buc; 16; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Senzor de O2 pentru ventilatorul pulmonar Airliquid; buc; 16; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Valvă de expirare autoclavabilă ventilatorul pulmonar Airliquid; buc; 16; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Senzor de presiune de O2 pentru ventilatorul pulmonar Airliquid; buc; 3; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Unitate de valve solenoide pentruventilatorul pulmonar Airliquid; set; 6; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Baterie internă pentru ventilatorul pulmonar Airliquid; buc; 6; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Senzor de flux de O2 pentru ventilatorul pulmonar Airliquid; buc; 2; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Turbină pentru ventilatorul pulmonar Airliquid; buc; 6; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Valvă de respirare pentru ventilatorul pulmonar Airliquid; buc; 6; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Placă la touch-screen pentru ventilatorul pulmonar Airliquid; buc; 1; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Furtun cu conectori pentru ventilatorul pulmonar Airliquid; buc; 2; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Suport la filtru de aer pentru ventilatorul pulmonar Airliquid; buc; 16; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Filtre de aer pentru ventilatorul pulmonar Airliquid; set; 3; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Valvă proporțională pentru ventilatorul pulmonar Airliquid; buc; 2; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Rulmentru la turbină pentru ventilatorul pulmonar Airliquid; buc; 16; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Garnitură inelară pentru ventilatorul pulmonar Airliquid; buc; 10; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Set cu plăci de alimentare pentru ventilatorul pulmonar Airliquid; buc; 4; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Senzor de flux reutilizabil pentru ventilatorul pulmonar Draeger; set; 1; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Filtru reutilizabil pentru ventilatorul pulmonar Draeger; buc; 1; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Membrană inelară pentru ventilatorul pulmonar Draeger; buc; 1; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Kit de mentenanta pentru ventilatorul pulmonar Maquet; buc; 5; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Tub de testare pentru ventilatorul pulmonar Maquet; buc; 5; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Valvă pasivă pentru ventilatorul pulmonar Maquet; buc; 20; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Senzor de O2 pentru ventilatorul pulmonar Maquet; buc; 5; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Acumulator intern Ni-MH 3000 mAh, 12V, pentru defibrilatorul Nihon Kohden; buc; 4; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Cablu ECG reutilizabil cu cablu de interconectare integrat pentru defibrilatorul Nihon Kohden; set; 4; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Acumulatorul intern Ni-MH, 360 mA, 9.6V, pentru monitorul de pacient Nihon Kohden; buc; 15; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Cablu ECG reutilizabil cu cablu de interconectare integrat pentru monitorul de pacient Nihon Kohden; set; 12; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Cablu SpO2 reutilizabil cu cablu de interconectare integrat pentru monitorul de pacient Nihon Kohden; set; 35; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Șină electronică (de date) în ansamblu cu fixator pentru pompa de infuzie Terumo; buc; 15; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Șină electronică (de date) în ansamblu cu fixator pentru pompa de perfuzie Terumo; buc; 10; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Aer/Oxigen mixer pentru ventilatorul mobil Covidien/NewPort; buc; 3; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Acumulator extern pentru ventilatorul mobil Covidien/NewPort; buc; 4; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Kit de mentenanță 3 ani pentru ventilatorul pulmonar CareFusion; buc; 1; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Oxigenator (barbotor) [umidificator + flowmetru] cu conector de tip Parkodex (tip vechi), vol. ≥ 700 ml; buc; 10; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Capcane de apă la modulul de CO2 pentru ventilatorul pulmonar Mindray; buc; 25; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Linia de prelevare a gazelor pentru modulul de CO2 pentru ventilatorul pulmonar Mindray; buc; 25; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Senzor de O2 pentru ventilatorul pulmonar Mindray; buc; 30; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Bec incandescent pentru laringoscop KaWe; buc; 50; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Lama Nr.4 tip Macintosh reutilizabilă, compatibilă cu laringoscopul KaWe; buc; 5; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Lama Nr.5 tip Macintosh reutilizabilă, compatibilă cu laringoscopul KaWe; buc; 5; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Piesa de interconectare pentru laringoscopul KaWe; buc; 2; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Senzor de O2 pentru ventilatorul pulmonar Hamilton; buc; 2; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Senzor de flux autoclavabil pentru ventilatorul pulmonar Hamilton; buc; 4; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Senzor de flux de unica folosință pentru ventilatorul pulmonar Hamilton; buc; 24; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Senzor de O2 pentru cu ventilatorul hibrid MS Westfalia; buc; 5; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Senzor de flux autoclavabil pentru ventilatorul hibrid MS Westfalia; buc; 3; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Senzor de flux de unica folosință pentru ventilatorul hibrid MS Westfalia; buc; 30; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Filtre de aer pentru ventilatorul hibrid MS Westfalia; buc; 5; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Conector la priza de O2 tip olandez/parkodex pentru ventilatorul hibrid MS Westfalia; buc; 2; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Valvă de presiune pentru ventilatorul pulmonar MS Westfalia; buc; 8; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Senzor de O2 pentru ventilatorul pulmonar Prunus; buc; 2; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Valvă internă pentru ventilatorul pulmonar NewPort, Covidien; buc; 1; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Filtru intern de protecție PTFE pentru ventilatorul pulmonar NewPort, Covidien; buc; 15; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Senzor de O2 pentru ventilatorul pulmonar NewPort, Covidien; buc; 6; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Senzor de flux reutilizabil pentru ventilatorul pulmonar NewPort, Covidien; buc; 6; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Valvă pentru conectarea aerului și oxigenului pentru ventilatorul pulmonar NewPort, Covidien; buc; 4; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Lama Nr. 4 Macintosh pentru videolaringoscop HugeMed; buc; 1; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Lama Nr. 5 Macintosh pentru videolaringoscop HugeMed; buc; 1; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Baterie Li-ion pentru laringoscopul GIMA; buc; 1; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Display pentru pompa de seringă, Zhejiang MDKingdom Technology/LAIPUDE; buc; 1; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Clemă de prindere și fixare a seringii pentru pompa de seringă, Zhejiang MDKingdom Technology/LAIPUDE; buc; 2; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Manivelă pentru setarea parametrilor pentru monitor de pacient Comen; buc; 1; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Display Touchscreen pentru monitor de pacient Comen; buc; 1; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Tastatura cu butoane pentru ECG Comen; buc; 7; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Cablu ECG reutilizabil cu cablu de interconectare integrat pentru ECG GE; set; 5; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Cablu ECG reutilizabil cu cablu de interconectare integrat pentru ECG Comen; buc; 8; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Tastatura cu butoane pentru ECG Biocare; buc; 3; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Cablu ECG reutilizabil cu cablu de interconectare integrat pentru ECG Biocare; buc; 4; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Cablu ECG reutilizabil cu cablu de interconectare integrat pentru ECG Innomed IKO 1; buc; 2; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Cablu ECG reutilizabil cu cablu de interconectare integrat pentru ECG Innomed IKO 3; buc; 2; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Cablu ECG reutilizabil cu cablu de interconectare integrat (10 electrozi) pentru ECG Fukuda Denshi; buc; 1; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Prize de O2 sub conector de tip DIN; buc; 30; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Prize de Aer sub conector de tip DIN; buc; 30; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Conector pentru priza de O2, tip DIN; buc; 30; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Conector pentru priza de Aer, tip DIN; buc; 30; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Oxigenator (barbotor), [umidificator + flowmetru] cu conector de tip DIN (tip vechi), vol. ≥ 700 ml; buc; 30; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Oxigenator (barbotor), [umidificator + flowmetru] cu conector de tip Parkodex (tip vechi), vol. ≥ 700 ml; buc; 5; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Bec halogen 50W, 22.8V, compatibil cu Lampa pentru operații Heraeus; buc; 15; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Sondă endocavitară pentru USG Samsung; buc; 1; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Sondă convexă pentru USG Samsung; buc; 1; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 1.6 kW pentru USG Samsung; buc; 1; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Printer alb-negru pentru USG Samsung; buc; 1; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 1.6 kW pentru USG Hitachi; buc; 1; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Trackball cu senzori și carcasă pentru USG Hitachi; buc; 1; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Umidificator pentru concentrator de O2 8L, Canta; buc; 30; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Umidificator pentru concentrator de O2 10L, Respirox; buc; 60; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Ventilator pentru sistemul de răcire pentru concentrator de O2 Respirox; buc; 5; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Umidificator pentru concentrator de O2 5L, Krober; buc; 6; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Umidificator pentru concentrator de O2 5L, DeVillbis; buc; 40; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Umidificator pentru concentrator de O2 5L, Invacare; buc; 20; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Umidificator pentru concentrator de O2, OxyLife 5L/10L; buc; 20; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Ventilator pentru sistemul de răcire pentru concentrator de O2 OxyLife; buc; 6; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Filtru bactericid pentru concentrator de O2 Olive-B; buc; 12; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Acumulator reîncărcabil 12V, compatibil cu ECG AT-2 plus, Schiller; buc; 1; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Acumulator 3100 mAh, compatibil cu defibrilatorul CU, LifeGain; buc; 2; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Motor electric intern pentru mașina de anestezie Draeger; buc; 1; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Senzor O2 pentru mașina de anestezie Draeger; buc; 10; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Cablu de interconectare la Senzor de O2 pentru mașina de anestezie Draeger; buc; 3; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Kit de mentenanță 3 ani pentru mașina de anestezie Draeger; set; 10; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Valvă de ceramică pentru mașina de anestezie Draeger; buc; 10; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Lampa xenon 300W pentru modulul Endolight, Richard Wolf; buc; 3; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Furtun 11mm interior, 18mm exterior pentru Butelie CO2; metru; 20; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Placă de bază pentru insuflatorul Highflow, Richard Wolf; buc; 1; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Cablu de interconectare monopolar pentru stația laparoscopică Richard Wolf; buc; 6; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Fibră optică pentru stația laparoscopică Richard Wolf; buc; 4; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Cablu de interconectare între modulul și camera pentru stația laparoscopică Richard Wolf; buc; 4; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Camera HD pentru stația laparoscopică Richard Wolf; buc; 1; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Electrod pasiv reutilizabil pentru electrocoagulator Bowa AR400; buc; 1; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Cablu de interconectare reutilizabil, lungimea 4.5m. analogic cu Bowa 375-045; buc; 2; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Cablu de interconectare reutilizabil, lungimea 3m.analogic cu Richard Wolf 815.033; buc; 3; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Cablu de interconectare reutilizabil, lungimea 3m.analogic cu Richard Wolf 8106.033; buc; 2; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Electrod pasiv reutilizabil pentru electrocoagulator Bowa AR250; buc; 15; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Bisturiu electric, reutilizabil min. 100 cicluri de sterilizare pentru electrocoagulatorul Bowa AR250; buc; 30; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Cablu de interconectare reutilizabil, lungimea 4.5m.electrocoagulatorul Bowa AR250; buc; 5; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Cablu de interconectare monopolară analogic cu 280-035 pentru coagulatorul Bowa AR303; buc; 3; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Bec 15V, 150W cu reflector pentru microscopul Shin-Nippon; buc; 12; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Acumulator 12V, 45W/Cell, 10 min. pentru UPS; buc; 4; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Bec 12V, 100W cu reflector pentru microscopul Carl Zeiss; buc; 12; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Acumulator 12V, 45W/Cell, 10 min. pentru UPS; buc; 4; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Cablu pentru conectarea pedalei cu facoemulsificatorul Alcon; buc; 1; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Mâner reutilizabil pentru intervenții oftalmice compatibil cu facoemulsificatorul Alcon; buc; 1; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Ulei original canistra de 20L pentru compresorul Atlas Copco; buc; 2; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Termostat pentru compresorul Atlas Copco; buc; 1; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Filtre de aer compaitibile cu compresorul Atlas Copco GA55VP; buc; 2; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Filtre DD/DDP compaitibile cu uscătorul Atlas Copco FD185; buc; 1; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Filtre PD/PDP compaitibile cu uscătorul Atlas Copco FD185; buc; 1; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Kit de mentenanță pentru generator de oxigen Atlas Copco OGP45; set; 1; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Set cu filtre de aer pentru compresorul Atlas Copco LE5-10UV 250FF; set; 2; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Filtru BF8V compatibile cu compresorul Atlas Copco LE5-10UV 250FF; buc; 2; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Filtru BF8X compatibile cu compresorul Atlas Copco LE5-10UV 250FF; buc; 2; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Filtru BF8A compatibile cu compresorul Atlas Copco LE5-10UV 250FF; buc; 2; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Element încălzitor (ten) 3kW, 220V pentru distilatorul АЭ-25 МО; buc; 10; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Ventilator pentru sistemul interior de răcire pentru autoclavul Matachana; buc; 2; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Garnitură la generator de abur pentru autoclavul Matachana; buc; 2; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Garnitura de ușă pentru autoclavul Matachana; buc; 5; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Filtru de aer steril pentru autoclavul Matachana; buc; 4; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Supapă pneumatică NV9 pentru autoclavul Matachana; buc; 4; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Supapă pneumatică de oprire urgentă pentru autoclavul Matachana; buc; 6; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Capcană de abur pentru autoclavul Matachana; buc; 4; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Element filtru de aer FR1 pentru autoclavul Matachana; buc; 3; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Supapă de retur cu filtru din oțel inoxidabil pentru autoclavul Matachana; buc; 4; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Reductor de presiune de aer cu capcană de aer pentru autoclavul Matachana; buc; 4; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Supapă pneumatică NV5 pentru autoclavul Matachana; buc; 4; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Supapă de reținere pentru autoclavul Matachana; buc; 8; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Manometru de presiune în generatorul de abur pentru autoclabul Matachana; buc; 1; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Manometru de presiune în cameră pentru autoclabul Matachana; buc; 1; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Electrovalvă 5/3 pentru autoclavul Matachana; buc; 2; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Încălzitor la generatorul de abur pentru autoclavul Matachana; buc; 3; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Bateria internă pentru autoclavul Matachana; buc; 4; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Valvă cu un singur solenoid pentru pentru mașina de spălat Matachana; buc; 3; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Valvă solenoidă dublă pentru pentru mașina de spălat Matachana; buc; 3; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Tub la pompa de detergent pentru mașina de spălat Matachana; buc; 3; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Tub la pompa de lubrifiant pentru mașina de spălat Matachana; buc; 3; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Pompă pentru la mașina de spălat Matachana; buc; 2; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Pompă pentru detergent la mașina de spălat Matachana; buc; 2; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Filtru general de particule pentru 100 microni pentru sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana; set; 1; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Cărtuș de particule 20 microni pentru sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana; buc; 7; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Cărtuș de particule 5 microni pentru sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana; buc; 6; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Prefiltre granulare de carbon activ pentru sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana; buc; 13; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Carbon activ granular cu polifosfați speciali pentru sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana; buc; 6; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Membrana de osmoză inversă pentru sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana; buc; 14; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Post-filtru cu carbon activ pentru sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana; buc; 7; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Baterie internă pentru sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana; buc; 7; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Curea pentru dispozitivul de sigilare Matachana; buc; 8; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Rulment pentru dispozitivul de sigilare Matachana; buc; 4; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Fîșie termic rezistentă 42012 pentru dispozitivul de sigilare Matachana; buc; 8; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Fîșie termic rezistentă 42013 pentru dispozitivul de sigilare Matachana; buc; 8; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Motor pentru dispozitivul de sigilare Matachana; buc; 4; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Garnitură pentru cameră pentru autoclavul Kasimov; buc; 1; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Tastatura cu butoane pentru autoclavul Kasimov; buc; 1; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Supapă de siguranță pentru autoclavul Kasimov; buc; 1; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Tastă cu butoane pentru sterilizatorul Kasimov; buc; 1; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Kit de mentenanță pentru analizator biochimic Selectra Pro M; set; 1; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Electrod Na+ pentru analizatorul de electroliți Caretium; buc; 2; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Electrod K+ pentru analizatorul de electroliți Caretium; buc; 2; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Electrod Cl- pentru analizatorul de electroliți Caretium; buc; 2; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Electrod Ca++ pentru analizatorul de electroliți Caretium; buc; 4; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Electrod pH+ pentru analizatorul de electroliți Caretium; buc; 4; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Electrod de referință pentru analizatorul de electroliți Caretium; buc; 2; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Soluția de umplere la K,Na,Cl, pH pentru analizatorul de electroliți Caretium; buc; 1; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Soluția de umplere la Ca, pentru analizatorul de electroliți Caretium; buc; 1; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Soluția de umplere (ambalaj) pentru electrod de referință, pentru analizatorul de electroliți Caretium; set; 1; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Ac de aspirare pentru analizatorul de electroliți Caretium; buc; 1; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Tub a pompei din silicon, pentru analizatorul de electroliți Caretium; buc; 2; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Kit de mentenanță preventivă pentru analizatorul Mindray; set; 1; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Lampa (12V, 20W) pentru analizatorul Mindray; buc; 3; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Filtre și membrane de sistemul a purificării aerului compatibil cu analizatorul Mindray; set; 1; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Chiuvete pentru analizatorul Mindray; set; 1; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Lampa (FRU) pentru analizatorul Mindray; buc; 1; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Filtru pentru analizatorul Mindray; set; 2; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Seringă de dozaj a reagentului 500ul pentru analizatorul Mindray; buc; 1; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Cuve de reacție pentur analizatorul Mindray; set; 1; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 500 W pentru analizatorul Mindray; buc; 1; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Manipulator de arc pentru analizatorul Mindray; buc; 1; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Ac de străpungere a substratului pentru Mindray; buc; 2; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 500 W pentru analizatorul Siemens; buc; 1; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; UPS Smart cu dublu convectie si stabilizator integrat 500 W pentru analizatorul imunologic AFIAS-6; buc; 2; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 750 W, pentru analizatorul automat de hemostază Sysmex; buc; 2; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Lampa halogen într-un suport special pentru analizatorul Sysmex; buc; 6; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Unitate de dozare No.40 Assy pentru analizatorul, Sysmex; buc; 4; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Motor SSM-12P pentru agitator de laborator Swing Roller Mixer; buc; 1; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Bec halogen 10W, 6V pentru analizatorul Stat-Fax; buc; 10; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Tastă cu butoane pentru analizatorul Stat-Fax; buc; 2; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Set kit general de mentenanță pentru analizatorul Siemens; buc; 1; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Furtun pentru canistra de deșeuri la analizatorul Siemens; buc; 6; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Ferestre pentru chiuvete la analizatorul Siemens; buc; 100; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Acumulator 12V/9Ah pentru UPS la analizatorul Siemens; buc; 2; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Bec LED 5V, 1W pentru microscop, MicroOptics; buc; 5; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Unitate pentru prelucrarea eprubetelor la analizatorul Sysmex; buc; 3; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Supapa pentru analizatorul hematologic Sysmex; buc; 2; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Unitatea de dozare a reactivului No. 73 pentru analizatorul hematologic Sysmex; buc; 2; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Unitatea de dozare a reactivului No. 74 pentru analizatorul hematologic Sysmex; buc; 2; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Tub pentru analizatorul hematologic automat XN, Sysmex; buc; 2; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; XN kit de mentenanță pentru analizatorul hematologic automat Sysmex; buc; 2; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Acumulator 12V/9Ah pentru UPS la analizatorul hematologic automat Sysmex; buc; 5; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Lampă xenon pentru fotometru la analizatorul ChemWell; buc; 6; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Seringă de dozare 50uL pentru analizatorul ChemWell; buc; 1; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Seringă de dozare 2,5 mL pentru analizatorul ChemWell; buc; 1; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Cupa de spălare pentru probă pentru analizatorul ChemWell; buc; 1; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Unitatea/Acul de dozare pentru analizatorul ChemWell; buc; 1; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Acumulator 12V/9Ah pentru UPS la analizatorul ChemWell; buc; 2; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Transductor No.3 (RBC) pentru analizatorul hematologic Sysmex; buc; 2; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Transductor No.8 (WBC) pentru analizatorul hematologic Sysmex; buc; 2; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Tub Assy No.12 pentru analizatorul hematologic Sysmex; buc; 2; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Pipete cu conexiune pentru analizatorul hematologic Sysmex; buc; 2; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Tub silicon pentru analizatorul hematologic Sysmex; buc; 2; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Tub pentru analizatorul hematologic XP, Sysmex; buc; 2; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Acumulator 12V/9Ah pentru UPS la analizatorul hematologic automat Sysmex; buc; 2; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Bec halogen pentru microscopul BEL; buc; 6; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Lampă fluorescentă pentru panou de litere oftalmice GOOD-LITE; buc; 10; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Bec halogen pentru microscopul laser, Nidek; buc; 2; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Bec halogen pentru microscopul laser, Alcon; buc; 4; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Bec halogen pentru microscopul Carl Zeiss; buc; 1; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 2 kW pentru OCT Carl Zeiss; buc; 1; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 2 kW pentru OCT Topcon; buc; 1; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 3.5 kW pentru vitreotom Constellation, Alcon; buc; 1; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Unitate de stocare 3.5'', HDD SATA III, 500 Gb; buc; 8; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Unitate de stocare SSD SATA III, 120/128 Gb; buc; 2; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Tester pentru tranzistori; buc; 1; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Șurubelniță electrică, moment de torsiune min. 40nm, baterie detasabila min. 2Ah; buc; 1; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Adeziv epoxidic pentru plastic MA PROFESSIONAL 20-A54; buc; 5; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Adeziv epoxidic 20A43 25g UniBond; buc; 5; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Adeziv epoxidic metal 5min 25ml; buc; 5; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Vopsea spray email Universal negru mat 400ml; buc; 2; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Colier 6-10 mm, ±2 mm oțel; buc; 35; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Colier 8-16 mm, oțel; buc; 35; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Curelușă 8 x 400 mm pentru cabluri şi fire electrice: (material - nailon), (1 set - 100buc); set; 5; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Curelușă 4 x 150 mm pentru cabluri şi fire electrice: (material - nailon), (1 set - 100buc); set; 5; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Curelușă 5 x 200 mm pentru cabluri şi fire electrice: (material - nailon), (1 set - 100buc); set; 5; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Silicon Ermetic Auster Thermo roșu 280 ml; buc; 1; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Clește presă colț Vorel VOR38751; buc; 1; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Spray vopsea, Den Braven Super Color Universal, alb mat 400 ml; buc; 2; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Fierăstrău cu bandă Einhell TC-SB 200/1 250W 1400 rot/min. (cu pânze/lame pentru metal min. 3 buc.); buc; 1; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Clemă tâmplar Topex 300 x 60 mm; buc; 1; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Clește papagal KWB; buc; 1; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Ferestrău circular portativ; set; 1; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Frezer pentru găurire și frezare; buc; 1; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Strung pentru metal; buc; 1; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Șubler electronic Yato YT7201 150mm/0,02mm; buc; 1; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Lampa bactericid 15W tip T8, pentru sterilizarea aerul din incapere si suprafete; buc; 30; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Lampa bactericid 30W tip T8, pentru sterilizarea aerul din incapere si suprafete; buc; 100; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Corp cu reflector prevazut pentru un tub bactericid 30W tip T8; buc; 30; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Starter 80W, 220V; buc; 100; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Starter 65W, 220V; buc; 50; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. 33140000-3; Starter 40W, 220V; buc; 50; 10.02.2022-31.12.2022; MD21ML000000000022519664. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |