| ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE prin procedură de valoare mică |
| --- |
| Denumirea autorităţii contractante: IMSP IMC IDNO: 1003600151643 Tip procedură achiziție: contract de valoare mică Obiectul achiziției: Aprate de aer condiționat, inclusiv instalarea Cod CPV: 39717200-3 Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării apratelor de aer condiționat, inclusiv instalarea, conform necesităţilor IMSP IMC (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2020. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri: |
| Nr | Denumirea bunurilor solicitate | Cantitatea | Unitatea de măsură |  |
|  | Lotul 1 |  |  |  |
| 1 | Aparat de aer condiționat vară/iarnă, min 32-35 m2 | 3 | buc | Aparat de aer condiționat vară/iarnă pentru suprafața de min 32-35 m2 Funcții: răcire, încălzire, ventilare, dezumidificare Debit aer: 7-8 m3/min Putere de răcire: 2640 - 3500 W Putere consumată la răcire: 600-850 W Putere de încălzire: 2800-3400 W Putere consumată la încălzire: 600-850 W Clasa: minm A Accesorii: telecomandă Instrucțiuni în limba de stat sau rusă Perioada de garanție, luni: minim 36 luni |
|  | Inclusiv instalarea condiționere KWSM-12, 32-35 m2 | 3 | buc |  |
| 2 | Aparat de aer condiționat vară/iarnă, 20-25 m2 | 1 | buc | Aparat de aer condiționat vară/iarnă pentru suprafața de 20-25 m2 Funcții: răcire, încălzire, ventilare, dezumidificare Debit aer: 7-8 m3/min Putere de răcire: 2640 - 3500 W Putere consumată la răcire: 600-850 W Putere de încălzire: 2800-3400 W Putere consumată la încălzire: 600-850 W Clasa: minm A Accesorii: telecomandă Instrucțiuni în limba de stat sau rusă Perioada de garanție, luni: minim 36 luni |
|  | Inclusiv instalarea condiționere KWSM-9, 20-25 m2 | 1 | buc |  |
|  | Total lotul 1 |  |  |  |

- Termenul de prestare solicitat și locul destinației finale: Graficul de livrare și instalare - în decurs de 5 de la solicitare.

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: Nr. d/o Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea 1 Date despre participant semnat și ștampilat de către ofertant DA 2 F 4.1 semnat și ștampilat de către ofertant DA 3 F4.2 semnat și ștampilat de către ofertant DA 4 Certificat/decizie de înregistrare semnat și ștampilat de către ofertant DA 5 Certificat de atribuire a contului bancar semnat și ștampilat de către ofertant DA 6 Scrisoare de garanție asupra bunurilor – min 36 luni. semnată și ștampilat de către ofertant DA 7 Certificat de garanție La livrare DA Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos: Denumirea autorităţii contractante: IMSP IMC Adresa: Burebista, 93 Tel: 022-55-96-46 Fax: 022-55-96-46 E-mail: centrulmamei@gmail.com Numele şi funcţia persoanei responsabile: Cebuc Corina Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate prin intermediul MTender. Criteriul de atribuire este: cel mai mic preț și care întrunește cerințele de calificare. Termenul de achitare: 20 zile, după livrarea și instalarea bunului.

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________      L.Ș.

Ex. C.Cebuc

Tel.022-55-96-46