Caiet de sarcini

Denumirea unitații contractante: Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie

“Raisa Pacalo”

Tip procedură achiziţie:                 valoare mică

Obiectul achiziţiei: ,,Material didactic pentru tehnicieni dentari – cuptor pentru arderea ceramicii Programat P 310 G2”

Cod CPV:    39162000-5

În scopul achiziționării bunurilor şi serviciilor ce țin de achiziţionarea: ,,Material didactic pentru tehnicieni dentari – cuptor pentru arderea ceramicii Programat P 310 G2”  conform necesităților autorității contractante (în continuare -Cumpărător), pentru perioada bugetară 2023 este alocată suma necesară din sursa alocațiilor: Ministerul Finanțelor.

Autoritatea contractantă invită operatori economici interesați, care pot satisface necesitățile, să participe la procedura privind executarea următorului bun:

Lista cu cantitaţile de bunuri

| № crt. | Cod CPV | Denumire bunuri | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LOT I |  |  |
|  | 39162000-5 | Cuptor pentru arderea ceramicii Programat P 310 G2” Cuptorul pentru arderea ceramicii Programat P 310 G2 este predestinate pentru realizarea activităților practice la unitățile de curs de specialitate: Tehnologii de confecționare a protezelor dentare, Tehnologii protezelor unidentare,Tehnologia protezelor partial fixe, Tehnologia metalo-ceramică. - Parametri tehnici: - Cuptorul pentru arderea ceramicii Programat P 310 G2 este predestinate pentru arderea ceramicii, posedă programe predestinate materialelor IPS, e-max, IPS d׳SGN InLine., Co Zr Programat P310 G2 posedă următoarele avantaje: - Programe si grupe de materiale pre-setate - Operare intuitiva - Tastatura sigilata cu membrana si ecran color tactil - Afisaj ecran cu indicator de progres - Tehnologie mufla QTK2 cu reflector la fundul cuptorului SiC - asigura o distribuire optima a temperaturii si permite obtinerea unor rezultate optime de ardere - Power Fail Save System - protectie impotriva penelor scurte de curent (pana la 10s), evita intreruperea programului - Port USB - permite conectarea altor dispozitive: imprimanta, stick USB, hard-disk-uri externe - Functie stand-by Date tehnice: - Programe individuale: 300/20 - Programe presetate - Programe de diagnosticare si mentenanta integrate: da - Protectie impotriva intreruperilor de curent: da, pana la 10s - Actualizare program cu ajutorul cablului si stickului USB: da - Conectivitate IoT: da - Raport: da - Suport clesti ardere: da - Tava mare pentru racire: da - Materiale ceramice recomandate: IPS e.max Ceram si IPS Style - Alimentare: 200 - 240V, 50 - 60Hz - Fluctuatii voltaj admise: +/- 10 % - Consum: 8.5A la 200 - 240V - Dimensiuni cuptor inchis (W x H x D): 320 x 320 x 495mm - Dimensiuni cuptor inchis cu tava de racire (W x H x D): 390 x 320 x 495mm - Dimensiuni camera de ardere (Ø x H): 90 x 80mm - Greutate: 15.6kg - Temperatura maxima de ardere: 1200 °C - Protectie radio/compatibilitate electromagnetica: testate EMC Prezentare: - Programat P310 G2 - 1 cuptor + 1 cablu de alimentare + 1 furtun vacuum + 1 Programat Firing Tray Kit 2 + 1 Temperature Checking Set 2 + 1 cablu descarcare USB + 1 stick USB Programat | buc | 1 |