| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33696500-0 | Lotul 1 Reagenţi,calibratori şi material de control p/u analiz. biochimic automat A 25 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374) |  |  | ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |
|  |  | Bilirubin (Direct ) 5*50 ml new | Ambalaj | 10 |  |
|  |  | Triglycerides 10*50 ml | Ambalaj | 15 |  |
|  |  | Cholesterol 10*50 ml | Ambalaj | 20 |  |
|  |  | a-Amylase Direct 5*20 ml | Ambalaj | 20 |  |
|  |  | Aspartate Aminotransferase AST/GOT) 5*50ml | Ambalaj | 20 |  |
|  |  | Bilirubin (Total) 5*50 ml new | Ambalaj | 20 |  |
|  |  | Alanine Aminotransferase (ALT/GPT) 5*50 ml | Ambalaj | 20 |  |
|  |  | Biochemistry Human Control Serum Level I 5*5 ml | Ambalaj | 8 |  |
|  |  | Uric Acid 10*50 ml | Ambalaj | 15 |  |
|  |  | Rheumatoid Factors (RF) 1*50 ml | Ambalaj | 20 |  |
|  |  | Urea /Bun -UV 5*50 ml | Ambalaj | 20 |  |
|  |  | C-Reactive Protein (CRP) 2*50 ml | Ambalaj | 20 |  |
|  |  | Cholesterol LDL Direct 4*20 ml | Ambalaj | 20 |  |
|  |  | CRP/CRP-hs STANDART 1 ml | Ambalaj | 10 |  |
|  |  | Protein (Total) 10*50 ml | Ambalaj | 10 |  |
|  |  | Human Calibrator 5*5 ml | Ambalaj | 8 |  |
|  |  | Hemoglobin A1C control (NORMAL) 0.5 ml | Ambalaj | 15 |  |
|  |  | Creatinine 10*50 ml | Ambalaj | 20 |  |
|  |  | Anti-Streptolysin O (ASO) 1*50 ml | Ambalaj | 20 |  |
|  |  | Magnesium 5*20 ml | Ambalaj | 8 |  |
|  |  | Rheumatoid Factors (RF) STD 3 ml | Ambalaj | 6 |  |
|  |  | Iron Ferrozine 5*50 ml | Ambalaj | 8 |  |
|  |  | Rheumatoid Control Serum Level II 3*1 ml | Ambalaj | 8 |  |
|  |  | Rheumatoid Control Serum Level I 3*1 ml | Ambalaj | 8 |  |
|  |  | Anti-Streptolysin (ASO) Standart 1 ml | Ambalaj | 8 |  |
|  |  | Hemoglobin A1C control (ELEVATED) 0.5 ml | Ambalaj | 5 |  |
|  |  | Cholesterol HDL Direct 4*20 ml | Ambalaj | 20 |  |
|  |  | Alkaline Phosphatase (ALP)-AMP 5*20 ml | Ambalaj | 10 |  |
|  |  | Hemoglobin A1C- Direct (HbA1C-DIR) 72 ml | Ambalaj | 10 |  |
|  |  | Biochemistry Human Control Serum Level II 5*5 ml | Ambalaj | 8 |  |
|  |  | Glucose 10*50 ml | Ambalaj | 20 |  |
|  |  | Hemoglobin A1C-Direct (Hb1C-DIR) standards 4*0.5 ml | Ambalaj | 5 |  |
|  |  | Albumine 5*50 ml | Ambalaj | 5 |  |
|  |  | Calcium Arsenazo 10*50 ml | Ambalaj | 8 |  |
|  |  | Phosphorus 5*20 ml | Ambalaj | 6 |  |
|  |  | ALBUMIN (MICROALBUMINURIA) | Ambalaj | 1 |  |
|  |  | ASSAYED CONTROL URINE | Ambalaj | 2 |  |
|  |  | ALBUMIN (MICROALBUMINURIA) STANDARD | Ambalaj | 4 |  |
|  |  | Ser pentru controlul calității Biochimic extern internațional | Ambalaj | 1 | Flacoane cu volum 5 ml. |
|  |  | Ser pentru controlul calității Hematologic extern internațional | Ambalaj | 4 | Flacoane cu volum 2.5 ml. |
|  |  | Ser pentru controlul calității Reumatoid extern internațional | Ambalaj | 1 | Flacoane cu volum 1 ml. |
| 2 | 33696500-0 | Lotul 2 Consumabile p/u analiz. biochimic automat A 25 (sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374) | Ambalaj |  |  |
|  |  | Sample Wells (1000 units) (cuva pentru ser) | buc | 30000 | specific p/u A 25 (dimensiuni 13,75 x 24,90 mm, volum 2 ml) set 1000 buc. |
|  |  | Reactions Rotor (10 units) | Ambalaj | 100 | specific p/u A 25 set 10 buc. |
|  |  | Washing solution 1L (Solutie de spalare) | Ambalaj | 3 | fl. 1000 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set |
|  |  | Concentrated Liquid System 1000 ml (Solutie concentrata de sistem) | Ambalaj | 4 | fl. 1000 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set |
|  |  | CONCENTRATED WASHING SOLUTION | Ambalaj | 3 | fl. 100 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, Ambalaj termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set |
|  |  | Cuve pentru cuatron | buc | 6000 |  |
|  |  | Lamp A-25 | buc | 2 | Halogen lamp pentru A 25 6v 10w timp de lucru >2000 ore |
|  |  | Thick probe | buc | 2 | material:oțel inoxidabil |
| 3 | 33696500-0 | Lotul 3 Reagenţi,calibratori şi material de control p/u analiz. hematologice automat 3diff Mindray BC 3600 (sist. închis) (a.17Ord.MS nr.374din05.05.14),accesorii /consumabile/piese de schimb(a.18 Ord.MS nr.374din05.05.14 ) |  |  |  |
|  |  | M-30 Diluent set 20 lit. p/u Mindray | Ambalaj | 30 | set 1 x 20 lit. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |
|  |  | M-30 Lyse set 0.5 lit. p/u Mindray | Ambalaj | 10 | set 1 x 500 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |
|  |  | M-30 RINCE set 5.5 lit. p/u Mindray | Ambalaj | 26 | set 1 x 5.5 lit. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |
|  |  | Probe cleanser fl. 50 ml p/u Mindray | Ambalaj | 25 | flac 1 x 50 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |
|  |  | B-30 Material de control hematologic set 3 x 3,0 ml p/u Mindray | Ambalaj | 6 | set 9 ml (3fl. x 3.0 ml). Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |
|  |  | Hîrtie termo pentru Mindray | buc | 40 | Hirtie termo 50 mm x 18 m |
| 4 | 33696500-0 | Lotul 4 Consumabile, piese de schimb si reagenti p-u analizatorul SmartLyte plus (sist. închis) (a.17Ord.MS nr.374din05.05.14),accesorii /consumabile/piese de schimb(a.18 Ord.MS nr.374din05.05.14 ) |  |  |  |
|  |  | Fluid Pack | buc | 4 | Pachet de reactive( Standart A, StandartB, solutie de spalare) pentru analizatorul SmartLyte plus K/Na/Cl, in ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |
|  |  | Electrode Conditioning Solution | buc | 2 | Solutie de conditionare a electrozilor pentru analizatorul SmartLyte plus, in ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |
|  |  | ISE Cleaning Solution | buc | 2 | Solutie de spalare fiecare zi pentru analizatorul SmartLyte plus, in ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |
|  |  | Mission Control Level 1-2-3 | set | 1 | Material de control cu nivel 1-2-3.Material de control cu nivel 1-2-3 pentru analizatorul SmartLyte plus, in ambalaj original de la producator.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |
|  |  | Na+ Electrode | buc | 1 | Electrod Na(original de la producator) p-u analizatorul SmartLyte plus.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |
|  |  | K+ Electrode | buc | 7 | Electrod K(original de la producator) p-u analizatorul SmartLyte plus.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |
|  |  | Cl- Electrode | buc | 1 | Electrod Cl(original de la producator) p-u analizatorul SmartLyte plus.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |
|  |  | Reference Electrode | buc | 1 | Electrod de referinta(original de la producator) p-u analizatorul SmartLyte plus.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |
|  |  | Reference Electrode Housing | buc | 2 | Electrod de referense housing (original de la producator) p-u analizatorul SmartLyte plus .*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |
|  |  | Peristaltic Pump Tubing | buc | 2 | Tub silicon pentru pompa peristaltica p-u analizatorul SmartLyte plus, in ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |
|  |  | Printer Paper | buc | 5 | Hirtie pentru imprimanta pentru analizatorul SmartLyte plus, in ambalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. |