Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la achizițiile

publice de valoare mică

ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

privind achiziţionarea barierelor de acces automate

si a ușelor rulou, inclusiv instalarea acestora

1. Denumirea autorităţii contractante:  IP USMF ”Nicolae Testemițanu”

2. IDNO: 1007600000794

3. Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165

4. Numărul de telefon: 022 20-52-67

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante:  achizitii@usmf.md, http://www.usmf.md

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună): nu se aplică

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri :

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată fără TVA , lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 34928100-9 | Lotul 1: bariere de acces automate |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Barieră de acces automată, 4 m. Garanție: minim 60 luni din momentul instalării | buc | 1 | - Lungimea barierei 4m; - Grad de protecție IP 54; - Capacitate trafic intens; - Tensiunea de alimentare: 230V 50Hz +-10% ; - Tensiunea de alimentare a motorului 36V, motor de sistem Brushless sau analogic; - Curentul de consum 0-15A; - Puterea motorului 200-250W; - Momentul de rotire 0-200N/m; - Timpul de deschidere la 90g 2-6 s; - Temperatura de lucru -20 + 55 grade Celsius; - Capac detașabil cu cheiță și lacăt pentru acces la părțile interioare; - Posibilitate acționării manuale în cazul lipsei tensiunii; - Seturi de benzi reflectoare; - Sistem de fotocelule cu fir – 1set; - Cicluri de funcționare: 5000 în 24 ore; - Consum accesorii : 24V; - LED intermitent ce poate fi încorporat în capac cît si în bară. - Telecomenzi 6 buc; - Modul GSM cu o capacitate de memorie minim 1000 maxim 2000 de utilizatori și cartelă SIM activă. De instalat un buton de deschidere și închidere care va funcționa prin cablu, fiind montat în holul căminului nr.2 (recepție), str. Malina Mică 68/2. Montarea și configurarea barierei automate se efectuează de către operatorul economic. Adresa de instalare – str. Malina Mică 68/2, mun. Chișinău. Termen de garanție: minimum 60 luni din momentul instalării. | 25833,33 |
| 1.2 |  | Barieră de acces automată, 6 m Garanție: minim 60 luni din momentul instalării | buc | 1 | - Lungimea barierei 6m - Grad de protecție IP 54; - Capacitate trafic intens; - Tensiunea de alimentare 230V 50Hz +-10%; - Tensiunea de alimentare a motorului 36V, motor de sistem Brushless sau analogic. - Curentul de consum 0-15A; - Puterea motorului 200-250W; - Momentul de rotire 0-200N/m; - Timpul de deschidere la 90g 2-6 sec - Temperatura de lucru -20 + 55 grade Celsius; - Capac detașabil cu cheiță și lacăt pentru acces la părțile interioare; - Posibilitate acționării manuale în cazul lipsei tensiunei; - Seturi de benzi reflectoare; - Sistem de fotocelule cu fir – 1set; - Cicluri de funcționare: 5000 în 24 ore; - Consum accesorii : 24V; - LED intermitent ce poate fi încorporat în capac cît si în bară. - Telecomenzi 10buc; - Element fix de susținere bară; - Modul GSM cu o capacitate de memorie minim 1000 maxim 2000 de utilizatori și cartelă SIM activă. - Cablu submersibil H07RN-F 5*1,5mm – 65m; - Tub gofrat sur 750N D-25mm – 25m. - Tavă PVC D-25mm - 35 m. De instalat un buton de deschidere și închidere care va funcționa prin cablu, fiind montat în încăperea gardianului din căminul nr.13, str. Vladimir Korolenco, 61/2. Prețul ofertei va include săpătură manuală a tranșeei pentru trasarea cablului de alimentare 30m/l (adincimea minim 70cm, lăținea minim 30cm). Montarea și configurarea barierei automate se efectuează de către operatorul economic. Adresa de instalare – str. Vladimir Korolenco, 61/2, mun. Chișinău. Termen de garanție: minimum 60 luni din momentul instalării. | 37500,00 |
| 2 |  | Lot 2: Ușe rulou cu instalare |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Ușă rulou manuală exterioară pentru debara. | buc | 1 | Înălțime-1000mm, lățime-1500mm; Culoare: cafenie (RAL 8014); Lamele din aluminiu; Lățimea lamelelor 41÷45mm În set: - Lacăt cilindric cu 3 chei; - Mâner ; Locul de instalare: str. Nicolae Testemițanu, 25. Termen de garanție minimum - 36 luni. | 3800,00 |
| 2.2 |  | Ușă rulou automată interioară pentru delimitarea spațiului de studii. | buc | 1 | Înălțime-2800mm, lățime-3980mm Culoarea albă (RAL 9016) Lamele din aluminiu Lățimea lamelelor 76÷77mm Buton de dirijare două direcții - sus - jos Puterea de acționare a motorului electric ≥120Nt Tensiunea de alimentare - 220V Locul de instalare str. Nicolae Testemițanu, 29 (et.7) Termen de garanție: minimum - 36 luni | 22500,00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 89633,33 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta: nu se aplică.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare și instalare: se va efectua , la solicitarea Cumpărătorului, în termen de 30 zile pentru lotul 1 ,,Bariere de acces automate” și în termen de 15 zile pentru lotul 2 ,,Ușe rulou”.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12. 2024

Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Denumirea documentului/cerinței | Cerințe suplimentare față de document | Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Specificații de preț | Original conform ( anexa nr. 23 ), confirmate prin aplicarea semnăturii electronice. În cazul excluderii, necompletării sau completării defectuase a unei coloane oferta va fi respinsă. | Obligatoriu |
| 2 | Specificații tehnice | Original conform ( anexa nr. 22), confirmate prin aplicarea semnăturii electronice. În cazul excluderii, necompletării sau completării defectuase a unei coloane oferta va fi respinsă. | Obligatoriu |
| 3 | Extras din Registrul de Stat al Unităților de drept | Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 4 | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie, emisă de Bancă confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 5 | Declarația de eligibilitate | conform Anexei nr. 2, semnată electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 6 | Declaraţia privind valabilitatea ofertei | conform Anexei nr. 8, semnată electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 7 | Declarație pe proprie răspundere privind instalarea barierelor automatizate ( montarea tuturor sistemelor) la solicitare în termen de 30 zile și în termen de 15 zile pentru lotul 2 ,,Ușe rulou”. | Original, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 8 | Catalogul producătorului /prospecte /documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru bunurile solicitate. | Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; În catalog va fi subliniat codul produsului, care trebuie să corespundă cu cel indicat în ofertă. | Obligatoriu |
| 9 | Prezentarea Pașaportului tehnic ce confirmă specificațiile tehnice pentru lotul 1 ,,Bariere de acces” | Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 10 | Declarație privind asigurarea service-ului în perioada de garanție a bunurilor. | cu timpul maxim de intervenție 24 ore, cu suportarea tuturor cheltuielilor, inclusiv cheltuielile de transport, semnat electronic de către operatorul economic ; | Obligatoriu |
| 11 | Declarație privind termenul de garanție minim 60 luni pentru lotul 1 ,,Bariere de acces” din momentul instalării. | confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic. | Obligatoriu |
| 12 | Declarație privind termenul de garanție minim 36 luni pentru lotul 2 ,,Ușe rulou” din momentul instalării. | confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic. | Obligatoriu |
| 13 | Declarație privind deținerea experienței specifice de minim 3 ani în livrarea bunurilor similare. | Confirmat prin anexarea minimum a unui contract similar, confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic. | Obligatoriu |

Notă: Anexele menționate în tabel  le găsiți în Documentația Standart .

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va         utiliza licitaţia electronică): nu se aplică.

14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): nu se aplică.

15. Ofertele se prezintă în lei moldovenești, cu două cifre după virgulă.

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut.

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor: nu se aplică.

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic,   precum şi ponderile lor: nu se aplică.

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA ,,RSAP”

- conform SIA ”RSAP”.

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

21. Locul deschiderii ofertelor: SIA ”RSAP”

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

Conducătorul grupului de lucru:      Marcel Abraș______________________

L.Ș.