Anexa nr. 1

la Anunț de participare

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către „Vestmoldtransgaz” S.R.L., adresa: mun. Chișinău, șos. Balcani 7/E

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea __________________________________ ______________________________________________________________________________________, prin procedura de achiziție Licitație deschisă pentru o durată de _____ zile, respectiv până la data de _________________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: ______________

Cu stimă,

Ofertant

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 2

la Anunț de participare

- DECLARAŢIE

- privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

Subsemnatul, _________________________________________________ reprezentant împuternicit al ___________________________________________ (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant în cadrul procedurii de achiziție sectorială nr. __________ din data ____/_________/_____, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

| Numele și prenumele beneficiarului efectiv | IDNP al beneficiarului efectiv |
| --- | --- |

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume/Prenume: ________________________________________

Funcţia: _____________________________

Denumirea operatorului economic: __________________________

IDNO al operatorului economic: _____________________________

Anexa nr. 3

la Anunț de participare

________________________________

(denumirea/numele operatorului economic)

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 34 din Legea nr. 74/2020 cu privire la

evitarea conflictului de interese

Titlul achiziției: _________________________________________________________________________

Subsemnatul,__________________________, reprezentantul legal al _____________________________,

(numele şi prenumele)                                                                                                             (denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, la achiziție__________________________________________________________,

(denumirea achiziției)

organizată de „Vestmoldtransgaz” S.R.L., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situațiile prevăzute la art. 34 din Legea nr. 74/2020 cu privire la evitare a conflictului de interese, respectiv ofertantul:

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere și/sau nu avem persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră), inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al Furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire;

- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră), inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al Furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

Declar pe propria răspundere că materialele și informațiile furnizate Entității contractante sunt corecte și înțeleg că Entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și al confirmării informației și a documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum și experiența, competenta și resursele de care dispunem.

Data completării: _________________________________

Operator economic: _______________________________

(semnătura)

Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziția:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Anexa nr. 4

la Anunț de participare

INFORMAŢIE GENERALĂ

1. Denumirea operatorului economic: _______________________________________________________

2. Codul fiscal: __________________________________________________________________________

3. Decizia de înregistrare: _________________________________________________________________

(numărul, data, înregistrării)

______________________________________________________________________________________

(instituția emitentă)

4. Domeniile principale de activitate: ________________________________________________________

(de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului)

______________________________________________________________________________________

5. Licențe în domeniu (certificate, autorizații): ________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate, durata de valabilitate)

6. Întreprinderi, filiale, care întră în componență: ______________________________________________

(denumirea, adresa)

7. Structuri, întreprinderi afiliate: ___________________________________________________________

(denumirea, adresa)

8. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanț: _______________________________________

(de indicat valoarea şi data)

9. Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe: _______________________________________________mii MDL

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii MDL):

Anul_________________________ mii MDL

Anul_________________________ mii MDL

Anul_________________________ mii MDL

11. Datoriile totale ale operatorului economic: ____________________________mii MDL, inclusiv: faţă de buget ________________________ mii MDL.

12. Rechizite:

| DENUMIREA |  |
| --- | --- |
| COD FISCAL |  |
| BANK |  |
| SWIFT |  |
| IBAN |  |
| TVA |  |
| TEL/FAX |  |
| MOBILE |  |
| E‐MAIL |  |
| WEB |  |
| ADRESA JURIDICĂ |  |
| ADRESA POŞTALĂ |  |
| DIRECTOR GENERAL |  |

Data completării: ________________________________________________________________________

Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic: ______________________________________________________________________________________

(semnătura) și L.Ş.

Anexa nr. 5

la Anunț de participare

DECLARAȚIE

privind experiența similară

lista principalelor contractelor similare ca complexitate și preț efectuate în ultimii 3 ani de activitate

/prezentarea unui contract de bunuri similare cel puțin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract, sau maxim 3 (trei) contracte de bunuri similare cumulate să fie egală cu sau mai mare decît valoarea viitorului contract/

| Nr. | Obiectul contractului | Denumirea/Numele cumpărătorului/ Adresa | Preţul contractului | Data contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Pentru fiecare contract din tabel se completează următoare informație:

Contract nr. 1

1. Denumirea şi obiectul contractului________________________________________________________

2. Numărul şi data contractului_____________________________________________________________

3. Denumirea/numele beneficiarului_________________________________________________________

4. Adresa beneficiarului___________________________________________________________________

5. Ţara_________________________________________________________________________________

6 Valoarea contractului:

a) inițială (la data semnării contractului) __________________	____________________

b) finală (la data finalizării contractului) __________________	____________________

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluţionare:______

______________________________________________________________________________________

8. Perioada de executare:

- contractată________________________________________________________________________

- efectiv realizată ____________________________________________________________________

- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul___________________________________________________

Contract nr. 2

1. Denumirea şi obiectul contractului________________________________________________________

2. Numărul şi data contractului_____________________________________________________________

3. Denumirea/numele beneficiarului ________________________________________________________

4. Adresa beneficiarului___________________________________________________________________

5. Țara ________________________________________________________________________________

6 Valoarea contractului:

a) inițială (la data semnării contractului) __________________	____________________

b) finală (la data finalizării contractului) __________________	____________________

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluţionare:______

______________________________________________________________________________________

8. Perioada de executare:

- contractată_______________________________________________________________________

- efectiv realizată ____________________________________________________________________

- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul_____________________________________________________

Contract nr. 3

1. Denumirea şi obiectul contractului________________________________________________________

2. Numărul şi data contractului_____________________________________________________________

3. Denumirea/numele beneficiarului ________________________________________________________

4. Adresa beneficiarului___________________________________________________________________

5. Țara ________________________________________________________________________________

6 Valoarea contractului:

a) inițială (la data semnării contractului) __________________	____________________

b) finală (la data finalizării contractului) __________________	____________________

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluţionare:______

______________________________________________________________________________________

8. Perioada de executare:

- contractată_______________________________________________________________________

- efectiv realizată ____________________________________________________________________

- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul_____________________________________________________

Data completării: ________________________________________________________________________

Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic: ______________________________________________________________________________________

(semnătura) și L.Ş.

Anexa nr. 6

la Anunț de participare

Specificația tehnică: Aparate pentru măsurarea și detectarea gazelor

Numărul: 3/24 din 10.12.2024

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6, 7, 8, 9:

| Nr. | Cerințe pentru bunurile achiziționate | Descriere, detalii, parametrii tehnici conform documentelor de reglementare | Model/ marca/ | Standarde de referință | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică* deplină propusă de către Ofertant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Detector de gaze portabil |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Descrierea bunului (caracteristici funcționale): | Detector digital portabil pentru depistarea și localizarea scurgerilor de gaze explozive rapidă și fiabilă în instalații de gaz, îmbinări, racorduri, locuri greu accesibile din sistemele de gaz. | * | * | * | * | * |
| 2 | Cantitatea necesară pentru achiziție: | 2 unit. | - | - | - | - | * |
| 3 | Destinația bunului și scopul utilizării acestuia: | Pentru detectarea scurgerilor de gaze inflamabile la conductele de gaze, piesele lor de legătură şi îmbinări filetate, contoare, etc. | - | - | - | - | * |
| 4 | Caracteristicile tehnice a bunului și dotări: | Caracteristici tehnice: Temperatura de operare: 0 °C până la +40 °C. Temperatura de depozitare: -20 °C până la +50 °C. Interval de detecție CH4: 0 la 22 000 ppm. Precizie (metan): ±500 ppm. Alarme la depășirea valorilor limită: - Vizual; - Acustic. Grad de protecție: IP54. Alimentare: acumulator pe bază de Li-ion reîncărcabilă. Autonomie: 10 ore de operare continuă. Afișaj: TFT, afișarea continuă a concentrației de gaz măsurate și a datelor procesate. Dotări standard: Senzor pentru un spectru larg de gaze inflamabile (calibrare de bază: metan). Senzor: interschimbabil. Sondă flexibilă concepută pentru a fi utilizat în spații dificil accesibile, având o lungime minimă de: 200 mm. Dotări suplimentare: Valiză pentru transport de protecție (cu un mulaj de burete pentru transportarea în siguranță a detectorului). Unitate de alimentare electrică. Accesorii pentru colectarea valorilor măsurate: software, cablu de date, etc. | - | - | - | - | * |
| 5 | Cerințe privind dimensiunile, ambalajul, transportarea bunului: | Ambalare de fabrică. Bunul și toate componentele acestuia trebuie să fie noi (neutilizate anterior, să nu fie recondiționat sau asamblat din componente recondiționate). | - | - | - | - | * |
| 6 | Cerințe privind calitatea, siguranța: | Se va asigura conformitatea cu SM EN 61010 „Reguli de securitate pentru echipamente electrice de măsurare, de control şi de laborator”. | - | - | - | - | * |
| 7 | Cerințe privind cantitatea, termenul de livrare și locația livrării bunului: | Termen de livrare: 45 zile calendaristice de la semnarea contractului de achiziție bunuri. Locația livrării: ,,Vestmoldtransgaz’’ S.R.L. Adresa: mun. Chişinău, șos. Balcani, nr. 7/E. | - | - | - | - | * |
| 8 | Cerințe privind punerea în funcțiunea bunului: | Furnizorul va realiza lucrările de punere în funcțiune a bunului la sediul ,,Vestmoldtransgaz’’ S.R.L. | - | - | - | - | * |
| 9 | Cerințe privind actele de însoțire a bunului: | Acte necesare de însoțire a bunului (după caz): Manualul de instrucțiuni/Certificat de garanție/Certificat de calitate/Certificat de conformitate/Certificat calibrare/Fișa de calibrare și verificare inițială/Ghidul utilizatorului. Software. | - | - | - | - | * |
| 10 | Cerințe privind termenul de exploatare, termenul de păstrare, garanția calității: | Ofertantul va face dovada disponibilității unui service specializat pe teritoriul Republicii Moldova, Ucrainei sau Uniunii Europene pentru întreținere sau reparare. Se va garanta calitatea și buna funcționare a bunului timp de 24 luni de la punerea în funcțiune sau 36 de luni de la data livrării. | - | - | - | - | * |
| 11 | Alte cerințe: | Cerințele impuse sunt considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile prezentei Specificații tehnice, va fi luată în considerare, numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea scopului la un nivel calitativ superior cerințelor minimale nominalizate. | - | - | - | - | * |
| Aparat pentru măsurarea concentrației de metan |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Descrierea bunului (caracteristici funcționale): | Aparat pentru măsurarea concentrației de metan. | * | * | * | * | * |
| 2 | Cantitatea necesară pentru achiziție: | 1 unit. | - | - | - | - | * |
| 3 | Destinația bunului și scopul utilizării acestuia: | Instrument inteligent de detecție a 1-7 gaze, proiectat special pentru a satisface cerințele de măsurare a concentrației de gaze naturale, alte gaze. | - | - | - | - | * |
| 4 | Caracteristicile tehnice a bunului și dotări: | Caracteristici tehnice: Temperatura de operare: -4 până la +122 °F (-20 °C până la +50 °C). Presiune: 700 până la 1300 hPa. Umiditate relativă: 10 0C până la 90 %. Precizie (metan): ±50 ppm. Timpi de pornire: < 60 s. Interval de actualizare pentru afișaj și semnale: 1 s. Stocarea datelor. Alarme: - Vizual; - Acustic; - Vibrație. Grad de protecție: IP 67. Mod de a transmite date prin eter (Wi-Fi/ Bluetooth/ etc.). Acumulator: Li-ion, reîncărcabilă, 6.0 Ah. Încărcare prin inducție. Autonomie: 15 ore de operare continuă. Proiectat special pentru a fi utilizat cu pompă. Afișaj: afișaj color cu contrast ridicat. Dotări standard: Detector multi-gaz: - detectare pentru 1 până la 7 gaze; - măsurarea concentrațiilor gazelor; - detectarea gazelor toxice și combustibile, a vaporilor și oxigenului. Senzori (calibrare de bază: metan): dotat cu senzori Ex de înaltă performanță, calibrați special pentru măsurarea de hidrocarburi prezente în compoziția gazului natural (metan, etan, propan, n-butan, azot, bioxid de carbon), oxigen și odorant. Dotări suplimentare: Valiză pentru transport de protecție (cu un mulaj de burete pentru transportarea în siguranță a detectorului). Unitate de alimentare electrică. Încărcător prin inducție. Accesorii pentru colectarea și configurarea valorilor măsurate: software, cablu de date, etc. Pompă și accesorii: filtru pentru impurități (min. 20 buc.), adaptor de pompă. Sondă telescopică – aprobată pentru utilizare în zona Ex. Furtun de prelevare: 5 m cu adaptor. Curea pentru umăr. Husă pentru dispozitiv. | - | - | - | - | * |
| 5 | Cerințe privind dimensiunile, ambalajul, transportarea bunului: | Ambalare de fabrică. Bunul și toate componentele acestuia trebuie să fie noi (neutilizate anterior, să nu fie recondiționat sau asamblat din componente recondiționate). | - | - | - | - | * |
| 6 | Cerințe privind calitatea, siguranța: | Bunul va dispune de următoarele certificări: ATEX și IECEx: I M1, II 1G-Ex da ia I Ma, Ex da ia IIC T4 Ga. IEC: Ex ia I Ma – Ex ia IIC T4/ T3 Ga. Marcaj CE: Compatibilitatea electromagnetică 2004/108/CE. Directiva ATEX 94/9/CE. Se va asigura conformitatea cu SM EN 61010 „Reguli de securitate pentru echipamente electrice de măsurare, de control şi de laborator”. | - | - | - | - | * |
| 7 | Cerințe privind cantitatea, termenul de livrare și locația livrării bunului: | Termen de livrare: 45 zile calendaristice de la semnarea contractului de achiziție bunuri. Locația livrării: ,,Vestmoldtransgaz’’ S.R.L. Adresa: mun. Chişinău, șos. Balcani, nr. 7/E. | - | - | - | - | * |
| 8 | Cerințe privind punerea în funcțiunea bunului: | Furnizorul va realiza lucrările de punere în funcțiune a bunului la sediul ,,Vestmoldtransgaz’’ S.R.L. | - | - | - | - | * |
| 9 | Cerințe privind actele de însoțire a bunului: | Acte necesare de însoțire a bunului (după caz): Manualul de instrucțiuni/Certificat de garanție/Certificat de calitate/Certificat de conformitate/Certificat calibrare/Fișa de calibrare și verificare inițială/Ghidul utilizatorului. Software. | - | - | - | - | * |
| 10 | Cerințe privind termenul de exploatare, termenul de păstrare, garanția calității: | Ofertantul va face dovada disponibilității unui service specializat pe teritoriul Republicii Moldova, Ucrainei sau Uniunii Europene pentru întreținere sau reparare. Se va garanta calitatea și buna funcționare a bunului timp de 24 luni de la punerea în funcțiune sau 36 de luni de la data livrării. | - | - | - | - | * |
| 11 | Alte cerințe: | Cerințele impuse sunt considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile prezentei Specificații tehnice, va fi luată în considerare, numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea scopului la un nivel calitativ superior cerințelor minimale nominalizate. | - | - | - | - | * |

*Ofertantul să indice (obligatoriu) informația completă a caracteristicilor tehnice a bunurilor propuse.

*Ofertantul va face dovada confirmării modalității de îndeplinire a cerințelor din Specificația tehnică.

Semnat:

Numele, Prenumele: _____________________________________________________________________

În calitate de: ___________________________________________________________________________

Ofertantul: _____________________________________________________________________________

Adresa:   _______________________________________________________________________________

Data: „____”__________________

Anexa nr. 7

la Anunț de participare

CERERE DE PARTICIPARE

Către: _________________________________________________________________________________

(denumirea Entității contractante şi adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a Anunțului de participare, nr.____ din ______________ (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului ____________________________________________________

(denumirea contractului de achiziţie sectorială)

noi ___________________________________________________________________________________ (denumirea/numele ofertantului/candidatului)

am luat cunoștință de condiţiile şi de cerinţele expuse în documentația de atribuire şi ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: ____________________

Cu stimă,

Ofertant/candidat

(semnătura autorizată)

| __________________________________________ (Denumirea operatorului economic) Adresa completă: ____________________________ tel, fax, e-mail _______________________________ OFERTĂ Către: _____________________________________________________________________________ (denumirea Entității contractante şi adresa completă) I. Examinând documentația de achiziție referitor la _________________________________________ __________________________________________________________________________________ (denumirea contractului de achiziţie anunțate de Entitatea contractantă) prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziţie susmenționat, şi anume: II. Furnizarea (executarea, prestarea): 1._________________________________________________________________________________ (denumire bunurilor, lucrărilor, serviciilor, cantitatea, preț pe unitate, valoarea fără TVA) 2._________________________________________________________________________________ 3._________________________________________________________________________________ 4._________________________________________________________________________________ 5._________________________________________________________________________________ III. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziții este: _____________________________________________________________ MDL/USD/EURO, fără TVA (suma în litere şi în cifre) la care se adaugă TVA în sumă de: _________________________________________ MDL/USD/EURO |  |
| --- | --- |
| (suma în litere şi în cifre) TOTAL _________________________________________________________MDL/USD/EURO cu TVA. |  |
| IV. Termeni de plata: _________________________________________________________________ V. Timp de livrare (executare lucrare):____________________zile. VI. Furnizarea obligațiilor de garanție (condiții și condiții de eliminare a defecțiunilor): __________________________________________________________________________________ VII. Perioada de valabilitate a ofertei _______ zile. Data completării: „_____” _______________ 202__ Numele, prenumele şi funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(semnătura) şi L.Ş. |  |

Anexa nr. 8

la Anunț de participare

Specificația de preț:

Obiectul: Aparate pentru măsurarea și detectarea gazelor

Numărul: 3/24 din 10.12.2024

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8:

| Nr. | Denumirea bunurilor solicitate |  | UM | Cant. | Preț unitar, MDL/USD/EURO fără TVA | Preț unitar, MDL/USD/EURO cu TVA | Total, MDL/USD/EURO fără TVA | Total, MDL/USD/EURO cu TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Aparate pentru măsurarea și detectarea gazelor | Detector de gaze portabil | buc | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Aparat pentru măsurarea concentrației de metan | buc | 1 |  |  |  |  |
|  | Valoarea totală (MDL/USD/EURO): |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:

Numele, Prenumele: ____________________________________________________________________

În calitate de: _________________________________________________________________________

Ofertantul: ___________________________________________________________________________

Adresa: ______________________________________________________________________________

Data: „____”__________________