Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție . nr. ocds-b3wdp1-MD-1711441136071 din 08.04.2024. Obiectul de achiziției: Reagenți și consumabile de laborator pentru 2024 (repetat 2). Cod CPV; Denumirea bunurilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri. 33696500-0; Lotul 1. Reagenți și consumabile de laborator compatibili cu analizatorul biochimic JCA BM6010/C JEOL. Glucoza Hexokinase; set; 4,0. Ureea FS; set; 2,00. Creatinina PAP; set; 2,00. GOT (ASAT) FS; set; 4,00. GOT (ALAT) FS; set; 4,00. FOSFATAZA ALCALINA FS IFCC; set; 1,00. GGT FS; set; 3,0. Bilirubina totala FS; set; 2,00. Bilirubina directa FS; set; 4,25. Alfa Amilaza FS; set; 3,00. Lipaza FS; set; 1,50. Acid uric TOOS; set; 2,50. Proteina totală; set; 0,5. Trigliceride; set; 1,00. Colesterol; set; 3,00. HDL Colesterol; set; 2,00. LDL Colesterol; set; 4,00. Fe IRON Ferene; set; 1,00. Albumina FS FS; set; 1,00. CRP FS; set; 1,00. ASL-O FS; set; 2,00. CK-NAC FS; Set; 1,00. CK-MB FS; set; 1,00. Magneziu FS; set; 0,5. LDH IFCC; set; 1,00. Pancreatic amylase FS; set; 0,50. Albumina FS; set; 1,00. Phosphor FS; set; 0,50. Factorul Reumatoid (RF) FS; set; 4,00. Calibrator Universal p/u biochimie; set; 2,00. Calibrator p/u lipide; set; 1,00. Calibrator CRP; set; 2,00. Calibrator ASL-O; set; 1,00. Calibrator FR; set; 1,00. Trulab urina Level1; set; 1,00. Trulab urina Level II; set; 1,00. Trucal Protein L-1; set; 1,00. Trucal Protein L-2; set; 1,00. Biochimie Trucal CK-MB; set; 1,00. Trulab N,Control normal; set; 2,00. Calibrator pentru albuminuria; set; 1,00. Protein multi-calibrator; set; 1,00. Trulab P,Control patologic biochimie; set; 2,00. Solutie spalare Cuvette Wash; bidoane; 20,00. Solutie spalare Conditioner Wash; bidoane; 14,00. Reagent Probe Wash 1; ml; 250,0. Reagent Probe Wash 2; ml; 250,0. Fluorinert Dialektika FC-43-5 kg; bidon; 1,00. Ac –reagenți; unit; 2,00. Ac-probe; unit; 2,00. Reșină de trocă ionică; buc; 1,0. Filtre osmoza; buc; 3,00. TOTAL Lotul 1. 33696500-0; Lotul 2 Capilare Pancenco sterile. Capilare Pancenco sterile; buc; 300. TOTAL Lotul 2. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________.