|  |  |  | Anexa –2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lista prețurilor materialelor care vor fi eliberate prin factura fiscală de la Beneficiar pentru obiectul: Reparația capitală a rețelelor termice de la CT-436 până la CT-436/3 din str. Butucului, proiectul - 108/23-RT |  |  |
| Nr. ord. | Denumire | U.M. | Preț unitar, lei, fără TVA |
| 1 | Țeava din oțel preizolată cu poliuretan rigid cu manta de protecție fără semnalizare DN273*6,0(273*6,3)/400 | m.l. | 1 955,88 |
| 2 | Cot din oțel preizolat cu poliuretan rigid 60° DN250/400 | buc. | 5 383,30 |
| 3 | Cot din oțel preizolat cu poliuretan rigid 90° DN250/400 | buc. | 5 383,30 |
| 4 | Suport fix preizolat cu poliuretan rigid DN250/400 | buc. | 7 921,58 |
| 5 | Teu din oțel preizolat cu poliuretan rigid 90° DN250/400-С-100/200 | buc. | 14 120,96 |
| 6 | Căciulă de capăt DN250/400 | set | 716,76 |
| 7 | Set de izolare îmbinărilor DN250/400 | set | 679,11 |
| 8 | Suport mobil pentru conducte preizolate cu poliuretan DN250/400 | buc. | 800,00 |
| 9 | Suport mobil de tip ФСО1 DN250/400/530 | buc. | 800,00 |
| 10 | Suport de ghidare pentru conducte preizolate cu poliuretan DN250/400 | buc. | 800,00 |
| 11 | Compensator silfonic în set cu manta de protecție DN500 | buc. | 57 000,00 |
| 12 | Compensator silfonic în set cu manta de protecție DN250 | buc. | 13 250,00 |