Anexa nr. 2

la Documentația standard

- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea instrumentarului stomatologic

prin procedura de licitație deschisă

- Denumirea autorității contractante: Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”

- IDNO: 1007600000794

- Adresa: mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare 165

- Numărul de telefon/fax: 022-205-265

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: achizitii@usmf.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | U/M | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată | Valoarea estimată în lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 33141800-8 | 1.Cheie de culori | bucată | 10 | Cheie de culori predestinată pentru evaluarea coloristicii dentare | 12500,0 |
| 2. | 33141800-8 | 2.Aparat Copp | bucată | 12 | Depărtător de coroane semiautomat, pentru înlăturarea lucrărilor protetice fixe. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. | 5500,0 |
| 3. | 33141800-8 | 3.Aspirator de salivă chirurgical | buc | 20 | Aspirator de salivă chirurgical cu margini rotunjite, atașabil la sistemul de aspirare, din oțel inoxidabil 4*175mm | 5000,0 |
| 4. | 33141800-8 | 4.Set chirurgical de freze pentru inserarea implantelor | set | 2 | Set chirurgical cu instrumentele necesare pentru inserarea implantelor dentare endoosoase. Caracteristici: design ergonomic, rezistente la căzături, autoclavabile (1000 cicluri). Compatibile cu sistemul de implanturi Dentium - Freză chirurgicală 2.0-2.2 mm - Freză chirurgicală 2.6-2.8mm - Freză chirurgicală 3.2-3.4mm - Freză chirurgicală 3.65-3.8mm - Freză chirurgicală 4-4.3mm - Freză chirurgicală 4.5-4.8mm - Cheie de înfiletare a implantului manuală - Cheie de înfiletare a implantului mecanică - Cheie portimplant manuală - Cheie portimplant mecanică - Ghid de paralelism al implantelor - Ghid de paralelism al bonturilor protetice - Cheie protetică - Sonda de profunzime Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare | 63333,33 |
| 5. | 33141800-8 | 5.Set de instrumente pentru sinus lifting lateral | set | 2 | Un set de instrumente pentru sinus lifting lateral în chirurgia dento-alveolară este compus dintr-o serie de instrumente specializate utilizate în procedura de augmentare a sinusului. Aceasta constă în ridicarea membranei sinusului pentru a crea spațiu suplimentar pentru inserarea implanturilor dentare în regiunea maxilarului superior. Setul include: 1) freze speciale pentru preforare a corticalei, 2) 4-6 elevatoare / chiurete pentru ridicarea membranei sinusale cu vărfurile bine șlefuite și rotunjite pentru a functiona ca niște decolatoare mici. Nu sunt ascuție să taie mucoasa, 3) instrumente de compactare a osului de grefă. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare. | 38333,33 |
| 6. | 33141800-8 | 6. Conformatoare compatibile sistemului de implante | bucată | 10 | Conformatoare gingivale / cape de vindecare utilizate pentru obtinerea profilului de emergență gingivală a viitoarei lucrări protetice. Confecționate din titan, pot fi reutilizate de mai multe ori prin sterilizare fără să sufere modificari. Dimensiuni: Înălțimea gingivală (H) – 1,0 mm. Diametru – 4,0 mm. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare. | 4166,67 |
| 7. | 33141800-8 | 7. Conformatoare compatibile sistemului de implante | bucată | 10 | Conformatoare gingivale / cape de vindecare utilizate pentru obtinerea profilului de emergență gingivală a viitoarei lucrări protetice. Confecționate din titan, pot fi reutilizate de mai multe ori prin sterilizare fără să sufere modificari. Dimensiuni: Înălțimea gingivală (H) – 1,0 mm. Diametru – 4,5 mm. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare. | 4166,67 |
| 8. | 33141800-8 | 8. Conformatoare compatibile sistemului de implante | bucată | 10 | Conformatoare gingivale / cape de vindecare utilizate pentru obtinerea profilului de emergență gingivală a viitoarei lucrări protetice. Confecționate din titan, pot fi reutilizate de mai multe ori prin sterilizare fără să sufere modificari. Dimensiuni: Înălțimea gingivală (H) – 1,0 mm. Diametru – 5,0 mm. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare. | 4166,67 |
| 9. | 33141800-8 | 9. Conformatoare compatibile sistemului de implante | bucată | 10 | Conformatoare gingivale / cape de vindecare utilizate pentru obtinerea profilului de emergență gingivală a viitoarei lucrări protetice. Confecționate din titan, pot fi reutilizate de mai multe ori prin sterilizare fără să sufere modificari. Dimensiuni: Înălțimea gingivală (H) – 1,0 mm. Diametru – 5,5 mm. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare. | 4166,67 |
| 10. | 33141800-8 | 10. Conformatoare compatibile sistemului de implante | bucată | 10 | Conformatoare gingivale / cape de vindecare utilizate pentru obtinerea profilului de emergență gingivală a viitoarei lucrări protetice. Confecționate din titan, pot fi reutilizate de mai multe ori prin sterilizare fără să sufere modificari. Dimensiuni: Înălțimea gingivală (H) – 1,5 mm. Diametru – 4,0 mm. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare. | 4166,67 |
| 11. | 33141800-8 | 11. Conformatoare compatibile sistemului de implante | bucată | 10 | Conformatoare gingivale / cape de vindecare utilizate pentru obtinerea profilului de emergență gingivală a viitoarei lucrări protetice. Confecționate din titan, pot fi reutilizate de mai multe ori prin sterilizare fără să sufere modificari. Dimensiuni: Înălțimea gingivală (H) – 1,5 mm. Diametru – 4,5 mm. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare. | 4166,67 |
| 12. | 33141800-8 | 12. Conformatoare compatibile sistemului de implante | bucată | 10 | Conformatoare gingivale / cape de vindecare utilizate pentru obtinerea profilului de emergență gingivală a viitoarei lucrări protetice. Confecționate din titan, pot fi reutilizate de mai multe ori prin sterilizare fără să sufere modificari. Dimensiuni: Înălțimea gingivală (H) – 1,5 mm. Diametru – 5,0 mm. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare. | 4166,67 |
| 13. | 33141800-8 | 13. Conformatoare compatibile sistemului de implante | bucată | 10 | Conformatoare gingivale / cape de vindecare utilizate pentru obtinerea profilului de emergență gingivală a viitoarei lucrări protetice. Confecționate din titan, pot fi reutilizate de mai multe ori prin sterilizare fără să sufere modificari. Dimensiuni: Înălțimea gingivală (H) – 1,5 mm. Diametru – 5,5 mm. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare. | 4166,67 |
| 14. | 33141800-8 | 14. Conformatoare compatibile sistemului de implante | bucată | 10 | Conformatoare gingivale / cape de vindecare utilizate pentru obtinerea profilului de emergență gingivală a viitoarei lucrări protetice. Confecționate din titan, pot fi reutilizate de mai multe ori prin sterilizare fără să sufere modificari. Dimensiuni: Înălțimea gingivală (H) – 2,0 mm. Diametru – 4,0 mm. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare. | 4166,67 |
| 15. | 33141800-8 | 15. Conformatoare compatibile sistemului de implante | bucată | 10 | Conformatoare gingivale / cape de vindecare utilizate pentru obtinerea profilului de emergență gingivală a viitoarei lucrări protetice. Confecționate din titan, pot fi reutilizate de mai multe ori prin sterilizare fără să sufere modificari. Dimensiuni: Înălțimea gingivală (H) – 2,0 mm. Diametru – 4,5 mm. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare. | 4166,67 |
| 16. | 33141800-8 | 16. Conformatoare compatibile sistemului de implante | bucată | 10 | Conformatoare gingivale / cape de vindecare utilizate pentru obtinerea profilului de emergență gingivală a viitoarei lucrări protetice. Confecționate din titan, pot fi reutilizate de mai multe ori prin sterilizare fără să sufere modificari. Dimensiuni: Înălțimea gingivală (H) – 2mm, Diametru – 5,0 mm. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare. | 4166,67 |
| 17. | 33141800-8 | 17. Conformatoare compatibile sistemului de implante | bucată | 10 | Conformatoare gingivale / cape de vindecare utilizate pentru obtinerea profilului de emergență gingivală a viitoarei lucrări protetice. Confecționate din titan, pot fi reutilizate de mai multe ori prin sterilizare fără să sufere modificari. Dimensiuni:Înălțimea gingivală (H) – 2,0 mm. Diametru – 5,5 mm. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare. | 4166,67 |
| 18. | 33141800-8 | 18. Dispozitiv (bont) de transfer cu șurub | bucată | 50 | Dispozitiv de transfer, adaptat pentru implanturi cu conexiune conică de 11-12 grade, pentru fixarea în implantul dentar pentru obținerea unei amprente deschise. Rolul bontului de transfer este de a indica pozitia implantului în relația cu dinții vecini si conturul țesutului moale și de a transfera această poziție către laboratorul de tehnică dentară în vederea realizării restaurării protetice pe implant. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare. | 37500,00 |
| 19. | 33141800-8 | 19. Șurub pentru bont de transfer lingură deschisă | bucată | 50 | Șurub bont dentar utilizat pentru prinderea în implant a bontului de transfer pentru lingură deschisă. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare. | 8333,33 |
| 20. | 33141800-8 | 20. Dispozitiv (bont) de transfer scanare (pentru amprenta digitală (optică)) | bucată | 35 | Dispozitiv de transfer pentru obținerea amprentei digitale (optice) de la nivelul implantului dentar cu conexiune conică. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, deservire tehnică pe perioada garanției, livrarea – la solicitare, instalarea și conexiunea dispozitivului, instruirea tehnică a inginerului și personalului responsabil a instituției. | 26250,00 |
| 21. | 33141800-8 | 21. Dispozitiv (bont) pentru Multi Unit | bucată | 50 | Dispozitiv de transfer pentru capele Multi Unit compatibile cu sitemul de implantare cu conexiune conică. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare. | 50000,00 |
| 22. | 33141800-8 | 22. Dispozitiv (bont) pentru Multi Unit pentru scanare (amprentă optică) | bucată | 50 | Dispozitiv de transfer pentru capele Multi Unit compatibile cu sitemul de implantare cu conexiune conică. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare. | 50000,00 |
| 23. | 33141800-8 | 23. Cheie dinamometrică protetică (cu adaptor) | bucată | 14 | Cheie dinamometrică (cu adaptor), utilizată la inserarea implanturilor și pentru înșurubarea bonturilor protetice definitive, permite dozarea forței de strângere prin gradațiile de pe mâner (de la 15 la 45 N). Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare. | 46666,67 |
| 24. | 33141800-8 | 24. Șurubelniță (cheiță protetică clasică) hex 1.20 | bucată | 14 | Instrument universal indispensabil pentru înșurubarea-desșurubarea pieselor componente ale sistemului de implant (cape de acoperire, bonturi de transfer, de vindecare, bonturi protetice, ti base, multi-unituri, etc.), refolosibilă, sterilizabilă. Se poate utiliza împreună cu cheia dinamometrică (nu necesită adaptor). Lungimea 10 mm. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare. | 14000,00 |
| 25. | 33141800-8 | 25. Șurubelniță (cheiță protetică clasică) hex 1.20 | bucată | 14 | Instrument universal indispensabil pentru înșurubarea-desșurubarea pieselor componente ale sistemului de implant (cape de acoperire, bonturi de transfer, de vindecare, bonturi protetice, ti base, multi-unituri, etc.) , refolosibilă, sterilizabilă. Se poate utiliza împreună cu cheia dinamometrică (nu necesită adaptor). Lungimea 15 mm. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare. | 14000,00 |
| 26. | 33141800-8 | 26. Seringă pentru anestezie | bucată | 37 | Concepută pentru utilizarea ampulei anestezice standard, Completată cu capete adaptor pentru standard european și american 1,8 ml. Design cu trei inele - retenție fiabilă în timpul introducerii soluției. Instalarea capsulei - în depunerea seringii prin tragerea arcului pistonului. Vârful pistonului - cu prindere. Oțel inoxidabil - periat - nu reflectă. Ușor de utilizat. Design modern de instrumente. Instrument autoclavabil. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. | 12333,33 |
| 27. | 33141800-8 | 27. Seringă tip „fluture” (microperfuzor) | cutie | 2 | Ace recoltare 23G tip future. Descriere produs: Ace recoltare cu fluturas, furtun conector cu lumen 20G luer-lock. Produs steril de unica folosinta, non - toxice, non – pirogenice. Disconfort minim pentru pacient deoarece acele sunt ascutite si permit dureri minime in timpul penetrarii vasului de sange. Usor de utilizat in conditii de siguranta: Ace dubla recoltare cu fluturas au fost proiectate pentru a reduce foarte mult riscul de contaminare si pentru a elimina contacul direct al utilizatorului cu proba de sange.; Sunt rezistente la lovituri si permit un flux de sange excelent prin tub. Metoda de sterilizare: EO (Ethylene Oxide) Prezentare: cutie cu 100 buc. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. | 2500,00 |
| 28. | 33141800-8 | 28. Ace de anestezie dentară, carpule | cutie | 84 | Un ac stomatologic steril, de unică folosință, conceput pentru seringi pentru carpule din oțel inoxidabil chirurgical. Capătul adaptor pre-filetat din plastic. Lumenul acului – din oțel inoxidabil de grad înalt pentru a reduce riscul de rupere. Lumenul acului este lustruit și siliconat, pentru a traumatiza cât mai puțin țesutul. AC triplu teșit la nivelul bizoului – dimensiuni 0,3*25mm, 30G, cutie de maxim 100 bucăți. Termen de valabilitate la livrare num mai mic de 18 luni Certificate ISO 9001 de la ofertant, să fie înregistrat la AMDM. | 21000,00 |
| 29. | 33141800-8 | 29. Ace de anestezie dentară, carpule | cutie | 69 | Un ac stomatologic steril, de unică folosință, conceput pentru seringi pentru carpule din oțel inoxidabil chirurgical. Capătul adaptor pre-filetat din plastic. Lumenul acului - din oțel inoxidabil de grad înalt pentru a reduce riscul de rupere. Lumenul acului este lustruit și siliconat, pentru a traumatiza cât mai puțin țesutul. AC triplu teșit la nivelul bizoului – dimensiuni 0,4*35mm, 27G, cutie de maxim 100 bucăți. Termen de valabilitate la livrare num mai mic de 18 luni Certificate ISO 9001 de la ofertant, să fie înregistrat la AMDM. | 15000,00 |
| 30. | 33141800-8 | 30. Retractor | cutie | 4 | Retractor de buze și obraji fără latex. Flexibilitatea și elasticitatea unică a dispozitivului îl fac confortabil de purtat și îi ajută pe pacienți să își mențină gura deschisă. Steril. 50 buc în cutie. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. | 6666,67 |
| 31. | 33141800-8 | 31. Depărtator (Farabeouf) | bucată | 4 | Intrument cu capete asimetrice, utilizat pentru asigurarea unui acces optim a câmpul operator prin departarea părților moi labiale sau labiojugale. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. | 1666,67 |
| 32. | 33141800-8 | 32. Șubler | bucată | 1 | Subler din inox cu vârfuri subțiri, ulor curbate, util în măsurători chirurgicale. Mărime 0-8 cm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. | 250,00 |
| 33. | 33141800-8 | 33. Decolatoare muco-periostale | bucată | 5 | De tip HP3 (3,0/3,0mm), mâner de diametrul 8mm, cu 2 părți lățite, cu două părți lucrătoare, din oțel inoxidabil. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. | 2083,33 |
| 34. | 33141800-8 | 34. Freză Lindemann | bucată | 25 | Freza chirurgicală specială din tungsten pentru secționarea osului, adaptabilă la piesa dreaptă cu secțiune cross-cut a partii active cu diametru părții active de 016 mm, lungimea părții active 10mm și lungimea totală 25 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. | 14583,33 |
| 35. | 33141800-8 | 35. Freză trefină | bucată | 6 | Freza trefină este un instrument specializat folosit pentru a realiza găuri precise în oasele maxilare sau mandibulare. Aceasta constă într-un cap dotat cu dinți circulari, similari cu o coroană, atașat la un mandren ce permite rotația controlată a instrumentului. Freza trefină este utilizată în proceduri precum extracția dentară sau prelevarea de mostre osoase pentru analize ulterioare. Prin utilizarea ei, se facilitează accesul chirurgului la zonele specifice ale maxilarelor sau mandibulei, contribuind la precizia intervențiilor în chirurgia dento-alveolară. Diametrul frezelor 6mm, 7mm, 8mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. | 3000,00 |
| 36. | 33141800-8 | 36. Cleşti în "S" | bucată | 4 | Pentru extracţia premolarilor superiori ,,mânerele curbate în ”S”, fălcile rotunjite, fără pinteni. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. | 3333,33 |
| 37. | 33141800-8 | 37. Cleşti în "S" | bucată | 4 | Pentru extracţia molarilor superiori,, mânerele curbate în ”S”, fălcile rotunjite, cu pinteni, din dreapta. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. | 3333,33 |
| 38. | 33141800-8 | 38. Cleşti în "S" | bucată | 4 | Pentru extracţia molarilor superiori,, mânerele curbate în ”S”, fălcile rotunjite, cu pinteni, din stânga. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. | 3333,33 |
| 39. | 33141800-8 | 39. Clești pentru molarul 3 superior | bucată | 4 | Pentru extracția molarilor 3 superiori, cu dublă curbură, cu fălcile rotunjite, fără pinteni. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. | 3333,33 |
| 40. | 33141800-8 | 40. Clești baionetă | bucată | 2 | Pentru extracția rădăcinilor dinților superiori, cu dublă curbură a părții active, cu fălcile ”în baionetă”, fălcile se unesc. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. | 1666,67 |
| 41. | 33141800-8 | 41. Clești pentru molarul 3 inferior | bucată | 2 | Pentru extracția molarilor 3 inferiori, cu mânere drepte, îndoit pe lat, cu sau fără pinteni. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. | 1666,67 |
| 42. | 33141800-8 | 42. Clești pentru molarii inferiori(1 și 2) | bucată | 2 | Pentru extracția molarilor inferiori, fălcile formează un unghi de 90 cu mânerele, cu 2 pinteni. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. | 1666,67 |
| 43. | 33141800-8 | 43. Luxator drept | bucată | 8 | Pentru luxarea dintelui, partea activa aflându-se în continuarea tijei și în același ax cu mânerul instrumentului. Parte activa fină și subțire de la 2mm-4mm, Mânerele de dimensiune mari sunt confecționate dintr-un plastic special pentru a fi ergonomice. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. | 13333,33 |
| 44. | 33141800-8 | 44. Clești pentru rădăcini pentru dinții inferiori | bucată | 6 | Pentru extracția rădăcinilor dinților inferiori, partea activa formează unghi drept fața de mâner, fălcile sunt ascuțite, neexistând spațiu la nivelul vârfurilor. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. | 5000,00 |
| 45. | 33141800-8 | 45. Extractor de rădăcini | bucată | 2 | Dispozitiv fabricat din otel inoxidabil, alcătuit dintr-o baza de forma cilindrica și un pin filetat, utilizat în extracția resturilor radiculare. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. | 1250,00 |
| 46. | 33141800-8 | 46. Elevator angulat | bucată | 8 | Pentru extracția rădăcinilor, ascuțit, de tip apexo-elevator, cu partea activă dublu curbată față de tijă de stânga. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării | 6666,67 |
| 47. | 33141800-8 | 47. Elevator angulat | bucată | 8 | Pentru extracția rădăcinilor, ascuțit, de tip apexo-elevator, cu partea activă dublu curbată față de tijă de dreapta. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. | 6666,67 |
| 48. | 33141800-8 | 48. Chiuretă alveolară | bucată | 20 | De tip Lucas, nr. 85, curbă, dublu activă, formă de lingură de 2,5mm, lungimea maxim 20cm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. | 10000,00 |
| 49. | 33141800-8 | 49. Chiuretă alveolară | bucată | 5 | De tip Willinger, dreaptă, dublu închisă, partea activă oval/oval, lungimea minim 13 cm, din oțel inoxidabil. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. | 2500,00 |
| 50. | 33141800-8 | 50. Chiurete Gracey | set | 2 | Formă curbată și două fețe de tăiere asimetrice, ceea ce îi conferă capacitatea de a accesa mai ușor suprafețele radiculare ale dinților în regiunile subgingivale. Prin această formă specifică, se efectueză curățarea eficientă a rădăcinilor dentare, contribuind astfel la menținerea sănătății parodontale și prevenirea afecțiunilor dento-alveolare. În set sunt incluse 7 chiurete ½, ¾, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. | 16666,67 |
| 51. | 33141800-8 | 51. Pensă hemostatică (Mosquito) | bucată | 10 | Pensa hemostatică Halsted Mosquito este de obicei utilizată pentru a comprima vasele, care reglează fluxul de sânge. Pensele sunt utile si pentru prinderea țesuturilor delicate. Pensa hemostatică Mosquito este prevăzută cu mâner cu sistem de blocare tip cremaliera pentru a asigura o strângere fermă. Specificații: Material: otel inox. Lungimi: 12,5 cm; 18,0 cm; 20,0 cm. Partea activă: dreaptă sau curbă. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. | 4166,67 |
| 52. | 33141800-8 | 52. Pensă chirurgicala | bucată | 10 | Pensa cu vârful 1:2 dinți, cu dimensiunea de 12,5 cm, din oțel inoxidabil, rezistentă la sterilizarea cu aburi sub presiune (autoclav) sau sterilizare cu căldură uscată (pupinel). Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. | 1666,67 |
| 53. | 33141800-8 | 53. Pensă stomatologică | bucată | 10 | Pensă stomatologică anatomică cu partea activă curbată, din oțel inoxidabil. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. | 416,67 |
| 54. | 33141800-8 | 54. Excavator | bucată | 20 | Din oțel inoxidabil, cu 2 capete, forma părții active alungită sau ascuțită cu diametrul - 2mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. | 1666,67 |
| 55. | 33141800-8 | 55. Port ac | bucată | 5 | Port ac de tip Castroviejo din oțel inoxidabil cu inserții pe fălci din Carbura de Tungsten, cu profil piramidal, Partea activă de maxim 15 mm asigura o prindere perfecta a acului reducând riscul de secționare a firului de sutură. Prezintă articulație de înaltă precizie de maxim 8 mm cu o suprafață excelent finisată pentru a reduce riscul de agățare/sau secționare a firului de sutură in timpul procesului de legare a nodurilor. Este potrivit pentru suturile de 5-0 si 6-0 Prezintă mânere cu profil rotund si degajări pentru control și priză eficientă. Sistem de blocare/deblocare la deget pentru siguranță maximă. Pe partea externă a mânerelor sunt prezente rugozități pentru fixarea digitală a instrumentului Lungime: maxim 150 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. | 17916,67 |
| 56. | 33141800-8 | 56. Port ac CrilleWood | bucată | 8 | Port ac clasic, din oțel inoxidabil cu inserții pe fălci din carbură de tungsten, lungimea 15 cm, cu profil piramidal, cu sistem de blocare/deblocare în 3 trepte, potrivit pentru firele de sutură: 3/0, 4/0, 5/0, si 6/0. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. | 13333,33 |
| 57. | 33141800-8 | 57. Fir de sutură atraumatică | cutie | 20 | Neresorbabil din poliamidă, monofilament 5/0 (E.P.1), L=maxim 75 cm, ac reverse cut, 3/8 cerc., triunghiular de maxim 16,3 mm, Nr.5, maxim12 buc. în cutie Certificate ISO 9001 de la ofertant, să fie înregistrat la AMDM. Termen de valabilitate la livrare num mai mic de 18 luni | 8000,00 |
| 58. | 33141800-8 | 58. Fir de sutură atraumatică | cutie | 20 | Neresorbabil din poliamidă, monofilament 4/0 (E.P.1), L=maxim 75 cm, ac reverse cut, 3/8 cerc., triunghiular de maxim 16,3 mm, Nr.4, maxim12 buc. în cutie Certificate ISO 9001 de la ofertant, să fie înregistrat la AMDM. Termen de valabilitate la livrare num mai mic de 18 luni | 8000,00 |
| 59. | 33141800-8 | 59. Fir de sutură atraumatică | cutie | 15 | Resorbabil, fir acid poliglicolic multifilament, L=45cm, acul ½ cerc, triunghiular, reverse cutting, marimea acului maxim 16.3mm, N4 (E.P.1.5), maxim12 buc. în cutie, Certificate ISO 9001 de la ofertant, să fie înregistrat la AMDM. Termen de valabilitate la livrare num mai mic de 18 luni | 7500,00 |
| 60. | 33141800-8 | 60. Fir de sutură atraumatică | cutie | 15 | Resorbabil, fir poliglicolid-coprolactonă, monofilament, L=70cm, acul 3/8 cerc, triunghiular, reverse cutting, marimea acului maxim 18,7mm, N4 (E.P.1.5), maxim12 buc. în cutie, Certificate ISO 9001 de la ofertant, să fie înregistrat la AMDM. Termen de valabilitate la livrare num mai mic de 18 luni. | 7500,00 |
| 61. | 33141800-8 | 61. Fir de sutură atraumatică | cutie | 15 | Resorbabil, fir poliglicolid-coprolactonă, monofilament, L=70cm, acul 3/8 cerc, triunghiular, reverse cutting, marimea acului maxim 18,7mm, N5 (E.P.1.5), maxim12 buc. în cutie, Certificate ISO 9001 de la ofertant, să fie înregistrat la AMDM. Termen de valabilitate la livrare num mai mic de 18 luni | 7500,00 |
| 62. | 33141800-8 | 62. Boxă pentru PRF (Platelet-Rich Fibrin) | bucată | 1 | Dispozitiv medical utilizat în procedurile de regenerare tisulară. Aceasta funcționează prin separarea componentelor sanguine, concentrând plachetele și fibrina într-o matrice tridimensională. Acest proces asigură eliberarea controlată a factorilor de creștere și a altor substanțe bioactive, promovând vindecarea țesuturilor și stimulând regenerarea celulară. Boxa pentru PRF este concepută pentru a extrage și procesa sângele pacientului într-un mod sigur și eficient, sprijinind astfel terapiile regenerative în diverse domenii medicale. Garanția producătorului cu deservire tehnică pe perioada garanției, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare, instalarea și conexiunea dispozitivului, instruirea tehnică a inginerului și personalului responsabil a instituției. | 3333,33 |
| 63. | 33141800-8 | 63. Eprubete pentru autoplasmă îmbogățită cu trombocite | bucată | 200 | Eprubetele din plastic, vidate, sterilizate, 10 ml, utilizate pentru membrană sau cheag. Viteză centrifugare - 1500 RPM. Timp centrifugare - 14 min. Compatibile pentru centrifuga EBA 2000. La fel pot fi utilizate pentru lichid, folosing tehnica ”Steaky bone”. Viteză centrifugare - 800 rpm . Timp centrifugare - 3-4 min (4 minute bărbați, 3 minute femei). Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. | 16666,67 |
| 64. | 33141800-8 | 64. Stativ pentru eprubete | bucată | 1 | Un stativ pentru eprubete în context medical este o structură suport care permite plasarea și fixarea eprubetelor în timpul procedurilor de laborator. Acesta constă adesea dintr-un suport vertical și brațe orizontale ajustabile, pe care se pot așeza eprubetele pentru a permite manipularea ușoară și observații precise în cadrul analizelor medicale și cercetărilor de laborator. Acest tip de echipament este esențial pentru organizarea eficientă a eprubetelor și menținerea integrității probelor într-un mediu controlat. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. | 41,67 |
| 65. | 33141800-8 | 65. Anse GD1 P-4 să corespundă pentru piesa woodpecker | bucată | 60 | Ansă GD 1 cu vârf universal ascuțit recomandată pentru îndepărtarea tartrului supra şi subgingival cu mişcări oscilatorii pentru a îndepărta tartrul evitând smalțul. Compatibile cu EMS SI MECTRON. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. | 9000,00 |
| 66. | 33141800-8 | 66. Anse GD2 P-4 să corespundă Perie pentru detartraj pentru piesa detartraj woodpecker | bucată | 60 | Ansă GD 2 pentru detartraj cu vârf ascuțit recomandată pentru îndepărtarea tartrului supra şi subgingival cu mişcări oscilatorii pentru a îndepărta tartrul eficient şi robust. Compatibile cu EMS SI MECTRON. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. | 9000,00 |
| 67. | 33141800-8 | 67. Ansă detartraj supragingival | bucată | 10 | Ansă detartraj supragingival G3 pentru indepartarea tartrului dentar. Material – otel inoxidabil. Filet perfect realizat pe interior. Compatibile cu EMS SI MECTRON. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. | 1666,67 |
| 68. | 33141800-8 | 68. Ansă detartraj supragingival | bucată | 10 | Ansă detartraj supragingival G4 pentru indepartarea tartrului dentar. Material – otel inoxidabil. Filet perfect realizat pe interior. Compatibile cu EMS SI MECTRON. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. | 1666,67 |
| 69. | 33141800-8 | 69. Anse G 5 să corespundă pentru piesa detartraj woodpecker | bucată | 30 | Ansă G 5 pentru detartraj cu vârf fin ascuțit cu marginile laterale mai active ce îl fac potrivit pentru ablația spațiilor dentare interproximale. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. | 4500,00 |
| 70. | 33141800-8 | 70. Instrumente pentru cateterizarea canalelor radiculare calcifiate | cutie | 10 | Conicitate variabilă minimală a vârfului inactiv. Inele de calibrare vizibile la radiografii oferă o diagnosticare efectivă și o vizibilitate mai bună și precizie excelentă. Mânerul din silicon mare cu un design ergonomic și ofera o prindere excelenta și este ușor de mînuit atunci cand se folosesc manușile. De asemenea oferă un comfort mărit Inox. Minim 6 buc/cutie, L- 25mm, asortate (nr.10, nr. 13, nr.17). Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. | 2416,67 |
| 71. | 33141800-8 | 71. Ace endodontice pentru extirparea pulpei radiculare | cutie | 10 | Inox. lungi asortate100 ace in cutie nr 1-5. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. | 1500,00 |
| 72. | 33141800-8 | 72. Ace endodontice rotative | blister | 20 | Conicitate variabilă pe toată lungimea pentru optimizarea tehnicii de crown-down. Utilizate la o rotatie continua de 300rpm, la > 2Ncm. Mânerul metalic al acului are doar 11mm, ceea ce permite accesul ușor în zona posterioară a cavității bucale. Secțiunea transversală dreptunghiulară centrată, unică, asigură un spațiu mai larg pentru eliminarea detritusurilor și o centrare mai bună în canalul radicular. Flexibilitate, risc de rupere semnificativ scazut, acces garantat în canale mult mai înguste și mai curbe. Timp de preparare a canalului redus. Nichel-Titan. Blister pre-sterilizat cu 3 ace asortate X1-X3 (X1- galben cu marcaj 1 liniuță galbenă, X2 - rosu, X3 - albastru), L- 25mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. | 20833,33 |
| 73. | 33141800-8 | 73. Ace endodontice Reamer file | cutie | 28 | Oțel inox, asortate 15-40, 25 mm (ambalaj: cutie 6 bucati). Pentru deschiderea și lărgirea canalelor radiculare. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. | 2800,00 |
| 74. | 33141800-8 | 74. Ace endodontice K file | cutie | 28 | Oțel inox, asortate 15-40, 25 mm (ambalaj: cutie 6 bucati). Pentru deschiderea și lărgirea canalelor radiculare. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. | 2800,00 |
| 75. | 33141800-8 | 75. Ace endodontice H file | cutie | 28 | Oțel inox, asortate 15-40, 25 mm (ambalaj: cutie 6 bucati). Pentru deschiderea și lărgirea canalelor radiculare. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. | 2800,00 |
| 76. | 33141800-8 | 76. Ace endodontice K-files asortate | cutie | 30 | Oțel inox, asortate 15-40, 25 mm (ambalaj: cutie 6 bucati). Pentru deschiderea și lărgirea canalelor radiculare. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. | 2800,00 |
| 77. | 33141800-8 | 77. Ace endodontice K-files asortate | cutie | 30 | Oțel inox, asortate 15-40, 31 mm (ambalaj: cutie 6 bucati). Pentru deschiderea și lărgirea canalelor radiculare. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. | 2800,00 |
| 78. | 33141800-8 | 78. Ace endodontice K-Files | cutie | 50 | Inox. Minim 6 Buc/cut, L- 31 mm. Asortate 15-40. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. | 3333,33 |
| 79. | 33141800-8 | 79. Ace endodontice K-Files | cutie | 50 | Inox. Minim 6 Buc/cut, L- 25 mm. Asortate 15-40. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. | 3333,33 |
| 80. | 33141800-8 | 80. Ace endodontice K-Files | cutie | 50 | Inox. Minim 6 Buc/cut, L- 25 mm. Nr. 06. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. | 3333,33 |
| 81. | 33141800-8 | 81. Ace endodontice K-Files | cutie | 50 | Inox. Minim 6 Buc/cut, L- 25 mm. Nr. 08. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. | 3333,33 |
| 82. | 33141800-8 | 82. Ace endodontice K-Files | cutie | 50 | Inox. Minim 6 Buc/cut, L- 25 mm. Nr. 10. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. | 3333,33 |
| 83. | 33141800-8 | 83. Ace endodontice K-Remer asortate | cutie | 30 | Oțel inox, asortate 15-40, 25 mm (ambalaj: cutie 6 buc.). Pentru deschiderea și lărgirea canalelor radiculare | 3000,00 |
| 84. | 33141800-8 | 84.Ace endodontice K-Reamer | cutie | 50 | Inox. Minim 6 Buc/cut L- 25 mm, nr.10. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. | 3333,33 |
| 85. | 33141800-8 | 85. Ace endodontice K-Reamer | cutie | 50 | Inox. Minim 6 Buc/cut Asortate nr. 15-40. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. | 3333,33 |
| 86. | 33141800-8 | 86. Ace endodontice H-files asortate | cutie | 30 | Oțel inox, asortate 15-40, 25 mm (ambalaj: cutie 6 bucati). Pentru deschiderea și lărgirea canalelor radiculare. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. | 3000,00 |
| 87. | 33141800-8 | 87. Ace endodontice H- Files | cutie | 50 | Inox. Minim 6 Buc/cut, L- 25 mm, nr. 06. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12luni de la data facturării. | 3333,33 |
| 88. | 33141800-8 | 88. Ace endodontice H- Files | cutie | 50 | Inox. Minim 6 Buc/cut, L- 25 mm, nr. 08. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. | 3333,33 |
| 89. | 33141800-8 | 89. Ace endodontice H- Files | cutie | 50 | Inox. Minim 6 Buc/cut, L- 25 mm, nr.10. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. | 3333,33 |
| 90. | 33141800-8 | 90. Ace endodontice H- Files | cutie | 50 | Inox. Minim 6 Buc/cut, L- 25 mm. Asortate 15-40. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. | 3333,33 |
| 91. | 33141800-8 | 91. Ace endodontice H- Files | cutie | 50 | Inox. Minim 6 Buc/cut, L- 31 mm. Asortate nr.15 – 40. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. | 3333,33 |
| 92. | 33141800-8 | 92. Ace endodontice de tip Protaper Rotative | cutie | 30 | Filuri manuale din aliaj Ni-Ti cu descifrarea S1, S2, SX, F1, F2, F3, lungime de minim 25 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. | 3000,00 |
| 93. | 33141800-8 | 93. Ace endodontice de tip Protaper Rotative | cutie | 30 | Filuri manuale din aliaj Ni-Ti cu descifrarea S1, S2, SX, F1, F2, F3, lungime de minim 31 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. | 3000,00 |
| 94. | 33141800-8 | 94. Ace endodontice Ni-Ti Protaper universal pentru retratament endodontic rotative | cutie | 30 | Filuridin Ni-Ti cu descifrarea D1 (1 inel): ISO 030, 9%, 16mm pentru treimea coronara D2 (2 inele): ISO 025, 8%, 18 mm pentru treimea medie D3 (3 inele): ISO 020, 7%, 22 mm pentru treimea coronară. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. | 4500,00 |
| 95. | 33141800-8 | 95. Ace endodontice pentru irigare | cutie | 22 | Ace cu bizoul pe lateral pentru irigarea canalelor radiculare, sterile. Dimensiune: 0,3 x 25. Mod de prezentare: cutie – maxim 100 bucăți. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. | 12833,33 |
| 96. | 33141800-8 | 96. Ace endodontice pentru obturarea canalelor radiculare | cutie | 20 | Ace endodontice Lentulo pentru obturarea canalelor radiculare, pentru piesa contraunghi. Prezentare: Minim 6 Buc/cut. L. 25 mm - roşii. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. | 1333,33 |
| 97. | 33141800-8 | 97. Ace pentru condensare | cutie | 20 | Instrument de mană p/u tehnica de condensarea laterală tip spreader cu conuri de gutapercă (min. 6 buc), L – 25 mm, nr. 25. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. | 1666,67 |
| 98. | 33141800-8 | 98. Dispozitiv pentru tăiat gutapercha | set | 8 | Dimensiuni ale piesei de mână; Lungime: 12,6cm (fără vârf de tăiere), Tensiunea rețelei: 230V. Setul conține: un mâner (acumulator reîncărcabil Ni-MH) un suport pentru încărcarea soclurilor (versiuni 110 sau 230V), 4 vârfuri de tăiere. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 12000,00 |
| 99. | 33141800-8 | 99. Termoplugger | bucată | 3 | Pen aplicator pentru condensare gutaperca. Pen utilizat în endodonție pentru obturarea la cald a canalelor radiculare prin tehnica condensării verticale a gutapercii. Foarte eficient pentru zona apexului radicular cat si pentru canalele laterale. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 38750,00 |
| 100. | 33141800-8 | 100. Pen aplicator pentru condensare gutapercă | bucată | 1 | Pen aplicator pentru condensare gutaperca Pen utilizat in endodontie pentru obturarea la cald a canalelor radiculare prin tehnica condensarii verticale a gutapercii. Foarte eficient pentru zona apexului radicular cat si pentru canalele laterale.Caracteristici:fara fir greutate redusa, usor de folosit, baterie 290 mAh, temperatura 160 si 200 grade. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 7500,00 |
| 101. | 33141800-8 | 101. Obturatoare pentru canale radiculare lungi | set | 12 | Utilizate în obturările definitive ale canalului radicular. Obturarea tri-dimensională usoară a canalelor radiculare lungi, înguste și curbate. Făcute dintr-un material plastic radio-pac biocompatibil. Ușor de folosit. Stopper siliconat. Economisesc timpul de lucru. Ambalaj: set minim 6 bucăți". Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 6000,00 |
| 102. | 33141800-8 | 102. Instrument reutilizabil pentru amestecul și aplicarea materialului pentru obturarea si reconstructia canalelor | bucată | 5 | Instrument reutilizabil pentru amestecul și aplicarea materialului pentru obturarea și reconstrucția canalelor radiculare ce este pe baza de Hidroxid de calciu și silicon, fier, aluminiu, sodiu, potasiu, bismut, oxizi de magneziu, fosfat de calciu. Confecționat din inox. Pistonul are dimensiune interna de 0,8 mm. Mod de prezentare: 1 buc. Applicator/0,8 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 3875,00 |
| 103. | 33141800-8 | 103. Instrument reutilizabil pentru amestecul și aplicarea materialului pentru obturarea si reconstructia canalelor | bucată | 5 | Instrument reutilizabil pentru amestecul și aplicarea materialului pentru obturarea și reconstrucția canalelor radiculare ce este pe baza de Hidroxid de calciu și silicon, fier, aluminiu, sodiu, potasiu, bismut, oxizi de magneziu, fosfat de calciu.Confecționat din inox. Pistonul are dimensiune interna de 1,2 mm. Mod de prezentare: 1 buc. Applicator/1,2 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 3875,00 |
| 104. | 33141800-8 | 104. Oglindă stomatologica cu mâner cu mărire | bucată | 40 | Oglindă stomatologică cu mâner, cu mărire de 2 ori. Instrumentul este folosit pentru a examina zonele ascunse ale dintelui și a zonei cavității bucale, împinge și protejează buzele, obrajii și limba, asigură iluminarea suplimentară a părților întunecate ale dintelui și a cavității bucale. Diametru - 23 mm, unghiul oglinzii - 135 °. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 2333,33 |
| 105. | 33141800-8 | 105. Oglindă stomatologica cu mâner fără mărire | bucată | 10 | Oglindă stomatologică cu mâner, fără mărire. Instrumentul este folosit pentru a examina zonele ascunse ale zonei cavității bucale, împinge și protejează buzele, obrajii și limba, asigură iluminarea suplimentară a părților întunecate ale dintelui și a cavității bucale. Diametru - 23 mm, unghiul oglinzii - 135°. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 583,33 |
| 106. | 33141800-8 | 106. Oglindă cu mâner în forma de dințișor | bucată | 7 | Oglinda stomatologică cu mâner în forma de dințișor. Mânerul din material plastic, colorat. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 1341,67 |
| 107. | 33141800-8 | 107. Oglindă stomatologică fără mâner | bucată | 150 | Oglinda stomatologică plană, compatibilă cu mânerele pentru oglinzi descrise. Otel inoxidabil. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 3125,00 |
| 108. | 33141800-8 | 108. Mâner pentru oglindă | bucată | 30 | Standart, minim 120 mm. Otel inoxidabil. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 1125,00 |
| 109. | 33141800-8 | 109. Sondă parodontală bilaterală | bucată | 20 | Sondă bilaterală contra unghi, gradată minim până la 10 mm cu următoarea gradație 1-2-3-5-7-8-9-10, (567/16); cealaltă parte e sondă ascuțită, în unghi. Otel inoxidabil. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. | 2666,67 |
| 110. | 33141800-8 | 110. Set pentru digă (coferdam) | set | 7 | Set pentru digă (coferdam) conține:Clește perforator – utilizat pentru a perfora folii de diga inainte de aplicarea în jurul dintelui. Clește pentru aplicare cleme de diga – utilizat pentru aplicarea clemelor pe dinte (împreuna cu folia, inainte de folie sau odata cu folia) Ramă inox – pentru a fixa foliile de diga, Cleme de diferite dimensiuni - minim 10 ". Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 16333,33 |
| 111. | 33141800-8 | 111. Ramă pentru roberdam | bucată | 15 | Ecran - 90 mm Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 3000,00 |
| 112. | 33141800-8 | 112. Perforator pentru roberdam | bucată | 6 | Perforator: pentru perforarea coferdamului 5 orificii perforatoare. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 5200,00 |
| 113. | 33141800-8 | 113. Clește pentru clame coferdam | bucată | 15 | Clește pentru clame. 170 mm Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 6250,00 |
| 114. | 33141800-8 | 114. Dispozitiv de dozare matrice | bucată | 1 | Dispozitiv de dozare pentru mineral trioxide agregate+. Mod de prezentare: 1 buc. matrice minreral trioxide agregate+. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 625,00 |
| 115. | 33141800-8 | 115. Instrument stomatologic pentru aplicarea aței de retracție – packer | bucată | 40 | Partea activă de formă rotundă zimțată. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 18333,33 |
| 116. | 33141800-8 | 116. Clește crampon | bucată | 6 | Metal inoxidabil, partea activa dreapta. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 850,00 |
| 117. | 33141800-8 | 117. Linguri amprentare | set | 6 | Din masă plastică cu perforații, pentru amprentarea prin metoda lingurii deschise ( set minim 12 linguri, 6 –maxila, 6 – mandibulă). Mărimea S. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 500,00 |
| 118. | 33141800-8 | 118. Linguri amprentare | set | 10 | Din masă plastică cu perforații, pentru amprentarea prin metoda lingurii deschise ( set minim 12 linguri, 6 –maxila, 6 – mandibulă). Mărimea M. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 833,33 |
| 119. | 33141800-8 | 119. Linguri amprentare | set | 6 | Din masă plastică cu perforații, pentru amprentarea prin metoda lingurii deschise ( set minim 12 linguri, 6 –maxila, 6 – mandibulă). Mărimea L. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 500,00 |
| 120. | 33141800-8 | 120. Retainer ortodontic | set | 2 | Retainer ortodontic metalic, aliaj din nichel și crom, destinat contenției, șinării dinților la finele tratamentului ortodontic, fixat prin tehnica adezivă. Dimensiunea pe secțiune 019”. Set de 10 bucăți. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 2250,00 |
| 121. | 33141800-8 | 121. Retainer ortodontic | set | 10 | Retainer ortodontic metalic, aliaj din nichel și crom, destinat contenției, șinării dinților la finele tratamentului ortodontic, fixat prin tehnica adezivă. Dimensiunea pe secțiune 017”. Set de 10 bucăți. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 11250,00 |
| 122. | 33141800-8 | 122. Retainer ortodontic | set | 1 | Retainer ortodontic metalic, aliaj din nichel și crom, destinat contenției, șinării dinților la finele tratamentului ortodontic, fixat prin tehnica adezivă. Dimensiunea pe secțiune 021”. Set de 10 bucăți. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 1125,00 |
| 123. | 33141800-8 | 123. Pensă Mathieu | bucată | 2 | Plastic cu vărfuri puternice, zimțate, rotunjite,concepute pentru a răsuci ligaturile. Sistema de blocare la inchidere. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 2000,00 |
| 124. | 33141800-8 | 124. Cleste pentru taierea distală a arcurilor ortodontice | bucată | 3 | Clește din oțel inoxidabil de înaltă calitate, dezinfectabil, sterilizabil și rezistent la coroziune, cu garanție de minim 3 ani. Cleste cu miner din otel inoxidabil si cu capat ondulat, ergonomic pentru taierea distala a arcurilor, partea taietoare in interiorul falcilor-taierea sirmelor de toate aliajee, cu dimensiunile de .021 -.025 Taie arcurile chiar la terminația tubușorului buccal (la zero), ține capătul tăiat al arcului astfel eliminînd orice discomfort al pacientului. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 6750,00 |
| 125. | 33141800-8 | 125. Clește pentru în doi turi de tip Tweed | bucată | 4 | Clește din oțel inoxidabil de înaltă calitate, dezinfectabil, sterilizabil și rezistent la coroziune. Ciocurile drepte, plate, drepte, rectangulare, netede, paralele, permite îndoiturile de ordinul 1, 2 și 3 pe arcuri de până la „022x028” pe secțiune. Garanție de minim 3 ani. | 9000,00 |
| 126. | 33141800-8 | 126. Clește angulat pentru îndepărtarea brackeților | bucată | 3 | Vîrfurile ascuțite ale cleștelui angulate la 60o intră perfect între bracket și suprafata dintelui pentru o îndepărtare a bracketului în siguranță și confortabil pentru pacient. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 5625,00 |
| 127. | 33141800-8 | 127. Forceps | bucată | 30 | Otel inoxidabil hemostatic de inalta calitate, cu varf subtire, zimtat, excelent pentru ligaturare sau plasarea elasticelor. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 2000,00 |
| 128. | 33141800-8 | 128. Masca Delaire | bucată | 4 | Masca ajustabila forte extraorale Ventilație libera de aer.Confort maxim al pacientului.Domeniul complet de mișcare.Bara transversală întărită. Complet reglabil. Greutate redusă. Șuruburi proiectate pentru durabilitate sporită. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 10000,00 |
| 129. | 33141800-8 | 129. Resort ortodontic | bucată | 30 | Resort de deschidere NiTi fizionomic .012″x .030″ (.014″ x .027″ coated). Mod de ambalare: la bara 7″(18cm). Optiuni Disponibile: COD Variatiile produsului 907-003 ToothTone NiTi Open Coil 12×30. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 2500,00 |
| 130. | 33141800-8 | 130. Sârma ligaturabilă | bucată | 10 | Fabricat din oțel inoxidabil cu o duritate ușor de utilizat. Sarma moale de ligaturi pentru uz ortodontic. Inchi (mm): 0,010 (0,25), 0,009 (0,23). Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 1083,33 |
| 131. | 33141800-8 | 131. Arcuri Beta-Titan | cutie | 1 | Arcuri din aliaj titan – molibden, marimea 019x025, inferioare, ideal pentru fazele finale de tratament ortodontic, pentru detalizare. Cutie a câte 10 arcuri. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 1666,67 |
| 132. | 33141800-8 | 132. Arc Ni-Ti super Elastic | cutie | 3 | Arcuri din aliaj nichel-titan, superelastice, termoactive, marimea 019x025, superioare. Cutie a câte 10 buc. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 1500,00 |
| 133. | 33141800-8 | 133. Arc Ni-Ti super Elastic | cutie | 3 | Arcuri din aliaj nichel-titan, superelastice, termoactive, marimea 019x025, inferioare. Cutie a câte 10 buc. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 1500,00 |
| 134. | 33141800-8 | 134. Arc Ni-Ti super Elastic | cutie | 3 | Arcuri din aliaj nichel-titan, superelastice, termoactive, marimea 016x016, superioare. Cutie a câte 10 buc. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 1500,00 |
| 135. | 33141800-8 | 135. Arc Ni-Ti super Elastic | cutie | 10 | Arcuri din aliaj nichel-titan, superelastice, termoactive, marimea 016x016, inferioare. Cutie a câte 10 buc. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 5000,00 |
| 136. | 33141800-8 | 136. Arc Ni-Ti super Elastic | cutie | 10 | Arcuri din aliaj nichel-titan, superelastice, termoactive, marimea 014, superioare. Cutie a câte 10 buc. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 5000,00 |
| 137. | 33141800-8 | 137. Arc Ni-Ti super Elastic | cutie | 10 | Arcuri din aliaj nichel-titan, superelastice, termoactive, marimea 014, inferioare. Cutie a câte 10 buc. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 5000,00 |
| 138. | 33141800-8 | 138. Catenă lastic | bobina | 5 | Sur lastic, cu pas scurt, lungimea de cel putin 3m. Producator european. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 2708,33 |
| 139. | 33141800-8 | 139. Catenă lastic | bobina | 5 | transparenta, cu pas scurt, lungimea de cel putin 3m. Producator european. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 2708,33 |
| 140. | 33141800-8 | 140. Freze pentru turbină, Stadard ISO 018 | bucată | 50 | Freze diamantate pentru turbină cu 3 gradații pentru prepararea suprafețelor vestibulare cu adâncimea 0,4 mm, ISO 018 | 2083,33 |
| 141. | 33141800-8 | 141. Freze pentru turbină, Stadard ISO 018 | bucată | 100 | Freze flacără fisurale diamantate pentru turbină cu picior scurt marcaj roșu, ISO 018 | 4166,67 |
| 142. | 33141800-8 | 142. Freze pentru turbină, Stadard ISO 017 | bucată | 100 | Freze flacără diamantate pentru turbină cu picior scurt marcaj roșu, ISO 017 fine | 4166,67 |
| 143. | 33141800-8 | 143. Freze pentru turbină Stadard ISO 016 | bucată | 100 | Freze sferice, diamantate pentru turbina, marcaj albastru rosu, cu picior lung, ISO 016 | 5416,67 |
| 144. | 33141800-8 | 144. Freze pentru turbină Stadard ISO 016 | bucată | 100 | Freze conice, ascutite, subtiri, diamantate pentru turbină, marcaj albastru, L-8,0, ISO 016 | 4166,67 |
| 145. | 33141800-8 | 145. Freze pentru turbină, Stadard ISO 014 | bucată | 60 | Freze fisurale diamantate pentru turbină, cu picior scurt marcaj albastru, ISO 014 | 3000,00 |
| 146. | 33141800-8 | 146. Freze pentru turbină, Stadard ISO 014 | bucată | 60 | Freze fisurale diamantate pentru turbină, cu picior lung marcaj albastru, ISO 014 | 3000,00 |
| 147. | 33141800-8 | 147. Freze pentru turbină Stadard ISO 014 | bucată | 100 | Freze flacăra diamantate pentru turbină, L-10,0, marcaj albastru, ISO 014 | 4166,67 |
| 148. | 33141800-8 | 148. Freze pentru turbină Stadard ISO 014 | bucată | 140 | Freze flacăra diamantate pentru turbină, roșie, cu picior scurt, ISO 014 | 4666,67 |
| 149. | 33141800-8 | 149. Freze pentru turbină Stadard ISO 014 | bucată | 120 | Freze sferice, diamantate pentru turbina, marcaj rosu, cu picior lung, 014, ISO 014 | 4000,00 |
| 150. | 33141800-8 | 150. Freze pentru turbină Stadard ISO 014 | bucată | 60 | Freze sferice, diamantate pentru turbina, marcaj albastru, cu picior lung, 014, ISO 014 | 2000,00 |
| 151. | 33141800-8 | 151. Freze pentru turbină Stadard ISO 014 | bucată | 60 | Freze sferice, diamantate pentru turbina, marcaj verde, cu picior lung, 014, ISO 014 | 2000,00 |
| 152. | 33141800-8 | 152. Freze pentru turbină Stadard ISO 014 | bucată | 150 | Freze sferice, diamantate pentru turbina, marcaj rosu cu picior scurt, 014, ISO 014 | 5000,00 |
| 153. | 33141800-8 | 153. Freze pentru turbină Standard ISO 014 | bucată | 240 | Freze sferice, diamantate pentru turbină, albastru, cu picior scurt, ISO 014 | 10000,00 |
| 154. | 33141800-8 | 154. Freze pentru turbină Stadard ISO 014 | bucată | 100 | Freze conice, ascutite, subtiri, diamantate pentru turbină, marcaj verde, L-10,0 ISO 014 | 5416,67 |
| 155. | 33141800-8 | 155. Freze pentru turbină Stadard ISO 014 | bucată | 100 | Freze cilindrice, diamantate pentru turbină, marcaj verde, L-10,0 ISO 014 | 4166,67 |
| 156. | 33141800-8 | 156. Freze pentru turbină Stadard ISO 012 | bucată | 140 | Freze sferice, diamantate pentru turbina, marcaj rosu cu picior lung, 012, Standard ISO 012 | 3500,00 |
| 157. | 33141800-8 | 157.Freze pentru turbină Stadard ISO 012 | bucată | 60 | Freze sferice, diamantate pentru turbina, marcaj verde cu picior lung, 012, Standard ISO 012 | 2000,00 |
| 158. | 33141800-8 | 158. Freze pentru turbină Stadard ISO 012 | bucată | 60 | Freze sferice, diamantate pentru turbina, marcaj albastru cu picior lung, 012, Standard ISO 012 | 2000,00 |
| 159. | 33141800-8 | 159. Freze pentru turbină Stadard ISO 012 | bucată | 210 | Freze sferice diamantate pentru turbină, roșie, cu picior scurt, ISO 012 | 7000,00 |
| 160. | 33141800-8 | 160. Freze pentru turbină Stadard ISO 012 | bucată | 210 | Freze flacăra diamantate pentru turbină, albastru, cu picior scurt, ISO 012 | 7000,00 |
| 161. | 33141800-8 | 161. Freze pentru turbină Stadard ISO 012 | bucată | 210 | Freze flacăra diamantate pentru turbină, verde cu picior scurt, ISO 012 | 7000,00 |
| 162. | 33141800-8 | 162. Freze pentru turbina Stadard ISO 012 | bucată | 150 | Freze flacăra diamantate pentru turbină, roșie, cu picior scurt, ISO 012 | 5000,00 |
| 163. | 33141800-8 | 163. Freze pentru turbină Stadard ISO 012 | bucată | 150 | Freze flacăra cu vârf rotungit diamantate pentru turbină, roșie, cu picior scurt, ISO 012 | 5000,00 |
| 164. | 33141800-8 | 164. Freze pentru turbină Stadard ISO 012 | bucată | 150 | Freze flacără cu vârf rotungit diamantate pentru turbină, albastru, cu picior scurt, ISO 012 | 5000,00 |
| 165. | 33141800-8 | 165. Freze pentru turbină Stadard ISO 012 | bucată | 100 | Freze în formă de pară, diamantate pentru turbină, cu picior scurt, marcaj albastru, L-3,0 ISO 012 | 4166,67 |
| 166. | 33141800-8 | 166. Freze pentru turbină Stadard ISO 012 | bucată | 100 | Freze flacără diamantate pentru turbină, L-4,0, marcaj albastru, ISO 012 | 4166,67 |
| 167. | 33141800-8 | 167. Freze pentru turbină Stadard ISO 012 | bucată | 150 | Freze flacără cu vârf ascutit diamantate pentru turbină, roșie, cu picior scurt, ISO 012 | 5000,00 |
| 168. | 33141800-8 | 168. Freze pentru turbină Stadard ISO 012 | bucată | 150 | Freze flacără cu vârf ascutit diamantate pentru turbină, albastru, cu picior scurt, ISO 012 | 5000,00 |
| 169. | 33141800-8 | 169. Freze pentru turbină Stadard ISO 012 | bucată | 60 | Freze con invers diamantate pentru turbină, roșie, cu picior scurt, ISO 012 | 2000,00 |
| 170. | 33141800-8 | 170. Freze pentru turbină Stadard ISO 012 | bucată | 60 | Freze con invers diamantate pentru turbină, marcaj verde, cu picior scurt, ISO 012 | 2000,00 |
| 171. | 33141800-8 | 171. Freze pentru turbină Stadard ISO 012 | bucată | 150 | Freze cilindrică cu vârf rotungit diamantate pentru turbină, roșie, cu picior scurt, ISO 012 | 5000,00 |
| 172. | 33141800-8 | 172. Freze pentru turbină Stadard ISO 012 | bucată | 150 | Freze cilindrică cu vârf rotungit diamantate pentru turbină, albastru, cu picior scurt, ISO 012 | 5000,00 |
| 173. | 33141800-8 | 173. Freze pentru turbină Stadard ISO 012 | bucată | 60 | Freze con invers diamantate pentru turbină, marcaj albastru, cu picior scurt, ISO 012 | 2000,00 |
| 174. | 33141800-8 | 174. Freze pentru turbină Stadard ISO 012 | bucată | 110 | Freze fisurale diamantate pentru turbină, cu picior scurt marcaj verde ISO 012 | 5500,00 |
| 175. | 33141800-8 | 175. Freze pentru turbină, Stadard ISO 012 | bucată | 110 | Freze fisurale diamantate pentru turbină, cu picior lung marcaj verde ISO 012 | 5500,00 |
| 176. | 33141800-8 | 176. Freze pentru turbină, Stadard ISO 010 | bucată | 110 | Freze fisurale diamantate pentru turbină, cu picior lung, marcaj rosu ISO 010 | 5500,00 |
| 177. | 33141800-8 | 177. Freze pentru turbină, Stadard ISO 010 | bucată | 110 | Freze fisurale diamantate pentru turbină, cu picior scurt marcaj rosu ISO 010 | 5500,00 |
| 178. | 33141800-8 | 178. Freze pentru turbină Stadard ISO 010 | bucată | 50 | Freze cilindrice tornado, diamantate pentru turbină, L-10,0, ISO 010 | 2708,33 |
| 179. | 33141800-8 | 179. Freze pentru turbina Stadard ISO 010 | bucată | 210 | Freze sferice, diamantate pentru turbina, marcaj albastru cu picior scurt, 010, Standard ISO 010 | 5250,00 |
| 180. | 33141800-8 | 180. Freze pentru turbina Stadard ISO 010 | bucată | 200 | Freze sferice, diamantate pentru turbina, marcaj roșu cu picior scurt, 010, Standard ISO 010 | 6666,67 |
| 181. | 33141800-8 | 181. Freze cilindrice extradure Standard ISO 012 | bucată | 60 | Freze cilindrice extradure pentru piesa contraunghi, din metal, ISO 012 | 2750,00 |
| 182. | 33141800-8 | 182. Freze cilindrice extradure Standard ISO 014 | bucată | 60 | Freze cilindrice extradure pentru piesa contraunghi, din metal, ISO 014 | 2750,00 |
| 183. | 33141800-8 | 183. Freze con invers extradure Standard ISO 012 | bucată | 60 | Freze con invers extradure pentru piesa contraunghi, din metal, ISO 012 | 2750,00 |
| 184. | 33141800-8 | 184. Freze con invers extradure Standard ISO 014 | bucată | 60 | Freze con invers extradure pentru piesa contraunghi, din metal, ISO 014 | 2750,00 |
| 185. | 33141800-8 | 185. Freze sferice extradure Standard ISO 14 | bucată | 100 | Freze sferice extradure pentru piesa contraunghi, din metal ISO 14 | 4166,67 |
| 186. | 33141800-8 | 186. Freze sferice extradure Standard ISO 16 | bucată | 100 | Freze sferice extradure pentru piesa contraunghi, din metal ISO 16 | 4166,67 |
| 187. | 33141800-8 | 187. Freze metalice pentru piesa dreaptă | bucată | 60 | Freze metalice (inel roșu sau albastru) pentru piesa dreaptă destinate la prelucrarea protezelor mobilizabile acrilice | 5500.0 |
| 188. | 33141800-8 | 188. Freze extradure pentru piesa dreaptă, culoarea galbenă | bucată | 50 | Pentru prelucrarea protezelor metalice; mărimea diametru 1/10-conicitatea 045; lungimea 14,1 | 6250,00 |
| 189. | 33141800-8 | 189. Freze extradure pentru piesa dreaptă, culoarea albastră | bucată | 30 | Pentru prelucrarea protezelor metalice; mărimea diametru 1/10-conicitatea 023; lungimea 16,0 | 3750,00 |
| 190. | 33141800-8 | 190.Freze extradure pentru piesa dreaptă, culoarea roșie | bucată | 30 | Pentru prelucrarea protezelor metalice; mărimea diametru 1/10-conicitatea 023; lungimea 16,0 | 3750,00 |
| 191. | 33141800-8 | 191. Freze extradure pentru piesa dreaptă, culoarea verde | bucată | 30 | Pentru prelucrarea prot. metalice; mărimea diametru 1/10-conicitatea 060; lungimea în mm 15,0 | 3750,00 |
| 192. | 33141800-8 | 192. Freze extradure pentru piesa dreaptă, culoarea roșie | bucată | 30 | Mărimea diametru 1/10 – conicitatea 040; lungimea -12,8 | 3750,00 |
| 193. | 33141800-8 | 193. Freze extradure piesa dreaptă, culoarea verde | bucată | 30 | Mărimea diametru 1/60-conicitatea 045; lungimea -12,8 | 3750,00 |
| 194. | 33141800-8 | 194. Freze pentru prelucrarea ceramicii | bucată | 180 | Freze pentru prelucrarea ceramicii, diferite dimensiuni | 4500,00 |
| 195. | 33141800-8 | 195. Disc diamantat piesa dreapta | bucată | 40 | Diametru 200 mm | 4166,67 |
| 196. | 33141800-8 | 196. Disc pentru tăierea turnător | bucată | 12 | Diametru 150 mm | 833,33 |
| 197. | 33141800-8 | 197. Discuri pentru ghips | bucată | 15 | Disc predestina pentru separarea bonturilor din ghips | 1875,00 |
| 198. | 33141800-8 | 198. Mandrine | bucată | 50 | Pentru montarea discurilor. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 1250,00 |
| 199. | 33141800-8 | 199. Ochelari protecție | bucată | 15 | Ochelari utilizați în scopul evitării contaminării globilor oculari. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 1250,00 |
| 200. | 33141800-8 | 200. Ocluzator simplu | bucată | 10 | Simulator simplu confecționat din metal, poziționează modelele antagoniste în relație centrică, permite mișcări de deschidere și închidere, confecționate din bronz (sau duraluminiu). Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 833,33 |
| 201. | 33141800-8 | 201. Ocluzator cu magnet | bucată | 30 | Ocluzor metalic, cu magnet, pentru montarea modelele din ghips. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 18750,00 |
| 202. | 33141800-8 | 202. Chiuvetă (conformator) bronz mare | bucată | 8 | Confecționată din bronz (sau duraluminiu), dimensiune mare, formă de cutie pătrată sau dreptunghiulară, formată din două inele și două capace. Înălțimea în interior de la 5 cm, grosimea pereților este dela 5-6 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 16000,00 |
| 203. | 33141800-8 | 203. Ring press chiuvete | bucată | 8 | Cadru metalic care menține în contact intim două jumătăți ale tiparului, în care se fixează o chiuvetă. Bare de oțel groase de 1-1,5 și late de 3 cm, formă dreptunghiulară sau pătrată. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 13333,33 |
| 204. | 33141800-8 | 204. Bol (colbă) de amestecat ghipsul | bol | 20 | Vas în formă de cupă, predestinat pentru amestecarea/malaxarea ghipsului, confecționat din cauciuc sau silicon cu grad mediu de elasticitate, capacitate de 1l, diferite culori. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 1000,00 |
| 205. | 33141800-8 | 205. Spatulă pentru malaxarea ghipsului | spatulă | 5 | Confecționată din oțel inoxidabil elastic, cu mâner din lemn, lungime de la 12,5 cm până la 20 cm. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 166,67 |
| 206. | 33141800-8 | 206. Ferestrău pentru ghips | bucată | 8 | Conține cadru metalic, prevăzut cu mâner, două dispozitive de prindere a pânzei, predestinat pentru modelele cu bonturi mobilizabile, soclarea modelelor. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 2133,33 |
| 207. | 33141800-8 | 207. Pânză pentru ferestrău | Cutie | 10 | Prezintă zimți mari dispuși pe o latură sau zimți dispuși în spirală. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 1083,33 |
| 208. | 33141800-8 | 208. Cuțit pentru ghips | Cutie | 20 | Instrument pentru tăiat, prevăzut cu o lamă de 5-10 cm lungime, de diferite forme, fixat în mâner de lemn, se poate folosi la deschiderea tiparelor și la îndepărtarea protezelor din tipar. (10 pânze în cutie). Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 1333,33 |
| 209. | 33141800-8 | 209. Cutie transport modele gips | bucată | 30 | Cutie pentru pastrarea modelelor în laborator Dimensiune:19.3x15.3x21.5cm Culori disponibile: gri, albastru, verde, galben. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 1750,00 |
| 210. | 33141800-8 | 210. Bisturiu pentru modelare | cutie | 15 | Instrument cu o parte activă, confecționat din oțel inoxidabil, diferite forme și dimensiuni, predestinat pentru modelare și finisare. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 625,00 |
| 211. | 33141800-8 | 211. Spatulă pentru modelare | bucată | 20 | Instrument cu o parte activă, confecționat din oțel inoxidabil, în formă de cuțit la un capăt, cealaltă extremitate este concavă, lungimea de la 13 cm pțnp la 17 cm. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 1333,33 |
| 212. | 33141800-8 | 212. Micrometru/Grosimetru | bucată | 15 | Este necesar pentru măsurarea grosimii pereților coroanelor, un braț conține riglă marcată, celălalt braț indică pe riglă grosimea peretelui coroanei dentare. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 3500,00 |
| 213. | 33141800-8 | 213. Foarfece pentru tăiat | bucată | 8 | Instrument pentru tăiat, lungime de 18 cm, lamelele Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.ascuțite, drepte de dimensiunile 2 – 2,5 cm. | 1333,33 |
| 214. | 33141800-8 | 214. Pensă prindere lucrări ceramică | bucată | 5 | Cleste pentru prinderea si sustinerea lucrarilor ceramice, predestinate pentru susținerea lucrărilor ceramice. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 2500,00 |
| 215. | 33141800-8 | 215. Suport de ardere pentru ceramică/porțelan și pini | bucată | 5 | Tregher rezistent la temperaturi de peste 15000C, oferă posibilitatea poziționării, pini. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 1250,00 |
| 216. | 33141800-8 | 216. Placă/plăcuță de amestec, din material ceramic | bucată | 8 | Palitră pentru ceramică, culoare alba, cu godeuri. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 3666,67 |
| 217. | 33141800-8 | 217. Perie pentru aplicarea masei ceramice (machiaj) Kolinski, 6 | bucată | 8 | Predestinată pentru machiajul, depunerii pastei ceramică, nr.6. Termen de valabilitate: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 4000,00 |
| 218. | 33141800-8 | 218. Perie pentru aplicarea masei ceramice (machiaj) Kolinski, 8 | bucată | 8 | Predestinată pentru machiajul, depunerii pastei ceramică, nr.8. Termen de valabilitate: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 3333,33 |
| 219. | 33141800-8 | 219. Perie pentru aplicarea masei ceramice (machiaj) Kolinski, 2 | bucată | 8 | Predestinată pentru manevra fină de finisare, nr.2. Termen de valabilitate: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 2000,00 |
| 220. | 33141800-8 | 220. Burete absorbant pentru tehnologia ceramică | bucată | 10 | Burete absorbant. Termen de valabilitate: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 1000,00 |
| 221. | 33141800-8 | 221. Bont protetic (abutment) angulat | bucată | 35 | Bontul protetic este o piesă de formă cilindrico-conică care se fixează în implantul dentar pentru realizarea unei restaurări protetice fixe definitive cimentate. 15-17 grade. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 14583,33 |
| 222. | 33141800-8 | 222. Bont protetic (abutment) angulat | bucată | 35 | Bontul protetic este o piesă de formă cilindrico-conică care se fixează în implantul dentar pentru realizarea unei restaurări protetice fixe definitive cimentate 25-30 grade. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 14583,33 |
| 223. | 33141800-8 | 223. Bont protetic (abutment) drept cu prag | bucată | 35 | Bontul protetic este o piesă de formă cilindrico-conică care se fixează în implantul dentar pentru realizarea unei restaurări protetice fixe definitive cimentate. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 14583,33 |
| 224. | 33141800-8 | 224. Bont protetic (abutment) drept fără prag | bucată | 35 | Bontul protetic este o piesă de formă cilindrico-conică care se fixează în implantul dentar pentru realizarea unei restaurări protetice fixe definitive cimentate. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 14583,33 |
| 225. | 33141800-8 | 225. Bont protetic (abutment) multi unit | bucată | 35 | Bont protetic (abutment) Multi Unit drept de 1.5 mm. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 40833,33 |
| 226. | 33141800-8 | 226. Bont protetic (abutment) multi unit | bucată | 35 | Bont protetic (abutment) Multi Unit drept de 2.5 mm. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 40833,33 |
| 227. | 33141800-8 | 227. Bont protetic (abutment) multi unit | bucată | 35 | Bont protetic (abutment) Multi Unit drept de 3.5 mm. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 40833,33 |
| 228. | 33141800-8 | 228. Bont protetic (abutment) multi unit | bucată | 35 | Bont protetic (abutment) Multi Unit drept de 4.5 mm. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 40833,33 |
| 229. | 33141800-8 | 229. Bont protetic (abutment) multi unit | bucată | 35 | Bont protetic (abutment) Multi Unit unghi de 17 grade. Dimensiuni H 1.0 mm, G 2.5 mm. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 40833,33 |
| 230. | 33141800-8 | 230. Bont protetic (abutment) multi unit | bucată | 35 | Bont protetic (abutment) Multi Unit unghi de 17 grade. Dimensiuni H 2.0 mm, G 3.5 mm. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 40833,33 |
| 231. | 33141800-8 | 231. Bont protetic (abutment) multi unit | bucată | 35 | Bont protetic (abutment) Multi Unit unghi de 17 grade. Dimensiuni H 3.0 mm, G 4.5 mm. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 40833,33 |
| 232. | 33141800-8 | 232. Implant - Analog | bucată | 50 | Reprezinta copia pozitiva a implantului dentar pe modelul de lucru al tehnicianului dentar, redand pozitia implantului din cavitatea bucala. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 20833,33 |
| 233. | 33141800-8 | 233. Analog (implant) bonturi cu mai multe unități (multi-unit) | bucată | 100 | Predestinat pentu sisteme de implante cu bonturi Multi-unit, material oțel inoxidabil. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 33333,33 |
| 234. | 33141800-8 | 234. Șurub pentru bonturi (abutment implants) | bucată | 100 | Șurub bont dentar utilizat pentru prinderea în implant a bontului protetic. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 16666,67 |
| 235. | 33141800-8 | 235. Bont (abutment implants) temporar de titan | bucată | 25 | Bont temporar de titan cu surub se utilizeaza in realizarea unor lucrări cu caracter provizoriu pentru încărcarea imediata a implanturilor. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 14583,33 |
| 236. | 33141800-8 | 236. Bont (abutment implants) temporar de plastic | bucată | 25 | Bont temporar de plastic surub se utilizeaza in realizarea unor lucrări cu caracter provizoriu pentru încărcarea imediata a implanturilor. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 14583,33 |
| 237. | 33141800-8 | 237. Bont (abutment implants) calcinabil | bucată | 25 | Bont protetic calcinabil. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 14583,33 |
| 238. | 33141800-8 | 238. Bont (abutment implants) customizabil | bucată | 25 | Bont protetic costumizabil din titan. Diametru: 4,5 mm. Înălțime gingivală: 1 mm. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 14583,33 |
| 239. | 33141800-8 | 239. Scanning JIG | bucată | 6 | Corp de scanare/Scan Jig (abutmen cu șurub extern), diametru (mm) – 4,5 lungime (mm) - 55 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 4000,00 |
| 240. | 33141800-8 | 240. Chiuvetă pentru injectarea protezelor elastice | bucată | 3 | Chiuveta pentru ambalarea protezelor injectabile, utilizata numai la aparatul de injectat proteze. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 5000,00 |
| 241. | 33141800-8 | 241. Piesă contraunghi | bucată | 12 | Piesa contraunghi Ca 1:1 cu mecanism de blocare a frezei și valva antiretracție cu sistem Accu- Spray Sep. 3 sistem nebulizare ultra precis compus din 3 spray-uri aer și apă separate, care oferă o răcire adecvată frezei. Cu mecanism de blocare a frezei și de rotație asamblată Ratie: 1:1.Viteza de rotatie: 40000rpm Diametru cap: 9.8 mm. Dimensiune cap: 15.3mm Greutate: 88g. Nivel de zgomot: 57dBa Racire: 3 sprayuri aer si apa, separate Dimensiune freza: tija freza Ø2.35 mm Curatare/Sterilizare: masina de spalat dezinfectabila/ autoclav 135°C. Conectare: E-type, conform ISO 3964 Mecanism de blocare: push button Iluminare: nu. Sistem anti-incalzire: nu. Notă: garanția producătorului cu deservire tehnică pe perioada garanției | 80000,00 |
| 242. | 33141800-8 | 242. Piesă turbină cu lumină LED | bucată | 32 | - Turbina cu fibra optica, cu rulimenți ceramica - mărime cap standard - putere 26W - viteza 325.000 - 430.000 rpm - dimensiuni cap 12.1 x H 13.3mm - răcire apă în 4 orificii - material: otel inoxidabil; autoclavabil, cu push button Notă: garanția producătorului cu deservire tehnică pe perioada garanției | 266666,67 |
| 243. | 33141800-8 | 243. Piesă de mână chirurgicală dreaptă | bucată | 4 | Disponibil pentru diverse motoare conform standartelor ISO sau fiziodispensere, raport transmisie 1:1, cu sistem optic celular, turații max. 40.000 rpm, pentru freze CA (diametru 2.35 mm), irigare externă. Notă: garanția producătorului cu deservire tehnică pe perioada garanției | 30000,00 |
| 244. | 33141800-8 | 244. Clame pentru sistem de izolare | set | 15 | Ambalaj: set ce conține minim 8 bucăți. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 12500,00 |
| 245. | 33141800-8 | 245. Sistem de matrice pentru restabilirea suprafetelor proximale | set | 7 | Sistemului de matrice include forme naturale ale matricelor pentru un control mai bun al zonelor de contact, ușurința de plasare, buna vizualizare a câmpului operator și mai mult pentru confort pentru medic și pacient. Rezervele de matrici sunt disponibile în patru dimensiuni: 3.5 mm - indicate in pedodonție și în preparațiile conservative la premolari, 4.5 mm - pentru preparațiile de marime medie la premolari, 5.5 mm - cea mai comună marime pentru clasa a II-a la molari, 6.5 mm - pentru preparațiile adânci și largi, reconstituirea cuspizilor la molari. Indicatii: Accesoriu restaurare Prezentare: Palodent Plus Intro Kit - 100 matrici - 25 din fiecare mărime (3.5 mm, 4.5 mm, 5.5 mm, 6.5 mm) + 75 pene - 25 din fiecare mărime (mici, medii, mari) + 30 protectii inteligente care protejeaza dintii adiacenti – 10 din fiecare mărime (mici, medii, mari) + 1 inel universal + 1 inel îngust + 1 clește pentru aplicarea inelului + 1 pensă cu pinten". Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 49583,33 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 2278899,96 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: nu se aplică.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru mai multe loturi

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică.

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu se aplică.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cerere de participare | conform Anexei nr. 7 din Documentația standard, semnat electronic de către participant. | DA |
| 2. | DUAE | conform Formularului anexat, completat integral, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decît cel atașat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici. | DA |
| 3. | Garanția pentru ofertă | prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante, confirmată prin dispoziția de plată: cuantumul căreia va constitui 1 % din valoarea ofertei fără TVA- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | DA |
| 4. | Specificații tehnice | conform Anexei nr. 22 din Documentația standard, completat integral, cu specificația tehnică ofertată detaliată, ori dacă se menționează anexa, ea trebuie să fie anexată la formular complectată integral și semnat electronic de către operatorul economic. Completarea neintegrală, lipsa rubricilor menționate sau completarea necorespunzătoare a Formularului va atrage după sine respingerea ofertei. | DA |
| 5. | Specificații de preț | conform Anexei nr. 23 din Documentația standard, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice. În cazul excluderii, necompletării sau completării defectuase a unei coloane oferta va fi respinsă. | DA |

- Informații și documente justificative aferente DUAE, care vor fi prezentate ulterior la solicitarea Autorității contractante:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativita-tea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 2. | Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 3. | Certificat de atribuire a contului bancar | eliberat de banca deţinătoare de cont, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 4. | Lipsa restanțelor față de buget | verificarea de către autoritatea contractantă prin accesarea link-ului https://sfs.md/ro/services-online/route.taxpayer_information la momentul deschiderii ofertelor. În cazul în care în urma accesării link-ului, va fi generată informația conform căreia operatorul economic înregistrează restanță față de buget, oferta acestuia va fi respinsă; | Obligatoriu |
| 5. | Situațiile financiare | pentru ultimul an, aprobat de către Direcția Generală pentru Statistică sau însoțite de recipisa de primire de către Direcția Generală pentru Statistică, în cazul prezentării Situațiilor financiare online, semnate electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 6. | Declarație privind valabilitatea ofertei | conform Anexei nr. 8 din Documentația standard, semnat electronic de către participant. | Obligatoriu |
| 7. | Declarație privind asigurarea transportării, descărcării și depozitării bunurilor la depozitul/sediul indicat de către Cumpărător | confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic | Obligatoriu |
| 8. | Declarație privind termenul de garanție | minim 18 luni, în afară de cele specificate de producător confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic | Obligatoriu |
| 9. | Acte/Certificate privind atestarea calității bunurilor conform cerințelor documentație | confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic | Obligatoriu |
| 10. | Declarație privind lista principalelor prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate | conform Anexei nr. 12 din Documentația standard, cu anexarea unui contract individual îndeplinit pe parcursul perioadei de 3 ani, cu o valoare egală sau mai mare decăt valoarea viitorului contract | Obligatoriu |
| 11. | - Prezentarea mostrelor obligatorie, în conformitate cu specificațiile tehnice propuse în ofertă | – la solicitarea autorității contractante | Obligatoriu |
| 12. | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani | Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta prezenta Declarație în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, conform formularului anexat, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic | Obligatoriu |
| 13. | Garanția de bună execuție a contractului | prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante: cuantumul căreia va constitui 5% din valoarea contractului. Notă: Garanția de bună execuție se prezintă la semnarea contractului. | Obligatoriu |
| 14. | Informaţii privind asocierea | conform Anexei nr. 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 20 semnată electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu (după caz) |

- Garanția pentru ofertă, prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante, confirmată prin dispoziția de plată cuantumul căreia va constitui 1% din valoarea ofertei fără TVA.

Denumirea Băncii: B.C. ”Moldova Agroindbank” S.A.

Codul fiscal: 1007600000794

Contul de decontare: MD19AG000000022512015544

Contul bancar: AGRNMD2X522

cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ___ din _________”

- Garanția de bună execuție a contractului, prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante, confirmată prin dispoziția de plată cuantumul căreia va constitui 5% din suma totală a contractului.

Denumirea Băncii: B.C. ”Moldova Agroindbank” S.A.

Codul fiscal: 1007600000794

Contul de decontare: MD19AG000000022512015544

Contul bancar: AGRNMD2X522

cu nota “Pentru garanţia de bună execuție la procedura de achiziție publică nr. ___ din ______”

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.

- Ofertele se prezintă în valuta națională a Republicii Moldova.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform SIA ”RSAP”

- pe: [data] conform SIA ”RSAP”

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile.

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică.

- Alte informații relevante: nu sunt.

Conducătorul grupului de lucru:                                                  Marcel Abraș________________   .