Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Lucrari de reparatie in sediului FISC Ungheni	Investitor FISC	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Cabinetul 403
					
		1.1. Pereti
					
1	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,10
—————
1,20	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
2	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2			27,28
—————
22,00	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01	
3	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,10
—————
1,20	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
4	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			38,62
—————
22,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	25,00	10,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00	
		1.2. Tavan
					
5	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2			215,29
—————
87,98	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	5,99	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	40,00	81,99	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,30	1,20	
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	120,00	125,96	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15	
		1.3. Glafuri la geamuri-usi interior exterior
					
6	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2			10,90
—————
10,81	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,81	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10	
7	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare
	m			30,84
—————
26,40	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	40,00	17,60	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	40,00	8,80	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,40	1,37	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 000,00	1,90	
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	180,00	1,11	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	40,00	0,04	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	10,00	0,01	
8	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,09
—————
1,19	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,19	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
9	CL21A aplicativ
	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe
	m			52,32
—————
44,00	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	40,00	40,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00	
	2811236309900	Confectii metalice pentru protectia muchiilor stilpilor si zidurilor	m	1,0000	6,00	6,00	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	32,00	0,64	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	0,00	0,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	1,40	1,68	
10	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2			89,03
—————
59,43	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	40,00	59,43	
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	22,00	6,60	
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,50	21,91	
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79	
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30	
11	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2			18,10
—————
8,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,40	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00	
12	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2			27,29
—————
22,00	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01	
13	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,09
—————
1,19	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,19	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
14	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			38,62
—————
22,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	25,00	10,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00	
		1.4. Elctricitate
					
15	RpEE03A
	Montarea prizelor 
	buc			54,86
—————
12,40	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	40,00	12,40	
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,70	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,01	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,15	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,30	0,60	
	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	2,0000	0,50	1,00	
16	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare 
	buc			51,55
—————
10,80	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	40,00	10,80	
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	35,00	35,35	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,30	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,10	
17	RpEC01B
	Montarea locului de lampa 
	buc			354,76
—————
151,60	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,7900	40,00	151,60	
	2523156704099	Tub izolant IP-PVC cu d=13 mm	m	6,5000	1,60	10,40	
	2811236311006	Doze de ramificatie 	buc	1,2000	5,00	6,00	
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	1,2000	5,00	6,00	
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	13,0000	13,00	169,00	
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 	m	0,1000	7,00	0,70	
	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,0005	20,00	0,00	
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 	kg	0,0015	15,00	0,04	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,5000	2,00	9,00	
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0150	15,00	0,23	
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1200	15,00	1,80	
18	RpEF15B
	Montarea corpurilor de iluminat inglobate tip (LED)
	buc			348,16
—————
44,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	40,00	44,00	
	2875274400502l	Corp de iluminat  led coridor , vestiar	buc	1,0000	300,00	300,00	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,30	0,60	
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	1,00	2,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,00	0,16	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	7,00	1,40	
		2. Cabinet 406
					
		2.1. Pereti
					
19	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,10
—————
1,20	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
20	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2			27,29
—————
22,00	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,01	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01	
21	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,10
—————
1,20	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
22	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			38,62
—————
22,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	25,00	10,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00	
		2.2. Glafuri la geamuri-usi 
					
23	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2			10,90
—————
10,81	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,81	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10	
24	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare
	m			30,84
—————
26,40	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	40,00	17,60	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	40,00	8,80	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,40	1,37	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 000,00	1,90	
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	180,00	1,11	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	40,00	0,04	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	10,00	0,01	
25	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,09
—————
1,19	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,19	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
26	CL21A aplicativ
	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe
	m			52,32
—————
44,00	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	40,00	40,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00	
	2811236309900	Confectii metalice pentru protectia muchiilor stilpilor si zidurilor	m	1,0000	6,00	6,00	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	32,00	0,64	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	0,00	0,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	1,40	1,68	
27	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2			89,03
—————
59,43	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	40,00	59,43	
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	22,00	6,60	
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,50	21,91	
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79	
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30	
28	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2			18,10
—————
8,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,40	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00	
29	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2			27,29
—————
22,00	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01	
30	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,09
—————
1,19	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,19	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
31	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			38,62
—————
22,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	25,00	10,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00	
		2.3. Elctricitate
					
32	RpEE03A
	Montarea prizelor 
	buc			54,86
—————
12,40	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	40,00	12,40	
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,70	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,01	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,15	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,30	0,60	
	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	2,0000	0,50	1,00	
33	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare 
	buc			51,55
—————
10,80	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	40,00	10,80	
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	35,00	35,35	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,30	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,10	
		3. Cabinetul 408
					
		3.1. Pereti
					
34	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,10
—————
1,20	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
35	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2			27,28
—————
22,00	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,28	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01	
36	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,10
—————
1,20	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
37	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			38,62
—————
22,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	25,00	10,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00	
		3.2. Glafuri la geamuri-usi 
					
38	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2			10,90
—————
10,81	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,81	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10	
39	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare
	m			30,84
—————
26,40	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	40,00	17,60	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	40,00	8,80	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,40	1,37	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 000,00	1,90	
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	180,00	1,11	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	40,00	0,04	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	10,00	0,01	
40	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,09
—————
1,19	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,19	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
41	CL21A aplicativ
	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe
	m			52,32
—————
44,00	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	40,00	40,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00	
	2811236309900	Confectii metalice pentru protectia muchiilor stilpilor si zidurilor	m	1,0000	6,00	6,00	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	32,00	0,64	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	0,00	0,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	1,40	1,68	
42	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2			89,03
—————
59,43	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	40,00	59,43	
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	22,00	6,60	
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,50	21,91	
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79	
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30	
43	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2			18,10
—————
8,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,40	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00	
44	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2			27,29
—————
22,00	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01	
45	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,09
—————
1,19	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,19	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
46	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			38,62
—————
22,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	25,00	10,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00	
		3.3. Elctricitate
					
47	RpEE03A
	Montarea prizelor 
	buc			54,86
—————
12,40	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	40,00	12,40	
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,70	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,01	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,15	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,30	0,60	
	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	2,0000	0,50	1,00	
48	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare 
	buc			51,55
—————
10,80	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	40,00	10,80	
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	35,00	35,35	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,30	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,10	
		4. Cabinetul 407
					
		4.1. Pereti
					
49	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,10
—————
1,20	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
50	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2			27,28
—————
22,00	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01	
51	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,10
—————
1,20	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
52	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			38,62
—————
22,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	25,00	10,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00	
		4.2. Glafuri la geamuri-usi 
					
53	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2			10,90
—————
10,80	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10	
54	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare
	m			30,90
—————
26,40	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	40,00	17,60	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	40,00	8,80	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,40	1,37	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 000,00	2,00	
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	180,00	1,08	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	40,00	0,04	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	10,00	0,01	
55	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,10
—————
1,20	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
56	CL21A aplicativ
	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe
	m			52,32
—————
44,00	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	40,00	40,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00	
	2811236309900	Confectii metalice pentru protectia muchiilor stilpilor si zidurilor	m	1,0000	6,00	6,00	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	32,00	0,64	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	0,00	0,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	1,40	1,68	
57	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2			89,02
—————
59,40	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	40,00	59,40	
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	22,00	6,60	
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,50	21,91	
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,80	
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30	
58	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2			18,10
—————
8,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,40	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00	
59	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2			27,27
—————
22,00	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,28	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,00	
60	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,10
—————
1,20	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
61	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			38,62
—————
22,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	25,00	10,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00	
		4.3. Elctricitate
					
62	RpEE03A
	Montarea prizelor 
	buc			54,86
—————
12,40	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	40,00	12,40	
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,70	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,01	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,15	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,30	0,60	
	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	2,0000	0,50	1,00	
63	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare 
	buc			51,55
—————
10,80	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	40,00	10,80	
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	35,00	35,35	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,30	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,10	
		5. Sala de sedinta
					
		5.1. Pereti
					
64	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,10
—————
1,20	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
65	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2			27,29
—————
22,00	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01	
66	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,10
—————
1,20	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
67	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			38,62
—————
22,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	25,00	10,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00	
		5.2. Pardosele
					
68	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2			19,91
—————
18,40	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	40,00	9,20	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	40,00	9,20	
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	40,00	1,20	
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	10,00	0,30	
69	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2			54,57
—————
28,02	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,01	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,01	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,40	18,20	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,58	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,48	
70	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
	m2			208,34
—————
52,00	
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	40,00	46,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00	
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	120,00	127,26	
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	10,00	10,60	
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	20,00	18,18	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30	
		5.3. Glafuri la geamuri-usi 
					
71	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2			10,90
—————
10,80	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10	
72	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare
	m			30,90
—————
26,40	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	40,00	17,60	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	40,00	8,80	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,40	1,37	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 000,00	2,00	
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	180,00	1,08	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	40,00	0,04	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	10,00	0,01	
73	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,10
—————
1,20	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
74	CL21A aplicativ
	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe
	m			52,32
—————
44,00	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	40,00	40,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00	
	2811236309900	Confectii metalice pentru protectia muchiilor stilpilor si zidurilor	m	1,0000	6,00	6,00	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	32,00	0,64	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	0,00	0,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	1,40	1,68	
75	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2			89,02
—————
59,40	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	40,00	59,40	
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	22,00	6,60	
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,50	21,91	
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,80	
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30	
76	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2			18,10
—————
8,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,40	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00	
77	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2			27,27
—————
22,00	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,28	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,00	
78	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,10
—————
1,20	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
79	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			38,62
—————
22,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	25,00	10,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00	
		5.4. Tavan
					
80	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2			215,35
—————
88,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	40,00	82,00	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,30	1,20	
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	120,00	126,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15	
		5.5. Elctricitate
					
81	RpEC04A
	Montarea locului de priza 
	buc			381,90
—————
149,20	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,7300	40,00	149,20	
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	7,5000	1,60	12,00	
	2811236311006	Doze de ramificatie 	buc	1,0000	5,00	5,00	
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	1,0000	5,00	5,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000	2,00	11,00	
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	15,0000	13,00	195,00	
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori  	buc	1,0000	1,00	1,00	
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1800	15,00	2,70	
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	15,00	0,30	
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 	m	0,1000	7,00	0,70	
82	RpEE03A
	Montarea prizelor 
	buc			54,84
—————
12,40	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	40,00	12,40	
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,70	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,01	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,13	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,30	0,60	
	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	2,0000	0,50	1,00	
83	RpEC01B
	Montarea locului de lampa si intrerupator
	buc			354,75
—————
151,60	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,7900	40,00	151,60	
	2523156704099	Tub izolant IP-PVC cu d=13 mm	m	6,5000	1,60	10,40	
	2811236311006	Doze de ramificatie 	buc	1,2000	5,00	6,00	
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	1,2000	5,00	6,00	
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	13,0000	13,00	169,00	
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 	m	0,1000	7,00	0,70	
	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,0005	20,00	0,00	
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 	kg	0,0015	15,00	0,02	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,5000	2,00	9,00	
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0150	15,00	0,23	
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1200	15,00	1,80	
84	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare 
	buc			51,55
—————
10,80	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	40,00	10,80	
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	35,00	35,35	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,30	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,10	
85	RpEF15B
	Montarea corpurilor de iluminat inglobate tip (LED)
	buc			348,16
—————
44,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	40,00	44,00	
	2875274400502l	Corp de iluminat  led coridor , vestiar	buc	1,0000	300,00	300,00	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,30	0,60	
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	1,00	2,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,00	0,16	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	7,00	1,40	
		6. Cabinetul 410
					
		6.1. Pereti
					
86	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,10
—————
1,20	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
87	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2			27,28
—————
21,99	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	17,99	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01	
88	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,10
—————
1,20	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
89	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			38,62
—————
22,01	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,01	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	25,00	10,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00	
		6.2. Glafuri la geamuri-usi 
					
90	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2			10,90
—————
10,80	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10	
91	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare
	m			30,78
—————
26,40	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	40,00	17,60	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	40,00	8,80	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,40	1,37	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 000,00	1,82	
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	180,00	1,15	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	40,00	0,04	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	10,00	0,01	
92	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,10
—————
1,20	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
93	CL21A aplicativ
	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe
	m			52,32
—————
44,00	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	40,00	40,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00	
	2811236309900	Confectii metalice pentru protectia muchiilor stilpilor si zidurilor	m	1,0000	6,00	6,00	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	32,00	0,64	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	0,00	0,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	1,40	1,68	
94	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2			89,05
—————
59,45	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	40,00	59,45	
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	22,00	6,60	
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,50	21,91	
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79	
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30	
95	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2			18,10
—————
8,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,40	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00	
96	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2			27,29
—————
22,00	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,28	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01	
97	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,10
—————
1,20	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
98	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			38,62
—————
22,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	25,00	10,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00	
		6.3. Elctricitate
					
99	RpEE03A
	Montarea prizelor 
	buc			54,86
—————
12,40	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	40,00	12,40	
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,70	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,01	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,15	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,30	0,60	
	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	2,0000	0,50	1,00	
100	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare 
	buc			51,55
—————
10,80	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	40,00	10,80	
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	35,00	35,35	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,30	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,10	
		7. Cabinetul 405
					
		7.1. Pereti
					
101	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,10
—————
1,20	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
102	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2			27,28
—————
22,00	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01	
103	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,10
—————
1,20	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
104	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			38,62
—————
22,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	25,00	10,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00	
		7.2. Glafuri la geamuri-usi 
					
105	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2			10,90
—————
10,80	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10	
106	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare
	m			30,78
—————
26,40	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	40,00	17,60	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	40,00	8,80	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,40	1,37	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 000,00	1,82	
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	180,00	1,15	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	40,00	0,04	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	10,00	0,01	
107	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,10
—————
1,20	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
108	CL21A aplicativ
	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe
	m			52,32
—————
44,00	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	40,00	40,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00	
	2811236309900	Confectii metalice pentru protectia muchiilor stilpilor si zidurilor	m	1,0000	6,00	6,00	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	32,00	0,64	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	0,00	0,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	1,40	1,68	
109	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2			89,05
—————
59,45	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	40,00	59,45	
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	22,00	6,60	
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,50	21,91	
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79	
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30	
110	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2			18,10
—————
8,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,40	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00	
111	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2			27,29
—————
22,00	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,28	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01	
112	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,10
—————
1,20	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
113	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			38,62
—————
22,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	25,00	10,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00	
		7.3. Elctricitate
					
114	RpEE03A
	Montarea prizelor 
	buc			54,84
—————
12,40	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	40,00	12,40	
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,70	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,01	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,13	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,30	0,60	
	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	2,0000	0,50	1,00	
115	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare 
	buc			51,55
—————
10,80	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	40,00	10,80	
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	35,00	35,35	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,30	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,10	
		8. Cabinetul 411
					
		8.1. Pereti
					
116	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,10
—————
1,20	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
117	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2			27,29
—————
22,00	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01	
118	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,10
—————
1,20	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
119	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			38,62
—————
22,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	25,00	10,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00	
		8.2. Glafuri la geamuri-usi 
					
120	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2			10,90
—————
10,80	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10	
121	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare
	m			30,78
—————
26,40	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	40,00	17,60	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	40,00	8,80	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,40	1,37	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 000,00	1,82	
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	180,00	1,15	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	40,00	0,04	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	10,00	0,01	
122	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,10
—————
1,20	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
123	CL21A aplicativ
	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe
	m			52,32
—————
44,00	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	40,00	40,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00	
	2811236309900	Confectii metalice pentru protectia muchiilor stilpilor si zidurilor	m	1,0000	6,00	6,00	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	32,00	0,64	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	0,00	0,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	1,40	1,68	
124	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2			89,05
—————
59,45	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	40,00	59,45	
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	22,00	6,60	
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,50	21,91	
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79	
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30	
125	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2			18,10
—————
8,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,40	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00	
126	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2			27,29
—————
22,00	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,28	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01	
127	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,10
—————
1,20	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
128	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			38,62
—————
22,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	25,00	10,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00	
		8.3. Elctricitate
					
129	RpEE03A
	Montarea prizelor 
	buc			54,86
—————
12,40	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	40,00	12,40	
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,70	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,01	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,15	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,30	0,60	
	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	2,0000	0,50	1,00	
130	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare 
	buc			51,55
—————
10,80	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	40,00	10,80	
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	35,00	35,35	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,30	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,10	
		9. Cabinetul 412
					
		9.1. Pereti
					
131	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,11
—————
1,21	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,21	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
132	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2			27,30
—————
22,01	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,01	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,01	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01	
133	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,11
—————
1,21	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,21	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
134	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			38,62
—————
21,99	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	21,99	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	25,00	10,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00	
		9.2. Glafuri la geamuri-usi 
					
135	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2			10,90
—————
10,80	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10	
136	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare
	m			31,06
—————
26,40	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	40,00	17,60	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	40,00	8,80	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,40	1,37	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 000,00	2,14	
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	180,00	1,09	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	40,00	0,04	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	10,00	0,01	
137	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,10
—————
1,20	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
138	CL21A aplicativ
	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe
	m			52,32
—————
44,00	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	40,00	40,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00	
	2811236309900	Confectii metalice pentru protectia muchiilor stilpilor si zidurilor	m	1,0000	6,00	6,00	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	32,00	0,64	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	0,00	0,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	1,40	1,68	
139	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2			89,05
—————
59,45	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	40,00	59,45	
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	22,00	6,60	
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,50	21,91	
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79	
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30	
140	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2			18,10
—————
8,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,40	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00	
141	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2			27,29
—————
22,00	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,28	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01	
142	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,10
—————
1,20	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
143	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			38,62
—————
22,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	25,00	10,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00	
		9.3. Elctricitate
					
144	RpEE03A
	Montarea prizelor 
	buc			54,86
—————
12,40	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	40,00	12,40	
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,70	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,01	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,15	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,30	0,60	
	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	2,0000	0,50	1,00	
145	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare 
	buc			51,55
—————
10,80	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	40,00	10,80	
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	35,00	35,35	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,30	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,10	
		10. Cabinetul 413
					
		10.1. Pereti
					
146	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,10
—————
1,20	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
147	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2			27,29
—————
22,00	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01	
148	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,10
—————
1,20	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
149	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			38,62
—————
22,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	25,00	10,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00	
		10.2. Glafuri la geamuri-usi 
					
150	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2			10,90
—————
10,81	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,81	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10	
151	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare
	m			30,84
—————
26,40	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	40,00	17,60	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	40,00	8,80	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,40	1,37	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 000,00	1,90	
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	180,00	1,11	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	40,00	0,04	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	10,00	0,01	
152	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,09
—————
1,19	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,19	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
153	CL21A aplicativ
	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe
	m			52,32
—————
44,00	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	40,00	40,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00	
	2811236309900	Confectii metalice pentru protectia muchiilor stilpilor si zidurilor	m	1,0000	6,00	6,00	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	32,00	0,64	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	0,00	0,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	1,40	1,68	
154	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2			89,03
—————
59,43	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	40,00	59,43	
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	22,00	6,60	
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,50	21,91	
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79	
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30	
155	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2			18,10
—————
8,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,40	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00	
156	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2			27,29
—————
22,00	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01	
157	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,09
—————
1,19	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,19	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
158	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			38,62
—————
22,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	25,00	10,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00	
		10.3. Elctricitate
					
159	RpEE03A
	Montarea prizelor 
	buc			54,84
—————
12,40	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	40,00	12,40	
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,70	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,01	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,13	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,30	0,60	
	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	2,0000	0,50	1,00	
160	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare 
	buc			51,55
—————
10,80	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	40,00	10,80	
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	35,00	35,35	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,30	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,10	
		11. Cabinetul 414
					
		11.1. Pereti
					
161	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,09
—————
1,20	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
162	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2			27,28
—————
22,00	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01	
163	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,09
—————
1,20	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
164	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			38,62
—————
22,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	25,00	10,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,49	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00	
		11.2. Glafuri la geamuri-usi 
					
165	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2			10,90
—————
10,80	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10	
166	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare
	m			30,78
—————
26,40	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	40,00	17,60	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	40,00	8,80	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,40	1,37	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 000,00	1,82	
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	180,00	1,15	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	40,00	0,04	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	10,00	0,01	
167	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,10
—————
1,20	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
168	CL21A aplicativ
	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe
	m			52,32
—————
44,00	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	40,00	40,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00	
	2811236309900	Confectii metalice pentru protectia muchiilor stilpilor si zidurilor	m	1,0000	6,00	6,00	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	32,00	0,64	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	0,00	0,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	1,40	1,68	
169	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2			89,05
—————
59,45	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	40,00	59,45	
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	22,00	6,60	
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,50	21,91	
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79	
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30	
170	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2			18,10
—————
8,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,40	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00	
171	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2			27,29
—————
22,00	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,28	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01	
172	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,10
—————
1,20	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
173	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			38,62
—————
22,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	25,00	10,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00	
		11.3. Elctricitate
					
174	RpEE03A
	Montarea prizelor 
	buc			54,86
—————
12,40	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	40,00	12,40	
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,70	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,01	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,15	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,30	0,60	
	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	2,0000	0,50	1,00	
175	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare 
	buc			51,55
—————
10,80	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	40,00	10,80	
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	35,00	35,35	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,30	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,10	
		12. Coridor
					
		12.1. Pereti
					
176	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.
	m2			37,60
—————
37,60	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	40,00	18,80	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,4700	40,00	18,80	
177	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,10
—————
1,20	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
178	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2			27,29
—————
22,00	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01	
179	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,10
—————
1,20	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
180	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			38,62
—————
22,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	25,00	10,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00	
		12.2. Tavan plus tavan deteriorat
					
181	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2			215,35
—————
88,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	40,00	82,00	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,30	1,20	
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	120,00	126,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15	
		12.3. Elctricitate
					
182	RpEE03A
	Montarea prizelor 
	buc			54,86
—————
12,40	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	40,00	12,40	
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,70	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,01	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,15	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,30	0,60	
	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	2,0000	0,50	1,00	
183	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare 
	buc			51,40
—————
10,80	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	40,00	10,80	
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	35,00	35,35	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,15	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,10	
		13. Cabinetul 404
					
		13.1. Pereti
					
184	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,10
—————
1,20	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
185	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2			27,29
—————
22,00	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,01	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,28	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01	
186	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,10
—————
1,20	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
187	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			38,62
—————
22,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	25,00	10,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00	
		13.2. Glafuri la geamuri-usi 
					
188	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2			10,90
—————
10,81	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,81	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10	
189	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare
	m			30,84
—————
26,40	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	40,00	17,60	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	40,00	8,80	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,40	1,37	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 000,00	1,90	
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	180,00	1,11	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	40,00	0,04	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	10,00	0,01	
190	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,09
—————
1,19	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,19	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
191	CL21A aplicativ
	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe
	m			52,32
—————
44,00	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	40,00	40,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00	
	2811236309900	Confectii metalice pentru protectia muchiilor stilpilor si zidurilor	m	1,0000	6,00	6,00	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	32,00	0,64	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	0,00	0,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	1,40	1,68	
192	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2			89,03
—————
59,43	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	40,00	59,43	
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	22,00	6,60	
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,50	21,91	
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79	
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30	
193	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2			18,10
—————
8,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,40	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00	
194	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2			27,29
—————
22,00	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01	
195	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,09
—————
1,19	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,19	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
196	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			38,62
—————
22,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	25,00	10,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00	
		13.3. Elctricitate
					
197	RpEE03A
	Montarea prizelor 
	buc			54,86
—————
12,40	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	40,00	12,40	
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,70	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,01	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,15	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,30	0,60	
	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	2,0000	0,50	1,00	
198	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare 
	buc			51,55
—————
10,80	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	40,00	10,80	
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	35,00	35,35	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,30	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,10	
		14. Cabinetul 402
					
		14.1. Pereti
					
199	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,09
—————
1,20	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
200	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2			27,29
—————
22,00	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01	
201	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,09
—————
1,20	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
202	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			38,62
—————
22,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	25,00	10,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00	
		14.2. Glafuri la geamuri-usi 
					
203	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2			10,90
—————
10,81	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,81	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10	
204	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare
	m			30,84
—————
26,40	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	40,00	17,60	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	40,00	8,80	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,40	1,37	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 000,00	1,90	
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	180,00	1,11	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	40,00	0,04	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	10,00	0,01	
205	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,09
—————
1,19	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,19	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
206	CL21A aplicativ
	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe
	m			52,32
—————
44,00	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	40,00	40,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00	
	2811236309900	Confectii metalice pentru protectia muchiilor stilpilor si zidurilor	m	1,0000	6,00	6,00	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	32,00	0,64	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	0,00	0,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	1,40	1,68	
207	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2			89,03
—————
59,43	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	40,00	59,43	
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	22,00	6,60	
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,50	21,91	
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79	
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30	
208	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2			18,10
—————
8,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,40	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00	
209	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2			27,29
—————
22,00	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01	
210	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,09
—————
1,19	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,19	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
211	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			38,62
—————
22,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	25,00	10,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00	
		14.3. Elctricitate
					
212	RpEE03A
	Montarea prizelor 
	buc			54,84
—————
12,40	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	40,00	12,40	
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,70	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,01	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,13	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,30	0,60	
	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	2,0000	0,50	1,00	
213	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare 
	buc			51,55
—————
10,80	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	40,00	10,80	
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	35,00	35,35	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,30	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,10	
		15. Cabinetul 401
					
		15.1. Pereti
					
214	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,10
—————
1,20	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
215	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2			27,29
—————
22,00	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01	
216	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,10
—————
1,20	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
217	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			38,62
—————
22,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	25,00	10,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00	
		15.2. Glafuri la geamuri-usi 
					
218	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2			10,90
—————
10,81	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,81	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10	
219	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare
	m			30,84
—————
26,40	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	40,00	17,60	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	40,00	8,80	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,40	1,37	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 000,00	1,90	
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	180,00	1,11	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	40,00	0,04	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	10,00	0,01	
220	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,09
—————
1,19	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,19	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
221	CL21A aplicativ
	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe
	m			52,32
—————
44,00	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	40,00	40,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00	
	2811236309900	Confectii metalice pentru protectia muchiilor stilpilor si zidurilor	m	1,0000	6,00	6,00	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	32,00	0,64	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	0,00	0,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	1,40	1,68	
222	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2			89,03
—————
59,43	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	40,00	59,43	
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	22,00	6,60	
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,50	21,91	
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79	
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30	
223	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2			18,10
—————
8,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,40	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00	
224	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2			27,29
—————
22,00	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01	
225	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,09
—————
1,19	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,19	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
226	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			38,62
—————
22,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	25,00	10,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00	
		15.3. Elctricitate
					
227	RpEE03A
	Montarea prizelor 
	buc			54,86
—————
12,40	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	40,00	12,40	
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,70	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,01	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,15	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,30	0,60	
	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	2,0000	0,50	1,00	
228	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare 
	buc			51,55
—————
10,80	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	40,00	10,80	
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	35,00	35,35	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,30	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,10	
		16. Antreu
					
		16.1. Pereti
					
229	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,11
—————
1,21	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,21	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
230	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2			27,29
—————
22,01	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,01	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01	
231	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,11
—————
1,21	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,21	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
232	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			38,62
—————
21,99	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	21,99	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	25,00	10,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00	
		16.2. Glafuri la geamuri-usi 
					
233	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2			10,90
—————
10,80	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10	
234	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare
	m			30,90
—————
26,40	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	40,00	17,60	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	40,00	8,80	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,40	1,37	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 000,00	2,00	
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	180,00	1,08	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	40,00	0,04	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	10,00	0,01	
235	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,10
—————
1,20	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
236	CL21A aplicativ
	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe
	m			52,32
—————
44,00	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	40,00	40,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00	
	2811236309900	Confectii metalice pentru protectia muchiilor stilpilor si zidurilor	m	1,0000	6,00	6,00	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	32,00	0,64	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	0,00	0,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	1,40	1,68	
237	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2			89,02
—————
59,40	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	40,00	59,40	
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	22,00	6,60	
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,50	21,91	
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,80	
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30	
238	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2			18,10
—————
8,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,40	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00	
239	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2			27,27
—————
22,00	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,28	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,00	
240	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,10
—————
1,20	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
241	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			38,62
—————
22,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	25,00	10,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00	
		16.3. Elctricitate
					
242	RpEE03A
	Montarea prizelor 
	buc			54,86
—————
12,40	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	40,00	12,40	
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,70	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,01	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,15	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,30	0,60	
	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	2,0000	0,50	1,00	
243	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare 
	buc			51,55
—————
10,80	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	40,00	10,80	
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	35,00	35,35	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,30	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,10	
		17. Anticamera
					
		17.1. Pereti
					
244	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,10
—————
1,20	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
245	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2			27,29
—————
22,00	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01	
246	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,10
—————
1,20	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
247	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			38,62
—————
22,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	25,00	10,01	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,49	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00	
		17.2. Glafuri la geamuri-usi 
					
248	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2			10,90
—————
10,81	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,81	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10	
249	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare
	m			30,84
—————
26,40	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	40,00	17,60	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	40,00	8,80	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,40	1,37	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 000,00	1,90	
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	180,00	1,11	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	40,00	0,04	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	10,00	0,01	
250	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,09
—————
1,19	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,19	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
251	CL21A aplicativ
	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe
	m			52,32
—————
44,00	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	40,00	40,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00	
	2811236309900	Confectii metalice pentru protectia muchiilor stilpilor si zidurilor	m	1,0000	6,00	6,00	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	32,00	0,64	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	0,00	0,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	1,40	1,68	
252	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2			89,03
—————
59,43	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	40,00	59,43	
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	22,00	6,60	
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,50	21,91	
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79	
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30	
253	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2			18,10
—————
8,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,40	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00	
254	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2			27,29
—————
22,00	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01	
255	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,09
—————
1,19	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,19	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
256	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			38,62
—————
22,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	25,00	10,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00	
		17.3. Elctricitate
					
257	RpEE03A
	Montarea prizelor 
	buc			54,86
—————
12,40	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	40,00	12,40	
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,70	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,01	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,15	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,30	0,60	
	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	2,0000	0,50	1,00	
258	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare 
	buc			51,55
—————
10,80	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	40,00	10,80	
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	35,00	35,35	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,30	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,10	
		18. Cabinet
					
		18.1. Pereti
					
259	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,10
—————
1,20	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
260	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2			27,28
—————
22,00	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01	
261	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,10
—————
1,20	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
262	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			38,63
—————
22,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	25,00	10,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00	
		18.2. Glafuri la geamuri-usi 
					
263	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2			10,90
—————
10,81	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,81	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10	
264	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare
	m			30,84
—————
26,40	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	40,00	17,60	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	40,00	8,80	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,40	1,37	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 000,00	1,90	
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	180,00	1,11	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	40,00	0,04	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	10,00	0,01	
265	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,09
—————
1,19	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,19	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
266	CL21A aplicativ
	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe
	m			52,32
—————
44,00	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	40,00	40,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00	
	2811236309900	Confectii metalice pentru protectia muchiilor stilpilor si zidurilor	m	1,0000	6,00	6,00	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	32,00	0,64	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	0,00	0,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	1,40	1,68	
267	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2			89,03
—————
59,43	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	40,00	59,43	
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	22,00	6,60	
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,50	21,91	
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79	
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30	
268	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2			18,10
—————
8,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,40	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00	
269	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2			27,29
—————
22,00	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01	
270	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,09
—————
1,19	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,19	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
271	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			38,62
—————
22,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	25,00	10,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00	
		18.3. Elctricitate
					
272	RpEE03A
	Montarea prizelor 
	buc			54,86
—————
12,40	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	40,00	12,40	
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,70	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,01	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,15	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,30	0,60	
	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	2,0000	0,50	1,00	
273	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare 
	buc			51,55
—————
10,80	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	40,00	10,80	
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	35,00	35,35	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,30	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,10	
		19. Cabinet 
					
		19.1. Pereti
					
274	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,10
—————
1,20	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
275	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2			27,29
—————
22,00	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,28	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01	
276	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,10
—————
1,20	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
277	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			38,62
—————
22,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	25,00	10,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00	
		19.2. Glafuri la geamuri-usi 
					
278	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2			10,90
—————
10,81	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,81	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10	
279	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare
	m			30,84
—————
26,40	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	40,00	17,60	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	40,00	8,80	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,40	1,37	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 000,00	1,90	
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	180,00	1,11	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	40,00	0,04	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	10,00	0,01	
280	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,09
—————
1,19	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,19	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
281	CL21A aplicativ
	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe
	m			52,32
—————
44,00	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	40,00	40,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00	
	2811236309900	Confectii metalice pentru protectia muchiilor stilpilor si zidurilor	m	1,0000	6,00	6,00	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	32,00	0,64	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	0,00	0,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	1,40	1,68	
282	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2			89,03
—————
59,43	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	40,00	59,43	
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	22,00	6,60	
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,50	21,91	
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79	
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30	
283	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2			18,10
—————
8,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,40	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00	
284	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2			27,29
—————
22,00	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01	
285	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,09
—————
1,19	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,19	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
286	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			38,62
—————
22,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	25,00	10,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00	
		19.3. Elctricitate
					
287	RpEE03A
	Montarea prizelor 
	buc			54,86
—————
12,40	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	40,00	12,40	
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,70	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,01	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,15	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,30	0,60	
	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	2,0000	0,50	1,00	
288	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare 
	buc			51,55
—————
10,80	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	40,00	10,80	
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	35,00	35,35	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,30	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,10	
		20. Cabinet 
					
		20.1. Pereti
					
289	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,10
—————
1,20	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
290	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2			27,29
—————
22,01	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,01	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01	
291	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,10
—————
1,20	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
292	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			38,62
—————
21,99	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	21,99	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	25,00	10,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00	
		20.2. Glafuri la geamuri-usi 
					
293	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2			10,90
—————
10,81	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,81	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10	
294	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare
	m			30,84
—————
26,40	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	40,00	17,60	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	40,00	8,80	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,40	1,37	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 000,00	1,90	
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	180,00	1,11	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	40,00	0,04	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	10,00	0,01	
295	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,09
—————
1,19	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,19	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
296	CL21A aplicativ
	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe
	m			52,32
—————
44,00	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	40,00	40,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00	
	2811236309900	Confectii metalice pentru protectia muchiilor stilpilor si zidurilor	m	1,0000	6,00	6,00	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	32,00	0,64	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	0,00	0,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	1,40	1,68	
297	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2			89,03
—————
59,43	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	40,00	59,43	
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	22,00	6,60	
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,50	21,91	
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79	
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30	
298	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2			18,10
—————
8,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,40	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00	
299	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2			27,29
—————
22,00	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01	
300	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,09
—————
1,19	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,19	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
301	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			38,62
—————
22,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	25,00	10,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00	
		20.3. Elctricitate
					
302	RpEE03A
	Montarea prizelor 
	buc			54,86
—————
12,40	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	40,00	12,40	
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,70	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,01	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,15	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,30	0,60	
	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	2,0000	0,50	1,00	
303	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare 
	buc			51,55
—————
10,80	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	40,00	10,80	
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	35,00	35,35	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,30	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,10	
		21. Cabinet jurist
					
		21.1. Pereti
					
304	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,10
—————
1,20	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
305	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2			27,29
—————
22,00	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,28	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01	
306	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,10
—————
1,20	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
307	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			38,62
—————
22,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	25,00	10,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00	
		21.2. Glafuri la geamuri-usi 
					
308	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2			10,90
—————
10,81	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,81	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10	
309	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare
	m			30,84
—————
26,40	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	40,00	17,60	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	40,00	8,80	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,40	1,37	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 000,00	1,90	
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	180,00	1,11	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	40,00	0,04	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	10,00	0,01	
310	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,09
—————
1,19	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,19	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
311	CL21A aplicativ
	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe
	m			52,32
—————
44,00	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	40,00	40,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00	
	2811236309900	Confectii metalice pentru protectia muchiilor stilpilor si zidurilor	m	1,0000	6,00	6,00	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	32,00	0,64	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	0,00	0,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	1,40	1,68	
312	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2			89,03
—————
59,43	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	40,00	59,43	
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	22,00	6,60	
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,50	21,91	
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79	
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30	
313	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2			18,10
—————
8,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,40	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00	
314	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2			27,29
—————
22,00	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01	
315	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,09
—————
1,19	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,19	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
316	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			38,62
—————
22,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	25,00	10,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00	
		21.3. Elctricitate
					
317	RpEE03A
	Montarea prizelor 
	buc			54,86
—————
12,40	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	40,00	12,40	
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,70	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,01	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,15	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,30	0,60	
	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	2,0000	0,50	1,00	
318	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare 
	buc			51,55
—————
10,80	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	40,00	10,80	
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	35,00	35,35	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,30	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,10	

					APROBAT:  
    
Intocmit	Investitor	
		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
L.S.                                                                                                 L.S.