Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Biocombustibil solid (peleți)

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul 1. Biocombustibil solid (peleți) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Biocombustibil solid (peleți) |  |  |  | Biocombustibil solid (peleți). Diametru: min. 6 mm și max. 10 mm. Lungime: 25 mm. Conținutul de cenușă: max. 3 %. miditatea: max. 11%. Puterea calorică: 4400 - 4500 kcal/kg (18,4 MJ/kg (5,1 kWh/kg)). Ambalaj: big bag. |  |  |

*Notă: Ofertantul trebuie să completeze coloana 6 cu specificația tehnică desfășurată, adică să indice toți parametrii tehnici detaliat pentru bunurile ofertate.

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Biocombustibil solid (peleți)

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti- tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Lotul 1. Biocombustibil solid (peleți) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09110000-3 | Biocombustibil solid (peleți) | tonă | 210,00 |  |  |  |  | Livrarea se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic (Vânzătorului/Furnizorului) la depozitul entității contractante (Cumpărătorului) [CT-Molodova, mun. Bălți, str. Karasiov, 55] sau vor fi ridicate de la depozitul Vânzătorului de către Cumpărător, în raza mun. Bălți, pe parcursul perioadei octombrie 2023 - aprilie 2024. Bunurile vor fi livrate eșalonat, în urma comenzii emise (în fiecare săptămână până la 10 (zece) tone). | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa: